## Załącznik nr 6
|  | WYCENA ZGODNIE Z PROJEKTEM |  |  |  |  | WYCENA PO OPTYMALIZACJI
Lp. | Opis Przedmiotu | JM. | Ilość | Cena jedn. | Wartość | Producent | JM. | Ilość | Cena jedn. | Wartość | Producent
1. | Architektura i konstrukcje
1.1 | Rozbiórka fragmentów pasm doświetlających | kpl. |  |  |  |  | kpl.
1.2 | Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym | kpl. |  |  |  |  | kpl.
1.3 | Obróbka podstaw wentylatorów dachowych oraz przejść kanałów wentylacji przez dach | kpl. |  |  |  |  | kpl.
1.4 | Zakup i montaż nawiewników okiennych | kpl. |  |  |  |  | kpl.
1.5 | Przejścia P-Poż | kpl. |  |  |  |  | kpl.
1.6 | Inne | kpl. |  |  |  |  | kpl.
2. | Instalacja sanitarna
2.1 | Przewody wentylacyjne śr do 630 mm wraz z kształtkami | kpl. |  |  |  |  | kpl.
2.2 | Przewody wentylacyjne typ A/I śr do 4400 mm wraz z kształtkami | kpl. |  |  |  |  | kpl.
2.3 | Izololacja kanałów | kpl. |  |  |  |  | kpl.
2.4 | Centrala wentylacyjna NW1 | kpl. |  |  |  |  | kpl.
2.5 | Centrala wentylacyjna NWT1 | kpl. |  |  |  |  | kpl.
2.6 | Centrala wentylacyjna NWT2 | kpl. |  |  |  |  | kpl.
2.7 | Wentylatory dachowe | kpl. |  |  |  |  | kpl.
2.8 | Wentylatory i tłumiki kanałowe | kpl. |  |  |  |  | kpl.
2.9 | Przepustnice jednopłaszczowe kołowe | kpl. |  |  |  |  | kpl.
2.10 | Przepustnice stalowe prostokątne | kpl. |  |  |  |  | kpl.
2.11 | Kratki wentylacyjne, zawory, filtry, króćce, | kpl. |  |  |  |  | kpl.
2.12 | Przepustnice | kpl. |  |  |  |  | kpl.
2.13 | Podstawy dachowe | kpl. |  |  |  |  | kpl.
2.14 | Wyrzutnie dachowe | kpl. |  |  |  |  | kpl.
2.15 | Prace budowlane towarzyszące w tym podkonstrukcje | kpl. |  |  |  |  | kpl.
2.16 | Obudowa pożarowa central | kpl. |  |  |  |  | kpl.
2.17 | Inne | kpl. |  |  |  |  | kpl.
3. | Instalacja elektryczna
3.1 | Wykonanie okablowania na potrzeby instalacji elektrycznej wraz z niezbędnymi elementami | kpl. |  |  |  |  | kpl.
3.2 | Wykonanie okablowania na potrzeby zasilania urządzeń wraz z niezbędnymi elementami | kpl. |  |  |  |  | kpl.
3.3 | Wykonanie okablowania na potrzeby CCTV | kpl. |  |  |  |  | kpl.
3.4 | Wykonanie okablowania na potrzeby ESOK | kpl. |  |  |  |  | kpl.
3.5 | Wykonanie okablowania na potrzeby instalacji wentylacyjnej | kpl. |  |  |  |  | kpl.
3.6 | Wykonanie okablowania na potrzeby systemu detekcji | kpl. |  |  |  |  | kpl.
3.7 | Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
3.8 | Lampy/oprawy led - oświetlenie podstawowe | szt. |  |  |  |  | szt.
3.9 | Przebudowa isniejących rozdzielnic | kpl. |  |  |  |  | kpl.
3.10 | Budowa nowych rozdzielnic i wlzty | kpl. |  |  |  |  | kpl.
3.11 | Inne | kpl. |  |  |  |  | kpl.
4. | AKPiA i monitoring
4.1 | Zabudowa i wdrożenie komputerowego systemu sterowania i monitoringu | kpl. |  |  |  |  | kpl.
4.2 | Wykonanie automatyki i sterowania układami instalacji wentylacji | kpl. |  |  |  |  | kpl.
5. | Instalacja uziemiająca i odgromowa
6. | Instalacja ESOK - system detekcji firmy np. Alter SA lub równoważne
6.1 | Centrala MSMR-16 wraz z oprzyrządowaniem lub równownoważne | kpl. |  |  |  |  | kpl.
6.2 | Głowice MGX-70/H2 lub równownoważne | szt. |  |  |  |  | szt.
6.3 | Głowice MGX-70/CO2 lub równownoważne | szt. |  |  |  |  | szt.
6.4 | Głowice MGX-70/CO lub równownoważne | szt. |  |  |  |  | szt.
6.5 | Głowice MGX-70/LPG lub równownoważne | szt. |  |  |  |  | szt.
6.6 | Głowice MGX-70/CH4 lub równownoważne | szt. |  |  |  |  | szt.
6.7 | Tablice ostrzegawcze CO/CO2, LPG, H2, CH4 lub równownoważne | szt. |  |  |  |  | szt.
6.8 | Moduły przekaźnikowe MP-8 lub równownoważne | szt. |  |  |  |  | szt.
6.9 | Zasilacz ZSA-12 lub równownoważne | szt. |  |  |  |  | szt.
6.10 | Inne | kpl. |  |  |  |  | kpl.
7. | Instalacja CCTV
7.1 | Szafa CCTV | kpl. |  |  |  |  | kpl.
7.2 | Kamery zewnętrzne | kpl. |  |  |  |  | kpl.
7.3 | Inne | kpl. |  |  |  |  | kpl.
8. | Koszty ogólne
8.1 | Pomiary elektryczne | szt. | 1 |  |  |  | szt.
8.2 | Pomiary uziemienia | szt. | 1 |  |  |  | szt.
8.3 | Pomiary ESOK | szt. | 1 |  |  |  | szt.
8.4 | Pomiary teletechniczne | szt. | 1 |  |  |  | szt.
8.5 | Prace demontażowe (wentylatory dachowe, czerpnie, przewody wentylacyjne, istniejący system detekcji i inne) | kpl. |  |  |  |  | kpl.
8.6 | Przebudowa istniejących instalacji będących w kolizji z planowaną inwestycją | kpl. | 1 |  |  |  | kpl.
8.7 | Koszty ogólne związane z przygotowaniem terenu- zasilenie w media, zaplecze budowy, zabezpieczenie i ubezpieczenie placu budowy. | kpl. | 1 |  |  |  | kpl.
8.8 | Sporządzenie dokumentacji powykonawczej, rozruch technologiczny, szkolenie załogi, instrukcja obsługi. | kpl. | 1 |  |  |  | kpl.
8.9 | Inne | kpl. |  |  |  |  | kpl.
9. | Pozostałe
9.1 | Serwis w okresie 5 lat | kpl. | 1 |  |  |  | kpl. | 1
9.2 | Rozszerzenie gwarancji z 5 do 7 lat | kpl. | 1 |  |  |  | kpl. | 1
|  |  |  | RAZEM | 0 |  |  |  | RAZEM | 0