**Znak sprawy OR-VII.272.3.5.2025**

**Załącznik nr 2-8 do SWZ**

**Opis Przedmiotu Zamówienia/Formularz Cenowy**

**Część VIII**

**Zasilanie awaryjne UPS : (2 szt.)**

cena jednostkowa za jeden UPS .………………. zł netto

stawka podatku VAT ….......... %, wartość ……………….. zł

cena jednostkowa za jeden UPS .………………. zł brutto,

Cena za 2 sztuki UPS. .………………. zł netto  
stawka podatku VAT ….......... %, wartość ……………….. zł  
**cena za 2 szt. .………………. zł brutto** *(wpisać do formularza oferty)*

**………………………………………………………………………………………………….**

(proszę wpisać **nazwę producenta i model oferowanego sprzętu**)

| **Lp.** | **Atrybut** | **Minimalne parametry  i wymagania** | **Potwierdzenie parametrów lub spełnienia wymogu- TAK/ NIE (wykreślić niewłaściwe) lub opis oferowanych parametrów technicznych**  **WYPEŁNIA WYKONAWCA** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moc pozorna | Minimum 1500 VA | TAK/ NIE |
| 2. | Moc skuteczna | Minimum 900 W | TAK/ NIE, |
| 3. | Napięcie wyjściowe | Osiąga między 230-240 V | TAK/ NIE |
| 4. | Gniazda wyjściowe | Min. 3 gniazda podtrzymujące zasilanie, 1 x USB | TAK/ NIE |
| 5. | Czas podtrzymania | Min. 10 minut przy pełnym obciążeniu | TAK/ NIE |
| 6. | Zabezpieczenia | Ochrona przed przepięciami i przeciążeniem | TAK/ NIE |
| 7. | Gwarancja | Urządzenie musi być objęte serwisem gwarancyjnym producenta na moduł elektroniki oraz akumulatory przez okres min. 2 lata polegającym na naprawie urządzenia w przypadku jego wadliwości. | TAK/ NIE  ……….. lata gwarancji na moduł elektroniki oraz akumulatory |
| 8. | Certyfikaty/deklaracje | **Certyfikat/deklaracja CE** dla przedmiotu dostawy lub dokument równoważny z którego będzie wynikało, że przedmiot zamówienia spełnia wymogi dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz został dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa | TAK/ NIE  **przedmiotowy środek dowodowy - do oferty dołączyć oświadczenia- załącznik nr 5 do SWZ potwierdzające posiadane dokumenty** |
| 9. | Dostawa | 1. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy na własny koszt i ryzyko w terminie 5 miesięcy licząc od daty jej zawarcia. 2. Zamawiający wymaga przesłania pisemnego zawiadomienia o planowanej dacie dostawy na **7 dni roboczych** przed realizacją dostawy. | 1. TAK/NIE  2. TAK/NIE |

***Informacja na temat trybu złożenia niniejszego dokumentu: Dokument należy złożyć wraz z Ofertą.***

*(Plik/Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym)*