Dębica dn. 04.03.2025 r.

**1\_DE\_03\_2024**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa materiału /usługi** | **j.m.** | **Ilość** | **Szacowana wartość** | **Oczekiwana data dostawy** |
| 1. | Okresowa kontrola i legalizacja systemów detekcji gazów w obiektach Wodociągów Dębickich.  Systemy objęte kontrolą i legalizacją:   1. Wydział Oczyszczalni Ścieków:  * Kotłownia: Moduł Alarmowy EXter 4z, dwa czujniki metanu (biogaz, gaz ziemny) * Kogenerator: Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typ GX MD-2.z Gazex, czujnik metanu (biogaz), * Pompownia biogazu: Dwuprogowy System Detekcji Gazów typ MD-2 gazex, czujnik metanu (biogaz), * Studzienka kondensatu: System wykrywania gazu MD-1.Ax gazex, czujnik metanu (biogaz), * Kraty gęste: Dwuprogowy System Detekcji Gazów typ MD-2 gazex, czujnik metanu, czujnik siarkowodoru.  1. Wydział Produkcji Wody:  * Komory flokulacji:   Centralka detekcji Gazów minister 2 CO+ Gazex, dwia czujniki metanu (gaz ziemny),   * Pompownia pośrednia: Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typ GX MD-2.z Gazex, dwa czujniki metanu (gaz ziemny). | kpl. | 1 |  | Do końca marca 2025 |

*\*w przypadku trybu awaryjnego należy podać uzasadnienie*

\*\* niepotrzebne skreślić