Łomża, dnia 18.04.2025 r.

**MIASTO ŁOMŻA**

**URZĄD MIEJSKI**

18-400 Łomża

ul. Stary Rynek 14

**WIR.271.2.6.2.2025**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Roboty budowlane przy dachu na pływalni przy ul. Wyszyńskiego w Łomży”**

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”:

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zadania w technologii membrany płynnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza wykonania zadania w technologii membrany płynnej.

Odpowiedź stanowi integralną część SWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić ją, składając oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Piotr Serdyński*

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA