**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**„Dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej oraz eliminacji wyższych harmonicznych dla** **budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fidlera, ul. Poznańska 112, 62-052 Chomęcice oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Profesora Wacława Strażewicza nr 1, 62-064 Plewiska."**

Informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy   
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. z dnia 19 sierpnia 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzenia do kompensacji mocy biernej oraz eliminacji wyższych harmonicznych dla budynku Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fidlera, ul. Poznańska 112, 62-052 Chomęcice oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Profesora Wacława Strażewicza nr 1, 62-064 Plewiska zgodnie z przeprowadzoną analizą i projektem technicznym poprawy jakości energii elektrycznej i kompensacji mocy biernej.

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.

Zamawiający pomocniczo załącza przedmiar.

**UWAGA!** Każdy z Wykonawców może dokonać oględzin miejsca robót, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikami Wydziału Inwestycji i Remontów - celem sprawdzenia warunków związanych   
z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny i wyceny prac w celu uwzględnienia wszystkich robót   
i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy   
z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty oględzin miejsca budowy ponosi Wykonawca.

Wszelkie materiały oraz systemy zastosowane w przy realizacji projektu muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa i wymagane atesty.

W wycenie należy uwzględnić zabezpieczenie wszelkich powierzchni oraz wywóz i utylizację odpadów powstałych podczas prac.

1. Zamawiający będzie wymagał w załączeniu do oferty następujących dokumentów:

- kosztorys ofertowy lub wycena kosztów ze wskazaniem i wyceną elementów robót niezbędnych do dokonania w/w prac.

1. Przedmiot zamówienia winien być objęty min. 36 - miesięcznym okresem gwarancjiod dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania protokołu końcowego.
2. Wymagany termin realizacji:
   1. Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fidlera, ul. Poznańska 112, 62-052 Chomęcice do 29.08.2025 roku
   2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Profesora Wacława Strażewicza nr 1, 62-064 Plewiska do 29.08.2025 roku
3. Termin płatności: 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

UWAGA:

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Możliwa jest zmiana lub odwołanie zapytanie na każdym etapie.

Po uzyskaniu ofert od potencjalnych wykonawców zamawiający może przeprowadzić negocjacje.

Zamawiający może wezwać do uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.