## Zad 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY - PO MODYFIKACJI
ZNAK SPRAWY: Z/17/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1 : Dostawa asortymentu jednorazowego do zabiegów ablacji metodą elektroporacji dla Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii z dzierżawą konsoli PFA
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość zest. (zakres podstawowy) | Ilość zest. (prawo opcji) | Ilość ogółem (zakres podstawowy + prawo opcji) | Cena jedn. netto | Wartość netto zakresu podstawowego /Ilość zest. (zakres podstawowy x cena jedn netto/ | Wartość brutto zakresu podstawowego /Wartość netto + VAT (%)/ | Wartość netto prawa opcji /Ilość zest. (prawo opcji) x cena jedn netto/ | Wartość brutto prawa opcji /Wartość netto + VAT (%)/ | Wartość netto (zakres podstawowy + prawo opcji) /Ilość ogółem (zakres podstawowy + prawo opcji) x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto (zakres podstawowy + prawo opcji) /Wartość netto (zakres podstawowy + prawo opcji) + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa i nr katalogowy /Wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw sprzętu jednorazowego do wykonywania zabiegów leczenia migotania przedsionków metodą PFA Zestaw zawiera: - Elektroda ablacyjna (cewnik typu over-the-wire) o średnicy pętli 25 mm, średnica max 9,8 Fr, długość elektrody min. 140 cm, liczba pierścieni 9, możliwość dostarczania energii PFA Alternatywnie: Elektroda ablacyjna (cewnik typu over-the-wire) o zmiennej lub stałej morfologii końca dystalnego (tzn. koszyk i kwiat) dostępny w rozmiarach 31/35mm (koszyk i kwiat) - koszulka prowadzącą (transseptalna) kompatybilna z elektrodą ablacyjną, koszulka sterowalna z rozszerzaczem oraz prowadnikiem, średnica zewnętrzna do max. 14Fr lub 16,8 Fr - prowadnik do koszulki, średnica prowadnika 0.032-0,035”, dugości prowadnika 150-200cm, dostępna atraumatyczna końcówka (krzywizna o kształcie J) - łącznik elektryczny kompatybilny z elektrodą ablacyjną, łączący elektrodę z generatorem, długość min. 250cm Komis: 12 zestawów | 100 | 100 | 200
Cena oferty asortymentu jednorazowego w zakresie zadania nr 1 poz. 1 :
Dzierżawa sprzętu :
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
2 | Dzierżawa konsoli PFA kompatybilnej z zaoferowaną elektrodą z pozycji 1 Konsola z generatorem wraz z wymaganym osprzętem umożliwiająca dostarczanie prądu. Konsola wyposażona w ekran oraz moduł filtrujący i zabezpieczający dla systemów elektrofizjologicznych. Konsola stacjonarna w Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii | m-ce | 12
Cena w zakresie zadania 1 poz. 2:
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 1 (poz 1 + poz.2): |  |  |  |  | netto (wraz z prawem opcji) ….................. |  | brutto (wraz z prawem opcji) …..........
| Cena netto 1 sztuki dzierżawionej konsoli /podaje Wykonawca/ | Cena brutto 1 sztuki dzierżawionej konsoli /podaje Wykonawca/