ZAŁĄCZNIK NR 2  Kosztorys ofertowy

Część 1

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wielorazowa automatyczna klipsownica laparoskopowa 10mm, klipsownica ładowana od tyłu magazynkami z 10 tytanowymi klipsami w rozmiarze M/L. Ramię obrotowe 360 stopni, obsługiwane jednym palcem. Możliwość częściowego zamknięcia klipsa, klips zamykany od dystalnego końca szczęk. Magazynek z 2 ostatnimi klipsami kodowanymi kolorystycznie na kolor niebieski. | 6 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunki do wielorazowej automatycznej klipsownicy laparoskopowej 10mm (kompatybilne z ww. klipsownicą), klipsownica ładowana od tyłu magazynkami z 10 tytanowymi klipsami w rozmiarze M/L. Ramię obrotowe 360 stopni, obsługiwane jednym palcem. Możliwość częściowego zamknięcia klipsa, klips zamykany od dystalnego końca szczęk. Magazynki z 2 ostatnimi klipsami kodowanymi kolorystycznie na kolor niebieski. W opakowaniu zbiorczym metryczki samoprzylepne zawierające informację o nazwie i rozmiarze klipsa, producencie, numerze katalogowym, dacie ważności. Termin ważności 5 lat od daty produkcji. Sterylne. Op.=10szt. | 300 sztuk |  |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowy system ssania i płukania uszczelniony podwójnymi systemami uszczelek typu oring, posiadający dwie możliwości uchwytu pistoletowy lub wzdłużny, atraumatyczne metalowe kaniule wraz z otworami irygacyjnymi średnicy 5 i 10 mm, długości 320 mm i 420 mm. Op=10szt | 600 sztuk |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy zestaw anoskopowy w rozmiarze 32 mm i 34 mm do wyboru. Zestaw zawiera przyrząd do szycia, okrągły rozszerzacz odbytu żeński lub męski, rozszerzacz, przezroczystą torebkę anoskopową. Op=6szt | 200 sztuk |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

.……………..………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Część 2

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pozycjoner głowy (z gąbki) 195x210x100mm o dowolnym kształcie z centralnym wycięciem, do ochrony potylicy (w ułożeniu na wznak) lub ucha (w ułożeniu bocznym), pakowany w stanie skompensowanym, zawierający wycięcie na przeprowadzenie rurki dotchawiczej. Każda sztuka zabezpieczona folią. | 2000 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

.……………..………………………………………..

Podpis Wykonawcy

Część 3

| Lp | Asortyment | Ilość | cena jedn. netto* | STAWKA vat* | Cena jedn. brutto* | Wartość brutto* | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek laparoskopowy o pojemności 600ml (prowadnica 10mm) | 150 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek laparoskopowy o pojemności 1150ml (prowadnica 12mm) | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

.……………..………………………………………..

Podpis Wykonawcy