- Szp-241/FZ-006/ 204 /2025					         	           Wrocław, dnia 10.04.2025 r.

- INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

- Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,, Dostawa akcesoriów do urządzeń medycznych”.

- Pytanie 1 Pakiet 12

- Czy Zamawiajacy wymaga dostarczenia filtra, który może być stosowany bez potrzeby

- wymiany przez 48 godzin?

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia filtra przeznaczonego do pracy przez 48 godzin.

- Pytanie 2 Pakiet 12

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia filtra, którego powierzchnia filtrująca wynosi

- minimum 950 cm2?

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia filtra, którego powierzchnia filtrująca wynosi minimum 950 cm2.

- Pytanie 3 Pakiet 12

- Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dwustopniowego filtra składającego się z filtra

- antybakteryjnego HEPA, chroniącego przed wirusami i bakteriami oraz filtra elektrostatycznego

- zatrzymującego pozostałości płynów w gazach wydychanych przez pacjenta?

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia filtra składającego się z filtra antybakteryjnego HEPA, chroniącego przed wirusami i bakteriami oraz filtra elektrostatycznego zatrzymującego pozostałości płynów w gazach wydychanych przez pacjenta.

- Pytanie 4 Pakiet 6

- Poz. 1 Prosimy o dopuszczenie filtrów pakowanych w opakowania zbiorcze po 10 szt, z odpowiednim przeliczeniem wielkości zapotrzebowania na 10 op.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.

- Pytanie 5 Pakiet 9, poz.1, 2, 3

- Prosimy o wyłącznie z pakietu nr 9 pozycji nr 1,2,3 – powyższy asortyment został wycofany z rynku i nie posiada zamienników.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. Jednocześnie Zamawiający wykreśla pozycję nr 1,2,3 z pakietu nr 9. W załączeniu do niniejszej informacji Zamawiający przesyła zmodyfikowany Załącznik nr 1.9 do formularza ofertowego.

- Pytanie 6, dotyczy projektu umowy

- 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 10 Ust. 1:

- 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 2) z tytułu zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru  - w wysokości 0,5% wartości brutto partii reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki;

- 4) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od towaru określonego w pakiecie w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę towaru niezgodnego z ofertą - w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części pakietu.

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w projekcie umowy w zakresie objętym zapytaniem.

- Pytanie 7 Pakiet 8

- Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania system równoważny: wkłady posiadają w pokrywie jeden króciec przyłączeniowy (do pacjenta) oraz wtyk „próżnia” (opisane na pokrywie PATIENT/VACUUM w celu łatwej identyfikacji), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów? Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest gładki, rozszerzający się, dostosowany do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i skierować króciec w stronę pacjenta. Pozostałe jak w SWZ.

- Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196), co jest zgodne z zaleceniami Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy bezpłatną wymianę wyposażenia obecnie używanego na oddziałach (kompatybilne pojemniki wielorazowe, montowane w identyczny sposób, jak w systemie Serres).

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 8 Pakiet 15 - akcesoria do urządzenia Q7

- Czy Zamawiający dopuści linię próbkującą CO2 o długości 2,4m ? Oryginalna linia próbkująca zalecana przez producenta urządzenia nie posiada wymaganej przez Zamawiającego długości 3,05 m.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 9 dotyczy projektu umowy

- Zwracamy się z wnioskiem o dodanie do zapisów projektu umowy informacji o możliwości zmiany asortymentu w razie  zaprzestania produkcji lub czasowego wstrzymania dostaw. Zapis taki zapewni Zamawiającemu ciągłość dostawy w w/w przypadkach.

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów w projekcie umowy w zakresie objętym zapytaniem.

- Pytanie 10, pakiet 7, poz.1-2

- Czy Zamawiający dopuści maski z metalową blaszką na zachyłku nosowym?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 11, pakiet 7

- Czy Zamawiający dopuści produkty wykonane z wysokiej jakości medycznego pcv?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 12, pakiet 10, poz.6

- Czy Zamawiający dopuści golarki z osłonką na ostrze pakowane wyłącznie zbiorczo?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza golarki z osłonką na ostrze pakowane zbiorczo.

- Pytanie 13, pakiet 10, poz.6

- Czy Zamawiający dopuści golarki pakowane a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie 14, pakiet 10, poz.3

- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’10 sztuk?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 15, pakiet 10, poz.4

- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 sztuk?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 16, pakiet 10, poz.5

- Czy Zamawiający dopuści worki z czterema uchwytami?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie 17, pakiet 11, poz.1

- Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny wykonane z transparentnego LDPE, z okrągłym, plastikowym uchwytem?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 18, pakiet 11, poz.1

- Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’20 sztuk?

- Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 19, pakiet 16, poz.1

- Czy Zamawiający dopuści maski niesterylne pakowane pojedynczo, bez mankietu kodowanego kolorystycznie?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 20, pakiet 17, poz.1

- Czy Zamawiający dopuści maski niesterylne, z monitorowanym poziomem czystości mikrobiologicznej, pakowane pojedynczo?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 21, pakiet 1, poz.1

- Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z 2 rurami 180cm + gałąź 150cm z workiem 2l?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 22, pakiet 1, poz.2

Czy Zamawiający dopuści łącznik o parametrach:

- Rodzaj rurki: rozciągliwa

- Samouszczelniający się port do odsysania z zatyczką

- Zamykany port do bronchoskopii

- Przedłużacz do rurek ze złączem intubacyjnym zgiętym pod kątem 90 stopni

- Długość: 15 cm

- Złącza: 15F/22M-22F

- Podwójnie obrotowy

- Sterylny

- Pakowany pojedynczo papier folia

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 23, pakiet 1, poz.3

Czy Zamawiający dopuści układ pediatryczny o parametrach:

- 2 rury - rozciągliwe, karbowane, dł. 160 cm

- Dodatkowe ramię - rozciągliwe, karbowane, dł. 100 cm

- Średnica 15mm z zakończeniami 22F

- Łącznik kolankowy z portem luer 22M/15F

- 1 l worek bezlateksowy

- Mikrobiologicznie czysty

- Sztywne końcówki

- Wykonany z PP i EVA?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 24, pakiet 1, poz.4

Czy Zamawiający dopuści układ pediatryczny o parametrach:

- 2 rury - rozciągliwe, karbowane, dł. 160 cm

- Dodatkowe ramię - rozciągliwe, karbowane, dł. 100 cm

- Średnica 15mm z zakończeniami 22F

- Łącznik kolankowy z portem luer 22M/15F

- 1 l worek bezlateksowy

- Mikrobiologicznie czysty

- Sztywne końcówki

- Wykonany z PP i EVA?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 25, pakiet 7, poz.1-2

- Czy Zamawiający dopuści część nosową wyposażoną w regulowaną metalową blaszkę na nos zapewniającą wygodne dopasowanie?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 26, pakiet 7, poz.1-2

- Czy Zamawiający oczekuje masek pozbawionych PCV oraz szkodliwych ftalanów?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 27, pakiet 7, poz.4

- Czy Zamawiający dopuści cewnik oraz część donosową wykonane z PCV pozbawionego DEHP?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 28, pakiet 10, poz.6

- Czy Zamawiający dopuści golarki w opakowaniu a’50, z przeliczeniem ilości?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia zamawianej ilości zgodnie z formularzem asortymentowo-cenowym.

- Pytanie 29, pakiet 11

- Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500 ml, podziałka co 100 ml od 100-1500 ml, mleczny w pełni przejrzysty, pozwalający na wizualną obserwację zawartości, w tym krwi, wyposażony w plastikowy okrągły uchwyt posiadający specjalne otwory, dzięki którym możliwe jest zamknięcie worka umożliwiając tym samym wydostanie się treści i przykrego zapachu?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 30, pakiet 7, poz.1-2

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie maski z metalowym elementem, który bez problemy możną usunąć, zdjąć. Nie jest zamontowany na stałe, ściśle złączony z maską.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 31, pakiet 7, poz.1-3

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie produktów wykonanych z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa PCV nie zawierającego lateksu, ftalanów, bisfenolu.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 32, pakiet 7, poz.4

- Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie cewnika do podawania tlenu z częścią donosową wykonaną z wysoko plastycznego materiału, eliminującego podrażnienia śluzówki bez zawartości lateksu, ftalanów DEHP oraz bisfenolu

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 33, pakiet 10, poz.1

- Czy Zamawiający oczekuje szpatułek niesterylnych?

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga szpatułek niesterylnych.

- Pytanie 34, pakiet 10, poz.6

- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje niesterylnych golarek pakowanych w zbiorcze opakowanie a’100 szt.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pytanie 35, pakiet 10, poz.6

- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający oczekuje wyceny za 1 golarkę.

- Odpowiedź: Zamawiający wymaga wyceny za 1 golarkę.

- Pytanie 36, pakiet 2, poz.1

- Czy ze względu na bezpieczeństwo i ochronę pacjentów przedwcześnie urodzonych Zamawiający

- wymaga, aby oferowany układ posiadał ochronę przeciw wirusom, bakteriom i grzybom opartą na

- działaniu jonów srebra, o udowodnionej w badaniach skuteczności?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pytanie 37, pakiet 2, poz.1

- Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga układu z generatorem przystosowanym do

- zamiennego mocowania na czapeczce oraz czepcu do terapii wymiennych, zestaw generatora zawiera

- wówczas:

- • generator IF z paskami mocującymi zakończonymi zwężanymi, usztywnianymi i

- karbowanymi końcówkami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki,

- • kołyskę do zamocowania generatora na czepcu, to mocowanie gwarantuje uzyskanie

- szczelności poprzez zmianę pozycji na głowie pacjenta, wymiernie wpływając na redukcję

- urazów okolic nosa poprzez możliwość zmiany ustawień kąta nachylenia generatora

- • końcówkę donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L (3 szt.),

- W/w rozwiązania gwarantują uzyskanie szczelności poprzez zmianę pozycji na głowie pacjenta,

- wymiernie wpływając na redukcję urazów okolic nosa poprzez możliwość zmiany ustawień kąta

- nachylenia generatora.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe.

- Pytanie 38, pakiet 2, poz.2

- Czy Zamawiający wymaga mocowania w postaci czepca owijanego wokół głowy pacjenta do stosowania

- zamiennego z czapeczką? Dzięki konstrukcji w postaci opaski można regulować czepiec do aktualnego

- obwodu głowy małego pacjenta w zależności od potrzeb – w przypadku obrzęku lub ustąpienia obrzęku

- bez konieczności zmiany rozmiaru, zabezpieczając tym samym przed deformacją główki i redukując ilość

- zużywanych mocowań w trakcie terapii, co znacznie obniża koszty leczenia.

- Ponadto proponowane mocowanie gwarantuje możliwość dostępu do naczyń w dowolnym miejscu na

- głowie pacjenta, sterowanie szczelnością poprzez tworzenie tzw. garbu lub niecki, zmniejszenia ilości

- urazów tkanek nosa i powikłań terapii oraz obniżenie kosztów ich leczenia, uzyskania takiej stabilności

- połączeń (ustawienia kąta nachylenia generatora dzięki możliwości utworzenia niecki i garbika), która

- wpływa na ograniczenie ilości niepowodzeń terapii. Czepiec do terapii wymiennych jest dostępny w

- rozmiarach XXS-XL.

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowane mocowania w postaci czepca owijanego wokół głowy noworodka jako zamienne stosowanie z czapeczką

- Pytanie 39, pakiet 2, poz.3

- Prosimy o dopuszczenie rozm. S, M, L, XL

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza maskę nosową łączącą generator z noworodkiem rozm. S, M, L, XL.

- Pytanie 40, pakiet 17, poz.1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski bez zaworka?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 41, pakiet 7, poz.1 i 2

- Czy zamawiający dopuszcza maskę  do podawania tlenu z drenem o długości 200cm, wykonana z medycznego PVC, bez ftalanów.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 42, pakiet 7, poz.1 i 2

- Czy zamawiający dopuszcza maskę  do podawania tlenu z drenem  z metalowa blaszka umożliwiającą dopasowanie do kształtu nosa.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 43, pakiet 7, poz.3

- Czy zamawiający dopuszcza maskę z rezerwuarem  z drenem z metalowa blaszka umożliwiającą dopasowanie do kształtu nosa.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 44, pakiet 7, poz.3

- Czy zamawiający dopuszcza maskę z rezerwuarem  z drenem o długości 200cm, wykonana z medycznego PVC, bez ftalanów.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 45, pakiet 7, poz.4

- Czy zamawiający dopuszcza cewnik do tlenu o podanych tlenu przez nos wykonany z medycznego PCV.

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 46, pakiet 1, poz.1

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 1 dopuści obwód z workiem 2 litrowym?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 47, pakiet 1, poz.2

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, poz. 2 dopuści przedłużacz z elastycznym portem 5,6mm, samouszczelniającym się po włożeniu bronchoskopu, z portem 11mm oraz kapturkiem uszczelniającym?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 48, pakiet 7, poz.1

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7, poz. 1 dopuści obwód z workiem 2 litrowym?

- Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Pakietu nr 7

- Pytanie 49, pakiet 7, poz.2,3,4

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7, poz. 2,3,4 dopuści wyroby wykonane z pvc?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 50, pakiet 7, poz.2

- Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7, poz. 2, dopuści maskę z metalowym elementem pozwalającym na uszczelnienie maski?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 51

- Prosimy o sprecyzowanie czy zamawiający w każdym z pakietów istotnie wymaga produktu jednego tylko wykonawcy Promed (prod. Intersurgical):

- „Układ oddechowy dla dorosłych mikrobiologicznie czysty,

- jednorazowego użytku, pojedyńczo pakowany - w zestawie: 2 rury 200cm (po rozciągnięciu), 1 rura 150cm (do worka), łącznik/kominek 22m/15F z portem Luer-Lock, łącznik Y, filtr antybakteryjno-wirusowy, łącznik prosty 22M/22M (do worka), bezlateksowy worek 3L.”?

- Układ ten opisany jest w każdym z pakietów!

- Odpowiedź: Zamawiający informuje, że układy oddechowe opisane są tylko w Pakiecie nr 1 w pozycjach 1; 3; 4 ; i są to układy dla dorosłych, pediatryczne i noworodkowe, każdy z tych układów ma inne parametry. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 52, pakiet 1, poz.1

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód z workiem oddechowym bezlateksowym o pojemności 2 l?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 53, pakiet 1, poz.1

- Czy Zamawiający zgodzi się na obwód z trzema rurami rozciągliwymi do 180 cm, workiem bezlateksowym o pojemności 2 l, spełaniający pozostałe wymagania?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 54, pakiet 1, poz.1

Czy Zamawiający zgodzi się na obwód z dwoma rurami o stałej długości 3 m i dodatkową rurą do worka o długości 160 cm, spełaniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną długość pod warunkiem, że będzie to długość po rozciągnięciu.

- Pytanie 55, pakiet 1, poz.1

Czy Zamawiający oczekuje filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci

- Pytanie 56, pakiet 7, poz.1-3

Czy Zamawiający zgodzi się na maski wykonane z PCV ze śladowymi ilościami ftalanów zgodnymi z normami UE?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 57, pakiet 7, poz.4

Czy Zamawiający zgodzi się na wąsy tlenowe wykonane z PCV ze śladowymi ilościami ftalanów zgodnymi z normami UE?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 58, pakiet 1, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

Układ oddechowy dla dorosłych mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowany - w zestawie: 2 rury 240cm (po rozciągnięciu), 1 rura 150cm (do worka), łącznik/kominek 15M-22M/15F z portem Luer-Lock, łącznik Y,  filtr bakteryjno-wirusowy HME, łącznik prosty 22M/22M (do worka), bezlateksowy worek 2L.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 59, pakiet 1, poz.1

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie:

- Układ oddechowy dla dorosłych mikrobiologicznie czysty, jednorazowego użytku, pojedynczo pakowany - w zestawie: 2 rury 200cm (po rozciągnięciu), 1 rura 150cm (do worka), łącznik/kominek 15M-22M/15F z portem Luer-Lock, łącznik Y, łącznik prosty 22M/22M (do worka), bezlateksowy worek 3L plus dodatkowy filtr bakt-wirus.?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że określenie „plus dodatkowy filtr bakt-wirus.” oznacza, że tenże filtr będzie stanowił nierozłączny komplet z opakowaniem układu oddechowego.

- Pytanie 60, pakiet 1, poz.3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie

- Układ oddechowy jednorazowego użytku anestetyczny pediatryczny: 2 rury 1,5m, Ø15mm z zakończeniami 22F, gałąź do worka 0,75m, worek o poj. 1L z zakończeniem 22mmF, łącznik Y typu dziecięcego, łącznik kolankowy  15M-22M/15F z portem luer kapturkiem zabezpieczającym 22F na zakończeniu 22M/15F od strony pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 61, pakiet 1, poz.3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie

- Układ oddechowy jednorazowego użytku anestetyczny pediatryczny: 2 rury 1,8m, Ø15mm z zakończeniami 22F, gałąź do worka 1,5m, worek o poj. 1L z zakończeniem 22mmF, łącznik Y typu dziecięcego, łącznik kolankowy 15M-22M/15F z portem luer z kapturkiem zabezpieczającym 22F na zakończeniu 22M/15F od strony pacjenta?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie 62, pakiet 1, poz.4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie

- Układ oddechowy jednorazowego użytku anestetyczny noworodkowy: 2 rury 1,8m Ø 10mm z zakończeniami 22F, gałęzią do worka 1,5m, workiem o pojemności 0,5L i zakończeniu 22F, łącznik Y typu noworodkowego z podłączeniem 8,5F, łącznik kolankowy z kapturkiem zabezpieczającym?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie 63, pakiet 7, poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie

- Maski do tlenu dla dorosłych z drenem  długości 200 cm z gumką i wyprofilowanym zachyłkiem nosowym z blaszka dopasowująca do każdego kształtu nosa?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 64, pakiet 7, poz.2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie

- Maski do podawania tlenu pediatryczne z drenem długości od 200 cm z gumką i wyprofilowanym zachyłkiem nosowym z blaszka dopasowująca do każdego kształtu nosa?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Pytanie 65, pakiet 7, poz.3

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie

- Maski do tlenu dla dorosłych z drenem o długości 200cm z rezerwuarem tlenu?

- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w zakresie oferowanej długości drenu. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

- Pytanie 66, pakiet 7, poz.4

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie

- Cewnik do podawania tlenu przez nos dwudrożny (wąsy tlenowe) część donosowa wykonana z bardzo delikatnego medycznego PCV (bez DEHP)- dren długości 200 cm zakończony uniwersalną końcówką mocowany z tyłu głowy?

- Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodnie z SWZ.

- Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.