**45443000-4 roboty elewacyjne**

**45453000-7 roboty remontowe**

**Opis przedmiotu zamówienia :**

Remont elewacji oficyn budynku mieszkalnego:

1. Pl. Wolności 15 – oficyna niska i wysoka i ściana budynku głównego od strony podwórza
2. Pl. Wolności 16 – oficyna niska i ściana budynku głównego od strony podwórza

Zakres prac obejmuje:

a/ odbicie głuchych tynków

b/ zeskrobanie starej farby

c/ uzupełnienie brakujących tynków zaprawą wapienną lub cementowo wapienną

d/ wymiana obróbek blacharskich z częściową wymianą rynien i rur spustowych

e/ docieplenie ścian niedocieplonych styropianem EPS 032 gr 10 cm z wyprawą tynkarską silikatowo-silikonową gr 1,5 mm. w kolorze zbliżonym do koloru elewacji frontowej

f/ malowanie ścian docieplonych farbami emulsyjnymi w kolorze wyprawy tynkarskiej.

g/ Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV; profil 5 komorowy klasy A; szyba o współczynniku U<=1,1; kolor biały z zachowanie układu szczeblin

W każdym oknie co najmniej 1 skrzydło uchylno - rozwieralne oraz nawiewnik higrosterowany..

Szczegółowy zakres prac w załączonych przedmiarach robót.