## Zadanie.1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 1: Dostawy zestawów do wytwarzania przestrzeni.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw HER-LOON do balonikowania przestrzeni operacyjnej w operacjach laparoskopowych przepuklin techniką TEP składający się z jednorazowego użytku wkładu roboczego, zawierającego w części dystalnej balonik rozpierający tkanki oraz ręcznej pompki jednorazowego użytku. Całość zestawu pakowana sterylnie, pojedynczo, w pełni kompatybilna z posiadanymi przez Zamawiającego trokarami laparoskopowymi 10 mm typu MIT systemu HERLOON | szt. | 200
2 | Dren płuczący, silikonowy, jednorazowego użytku, z zastawką oraz dwoma igłami do przebicia butli z płynem, z klamrami umożliwiającymi zamknięcie drenu oraz przyłączem typu Luer - Lock, pakowane sterylnie, pojedynczo po 10 szt. w op. zb. w pełni kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego pompą irygacyjną Fluid 3 | szt. | 1000
3 | Dren płuczący, silikonowy, jednorazowego użytku, z zastawką i chipem komunikacyjnym oraz dwoma igłami do przebicia butli z płynem, z klamrami umożliwiającymi zamknięcie drenu oraz przyłączem typu Luer - Lock, pakowane sterylnie, pojedynczo po 10 szt. w op. zb. w pełni kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego pompą irygacyjną Multi Flow | szt. | 2000
4 | Zestaw przewodów z filtrem barierowym, do ewakuacji gazu, jednorazowego użytku, kompatybilny z insuflatorem CO2 PG150 firmy Aesculap AG, op10szt | op. | 60
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 1:

## Zadanie.2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 2: Dostawy drenów do pompy typu Infusomat firmy B.Braun.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Dren do podaży płynów opcjonalnie z silikonowym bolcem do użycia z workami PCV, przy użyciu pompy Infusomat firmy B.Braun, wyposażony w mechanizm umieszczony na drenie zabezpieczający przed przypadkowym bolusem | 6000
2 | Dren do pomp Infusomat firmy B.Braun do żywienia dojelitowego: dren odporny na działanie emulsji tłuszczowych: uniwersalny adapter z portem ENPIus do połączeń z dietami w workach, butelkach z kapslem szeroką szyjką Zakończenie ENFit™ do podłączenia dostępu pacjenta, ostry kolec komory kroplowej, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką Eurocap, górna część komory kroplowej (kryza) idealnie dopasowana do czujnika kropli, zacisk rolkowy ze specjalnie wydzielonym miejscem na kolec komory kroplowej dla bezpieczeństwa po użyciu, krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy , dodatkowy zacisk ślizgowy na drenie kompatybilny z mechanizmem w pompie zabezpieczającym przed przypadkowym bolusem, bez zawartości DEHP, długość 320 cm+/- 10% | 3500
3 | Dren spiralny do pomp strzykawkowych: • luer-lock 2,0 x 3,2 mm • długość 500 cm +/- 10% • maksymalna objętość wypełnienia 3,14ml/100cm • bez zawartości ftalanów (DEHP) | 50
4 | Strzykawka trzyczęściowa do pompy infuzyjnej 50/60 ml • wykonana z polipropylenu • doskonale przezroczysta komora • wysoki kontrast podziałki: trwałe oznaczenie w kontrastującym kolorze, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml • owalny ożebrowany kołnierz komory zapewniający pewny uchwyt i zapobiegający obracaniu w ręce • bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory • minimalna objętość resztkowa • tłok posiada podwójne gumowe uszczelnienie | 5000
5 | Przewody infuzyjne Infusomat Space stosowane przy transfuzji krwi z filtrem do krwi 200 µm | 300
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 2:

## Zadanie.3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 3: Dostawy igieł do znieczuleń.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość sztuk x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego, ostrze typu Quincke, eliptyczny w przekroju poprzecznym, ergonomiczny uchwyt z pryzmatem umożliwiającym wizualizację wypływu PMR z każdej strony, ze wskaźnikiem położenia szlifu igły umiejscowionym na uchwycie igły, łatwe wyczucie dotarcia do przestrzeni podpajęczynówkowej, z prowadnicą skracającą igłę nie więcej niż 12 mm (pakowaną w zestawie lub osobno), w rozmiarach:
a | 22G, dł. od 88 - 90 mm | 50
b | 22G, dł. od120 - 130 mm | 30
c | 22G, dł. od 75 mm | 50
d | 25G, dł. od 88- 90 mm (z prowadnicą 20G) | 50
e | 26G, dł. od 88- 90 mm (z prowadnicą 20G) | 30
f | 26G, dł. od 120- 130 mm (z prowadnicą 20G) | 200
g | 27G, dł. od 88- 90 mm (z prowadnicą 22G) | 30
2 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu pencil-point eliptyczny w przekroju poprzecznym, ergonomiczny uchwyt z pryzmatem umożliwiającym wizualizację wypływu PMR z każdej strony, ze wskaźnikiem położenia szlifu igły umiejscowionym na uchwycie igły, łatwe wyczucie dotarcia do przestrzeni podpajęczynówkowej, z prowadnicą skracającą igłę nie więcej niż 12 mm, w rozmiarach:
a | 22G, dł. od 88- 90 mm | 100
b | 25G, dł. od 88- 90 mm (z igłą prowadzącą 20G) | 4000
c | 25G, dł. od 103-105 mm (z igłą prowadzącą 20G) | 50
d | 27G, dł. od 103-105 mm (z igłą prowadzącą 22G) | 50
e | 27G, dł. od 88- 90 mm (z igłą prowadzącą 22G) | 1300
f | 25G, dł. 120 mm (z igłą prowadzącą - pakowana razem lub oddzielnie) | 200
3 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego z dwupłaszczyznowym szlifem atraumatycznym pakowane z prowadnicą rozm. 26G dł. od 88-90 mm (z igłą prowadzącą 20G) | 500
4 | Zestaw do ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego zawierający: • igła typu Touchy 18G dł. 80 mm • cewnik zewnątrzoponowy kontrastujący w promieniach RTG z wyraźnie miękką, zamkniętą końcówką i trzema otworami bocznymi, wykonany z poliamidu, dł. 100 cm (+/- 10 %) • filtr płaski przeciwbakteryjny 0,2 µm • strzykawka niskooporowa 10 ml • zatrzaskowy, przezierny łącznik cewnika | 600
5 | Igła Tuchy 18G/80mm | 50
6 | Igła Tuchy 18G/120mm | 50
7 | Igła do blokad splotów/nerwów obwodowych przy użyciu USG lub USG/neurostymulatora: • atraumatyczny czubek igły • jednorodna i gładka powierzchnia izolacji • elementy echogeniczne na igle, na odcinku minimum 20 mm, podzielone na trzy sekcje o różnych długościach na całym obwodzie igły • szlif odsłonięty 30 stopni do 45 stopni w rozmiarach:
a | 07 x 50 mm, 0,7 x 80 mm , 0,9 x 100 mm , 0,9 x 150 mm | 600
8 | Zestaw do blokad ciągłych splotów/nerwów obwodowych, przy użyciu neurostymulatora: • izolowana igła ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym • zastawka hemostatyczna z drenem infuzyjnym • cewnik z prowadnikiem ułatwiającym wprowadzenie cewnika do kaniuli • łącznik do cewnika • filtr 0,2 µm • zatrzaskowe mocowanie filtra do skóry • strzykawka 50 ml w rozmiarach:
a | 0,41x,0,71x400mm z igłą 20Gx55 szlif 15' | 15
b | 0,45x0,85x 400mm z igłą 18Gx55 szlif 15' | 15
c | 0,45x 0,85x 1000mm z igłą 18Gx80 szlif 15' | 15
9 | Zestaw do ciągłej blokady nerwów obwodowych z cewnikiem wprowadzonym na igle, osadzony na igle cewnik 19G z trzema wtopionymi kontrastującymi pasami, znacznikami długości i centralnym otworem, dobrze widocznym w USG. Izolowana igła 25G długości 19 cm ze zintegrowanym kabelkiem elektrycznym do neurostymulatora i drenikiem infuzyjnym. Przesuwany uchwyt umożliwiający wprowadzenie igły wraz z cewnikiem w okolice nerwu. Filtr wraz z systemem do mocowania go do skóry. Drenik infuzyjny. Samoprzylepna etykieta wskazująca w jakiej przestrzeni znajduje się cewnik. | 5 |  |  | 0
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 3:

## Zadanie.4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 4: Dostawy igieł i zestawów do znieczuleń zewnątrzoponowych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych z filtrem dla dzieci Perifix, miękki cewnik wykonany z poliamidu z otworem na końcu cewnika(specjalne znacznikiem długości od 20-200mm, tuleja na cewniku, ułatwiająca wprowadzenie cewnika do igły Tuohy. Perifix- łącznik do cewnika. Perican-igła zewnątrz opo-nowa ze szlifem Tuohy i mandrynem(przezroczysty uchwyt igły ze skrzydełkami, znacznik na igle co 0,5cm, uchwyt mandrynu odpowiadający kolorem kodowi rozmiarów. Plaski EF filtr zewnątrz oponowy, strzykawka do metody spadku oporów-10 ml G20x2”0,9X50mm G24X29”0,6X750MM z otworem na końcu cewnika G20X38”0,85X1000MM Z otworem na końcu cewnika | 30
2 | Igły zewnątrz oponowe ze szlifem Tuohy dla noworodków, niemowląt i starszych dzieci. Długość 50 mm ze znacznikami długości co 5 mm dla bezpieczeństwa i precyzji wprowadzenia igły do przestrzeni zewnątrzoponowej, przezroczysty uchwyt, dokładnie wypełniający igłę mandryn(igła nie wycina tkanek, chroni przed ryzykiem guzów epidermoidalnych) rozmiary: 20G-50mm, 22G-50mm | 30
3 | Igły do ZOP z dostępu krzyżowego o szlifie 32 . Długość 50mm, 35mm, 30mm ze znacznikami długości co 5 mm celem bezpiecznego i dokładnego przeprowadzenia znieczulenia. Przezroczysty uchwyt. Dokładnie wypełniający igłę mandryn-igła nie wycina tkanek. Uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiarów. rozm. 20G-50mm, 22G-35mm, 25G-30. | 50
4 | Igły do blokady splotów nerwów obwodowych z użyciem stymulatora rozm. 22GX2”-0,71X50mm | 50
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 4:

## Zadanie.5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 5: Dostawy kaniul do pobierania materiału komórkowego z endometrium
Lp. | Asortyment – uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymenotwa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Kaniula z tworzywa sztucznego do aspiracji materiału komórkowego z endometrium w diagnostyce hiperplazji i nowotworów błony macicy, polipów endometrialnych oraz innych zmian patologicznych. Składa się z polipropylenowej kaniuli i ruchomego tłoka wykonanego z kopolimeru EVA. Zakończony otworem o średnicy 2,1 mm, umożliwiającym pobranie materiału histologicznego. Ø zew. 3,10mm, dł. 23,50cm, znaczniki głębokości: 4, 7, 8, 10cm, jednorazowego użytku, sterylna | 900
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 5:

## Zadanie.6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 6: Dostawy osłon na sondę USG.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Osłona na sondę USG bezlateksowa, jednorazowa, sterylna, przezprzełykowa, w komplecie z ustnikiem, klipsem i sterylnym żelem; rozm. 30 mm x 1000 mm | 2000
2 | Osłona na sondę USG wyposażona w żel, gumkę i taśmę, składana o wymiarach 80x610 mm oraz 130 x 610 mm, sterylna | 500
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 6:

## Zadanie.7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 7: Dostawy igieł do nakłuć lędźwiowych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Igły do nakłuć lędźwiowych typu Yale 0,7/90 | 300
2 | Igły do nakłuć lędźwiowych typu Yale 0,7/40 | 500
3 | Igły do nakłuć lędźwiowych typu Yale 0,9/90 - 1,2/90 | 1500
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 7:

## Zadanie.8
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 8: Dostawy igieł z otworem bocznym.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Igła z otworem bocznym, przeznaczona do pobierania i rozpuszczania leków z ampułek i fiolek - Wykonana ze stali nierdzewnej, silikonowana - Konektory wykonane z polipropylenu, kodowana kolorystycznie - Typ szlifu igły ołówkowy z bocznym otworem, który eliminuje możliwość dostania się skrawków korka - Boczny otwór na szczycie ogranicza pienienie się leku, roz. 18G 1,2 x 30 mm, 19 G 1,2 x 40 mm - Nietoksyczna, sterylizowana tlenkiem etylenu, jednorazowego użytku - Opakowanie zbiorcze 100 szt | 5000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 8:

## Zadanie.9
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 9: Dostawy igieł.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku cienkościenne wykonane z nierdzewnej stali chromowo-niklowej,lub nierdzewnej stali chromowanej szlif minimalizujący ból podczas wkłucia rozm. 0,5x25; 0,5x40 0,6x25; 0,6x40; 0,7x30; 0,7x40 0,8-0,9x40, 0,8-0,9x25, op. 100 szt., jednorazowego użytku, jałowe | op | 5000
2 | Igły iniekcyjne jednorazowego użytku cienkościenne wykonane z nierdzewnej stali chromowo-niklowej, lub nierdzewnej stali chromowanej szlif minimalizujący ból podczas wkłucia rozm. 1,1-1,2x40 op. 100 szt., jednorazowego użytku, jałowe | op | 9000
3 | Igła typu Motylek 0,6 – 0,9. Op. 100 szt. | op | 15
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 9:

## Zadanie.10
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 10: Dostawy sterylnych pokrowców na przewody i aparaturę.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Sterylna osłona na kamerę o wymiarach min. 15 x 250 cm lub 16x250 cm, składana teleskopowo, zakończona kartonem, lub elastyczną (samouszczelniającą się) końcówką, z minimum 1 taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie. Osłona wykonana z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości min. 0,05 mm. Opakowanie jednostkowe musi posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta,lub nazwę marki nr katalogowy, LOT i datę ważności. Wewnątrz opakowania osłona ma być umieszczona w torbie z folii polietylenowej. | 11000
2 | Sterylny pokrowiec na aparaturę RTG w kształcie kuli o średnicy min. 120 cm (po naciągnięciu) i min. 55- 70 cm (w stanie spoczynku). Wykonany z mocnej przezroczystej foli polietylenowej o grubości 0,05 mm, ściągnięty elastyczną gumką. Opakowanie jednostkowe musi posiadać min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności. Wewnątrz opakowania pokrowiec ma być umieszczony w torbie z folii polietylenowej. | 5000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 10:

## Zadanie.11
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 11: Dostawy akcesoriów oddechowych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy pediatryczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 30ml, waga 21g, z portem kapno typu luer-lock (zatyczka zamocowana na pasku), objętość oddechowa VT= 70-250ml, skuteczność nawilżania 33,6 mg H2O /l przy VT=250ml, złącza 22M/15F-22F/15M sterylny. | 3000
2 | Nebulizator z ustnikiem i łącznikiem T, pojemnosć mebulizatora 12 ml (skalowany co 2 ml), dren tlenowy (gwiazdkowy) dł. 2 m, łącznik T, 22mmF-22mmM/15mmF, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów DEHP i PHT) , nie zawiera BPA (bisfenolu A), produkt czysty mikrobiologicznie, produkt jednorazowy, opakowanie indywidualne. | 2500
3 | Filtr oddechowy, bakteryjno-wirusowy z HME neonatologiczny, wydzielona celulozowa warstwa wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999%, skuteczność filtracji wirusowej 99,999%, przestrzen martwa 10ml-12 ml, waga 15g, objętość oddechowa VT=20-70ml, z portem kapno tyou luer-lock (zatyczka zamocowana na pasku) , skuteczność nawilżania 30mg/l przy Vt=50ml, złącza 15F-15M/8M, sterylny | 500
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 11:

## Zadanie.12
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 12: Dostawy nakłuwaczy.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Nakłuwacze typu MEDLANCE 1,8 mm, pakowane po 100 szt. | 3000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 12:

## Zadanie.13
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 13: Dostawy butli Redona.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Butelka do długotrwałego odsysania ran typu REDON, wykonana z polietylenu, możliwość połączenia z drenami o średnicach od 6 Ch – 18 Ch (łącznik schodkowy), płaska, pojemność 200 ml, sterylna Opakowana w papier + folia z zakładką na zgrzewie umożliwiającą bezpieczne otwieranie opakowania | szt. | 10000
2 | Butle Redona wykonane z PCV lub trwałego poliuretanu z wypukłą skalą w pełni transparentny materiał zapewnia możliwość kontroli wydzieliny dostępne z połączeniami Luer-Lock , łączniki schodkowe dostosowane do połączeń do drenu o średnicy 3,3-4,0-4,7-5,3-6,0, butle wyposażone we wskaźnik próżniowy, sterylne, poj.200 ml i 600 ml | szt. | 2500
3 | Butla przeźroczysta z czytelną podziałką umożliwiającą odczyt zawartości, do wysoko próżniowego drenażu ran według Redona o pojemności min. 600 ml, z fabrycznie wytworzoną próżnią, wykonana z PCV, jałowa pakowana pojedynczo opakowanie podwójne folia + papier/folia. Zawierająca dren łączący o długości min. 125cm z uniwersalną końcówką do drenów Redona z jednej strony kompatybilny z wejściem do butli a z drugiej strony zakończony łącznikiem stożkowym/schodkowym umożliwiającym szczelne połączenie z drenem Redona z trokarem o długości min. 800 mm i średnicy Ch 14 lub 16Ch, z wyraźnym wskaźnikiem zasysania podciśnienia (wielkość podciśnienia początkowego 900mbar), z wysokim stopniem dokładności pomiaru odsysanej wydzieliny – skalowanie z dokładnością co 10 ml do pełnej pojemności butelki, z łącznikiem large –lock, umożliwiającym w razie potrzeby wymianę butelki, zabezpieczony dodatkowo foliową taśmą stabilizacyjną oraz posiadający dwie wygodne klemy zaciskowe typu przesuwanego (do próżni i do wydzieliny) oraz własny system powieszania. | szt. | 1000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 13:

## Zadanie.14
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 14: Dostawy skalpeli z obsadką oraz strzykawek z wtopioną igłą
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość sztuk x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Strzykawka do insuliny z wtopioną igłą 0,33 mm x 12,7 mm, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna 1 opakowanie 100 szt. | 4000
2 | Skalpel z obsadką, jednorazowy, ostrza ostre, proste, ścięte pod kątem 40°, nietoksyczny, apirogenny, jałowy | 1000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 14:

## Zadanie.15
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 15: Dostawy kocy do okrycia pacjenta .
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Koc do okrycia pacjenta, jednorazowy, złożony z minimum trzech warstw: 2x włóknina typu polipropylen o gramaturze 25-30g/m2 + wypełnienie z włókniny typu molton gramatura 50-60g/m2, pakowany pojedynczo, roz. 110x220cm lub 150x220cm. Nie zawiera ftalanów, ani lateksu. Niepylący. Produkowany zgodnie z ISO 9001:2008 lub 13485:2016. Możliwość podgrzewania koca do 50 stopni C. Pakowany pojedynczo w folię, każda sztuka z etykietą na opakowaniu. Oznakowanie CE zgodnie z EU Dyrektywą dla wyrobów medycznych 93/42/EEC | 20000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 15:

## Zadanie.16
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy………………………………….
Adres wykonawcy…………………………….
Zadanie nr 16: Dostawy zestawów z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów, elektrody do czasowej stymulacji serca.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość sztuk | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość sztuk x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestawy z zastawką do wprowadzania i wymiany kateterów - introduktor. W skład zestawu wchodzi: - koszulki z zastawką - igła prosta - prowadnik - rozszerzacz (dilatator) rozm.4 -7 Fr dł. 11 cm | 600
2 | Elektrody do czasowej stymulacji serca jednorazowego użytku, jałowe, sterylizowane promieniami gamma rozm. 4-7CH Asortyment musi być w pełni kompatybilny i przetestowany do użycia z kardiostymulatorami: Biotronic: Recor S oraz ITAM: MIP-801, powinien posiadać elementy umożliwiające kontrolę głębokości wprowadzenia; czas ciągłęgo używania musi wynosić min. 24 godziny nieprzerwanej pracy, Wymagana norma:PN -EN 60601-1 lub równoważna | 300
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 16:

## Zadanie.17
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy………………………………….
Adres wykonawcy…………………………….
Zadanie nr 17: Dostawy systemów zamkniętych do odsysania do rurek intubacyjnych i tracheotomijnych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zamknięty system do odsysania rurki intubacyjnej CH 10/12/14/16 dł. 56 cm; CH 14/16 dł. 62 cm możliwość stosowania do 72 godz.; CH 18 dł. 54 cm czas użycia do 48 godz. oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16 dł. 36 cm, możliwość stosowania do 72 godz. Zintegrowany /wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora do obserwacji wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki (nie dotyczy CH18 dł. 54 cm), zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym, pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby dodatkowego montażu akcesoriów. Nie dopuszcza się systemu wymagającego dodatkowych elementów koniecznych lub wspomagających odłączanie systemu od rurki intubacyjnej / tracheostomijnej. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. | 2500
2 | System do wielokrotnego odsysania wydzielin z drzewa dotchawiczo-oskrzelowego w układzie zamkniętym. Możliwość stosowania u pacjentów pediatrycznych do 72 godzin. Rozmiar cewnika CH05/06/07/08, długość cewnika 31-34cm. System posiada: rozmiary cewników kodowane kolorem wg standardu ISO; w zestawie 3 łączniki Y do podłączenia rurek o różnej średnicy oraz respiratora; dla rozmiaru CH05 łączniki o średnicach 2.0/2.5/3.0mm; dla rozmiaru CH06 łączniki o średnicach 2.5/3.0/3.5mm; dla rozmiaru CH07 łączniki o średnicach 3.0/3.5/4.0mm; dla rozmiaru CH08 łączniki o średnicach 3.0/3.5/4.0mm; zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika; system nie zawiera DEHP; komora pozwalająca na obserwacje i ocenę wydzieliny pacjenta; zestaw sterylny; mankiet antybakteryjny wykonany z materiału odpornego na rozerwania; aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku; blokada przycisku uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania poprzez jego obrót o 90 stopni; cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka) z dwoma otworami po przeciwległych stronach; zakończony obwódką w kontrastującym kolorze pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania. Każdy element systemu sterylny. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. | 50
3 | Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz jednocześnie akcesoriami do higieny jamy ustnej lub standardowymi cewnikami. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik schodkowy kapkon z kontrolą siły ssania, zakończony zatyczką zabezpieczającą światło drenu). Dreny gotowe do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez dodatkowego montażu akcesoriów. Możliwość stosowania do 72 godz. - potwierdzone oświadczeniem producenta). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 25CH. Podwójne opakowanie folia - folia/papier. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości lateksu. | 700
4 | Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 8-10 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna. Produkt bez lateksu i DEHP. Opakowanie folia - papier. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy | 1500
5 | Łącznik typu „martwa przestrzeń” o wewnętrznie gładkiej powierzchni, długość 10 cm lub 15 cm z podwójnie obrotowym łącznikiem kątowym, z portem do odsysania i bronchoskopii, złącza 22F-22M/15F. Port do odsysania i port do bronchoskopii z zatyczką z uchwytem w osi pionowej. Pakowany papier-folia. Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności. | 8500
6 | Łącznik prosty typu „martwa przestrzeń” o wewnętrznie gładkiej powierzchni, przezroczysty, elastyczny, długość 5 cm lub 15 cm, złącza 15M-15F. Produkt pakowany papier-folia. Na opakowaniu nr serii, nr katalogowy, data ważności. | 50
7 | Maska anestetyczna jednorazowego użytku, maska z elastyczną kopułką, mankiet anatomiczny, nienadmuchiwany (otwarty) oznakowany kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Kopuła maski przezroczysta, zapewniająca widoczność twarzy pacjenta, posiadająca antypoślizgową konstrukcje w postaci użebrowania na zewn. stronie kopuły, co umożliwia pewny uchwyt. Maska w rozmiarach 1, 2, 3, 4, 5 z odpowiednim oznaczeniem kolorystycznym dla danego rozmiaru (np. żółty 3, biały 4, niebieski 5) oraz cyfrą na korpusie maski, pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe, na opakowaniu data ważności, nr serii. Maska nie zawierająca ftalanów DEHP, ani latexu. | 2000
8 | Mankiet infuzyjny jednorazowego użytku o pojemnościach 500ml / 1000 ml, mankiety zmywalne z opisaną pojemnością, z uchwytem do powieszenia, zintegrowany wewnętrznie zaczep na worek lub butelkę. Dren łączący, gruszka do pompowania ciśnienia z obrotowym zaworem, manometr z numerycznym i kolorystycznym oznaczeniem optymalnego poziomu ciśnienia. Produkt bez lateksu. | 50
9 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 - wszystkie rozmiary łyżek muszą pochodzić od jednego producenta. Łyżka wykonana z niemagnetycznego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 . Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym w kolorze. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Zakończenie łyżki od strony pacjenta atraumatyczne, zaokrąglone (w kształcie walca), pogrubione. Mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących. Stopka mocująca do rękojeści wykonana ze stopu metalu. Wyraźne oznakowanie na łyżce, po stronie wyprowadzenia światłowodu, następujących informacji: rozmiar łyżki, symbol CE, numer seryjny, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta . Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od producenta. Opakowanie podwójna folia. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: nr katalogowy, nazwa produktu w języku polskim, rozmiar, LOT, kod handlowy, nazwa producenta. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. | 12000
10 | Jednorazowa rękojeść do laryngoskopu -(rozmiar do wyboru zamawiająceg). Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa z zainstalowaną baterią, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376. Rękojeść z podłużnymi frezami zapewniającymi dobry chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze . Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED. Opakowanie gruba folia. Na opakowaniu etykieta zawierająca: nazwę w j. polskim, kod handlowy, datę ważności, nr serii, nazwę producenta. Produkt bez zawartości lateksu. Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa z zainstalowaną baterią o napięciu 6V oraz wbudowanym źródłem światła - LED, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona zakrętką z tworzywa sztucznego w kolorze . Rękojeść po użyciu umożliwiająca szybkie wyjęcie baterii w celu ich bezpiecznej utylizacji. Na bocznych ściankach rękojeści oznaczenia tj: symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Rozmiar rękojeści - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x śr.: Dorosły - kolor np. różowy / dł. 138.0 mm (+/- 5 mm) x śr. 29.0 mm Waga rękojeści około 80g. Termin ważności 3 lata. Opakowanie folia. Możliwość przetestowania działania rękojeści bez jej otwierania. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie.# Pediatryczny - kolor np.niebieski / dł. 138.0 mm (+/- 5 mm) x śr. 21.0 mm. Waga rękojeści około 60g. Opakowanie folia. Możliwość przetestowania działania rękojeści bez otwierania opakowania. Łatwa do otwarcia saszetka. Opakowanie jednostkowe zawierające informacje tj.: rozmiar, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT). nazwę i logo producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie.# Krótka - kolor np. stalowy / dł. 110.0 mm (+/- 5 mm) x śr. 29.0 mm). Waga rękojeści około 70g. Opakowanie - folia. Możliwość przetestowania działania rękojeści bez otwierania opakowania. Łatwa do otwarcia saszetka. Opakowanie jednostkowe zawierające informacje tj.: rozmiar, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), nazwę i logo producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | 1000
11 | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy (rozmiar do wyboru zamawiającego). Zestaw nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typu Macintosh z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz metalowa rękojeść z zainstalowaną baterią 6V. Rękojeść metalowa z podłużnymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona zakrętką z tworzywa sztucznego. Możliwość szybkiego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Od strony pacjenta atraumatyczna, zaokrąglona (przekrój w formie walca), pogrubiona. Stopka mocująca wykonana z tworzywa sztucznego połączona z łyżką wspawanym wewnątrz elementem ze stali nierdzewnej. Zestaw przetestowany pod kątem wytrzymałości połączenia siłą nacisku 20 kg. Na górnej krawędzi łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2). Na bocznej krawędzi łyżki logo i nazwa producenta. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. / typ rękojeści: #0 -np.czerwony / dł. 61.0 mm x szer. 8.5 mm / rękojeść pediatryczna #1 - np.biały / dł. 75.0 mm x szer. 11.5 mm / rękojeść pediatryczna #2 - np.niebieski / dł. 93.0 mm x szer. 12.5 mm / rękojeść dorosły #3 - np.żółty / dł. 110.0 mm x szer. 13.5 mm / rękojeść krótka #3.5 - np.żółty / dł. 122.0 mm x szer. 13.5 mm / rękojeść dorośli #4 -np. różowy / dł. 135.0 mm x szer. 14.0 mm / rękojeść dorośli / rękojeść krótka #5 - np.zielony / dł. 156.0 mm x szer. 14.0 mm / rękojeść dorośli .Opakowanie jednostkowe folia. Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Łatwe do otwarcia saszetki. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar i typ łyżki, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt bez zawartości lateksu, czysty mikrobiologicznie. | 20
12 | Jednorazowy zestaw laryngoskopowy, nierozłączalny (łyżka połączona z rękojeścią na stałe), gotowy do użytku po wyjęciu z opakowania, zgodny z normą ISO 7376. W skład zestawu wchodzi: łyżka typu Miller z chirurgicznej stali nierdzewnej oraz rękojeść z tworzywa sztucznego z poprzecznymi frezami w postaci okręgów oraz z zainstalowaną baterią 6V. Możliwość szybkiego i bezdotykowego wyjęcia baterii po użyciu w celu ich bezpiecznej utylizacji. Łyżka z wbudowanym źródłem światła typu LED oraz antyrefleksyjną, satynową powierzchnią. Od strony pacjenta atraumatyczna, płaska. Na górnej części łyżki podane informacje tj.: rozmiar i typ łyżki, symbol CE, numer katalogowy, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Rozmiar zestawu - kodowany kolorem na opakowaniu / dł. x szer. / typ rękojeści : #00 - np. morski / dł. 44.0 mm x szer. 10.5 mm / rękojeść pediatryczna #0 - np. fioletowy / dł. 55.0 mm x szer. 10.5 mm / rękojeść pediatryczna; #1 - np.pomarańczowy / dł. 81.0 mm x szer. 10.5 mm / rękojeść pediatryczna; #2 - np.szary / dł. 131.0 mm x szer. 13.0 mm) / rękojeść dorosły; #3 - np.łososiowy / dł. 171.0 mm x szer. 13.0 mm / rękojeść dorosły. Możliwości sprawdzenia wszystkich elementów oraz poprawności działania zestawu w opakowaniu bez potrzeby jego otwierania. Opakowanie jednostkowe foliowe. Łatwe do otwarcia saszetki, oznaczone symbolem strzałki, wskazującym miejsce otwarcia opakowania.. Na opakowaniu jednostkowym etykieta zawierająca: rozmiar, długość i typ łyżki, nr katalogowy, datę ważności, nr serii (LOT), kod QR. Opakowanie oznaczone nazwą i logiem producenta. Produkt czysty mikrobiologicznie. | 20
13 | Łącznik schodkowy sterylny, umieszczany pomiędzy drenem ssącym, a cewnikiem. Łącznik z kontrolą odsysania (kciukiem) oraz zatyczką na zawieszce z możliwością całkowitego zamknięcia otworu. Produkt bez zawartości DEHP. Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy | 200
14 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, dla dzieci. Zawiera dwie rury rozciągane o regulowanej długości 50-150 cm, z dodatkową trzecią rurą o długości 120 cm i workiem oddechowym z otworem do zawieszenia, pojemność worka 1l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO2 z nasadką zabezpieczającą. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. | 300
15 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, dla dzieci. Zawiera dwie rury karbowane o długości 150cm z dodatkową trzecią rurą o długości 160 cm i workiem oddechowym o pojemności 1l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO2 z nasadką zabezpieczającą. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. | 50
16 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, dla dzieci. Zawiera dwie rury karbowane o długości 200cm z dodatkową trzecią rurą o długości 160 cm i workiem oddechowym o pojemności 1l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO2 z nasadką zabezpieczającą. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. | 50
17 | Układ oddechowy czysty mikrobiologicznie, powierzchnia wewnętrzna gładka, elastyczne złącza do aparatu do znieczulenia. Obwód anestezjologiczny dla dzieci, dwie rury o długości 150 cm i średnicy wewnętrznej 15mm, trójnik Y, złącze kątowe 90st. z portem kapnografii z zatyczką. Ramię dodatkowe karbowane dł. min. 120cm z bezlateksowym workiem oddechowym o pojemności 1 litr. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. | 99
18 | Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia, dla dorosłych. Zawiera dwie rury rozciągane o regulowanej długości 90-300 cm, z dodatkową trzecią rurą o długości 150 cm i workiem oddechowym o pojemności 2l, zintegrowany trójnik Y, łącznik kolankowy z portem CO2 z nasadką zabezpieczającą. Czas stosowania do 24 godzin. Opakowanie foliowe z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. | 300
19 | Obwód oddechowy jednorazowego użytku, o regulowanej długości w zakresie 50-180 cm, dla dorosłych, w komplecie 2 rury rozciągane, łącznik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy od strony pacjenta wyposażony w port CO2, układ mikrobiologicznie czysty, średnica 22mm. Czas stosowania do 7 dni. Opakowanie folia z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. | 1000
20 | Obwód oddechowy do respiratora, dla dzieci o długości min. 150cm, w komplecie dwie rury karbowane, trójnik Y zintegrowany z rurami, łącznik kolankowy 90st. wyposażony w port CO2 z kapturkiem zabezpieczającym. Możliwość użycia obwodu oddechowego przez min. 7 dni - potwierdzenie dokumentem od producenta. Opakowanie folia z etykietą z nr serii, nr katalogowym oraz terminem ważności. | 30
21 | Sterylny adapter do zamkniętych systemów do odsysania z rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, umożliwiający prowadzenie bronchoskopii bez konieczności rozłączenia układu. Adapter posiada: - obrotowy łącznik do podłączenia do rurek intubacyjnych/tracheostomijnych; - port do wprowadzania bronchofiberoskopu posiadający wewnętrzną, silikonową, samo-uszczelniającą się zastawkę dwupłatkową oraz nasadkę na zawieszce do zamknięcia i uszczelnienia portu; - złącza 15M-15F. Możliwość stosowania adaptera przez min. 72h potwierdzona oświadczeniem od producenta. Opakowanie: folia-papier . Na opakowaniu etykieta z datą ważności, nr serii, nr katalogowy. Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. | 30
22 | Elastyczny noworodkowy łącznik karbowany typu martwa przestrzeń z obrotowym łącznikiem kątowym z portem do odsysania 7,6 mm, elastyczny kapturek z zatyczką długość 49 – 100 mm, rozmiar 15 M-15 F . Średnica 10 mm. | 30
23 | Prowadnica do rurek intubacyjnych aluminiowa pokryta PVC. Pakowane pojedynczo folia-papier, sterylna. Rozmiary prowadnic: CH06 o długości 300mm, dla rurek w rozmiarze 2,0 mm - 4,5 mm; CH10 o długości 400mm, dla rurek w rozmiarze 5,0 mm - 6,5 mm; CH12 o długości 440mm, dla rurek w rozmiarze 7,0 mm - 7,5 mm; CH14 o długości 440mm, dla rurek w rozmiarze 8,0 mm - 10,0 mm Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, nr katalogowy, data ważności. Produkt bez lateksu. | 150
24 | Maska tlenowa jednorazowego użytku wysokiej koncentracji dla dorosłych z rezerwuarem tlenowym 600ml, przeźroczysta, przylegająca pod brodę z drenem o długości min. 210cm ze standardowymi złączami. Maska posiadająca dwie boczne zastawki oddechowe. Maska do wysokich stężeń, które mogą zapewnić podaż tlenu w stężeniu: 40 % przy 6 L/min; 45 % przy 8 L/min; 55 % przy 10 L/min. Na opakowaniu jednostkowym data ważności, numer serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu i ftalanów DEHP. | 3500
25 | Maska tlenowa jednorazowego użytku wysokiej koncentracji dla dzieci z rezerwuarem tlenowym 600ml, przeźroczysta, przylegająca pod brodę z drenem o długości min. 210cm ze standardowymi złączami. Maska posiadająca dwie boczne zastawki oddechowe. Maska do wysokich stężeń, które mogą zapewnić podaż tlenu w stężeniu: 40 % przy 6 L/min; 45 % przy 8 L/min; 55 % przy 10 L/min. Na opakowaniu jednostkowym data ważności, numer serii, nr katalogowy. Produkt bez lateksu i ftalanów DEHP. | 150
26 | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dzieci z masą ciała 7 - 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 550 ml z zaworem ciśnieniowym 40cmH2O, możliwość zablokowania zaworu ciśnieniowego przez jego obrót; zintegrowany adapter do zastawki PEEP; worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #2 i #3, rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml. Objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłonią 300 ml, obiema 350 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu. | 50
27 | Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych z masą ciała > 30 kg. W skład zestawu wchodzi worek samorozprężalny do wentylacji mechanicznej pacjenta o pojemności 1600ml z zaworem ciśnieniowym 60cmH2O; możliwość zablokowania zaworu ciśnieniowego przez jego obrót; zintegrowany adapter do zastawki PEEP; worek wykonany z PVC; 2 maski jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem w rozmiarze #4 i #5, rozmiary kodowane odpowiednim kolorem pierścienia na masce; przewód tlenowy dł. ok. 2 m; rezerwuar tlenowy o pojemności 2500 ml. Objętość wyrzutowa uzyskiwana jedną dłonią 700 ml, obiema 900 ml. Wszystkie elementy w jednym opakowaniu – data ważności na opakowaniu. Produkt bez zawartości lateksu. | 1500
28 | Osłona ochronna na oczy pacjenta w postaci opatrunku. Sterylna, przezroczysta osłona na powieki zaprojektowana w celu utrzymania zamknięcia powiek podczas znieczulenia ogólnego na bloku operacyjnym lub głębokiej sedacji, np. na OIOM. Zapewnia szybkie, całkowite i bezpieczne zamknięcie powiek. Dzięki obwodowemu uszczelnieniu wokół oka cała wilgoć zostaje zatrzymana, zapobiegając w ten sposób „wysychaniu” oka. Zmniejsza tym samym ryzyko uszkodzenia rogówki i keratopatii ekspozycyjnej. Zabezpiecza także przed zabrudzeniem oraz dostaniem się płynów do oczu podczas zabiegów operacyjnych.W skład opatrunku chodzą dwie sztuki osłon o wymiarach 3.7cm x 9.3-9,5cm. Produkt hipoalergiczny, jednorazowy. | 6500
29 | Osłona ochronna na oczy pacjenta w postaci okularów. Plastikowa osłona oczu pacjenta przed zewnętrznym naciskiem. Możliwość zastosowania na bloku operacyjnym lub oddziale intensywnej terapii. Produkt wykonany z pojedynczej, plastikowej osłony o zakrzywionej powierzchni z wcięciem w linii środkowej na nos zapewniający doskonałe dopasowanie do twarzy. Od spodu gruba, miękka pianka medyczna pokryta na brzegach hipoalergicznym klejem. Osłona niskoprofilowa, przezroczysta, przyklejana do twarzy z możliwością kontroli oczu pacjenta. Produkt posiadający otwory po bokach oraz w części środkowej zapobiegające kondensacji pary. Produkt jednorazowy, rozmiar uniwersalny dla dorosłych. | 200
30 | Jednorazowy zestaw do resuscytacji z manometrem- (rozmiar do wyboru zamawiającego ) Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla noworodków / niemowląt. W skład zestawu wchodzi: maska z napompowanym mankietem w rozmiarze #1, proporcjonalnie dopasowana do objętości worka; rezerwuar tlenowy; przewód tlenowy; wbudowany na stałe w strukturę resuscytatora manometr ciśnieniowy słupkowy, zastawka nadciśnieniowa 40 cmH2O, adapter do zastawki PEEP; objętość worka 280 ml; objętość rezerwuaru tlenowego 600 ml. Obrotowy łącznik od strony pacjenta, manometr ciśnieniowy słupkowy ze skalą liczbową lub kolorystyczną w zakresie 0 - 60 cmH2O określającą właściwy poziom ciśnienia w drogach oddechowych podczas resuscytacji. W zestawie zawór PEEP z możliwością regulacji z zakresie 2~10 cm H2O. Całość zapakowana w jedno opakowanie. Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dzieci. W skład zestawu wchodzi: maska z napompowanym mankietem w rozmiarze #3, proporcjonalnie dopasowana do objętości worka; rezerwuar tlenowy; przewód tlenowy; wbudowany na stałe w strukturę resuscytatora manometr ciśnieniowy słupkowy, zastawka nadciśnieniowa 40 cmH2O, adapter do zastawki PEEP; objętość worka 450 ml; objętość rezerwuaru tlenowego 2500 ml. Obrotowy łącznik od strony pacjenta, manometr ciśnieniowy słupkowy ze skalą liczbową lub kolorystyczną w zakresie 0 - 60 cmH2O określającą właściwy poziom ciśnienia w drogach oddechowych podczas resuscytacji. W zestawie zawór PEEP z możliwością regulacji z zakresie 5~20 cm H2O. Całość zapakowana w jedno opakowanie. Zestaw do resuscytacji jednorazowego użytku dla dorosłych. W skład zestawu wchodzi: Maska z napompowanym mankietem w rozmiarze #5, proporcjonalnie dopasowana do objętości worka; rezerwuar tlenowy; przewód tlenowy; wbudowany na stałe w strukturę resuscytatora manometr ciśnieniowy słupkowy, zastawka nadciśnieniowa 60 cmH2O, adapter do zastawki PEEP; objętość worka 1500 ml, objętość rezerwuaru tlenowego 2500 ml.Obrotowy łącznik od strony pacjenta, manometr ciśnieniowy słupkowy ze skalą liczbową lub kolorystyczną w zakresie 0-60 cmH2O określającą właściwy poziom ciśnienia w drogach oddechowych podczas resuscytacji. W zestawie zawór z możliwością regulacji z zakresie PEEP 5~20 cm H2O. Całość zapakowana w jedno opakowanie. | 20
31 | Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Miller. Rozmiary 00; 0; 1; 2; 3; 4 - wszystkie rozmiary łyżek muszą pochodzić od jednego producenta. Łyżka wykonana z niemagnetycznego, stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami w standardzie ISO 7376 . Mocowanie światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Wyraźne oznakowanie na łyżce, w jej górnej części, następujących informacji: rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego, symbol „nie do powtórnego użycia” (przekreślona cyfra 2), logo i nazwa producenta. Opakowanie podwójna folia. Na opakowaniu jednostkowym data ważności, nr LOT, nr katalogowy. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym . Produkt bez zawartości lateksu i DEHP. | 150
32 | Plaster do mocowania cewników tlenowych do nosa i sond dwunastniczych. Wykonany z hipoalergicznego, przepuszczalnego dla powietrza materiału. Skład: włóknina (70% kleju i 30% włókien syntetycznych); strona z klejem zabezpieczona papierem. Klej medyczny akrylowy bez zawartości lateksu. Rozmiar szer. 6 cm x dł. 8,2 cm | 200
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 17:

## Zadanie.18
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 18: Dostawy etykiet na strzykawki
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Naklejki służące do oznaczenia praparatu pobranego lub dodanego do określonego rozpuszczalnika. Zgodne z międzynarodowym kodem koloru do oznakowania– etykietowanie za pomocą samoprzylepnych, drukowanych napisów na różnokolorowym podłożu. Do wyboru przez zamawiającego nazwa etykiety. 1 opakowanie zawiera 1000 szt. Wymiar:37x15mm. | 200
2 | Naklejki służące do oznaczenia praparatu podbranego do strzykawki, lub dodanego do określonego rozpuszczalnika. Zgodne z międzynarodowym kodem koloru do oznakowania. Do wyboru przez zamawiającego nazwa etykiety. 1 opakowanie zawiera 500 szt. Wymiar:37x15mm | 420
3 | Naklejki służące do oznaczenia praparatu podbranego do strzykawki, lub dodanego do określonego rozpuszczalnika. Zgodne z międzynarodowym kodem koloru do oznakowania– etykietowanie za pomocą samoprzylepnych, drukowanych napisów na różnokolorowym podłożu. Do wyboru przez zamawiającego nazwa etykiety. 1 opakowanie zawiera 200 szt. Wymiar:70x18mm | 80
4 | Naklejki służące do oznaczenia praparatu podbranego do strzykawki, lub dodanego do określonego rozpuszczalnika. Zgodne z międzynarodowym kodem koloru do oznakowania– etykietowanie za pomocą samoprzylepnych, drukowanych napisów na różnokolorowym podłożu. 1 opakowanie zawiera 200 szt. Wymiar 60x35mm | 10
5 | Naklejki służące do oznaczenia praparatu podbranego do strzykawki, lub dodanego do określonego rozpuszczalnika. Zgodne z międzynarodowym kodem koloru do oznakowania– etykietowanie za pomocą samoprzylepnych, drukowanych napisów na różnokolorowym podłożu. 1 opakowanie zawiera 200 szt.Wymiar30x68mm | 20
5 | Podajnik na 10 rolek | 10
6 | Podajnik na 5 rolek | 25
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 18:

## Zadanie.19
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 19: Dostawy akcesoriów do terapii optiflow.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Kaniula donosowa Optiflow Junior2 rozmiar do wyboru przez zamawiajacego SX, S,M,L,XL; 1 opakowanie zawiera 20 szt. | 10
2. | Wymienne przylepce do systemu kaniul Optiflow junior 2 dla rozm. XS,S 1 opakowanie 20 szt. | 5
3 | Wymienne przylepce do syatemu kaniul Optiflow junior 2 dla rozm. M.L,XL, 1 opakowanie 20 szt | 5
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 19:

## Zadanie.20
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 20: Dostawy osłonek kompatybilnych z głowicą doodbytniczą Typ 2052 Marki BK Medical
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Lateksowe osłonki jednorazowe, wodoodporne, o wymiarach 2,6x30cm dla głowic anorektalnych typ 2052 (płaszcz wodny); możliwość pracy głowicy z systemem wodnym, poprawiającym obrazowanie. 1 op – 12szt. | op | 10
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 20: | histopatologicznej:

## Zadanie.21
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 21: Dostawy stabilizatorów przegrody nosa, usztywniaczy nosowych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymentu lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Stabilizator przegrody nosa z rozcięciem ułatwiającym aplikację i usuwanie płytki, łatwe do przycięcia do odpowiednich wymiarów, wykonane z miękkiego sylikonu, jednorazowy wielkość 60 x 40 mm (+/- 10 mm)grubość 0,50 mm | 350
2 | Usztywniacz nosowy - zewnętrzny stabilizator usztywniający nos po zabiegach, rynoplastyki i chirurgii rekonstrukcyjnej nosa, termoplastyczny materiał ze zmiękczoną powierzchnią, zmiękczany w temperaturze 100 stopni, krótkotrwałe formowanie i czas stygnięcia, - wielkość 4 x 6 cm (+/- 1 cm) | 50
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 21:

## Zadanie.22
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 22: Dostawy asortymentu jednorazowego do dostępu doszpikowego.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Igła do wkłuć doszpikowych ze stabilizatorem, dostępne rozmiary do wyboru Zamawiającego wg. bieżących potrzeb: 1. dla dzieci (pediatryczna) - rozmiar: 15G (średnica 1,8 mm), długość 15mm, 2. dla dorosłych - rozmiar: 15G (średnica 1,8 mm), długość 25mm, 3. dla osób otyłych - rozmiar: 15G (średnica 1,8 mm), długość 45mm. | 40
2 | Napęd do wprowadzania igieł doszpikowych - urządzenie medyczne. szczelnie zamknięte, zasilane akumulatorowo. stosowany w celu bezpiecznego, kontrolowanego i natychmiastowego dostępu doszpikowego w nagłych przypadkach. Wielokrotnego użycia akumulator nie wymaga wymiany ani ładowania. Żywotność około 500 wprowadzeń igieł doszpikowych lub 10 lat przechowywania. Przeznaczony do wprowadzania igieł doszpikowych systemu EZ-IO, dla wszystkich grup wagowych pacjentów. | 4
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 22:

## Zadanie.23
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 23: Dostawy balonu hemostatycznego typ Bakrii
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Silikonowy balon poporodowy typu Bakri z komponentami do szybkiej infuzji. Zestaw zawiera kateter balonowy, przewód, zawór kontrolny, strzykawkę luer-lock 60 ml. Średnica katetera 24F, pojemność balona 500 ml.Cewnik o giętkim i plastycznym kształcie dopasowujacy się doanatomii macicy. Wykonany z silikonu klasy medycznej, biokompatybilny. Jednorazowy, sterylny, nie zawiera latesu. | 6
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 23:
1

## Zadanie.24
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 24: Dostawy bielizny i odzieży okołooperacyjnej dla pacjentów
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Rozmiar | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Majtki higieniczne wykonane z miękkiej włókniny polipropylenowej min. 40g/m2, nieprzejrzyste, jednorazowe, niesterylne bez zakładki | M-L | szt | 10000
2 | w rozmiarze M- XXL | XL-XXL | szt | 10000
3 | Majtki higieniczne wykonane z miękkiej włókniny SMS, z otworem umożliwiającą wykonywanie badań specjalistycznych (kolonoskopia) , SMS 28 g/m2, nieprzejrzyste, jednorazowe, niestesterylne,w rozmiarze M-XL ( min. Szerokość 120 cm ) | M-L | szt | 1500
4 |  | XL | szt | 1500
5 | Koszula medyczna przed i pooperacyjna, z włókniny trójwarstwowej SMS o gramaturze min. 35 g/m., nie prześwitująca, w kolorze niebieskim, krótki rękaw, z rozcięciem z tyłu i wiązaniami na troki w pasie i przy szyi | M-L | szt | 10000
6 |  | XL-XXL | szt | 10000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 24:

## Zadanie.25
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 25: Dostawy koszul okołooperacyjnych dla Pacjentów.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Koszula dla Pacjenta, niesterylna, długa, nietransparentna niebieska, z rozcięciem „Y” przy szyi, krótki rękaw, rozcięcie wzdłużne na klatce piersiowej, wkładana przez głowę, wykonana w włókniny SMS o gram. min 35g/m2, rozmiar uniwersalny, wymiary: długość całkowita min. 120cm, szerokość całkowita min. 140cm (2x70cm), szerokość rękawa min. 44cm (2x22cm), długość rękawa od ramienia min. 42cm. | szt | 5000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 25:

## Zadanie.26
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 26: Dostawy drenów kolcowych z filtrem
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Dren kolcowy z filtrem SA-EZ/F - Dren kolcowy bez komory kroplowej - długość 45 cm; umożliwia dostrzykiwanie leków przy pomocy wbudowanego konektora w sposób zamknięty i szczelny. Na drenie znajduje się klips. Na linii drenu znajduje się filtr 0,2 mikrona, umożliwiający podaż przynajmniej paclitaxelu oraz ciał monoklonalnych. Zgodnie z definicja NIOSH stanowi system zamknięty i zapobiega przedostawaniu się niebezpiecznych zaniczyszczeń do otoczenia. Dren musi być kompatybilny z obecnie używanym systemem CSTD typu Equashield. 1 opakowanie 15 szt. | szt. | 2400
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 26:

## Zadanie.27
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 27: Dostawy fartuchów niesterylnych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Niesterylny fartuch wizytacyjny, będący Środkiem Ochrony Indywidualnej (informacja o tym, że fartuchy są Środkiem Ochrony Indywidualnej musi znajdować się w katalogu); wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m2. Rozmiar uniwersalny lub rozmiar L. Rękaw wykończony gumką lub rękaw wykończony mankietem z dzianiny. Op. zbiorcze a 10szt. * | op | 9000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 27:
* Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu, ale nie większą niż 100 sztuk, wówczas należy dokonać przeliczenia ilości i wprowadzić stosowne zmiany do formularza cenowego. Jeżeli w wyniku przeliczenia nie otrzymuje się pełnych opakowań należy podać dla celów obliczeniowych ilość opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

## Zadanie.28
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 28: Dostawy kości gruz-zbito gąbczastej.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Kość gruz-zbito gąbczasta | cm 3 | 800
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 28:

## Zadanie.29
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 29: Dostawy cewników.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Cewnik typu Couvelaire, sterylny rozm. 6-24 | szt. | 3500
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 29:

## Zadanie.30
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 30: Dostawy zestawów naprawczych do cewników Cannon oraz kaniulacji żył centralnych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera pediatryczny. W skład zestawu wchodzą: cewnik 2-światłowy (22/22/Ga), 4Fr, 5cm , wykonany z termowrażliwego poliuretanu, radiocieciującego w RTG, Strzykawka 3 częściowa typu Luer Slip 5ml, igła punkcyjna 21Ga/ 3,81cm, rozszerzadła tkankowe o budowie niwelującej konieczność nacięcia skóry skalpelem, prowadnica „J” (stalowa) w rozm. 0.018”/45cm w pochewce w kształcie koła, skrzydełka mocujące, miękka kaniula punkcyjna 22Ga/4,45cm na igle 25Ga opakowanie typu blister, które umożliwia jałowe wyjęcie kaniuli, Co najmniej jedna wklejka do historii choroby/ zabiegu identyfikujące produkt nr REF/LOT/data ważności. Produkt sterylny. IFU w j polskim. Na etykiecie widoczne min. nr ref , lot, rozmiar i konfiguracja cewnika, wartości przepływów, objętość wypełniania, max prędkość przepływu oraz składowe zestawu. | szt. | 15
2. | Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera pediatryczny. W skład zestawu wchodzą: cewnik 2-światłowy (22/22/Ga), 4Fr, 13cm , wykonany z termowrażliwego poliuretanu, radiocieciującego w RTG, Strzykawka 3 częściowa typu Luer Slip 5ml, igła punkcyjna 21Ga/ 3,81cm, rozszerzadła tkankowe o budowie niwelującej konieczność nacięcia skóry skalpelem, prowadnica „J” (stalowa) w rozm. 0.018”/45cm w pochewce w kształcie koła, skrzydełka mocujące, miękka kaniula punkcyjna 22Ga/4,45cm na igle 25Ga opakowanie typu blister, które umożliwia jałowe wyjęcie kaniuli, Co najmniej jedna wklejka do historii choroby/ zabiegu identyfikujące produkt nr REF/LOT/data ważności. Produkt sterylny. IFU w j polskim. Na etykiecie widoczne min. nr ref , lot, rozmiar i konfiguracja cewnika, wartości przepływów, objętość wypełniania, max prędkość przepływu oraz składowe zestawu | szt. | 15
3 | Zestaw naprawczy rozgałęziaczy kompatybilny z cewnikami pernamentnymi do tunelizacji wstecznej Cannon II o dlugości do wyboru przez Zamwiającego 24cm, 28cm, 32cm,36cm,55cm W skład zestawu wchodzi: 1 zespół złącza 1 adapter kompresyjny 1 rękaw kompresyjny 1 zacisk cewnika 2 nasadki Luer-Lock 1 zapasowy rękaw kompresyjny | szt. | 5
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 30:

## Zadanie.31
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 31: Dostawy pojemników na zużyte igły.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Pojemnik plastikowy, płaski z pokrywą do zużytych igieł o pojemności 0,5 – 0,8 litra | 9000
2 | Pojemnik plastikowy z pokrywą do zużytych igieł o pojemności 1,5 – 2 litrów | 23000
3 | Pojemnik plastikowy z pokrywą do zużytych igieł o pojemności 4 –5 litrów | 15000
4 | Pojemnik plastikowy z pokrywką do zużytych igieł o pojemnosci 4-5 litrów, żółty | 2000
5 | Pojemnik plastikowy z pokrywą do zużytych igieł o pojemności 60 litrów | 100
6 | Pojemnik plastikowy z pokrywą do zużytych igieł o pojemności 3,5 litrów | 3000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 31:
* Pojemniki posiadają szczelne (hermetyczne) zamknięcie w postaci pokrywki z zamykanym otworem wrzutowym umożliwiającym swobodne umieszczanie odpadów w pojemniku. Konstrukcja zamknięcia pojemników powinna uniemożliwiać ponowne otwarcie pojemnika i otworu wrzutowego po jego zamknięciu. Pojemniki nadające się do utylizacji.

## Zadanie.32
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 32: Dostawy kołnierzy ortopedycznych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Kołnierz ortopedyczny dla doroslych, z regulacją wysokości, służący do usztywnienia odcinka szyjnego kręgosłupa | szt. | 100
2 | Kołnierz orotpedycznydla dzieci z regulacją wysokości służący do usztywnienia odcinka szyjnego kręgosłupa | szt. | 50
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 32:

## Zadanie.33
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 33: Dostawy urządzenia do rehabilitacji pacjentów z fizjopatologią dróg oddechowych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Aparat do pomiaru przepływu. Posiada karbowaną rurę z ustnikiem, filtr powietrza, 3 kulki oznaczone kolorystycznie, trzykomorowa jednostka centralna z oznaczeniami 600/900/1200 cm3/sek. wskazująca objętość wdechową na sekundę. | szt | 150
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 33 :

## Zadanie.34
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 34: Dostawy klamer do hemostazy brzegu płata skórnego.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Sterylne klamry do hemostazy brzegu płata skórnego czepca, pakowane w opakowaniach zbiorczych (po 20 magazynków, każdy magazynek po 10 klamer = 200szt.) | 16
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 34:

## Zadanie.35
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 35: Dostawy worków stomijnych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Worek stomijny 1-częściowy, przezroczysty, samoprzylepny (dwuwarstwowy przylepiec) otwarty, odpuszczany od dołu, zamykany na rzepy średnica wycięcia otworu od 10-76 mm wbudowany filtr węglowy, pojemność 650 ml | 720
2 | Worek stomijny 1-częściowy, przezroczysty, samoprzylepny (dwuwarstwowy przylepiec) zamknięty od dołu, średnica wycięcia otworu od 10-76 mm wbudowany filtr węglowy, pojemność 500 ml | 600
3 | Pasta uszczelniająca o działaniu ochronnym, gojącym uszczelniającym i wypełniającym 60g | 10
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 35:

## Zadanie.36
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 36: Dostawy śródoperacyjncyh osłon USG.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Osłonka na głowicę ECHO: sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjną. Wymiary: 12 (+/- 1) cm na 244 cm. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym 20 ml | szt. | 400
2 | Osłonka na głowicę ECHO z warstwą samoprzylepną: sterylna, bezlateksowa, jednorazowa osłona na sondę do USG śródoperacyjną. Wymiary: 12 (+/- 1) cm na 244 cm. Osłona zaopatrzona w warstwę lepną, gwarantującą ścisłe przyleganie głowicy do sondy. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym 20 ml | szt. | 200
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 36:

## Zadanie.37
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 37: Dostawy pojemników farmaceutycznych do receptury .
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Butelka apteczna 1000ml, ze szkła przyciemnionego; gwint o średnicy 28mm; nakrętka 28mm z wkładką uszczelniającą | szt. | 240
2. | Butelka apteczna 125ml, ze szkła przyciemnionego; gwint o średnicy 28mm; nakrętka 28mm z wkładką uszczelniającą | szt. | 50
3. | Butelka apteczna 200ml, ze szkła przyciemnionego; gwint o średnicy 28mm; nakrętka 28mm z wkładką uszczelniającą | szt. | 50
4. | Butelka apteczna 250ml, ze szkła przyciemnionego; gwint o średnicy 28mm; nakrętka 28mm z wkładką uszczelniającą | szt. | 50
5. | Butelka apteczna 300ml, ze szkła przyciemnionego; gwint o średnicy 28mm; nakrętka 28mm z wkładką uszczelniającą | szt. | 50
6. | Butelka apteczna 500ml, ze szkła przyciemnionego; gwint o średnicy 28mm; nakrętka 28mm z wkładką uszczelniającą | szt. | 240
7. | Butelka jałowa 10ml z zakraplaczem i nakrętką, na krople do oczu, uszu, nosa. | szt. | 800
8. | Minimsy 1ml - zakraplacz jałowy na krople oczne, z podziałką co 0,01ml, pakowane po 50szt. | op | 120
9. | Tuba do miksera recepturowego 50ml, pełni funkcję pojemnika do ważenia, mieszania oraz dozowania 3 w 1 | szt. | 50
10. | Tuba do miksera recepturowego 100ml, pełni funkcję pojemnika do ważenia, mieszania oraz dozowania 3w1 | szt. | 50
11. | Tuba do miksera recepturowego 200ml, pełni funkcję pojemnika do ważenia, mieszania oraz dzowania 3w1 | szt. | 50
12. | Kapsułki żelatynowe, twarde, transparentne, rozmiary 00-0-3, opakowanie zbiorcze 1000szt. | op | 3
13. | Torebka biała, z nadrukiem „do użytku wewnętrznego”, 120x170mm, opakowanie zbiorcze 100szt. | op | 10
14. | Torebka pomarańczowa, z nadrukiem do użytku zewnętrznego”, 120x170mm, opakowanie zbiorcze 100szt. | op | 10
15. | Foremki blistrowe do czopków 1g, perforowane blistry, opakowanie zbiorcze 300szt. | op | 4
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 37:

## Zadanie.38
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 38: Dostawy osłon na mikroskop neurochirurgiczny.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Osłona sterylna na mikroskop neurochirurgiczny Carl Zeiss KINEVO 900 / Tivato 700, wyposażona w chip elektroniczny. Sterylna, jednorazowa, o wymiarach 132 x 340cm. 1 opakowanie - 5szt. | 40
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 38:

## Zadanie.39
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 39: Dostawy zestawów do zbiórki pokarmu.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw do zbiórki pokarmu do laktatorów Symphony. Do użycia przez jedną dobę lub na 8 odciągnięć. Zestaw w składzie z konektorem ze zdejmowalnym lejkiem (dla łatwego dopasowania odpowiedniego rozmiaru lejka), drenem o długości 104cm i śr. 4mm połączonym z konektorem i nakładką na tłok; zdejmowalną membraną, okalającą krawędzie nakładki na tłok zapewniającą pełną szczelność po nałożeniu na tłok; możliwość stosowania lejków 24, 27 i 30mm, do wyboru przez zamawiającego. Opakowanie typu papier-folia, Zestaw mikrobiologicznie czysty, opakowanie zbiorcze 30 szt, wyrób medyczny. | 300
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 39 :

## Zadanie.40
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 40: Dostawy asortymentu do zabiegów fango.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Jednorazowe wkłady foliowe na rękę, do zabiegów Fango, 1op.= 50szt. | op | 16
2. | Jednorazowe wkłady foliowe na nogę, do zabiegów Fango, 1op.= 50szt. | op | 8
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 40:

## Zadanie.41
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 41: Dostawy elektrod do defibrylatora Emtel Defimax typu biphasic.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Elektroda jednorazowa kompatybilna i przetestowana do defibrylatorów Emtel Defimax typu biphasic, będących w posiadaniu Zamawiającego; dla dorosłych, waga pacjenta od 25kg ;1op. zawierające 2szt. | op | 30
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 41:

## Zadanie.42
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 42: Dostawy zestawów do nakłucia tętnicy.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw do nakłucia tętnicy – cewnik o średnicy 22G i długości 80mm, wykonany z FEP; kaniula 0,80 x 50mm; prowadnik drutowy ze stali nierdzewnej 25 – 0,021”, ze sprężystym, prostym zakończeniem; automatyczny zawór hemostatyczny; igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej ze złączem typu luer – lock; skrzydełka mocujące z 3 otworami na szew fiksujący; dren łączący z PUR o dł. 7cm; serweta do zawinięcia zestawu; pakowany po 20szt w op. zbiorczym. | szt | 100
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 42:

## Zadanie.43
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 43: Dostawy klipsów tytanowych o podwójnych szczękach.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Klipsy tytanowe o podwójnych szczękach rozmiar S (małe), zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości i zatrzaśnięcie zamka (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie (15 kartridży po 6 klipsów w op. zb.,) jednorazowego użytku, rozmiar klipsa 4,1 mm x 3,6 mm, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas obowiązywania umowy 2 szt. laparoskopowych aplikatorów o średnicy 5mm i długości 310mm dedykowanych przedmiotowym klipsom w rozmiarze S. | Op. | 6
2 | Klipsy tytanowe o podwójnych szczękach rozmiar SM (średnio małe), zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości i zatrzaśnięcie zamka (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie (15 kartridży po 6 klipsów w op. zb.,) jednorazowego użytku, rozmiar klipsa 5,0 mm x 4,8 mm, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas obowiązywania umowy 2szt. laparoskopowych aplikatorów o średnicy 5mm i długości 310mm dedykowanego przedmiotowym klipsom w rozmiarze SM | Op. | 8
3 | Klipsy tytanowe o podwójnych szczękach rozmiar M (średnie), zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości i zatrzaśnięcie zamka (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie (15 kartridży po 6 klipsów w op. zb.,) jednorazowego użytku, rozmiar klipsa 6,2 mm x 5,8 mm, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas obowiązywania umowy 2szt. laparoskopowych aplikatorów o średnicy 10mm i długości 310mm dedykowanych przedmiotowym klipsom w rozmiarze M. | Op. | 4
4 | Klipsy tytanowe o podwójnych szczękach rozmiar ML (średnio duże), zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości i zatrzaśnięcie zamka (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie (15 kartridży po 6 klipsów w op. zb.,) jednorazowego użytku, rozmiar klipsa 7,8 mm x 8,9 mm, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas obowiązywania umowy 2 szt. laparoskopowych aplikatorów o średnicy 10mm i długości 310mm dedykowanych przedmiotowym klipsom w rozmiarze ML. | Op. | 2
5 | Klipsy tytanowe o podwójnych szczękach rozmiar ML (średnio duże z zamkiem), zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości i zatrzaśnięcie zamka (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie (15 kartridży po 6 klipsów w op. zb.,) jednorazowego użytku, rozmiar klipsa 7,8 mm x 9,4 mm, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas obowiązywania umowy 2szt. laparoskopowych aplikatorów o średnicy 10mm i długości 310mm dedykowanych przedmiotowym klipsom w rozmiarze ML (Z) | Op. | 3
6 | Klipsy tytanowe o podwójnych szczękach rozmiar L (duże), zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości i zatrzaśnięcie zamka (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie (12 kartridży po 6 klipsów w op. zb.,) jednorazowego użytku, rozmiar klipsa 10,3 mm x 12,0 mm, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas obowiązywania umowy 2 szt. laparoskopowych aplikatorów o średnicy 10mm i długości 310mm dedykowanych przedmiotowym klipsom w rozmiarze L. | Op. | 3
7 | Klipsy tytanowe o podwójnych szczękach rozmiar L (duże z zamkiem), zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości i zatrzaśnięcie zamka (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie (12 kartridży po 6 klipsów w op. zb.,) jednorazowego użytku, rozmiar klipsa 10,3 mm x 12,6 mm, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas obowiązywania umowy 2 szt. laparoskopowych aplikatorów o średnicy 10mm i długości 310mm dedykowanych przedmiotowym klipsom w rozmiarze L (Z). | Op. | 3
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 43: | mgH2O przy VT 500 ml, przeznaczonych dla dorosłych z portem kapno, o wadze 28-35,6 g, sterylny
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na czas obowiązywania umowy laparoskopowe aplikatory dedykowane przedmiotowym klipsom -2 szt. do każdej pozycji. |  |  |  | Wartość przedmiotu użyczenia netto 1 szt |  | Wartość przedmiotu użyczenia brutto 1 szt.

## Zadanie.44
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 44: Dostawy sprzętu jednorazowego dla Bloku Operacyjnego.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Klipsy tytanowe rozmiar L (duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa); karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość 10,7 mm, rozwartość ramion: 11 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkątny 0,8 X 0,85 mm, długość zamkniętego klipsa 12,5mm, pakowane 20 x 6 klipsów w op. zb.; kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą PL528R | op. | 5
2 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio duże) jednorazowego użytku, zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkątny 0,8 X 0,85 mm, długość zamkniętego klipsa 9mm. Kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą PL503R, pakowane 20 kartridży po 6 klipsów w op. zbiorczym | op. | 100
3 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkątny 0,8 X 0,85 mm, instalowane po 8 szt. w magazynku z przezroczystego tworzywa, wyposażonego w metalową, ażurową prowadnicę, umożliwiającego kontrolę aplikacji klipsów; dodatkowo ostatni klips w magazynku winien być oznaczony innym niż pozostałe klipsy kolorem w celu sygnalizacji konieczności ewentualnej wymiany magazynka. Całość kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego, autoklawowalnym automatycznym aplikatorem mechanicznym Challenger Ti o średnicy 10 mm. Pakowane po 12 magazynków w op. zbiorczym | op | 5
4 | Klipsy tytanowe rozmiar SM (średnio małe) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość4,0 mm, rozwartość ramion: 4,5 mm, kąt rozwarcia 25 st., przekrój trójkątny 0,6 X 0,45 mm, instalowane po 12 szt. w magazynku z przezroczystego tworzywa, wyposażonego w metalową, ażurową prowadnicę, umożliwiającego kontrolę aplikacji klipsów, dodatkowo ostatni klips w magazynku winien być oznaczony innym niż pozostałe klipsy kolorem w celu sygnalizacji konieczności ewentualnej wymiany magazynka. Całość kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego, autoklawowalnym, automatycznym aplikatorem mechanicznym Challenger Ti, o średnicy 5 mm. Pakowane po 12 magazynków w op. zbiorczym. | op. | 5
5 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa), karbowane od wewnątrz romboidalnie. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, kąt rozwarcia 18 st., przekrój trójkątny 0,8 X 0,85 mm, instalowane po 8 szt. w magazynku z przezroczystego tworzywa, wyposażonego w metalową, ażurową prowadnicę, umożliwiającego kontrolę aplikacji klipsów, dodatkowo ostatni klips w magazynku winien być oznaczony innym niż pozostałe klipsy kolorem w celu sygnalizacji konieczności ewentualnej wymiany magazynka. W komplecie ładunek CO2 umożliwiający automatyczne podawanie klipsów przez aplikator z magazynka do części dystalnej klipsownicy. Ponadto Wykonawca winien zagwarantować możliwość ewentualnego zakupu ładunków z CO2, niezależnie od zestawu z zaciskami, na wypadek konieczności wymiany ładunku w trakcie zabiegu. Całość kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego, autoklawowalnym automatycznym aplikatorem pneumatycznym Chyallenger TiP o średnicy 10 mm. Pakowane po 12 magazynków w op. zbiorczym. | op. | 25
6 | Sterylny pokrowiec jednorazowego użytku endoskopowej głowicy kamery 3D wysokiej rozdzielczości zintegrowanej z optyką i światłowodem: a) sterylny pokrowiec jednorazowego użytku, ze zintegrowanym mechanizmem blokującym; b) sterylna bariera pomiędzy niesterylną głowicą/optyką a pacjentem; c) kąt patrzenia optyki 0° lub 30° do wyboru przez Zamawiającego; d) dystalna końcówka szklana dla zapewnienia niezakłóconego czystego obrazu; e) zintegrowane przyłącze do systemu mocowania kamery; f) termin przydatności do użycia min. 3 lata; g) nie zawiera latexu; h) pokrowiec sterylny, pojedynczo pakowany, i) w pełni kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego głowicami/optykami laparoskopowego systemu wizualizacji Einstein Vision 2.0 | szt. | 1000
7 | Ostrza do pobierania płata skórnego dedykowane dermatomowi typu Wagner – jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, ste-rylnie, po 10 szt. w opakowaniu zbiorczym, kompatybilne z posiadanym przez Zamawia-jącego dermatomem akumulatorowym typ Acculan; | op. | 15
8 | Płyty nośne do nacinania płata skóry w siatkownicy – jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, sterylnie, po 10 szt. w opakowaniu zbiorczym, kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego siatkownicą firmy Aesculap, dostępne w rozmiarach 1:1,5; 1:3; 1:6; | op. | 20
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 44:

## Zadanie.45
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 45: Dostawy drenów do insuflatora.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Dren do insuflatora jednorazowy, długość 300cm., z podwójnym łącznikiem, zakończenie luer lock, filtr 0,1 um, odporny na dużą szybkość przepływu gazu, sterylny, opakowanie papier-folia, kompatybilny z insuflatorem CO2 FLOW 40 | szt | 2000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 45: