## Zadanie 1
Załacznik 2.1 do SWZ/ 2.1 do Umowy
Formularz cenowy
ZADANIE 1- Sukcesywna dostawa testów do detekcji patogenów: HPV typów 16 i 18 metodą Real-Time PCR oraz Chlamydia trachomatis, Urealasma urealyticum i Neisseria gonorrhoeae w układzie tripleksowym metodą Real-Time PCR kompatybilnych z termocyklerem SLAN-96P oraz dzierżawa witryny chłodniczej
L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
1 | Testy kompatybilne z urządzeniem SLAN-96P
2 | Zestawy testowe zawierające odczynniki do detekcji DNA HPV typów 16 i 18 metodą Real-Time PCR
3 | Zestawy testowe zawierające odczynniki do detekcji DNA Chlamydia Trachomatis, Urealasma Urealyticum i Neisseria Gonorrhoeae metodą Real-Time PCR w układzie tripleksowym (możliwość wykrycia wszystkich trzech patogenów w jednym teście)
4 | Limit detekcji nie mniejszy niż 400 kopii/ml
5 | Test zawiera kontrolę wewnętrzną dla genu β–globiny
6 | Dostarczenie odczynników Sample Storage Reagent zawierający UNG pozwalający na przygotowanie próbki do badania w momencie wystąpienia inhibicji reakcji PCR
7 | Posiada certyfikat IVD i CE oraz zapewnienie certyfikacji IVDR od momentu jej prawnego obowiązywania
8 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kontroli zewnątrzlaboratoryjnej przynajmniej raz do roku dla wszystkich zakupionych rodzajów testów
9 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia chłodziarki w formie przeszklonej witryny chłodniczej o pojemności 400 l wraz ze świadectwem wzorcowania temperatury, niezbędnej do przechowywania odczynników w wymaganych warunkach, o wymiarach nie większych niż 190x66x60 cm (WxGxS)
L.p. | Nazwa | Liczba testów w opak. | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Przewidziana przez Dostawcę liczba oznaczeń przeznaczonych na kontrole i kalibracje na okres 36 miesięcy biorąc pod uwagę wymagania producenta testów | Sumaryczna liczba wszystkich testów (ilość oznaczeń na 36 miesięcy + liczba oznaczeń kontrolnych + liczba testów przeznaczonych na kalibrację) | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Cena netto pojedynczego opakowania w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[10 empty] | % | Wartość | w PLN
1 | Testy do detekcji DNA HPV typ 16 i 18 met. Real-Time PCR |  | 20736
2 | Testy do detekcji DNA Chlamydia Trachomatis, Urealasma Urealyticum i Neisseria Gonorrhoeae met. Real-Time PCR w układzie tripleksowym |  | 20736
L.p. | Nazwa | Jednostka | Liczba miesięcy dzierżawy RAZEM | Rata miesięczna dzierżawy netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto
| Mniej niż 3 000 m |  |  |  |  | % | Wartość | w PLN
Kwalifikacje
1 | Dzierżawa witryny chłodniczej. | 1 miesiąc | 36

## Zadanie 2
Załaczniki 2.2 do SWZ/ 2.2 do Umowy
Formularz cenowy
ZADANIE 2- Sukcesywna dostawa zestawów do ekstrakcji DNA HPV z wymazów z dróg rozrodczych, metodą kulek magnetycznych. Liczba badań do wykonania w ciągu 36 miesięcy
L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
1 | Zestaw do ekstrakcji HPV DNA metodą kulek magnetycznych, kompatybilny z urządzeniem Lab-Aid 824s firmy Zeesan.
2 | Pozwalają na uzyskanie stężeń kwasów nukleinowych w zakresie 2-100 ng/µl.
3 | Zawiera wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia protokołu ekstrakcji kwasów nukleinowych, takie jak Dithiothreitol (DTT) lub Proteinazę K lub inne
4 | Posiada certyfikat IVD i CE oraz zapewnienie certyfikacji IVDR od momentu jej prawnego obowiązywania
Nr kat. | Nazwa | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Liczba testów w opak. | Przewidziana przez Dostawcę liczba oznaczeń przeznaczonych na kontrole i kalibracje na okres 36 miesięcy biorąc pod uwagę wymagania producenta testów | Sumaryczna liczba wszystkich testów (ilość oznaczeń na 36 miesięcy + liczba oznaczeń kontrolnych + liczba testów przeznaczonych na kalibrację) | Sumaryczna liczba opakowań na 36 miesięcy | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Cena netto pojedynczego opakowania w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT - % | Podatek VAT – wartość | Wartość brutto w PLN
1 | Zestaw do ekstrakcji DNA HPV z wymazów z dróg rozrodczych, met. kulek magnetycznych kompatybilny z urządzeniem Lab-Aid 824s firmy Zeesan. | 20736

## Zadanie 3
Załącznik nr 2.3 do SWZ/ 2.3 do umowy
Formularz cenowy
ZADANIE 3- Dzierżawa urządzenia typu POCT do automatycznej ekstrakcji kwasów nukleinowych i przeprowadzania testów na obecność patogenów EBV, Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae metodą Real-Time PCR podczas jednego cyklu testu wraz z zakupem odczynników do ekstrakcji kwasów rybonukleinowych i detekcji patogenów EBV, Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae i materiałów kontrolnych oraz usługami autoryzowanego serwisu – na okres 36 miesięcy Zamawiający informuje, że tabele poniżej zawierają badania a nie oznaczenia. Zamawiający przeliczył odpowiednią ilość materiałów zużywalnych na wykonanie niezbędnych powtórzeń, innych kontroli wewnątrzlaboratoryjnych i kontroli zewnątrzlaboratoryjnych
Tabela 1
L.p. | Wymogi graniczne dla analizatora typu POCT do automatycznej ekstrakcji kwasów nukleinowych i przeprowadzania testów na obecność patogenów metodą Real-Time PCR podczas jednego cyklu testu | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
1 | System umożliwiający automatyczną ekstrakcję kwasów nukleinowych i przeprowadzenie testu Real-Time PCR na platformie urządzenia podczas jednego cyklu testu
2 | Kanały detekcji dla wszystkich wymienionych barwników reporterowych: FAM, VIC/HEX, ROX/Texas Red, CY5
3 | Limit detekcji nie mniejszy niż 400 kopii/ml dla testów
4 | Wbudowana lampa UV umożliwiająca dekontaminację komory reakcyjnej po przeprowadzonym teście
5 | Podgląd przebiegu krzywych amplifikacji prowadzonych testów Real-Time PCR na wyświetlaczu urządzenia w czasie rzeczywistym
6 | Podgląd przebiegu krzywych temperaturowych prowadzonych testów Real-Time PCR na wyświetlaczu urządzenia w czasie rzeczywistym
7 | Wyniki badań w postaci krzywych amplifikacji i interpretacja wartości Ct widoczne na wyświetlaczu urządzenia bezpośrednio po wykonaniu testu
8 | Wykonawca zobowiązuje się do podłączenia urządzenia do systemu LIS zamawiającego i jego konfigurację w celu automatycznego przesyłania wyników testów z urządzenia do systemu Marcel
9 | Możliwość wykonania przy pomocy urządzenia testów do wykrywania patogenów: Epstein-Barr Virus (EBV), Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae
10 | Czas trwania pojedynczego testu nie dłuższy niż 1 godzina
11 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kontroli zewnątrzlaboratoryjnej przynajmniej raz do roku dla wszystkich zakupionych rodzajów testów
12 | Urządzenie posiada możliwość kalibracji przesłuchów dla barwników reporterowych o nakładających się widmach emisji w testach multipleksowych
13 | Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie stanowiskowe z obsługi dzierżawionego urządzenia w zakresie niezbędnym do pełnego użytkowania urządzenia i interpretacji wyników
14 | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć stół laboratoryjny do umiejscowienia urządzenia, o wymiarach blatu 180x70 cm, o metalowej konstrukcji, zintegrowany z szafką posiadającą trzy szuflady, posiadający nogi z blokowanymi kółkami, w kolorze biało-niebiesko-szarym, o regulowanej wysokości blatu pomiędzy 780-1130 cm, z zamontowaną listwą zasilające z filtrem przeciwprzepięciowym na pięć gniazd zasilających
15 | Posiada certyfikat IVD i CE oraz zapewnienie certyfikacji IVDR od momentu jej prawnego obowiązywania
Tabela 2
L.p. | Wymogi graniczne dla testów | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
1 | Testy kompatybilne z urządzeniem spełniającym wymogi graniczne znajdujące się w tabeli nr 1.
2 | Zestawy testowe zawierające odczynniki do ekstrakcji kwasów rybonukleinowych i detekcji patogenów EBV, Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae
3 | Limit detekcji nie mniejszy niż 400 kopii/ml dla testów
4 | Dostarczenie odczynników Sample Storage Reagent zawierający UNG pozwalający na przygotowanie próbki do badania w momencie wystąpienia inhibicji
5 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kontroli zewnątrzlaboratoryjnej przynajmniej raz do roku dla wszystkich zakupionych rodzajów testów
Tabela 3
L.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Liczba testów w opak. | Przewidziana przez Dostawcę liczba oznaczeń przeznaczonych na kontrole i kalibracje na okres 36 miesięcy biorąc pod uwagę wymagania producenta testów | Sumaryczna liczba wszystkich testów (ilość oznaczeń na 36 miesięcy + liczba oznaczeń kontrolnych + liczba testów przeznaczonych na kalibrację) | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Cena netto pojedynczego opakowania w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[10 empty] | % | Wartość | w PLN
1 | Testy do detekcji patogenów: EBV | 1296
2 | Testy do detekcji patogenów: Bordetella pertussis | 1296
3 | Testy do detekcji patogenów: Mycoplasma pneumoniae | 1296
TABELA 4 WYLICZENIA ODPOWIEDNICH ILOŚCI MATERIAŁÓW POMOCNICZNYCH I ZUŻYWALNYCH DO WYKONANIA WYMAGANEJ ILOŚCI BADAŃ NA OFEROWANYCH ANALIZATORACH.
L.p. | Nazwa | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań w stosunku do ilości oznaczeń - zaokrąglone w górę do pełnego opakowania RAZEM | Cena netto pojedynczego opakowania w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[7 empty] | % | Wartość | w PLN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tabela 5: ZESTAWIENIE RAT DZIERŻAWY:
L.p. | Nazwa | Jednostka | Liczba miesięcy dzierżawy RAZEM | Rata miesięczna dzierżawy netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto
| Mniej niż 3 000 m |  |  |  |  | % | Wartość | w PLN
Kwalifikacje
1 | Dzierżawa urządzenia typu POCT do automatycznej ekstrakcji kwasów nukleinowych i przeprowadzania testów na obecność patogenów wraz z wyposażeniem, w skład którego wchodzi stół laboratoryjny do umiejscowienia urządzenia. | 1 miesiąc | 36

## Zadanie 4
Załącznik 2.4 do SWZ/ 2.4 do Umowy
Formularz cenowy
ZADANIE 2- Sukcesywna dostawa zestawów do pobierania wymazów z dróg rozrodczych na badania w kierunku HPV oraz Chlamydia Trachomatis, Urealasma Urealyticum i Neisseria Gonorrhoeae przez okres 36 miesięcy.
L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
1 | Zestaw do pobierania wymazów z kanału szyjki macicy oraz tarczy macicy na badania w kierunku HPV oraz innych patogenów urogenitalnych (takich jak: Chlamydia Trachomatis, Urealasma Urealyticum i Neisseria Gonorrhoeae)
2 | Zestaw zawiera szczoteczkę pozwalającą na pobranie wymazu z szyjki macicy oraz tarczy zapewniając pobranie odpowiedniej ilości patogenów
3 | Zestaw zawiera probówkę z buforem zapewniającym odpowiednie warunki transportu próbki
4 | Pozwala na wykonanie testu metodą real-time PCR w kierunku HPV oraz innych patogenów urogenitalnych (takich jak: Chlamydia Trachomatis, Urealasma Urealyticum i Neisseria Gonorrhoeae). Bufor transportowy nie powoduje inhibicji PCR.
5 | Pozwala na transport i przechowywanie w temperaturze od -10 do 30 st. C
6 | Posiada certyfikat IVD i CE oraz zapewnienie certyfikacji IVDR od momentu jej prawnego obowiązywania
Nr kat. | Nazwa | Ilość sztuk | Liczba testów w opak. | Numer katalogowy | Cena netto pojedynczego opakowania w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT - % | Podatek VAT – wartość | Wartość brutto w PLN
1 | Zestaw do pobierania wymazów z dróg rozrodczych na badania w kierunku HPV oraz innych patogenów urogenitalnych (takich jak: Chlamydia Trachomatis, Urealasma Urealyticum i Neisseria Gonorrhoeae) | 20736

## Zadanie 5
Załacznik 2.5 do SWZ/ 2.5 do Umowy
Formularz cenowy
ZADANIE 5- Sukcesywna dostawa zestawów do pobierania wymazów z dróg rozrodczych na badania w kierunku HPV oraz Chlamydia Trachomatis, Urealasma Urealyticum i Neisseria Gonorrhoeae przez okres 36 miesięcy
L.p. | Wymogi graniczne | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
1 | Zestaw do pobierania wymazów z dróg rozrodczych oraz innych miejsc zmienionych chorobowo na badania w kierunku HPV oraz innych patogenów urogenitalnych (takich jak: Chlamydia Trachomatis, Urealasma Urealyticum i Neisseria Gonorrhoeae)
2 | Zestaw zawiera sterylną wymazówkę z nacięcięm pozwalającą na pobranie wymazu z kanału szyjki macicy, tarczy, pochwy, cewki moczowej, odbytu, gardła, prącia, miejsc zmienionych chorobowo zapewniając pobranie odpowiedniej ilości patogenów oraz pipetkę
3 | Zestaw zawiera probówkę z buforem zapewniającym odpowiednie warunki transportu próbki
4 | Pozwala na wykonanie testu metodą real-time PCR w kierunku HPV oraz innych patogenów urogenitalnych (takich jak: Chlamydia Trachomatis, Urealasma Urealyticum i Neisseria Gonorrhoeae). Bufor transportowy nie powoduje inhibicji PCR.
5 | Pozwala na transport i przechowywanie w temperaturze od -10 do 30 st. C
6 | Posiada certyfikat IVD i CE oraz zapewnienie certyfikacji IVDR od momentu jej prawnego obowiązywania
Nr kat. | Nazwa | Ilość sztuk | Liczba testów w opak. | Numer katalogowy | Cena netto pojedynczego opakowania w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT - % | Podatek VAT – wartość | Wartość brutto w PLN
1 | Zestaw do pobierania wymazów z dróg rozrodczych oraz innych miejsc zmienionych chorobowo na badania w kierunku HPV oraz innych patogenów urogenitalnych (takich jak: Chlamydia Trachomatis, Urealasma Urealyticum i Neisseria Gonorrhoeae) | 20736