## Zadanie19
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/22/PN/25
Nazwa Wykonawcy……………………………………………………
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 19: Dostawy zestawów obłożeń do operacji biodra
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość zest. | Cena jedn. zest. netto | Wartość netto /Ilość zest. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | serweta 260 x 240 cm z wycięciem “U” 100 x 20 cm, warstwa chłonna wokół otworu 120 x 80 cm - 1 szt. -serweta 240 x 150 cm z warstwą chłonną 37,5 x 70 cm, z przylepcem dł 60 cm na dłuższym boku - 1 szt. -serweta 200 x 150 bez przylepca - 1 szt. -serweta 90 x 75 cm bez przylepca - 1 szt. -osłona na kończynę 120 x 37 cm, rolowana - 1 szt. -obłożenie na stolik narzędziowy 190x150cm, warstwa chłonna 66 x 190 cm, chłonność 400%, owinięcie zestawu -1 szt. -pokrowiec na stolik Mayo ze wzmocnieniem min. 76x85cm, składany teleskopowo, wym. 145x80cm - 1 szt. -serwetki do rąk 30-40 x 30 cm - 4 szt. -taśma medyczna 50 x 9 - 10 cm - 3 szt. -narzędzia do mycia pola operacyjnego dł. 19-20 cm, z zamkiem zaciskowym, szerokie końcówki z nacięciami - 2 szt. -bandaż elastyczny (z zapinką 2szt) zawartość bawełny min. 65%, poliamidu min. 30%, rozciągliwość 120%, 15x400cm - 2 szt. Laminat obłożenia pacjenta spełniający wymogi normy EN 13 795 -1: 2019 lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wszystkie parametry normy PN-EN 13795 potwierdzone raportem z akredytowanego, niezależnego laboratorium. Laminat wykonany z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej o gramaturze 55 +/-1 g/m2. Folia laminatu trójwarstwowa oraz embosowana, wykonana w 25% z surowca pochodzącego z recyklingu w ramach obiegu zamkniętego. Chłonność laminatu wg. PN-EN ISO 9073-6 na poziomie min. 390 %. Odporność na przenikanie cieczy min. 300 cm H2O, siła delaminacji min. 1,90 N/25mm. Wyniki badań laminatu po procesie sterylizacji, potwierdzone Kartą Danych Technicznych wystawioną przez producenta wyrobu gotowego. Obłożenie z łatami chłonnymi wykonanymi z włókniny o gramaturze 60g/m2, chłonność min. 590%, I klasa palności wg 16 CFR 1610. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa ze zgrzewem w kształcie liter V i wycięciem na kciuk ułatwiającym otwieranie, zaopatrzone w etykietę z nazwą zestawu, REF, LOT, składem w postaci piktogramów, datą ważności, LUB pakowany z wytrzymałą plastikową torbą z papierową wstawką TYVEK, ze składem w formie opisowej w środku opakwnia w widocznym miejscu; dodatkowo min. 2 odklejane etykiety umożliwiająca identyfikację zestawu, wytwórcy, LOT, daty ważności. | 1700
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 19: