## Arkusz1
DL.4231.19.2025.DI
Załącznik Nr 1A do Zaproszenia do złożenia oferty/Załącznik nr 2 do Umowy – dotyczy Zadania 2
...............................................
(pieczęć Wykonawcy) |  |  | Druk Wyceny / Kalkulacja kosztów do umowy
Zadanie 2: „Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej”
1. Tabela 1 - Kontrola i pomiary instalacji elektrycznej – budynki mieszkalne (70007)
Lp. | Adres budynku | Ilość mieszkań/lokali użytkowych | Badanie skuteczności zerowania tablic zasilania (rozdzielnie główne, administracyjne, mieszkaniowe) | Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej gniazdek (ilość mieszkań) | Rezystancja izolacji obwodów w układzie TN-C Ilość mieszkań | Cena/stawka ryczałtowa przeglądu budynku (kwota brutto) | Cena/stawka ryczałtowa przeglądu budynku (wartość ryczałtowa brutto) (CxG)
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Pszczyńska 294 | 93 | 7 | 93 | 93 | 0 | 0
2 | Razem | [5 empty] | 0
2. Tabela 2 - Kontrola i pomiary instalacji elektrycznej – budynki użytkowe (70005)
Lp. | Adres budynku | Badanie skuteczności zerowania rozdzielnic (rozdzielnie główne, piętrowe, administracyjne) | Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pętli zwarciowej) | Badanie rezystancji izolacji | Badanie zabezpieczeń różnicowo-prądowych | Cena/stawka ryczałtowa przeglądu budynku (kwota brutto) | Cena/stawka ryczałtowa przeglądu budynku (wartość ryczałtowa brutto) (CxG)
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Rostków 7 – uż | 2 | 34 | 36 | 23 | 0 | 0
2 | Dworcowa 17A – Policja | 4 | 76 | 58 | 6 | 0 | 0
3 | Cieszyńska 101 – wiata | 3 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0
4 | Zielona – garaż | 1 | 2 | 3 | - | 0 | 0
5 | K. Paryskiej 14 | 4 | 77 | 30 | 16 | 0 | 0
6 | Wrocławska 2 – garaże | 1 | 14 | 9 | - | 0 | 0
7 | Razem | [5 empty] | 0
3. Tabela 3 - Kontrola i pomiary instalacji elektrycznej – OSP (75412)
Lp. | Adres budynku | Badanie skuteczności zerowania rozdzielnic (rozdzielnie główne, piętrowe, administracyjne) | Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (pętli zwarciowej) | Badanie rezystancji izolacji | Badanie zabezpieczeń różnicowo-prądowych | Cena/stawka ryczałtowa przeglądu budynku (kwota brutto) | Cena/stawka ryczałtowa przeglądu budynku (wartość ryczałtowa brutto) (CxG)
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Rostków 7 – OSP | 2 | 34 | 36 | 23 | 0 | 0
2 | K. Paryskiej 16 – OSP | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0
3 | Razem | [5 empty] | 0
4. Tabela 4 – Kontrola i pomiary instalacji oświetlenia awaryjnego w ciągach komunikacyjnych - budynki mieszkalne (70007)
Lp. | Adres | Nr budynku | Kubatura | Cena ryczałtowa przeglądu budynku (wartość brutto)
1 | Pszczyńska | 292 | 13930 | 0
2 | Pszczyńska | 294 | 12154.76 | 0
3 | Gagarina | 116 | 4032 | 0
4 | Razem |  |  | 0
5. Tabela 5 – Kontrola i pomiary instalacji oświetlenia awaryjnego w ciągach komunikacyjnych - budynki użytkowe (70005)
Lp. | Adres | Nr budynku | Kubatura | Cena ryczałtowa przeglądu budynku (wartość brutto)
1 | Gajowa DS | 11A | 3007 | 0
2 | Przejście podziemne „A” | A | 3839.04 | 0
3 | Przejście podziemne „B” | B | 875.76 | 0
4 | 1 Maja | 61 | 10437 | 0
5 | Mazowiecka | 10 | 2930 | 0
6 | Wielkopolska | 1A | 5214 | 0
7 | Zielona – WSRiA | 18 | 2853 | 0
8 | Szkolna | 1 | - | 0
9 | Szkolna | 5 | 16632.33 | 0
10 | Pszczyńska | 142 | - | 0
11 | Pszczyńska | 134 | 3853 | 0
12 | Gagarina | 130 | 1344.92 | 0
13 | Towarowa | 7 | - | 0
14 | Witczaka | 3 | 3096.76 | 0
15 | Wrocławska | 2 | - | 0
16 | Razem |  |  | 0
6. Tabela 6 – Kontrola i pomiary instalacji odgromowej – budynki użytkowe (70005)
Lp. | Adres | Ilość złączy kontrolnych | Cena ryczałtowa przeglądu budynku (wartość brutto)
1 | Cieszyńska 101– Wiata | 4 | 0
2 | Dworcowa 17A – Policja | 4 | 0
3 | Rostków 7 – uż | 4 | 0
4 | Pszczyńska 158 | 4 | 0
5 | Razem |  | 0
7. Tabela 7 – Kontrola i pomiary instalacji odgromowej – OSP (75412)
Lp. | Adres | Ilość złączy kontrolnych | Cena ryczałtowa przeglądu budynku (wartość brutto)
1 | Rostków 7 – OSP | 4 | 0
2 | Razem |  | 0
8. Tabela 8- Kontrola i pomiary przeciwpożarowego wyłącznika prądu- budynki użytkowe (70005)
Lp. | Adres | Ryczałtowy koszt przeglądu (brutto)
1 | Szkolna 1 | 0
2 | Szkolna 5 | 0
3 | Wielkopolska 1A | 0
4 | 1 Maja 61 | 0
5 | Przejście podziemne „A” | 0
6 | Przejście podziemne „B” | 0
7 | Pszczyńska 142 – uż | 0
8 | Wrocławska 2 | 0
9 | Towarowa 7 | 0
10 | Witczaka 3 | 0
11 | Razem | 0
RAZEM maksymalna cena wykonania przedmiotu zamówienia (SUMA POZYCJI: Tabela 1 poz. 2H + Tabela 2 poz. 7H + Tabela 3 poz. 3H + Tabela 4 poz. 4E + Tabela 5 poz. 16E + Tabela 6 poz. 5D + Tabela 7 poz. 2D + Tabela 8 poz. 11C): .…………..…….…. zł brutto /słownie: …………………………………………………………………………. ….../100/
UWAGA: kwotę „RAZEM maksymalna cena wykonania przedmiotu zamówienia” należy przenieść do Formularza Oferty – pozycja 2.1.: „Cena maksymalna brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia”.
............…….............… dnia ......…..….....2025 r. |  |  | …............................………....................……
(Podpis i pieczątka Wykonawcy lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy)
Note on G2: Czy tak można to nazwać?