## część 1
Załącznik nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy
Część nr 1
L.P. | Nazwa urządzenia | model. Typ | Rok Prod. | Ilość szt.do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Ilość sztuk do przegl. w okresie umowy | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Stół operacyjny | GENIUS | 2011 | 1 | BRUMABA KG | 1 | nie |  | 2
2. | Lampa operacyjna | SOLA 700 | 2010 | 2 | DRAGER | 1 | nie |  | 4
3. | Lampa operacyjna | LO-23 | 2010 | 10 | FAMED Żywiec | 1 | nie |  | 20
4. | Lampa operacyjna | BHC-302 | 1996-2002 | 5 | FAMED Żywiec | 1 | nie |  | 10
5. | Lampa operacyjna | BHC-301P | 2001-2002 | 2 | FAMED Żywiec | 1 | nie |  | 4
6. | Lampa operacyjna | BHC-502 | 2001 | 1 | FAMED Żywiec | 1 | nie |  | 2
7. | Lampa operacyjna | BHC-701P | 2002 | 1 | FAMED Żywiec | 1 | nie |  | 2
8. | Lampa operacyjna | IGNIS 160/160 | 2017 | 2 | FAMED Żywiec | 1 | nie |  | 4
9. | Lampa operacyjna | IGNIS | 2019 | 1 | FAMED Żywiec | 1 | nie |  | 2
10. | Lampa operacyjna | TRULIGHT 5500/5300 | 2010-2011 | 2 | TRUMPF GmbH | 1 | nie |  | 4
11. | Lampa operacyjna | HELION S | 2011 | 1 | TRUMPF GmbH | 1 | nie |  | 2
12. | Lampa operacyjna | HELION L | 2010 | 2 | TRUMPF GmbH | 1 | nie |  | 4
13. | Lampa operacyjna | HELION M | 2010 | 3 | TRUMPF GmbH | 1 | nie |  | 6
14. | Stół operacyjny | DIAMOND D | 2008 | 1 | KONKRET | 1 | nie |  | 2
15. | Stół operacyjny | 1650 | 1994 | 1 | MERIVAARA | 1 | nie |  | 2
16. | Stół operacyjny | OP-200 | 2005 | 1 | OPTOPOL | 1 | nie |  | 2
17. | Fotel urologiczno operacyjny | MEDI-MATIC. 115.755 | 2010 | 2 | Schmitz u Sohne | 1 | nie |  | 4
19. | Łóżko | 305 | 2010 | 0 | Hill-Rom | 0 | nie | bez przeglądów
20. | Łóżko | 405 | 2010 | 0 | Hill-Rom | 0 | nie
21. | Łóżko | AVG 1200 | 2010 | 0 | Hill-Rom | 0 | nie
22. | Łóżko | AVG 1600 | 2010 | 0 | Hill-Rom | 0 | nie
23. | Łóżko | AVG 800 | 2008 | 0 | Hill-Rom | 0 | nie
24. | Łóżko | P-500 | 2010 | 0 | Hill-Rom | 0 | nie
25. | Łóżko | NOVERA 3A | 2017 | 0 | Stiegelmeyer Sp. z o.o | 0 | nie
26. | Łóżko | LIBRA | 2018 | 0 | Stiegelmeyer Sp. z o.o | 0 | nie
27. | Wózek do przew. chorych w poz. siedzącej. | ANATOME | 2010 | 0 | Hill-Rom | 0 | nie
28. | Wózek do transportu chorych w pozycji leżacej | P8000 | 2010 | 0 | Hill-Rom | 0 | nie
29. | Wózek do transportu chorych w pozycji leżacej | P8005 | 2010 | 0 | Hill-Rom | 0 | nie
30. | Wózek do transportu chorych w pozycji leżacej | MOBILO PLUS | 2017 | 0 | Stiegelmeyer Sp. z o.o | 0 | nie
31. | Wózek do transportu chorych w pozycji leżacej | SPRINT | 2018 | 0 | KONKRET | 0 | nie
32. | Łóżko | BASIC CARE | 2005 | 0 | AXMEDITEC | 0 | nie
33. | Łóżko | LP-10 | 2001 | 0 | ELMED | 0 | nie
34. | Łóżko | LR 10.0 | 2001 | 0 | FAMED Żywiec | 0 | nie
35. | Łóżko | LE 12.0 | 2006-2008 | 0 | FAMED Żywiec | 0 | nie
36. | ŁÓŻKO PORODOWE | LM-03 | 2017 | 0 | FAMED Żywiec | 0 | nie
37. | Łóżko | ELEGANZA | 2009 | 0 | LINET Czechy | 0 | nie
38. | Łóżko | ELEGANZA | 2018 | 0 | LINET Czechy | 0 | nie
39. | Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej | ELEFANT | 2014 | 0 | FORMED PRO Sp. z o.o. | 0 | nie
40. | Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej | CAMEL FWP-1 | 2014 | 0 | FORMED PRO Sp. z o.o. | 0 | nie
41. | Stół zabiegowo-opatrunkowy | USB-04 | 2010-2011 | 0 | STOLTER | 0 | nie
42. | Stół do zakładania op. gips. | CALYPSO GT | 2010 | 0 | TRUMPF GmbH | 0 | nie
43. | Stół wyciągowy-Aparat do trakcji. | TU100 | 2010 | 0 | EMILDUE | 0 | nie
44. | Stół rehabilitacyjny | SCM 2/3/7 | 2005-2010 | 0 | Meden-Inmed | 0 | nie
45. | Stół rehabilitacyjny | LZD1 | 2010 | 0 | Meden-Inmed | 0 | nie
46. | Stół rehabilitacyjny | LZM 1 | 2010 | 0 | Meden-Inmed | 0 | nie
47. | Stół rehabilitacyjny | MS7F4 | 2013 | 0 | Meden-Inmed | 0 | nie
48. | Stół rehabilitacyjny | S-11 SEP-1 | 2006 | 0 | Meden-Inmed | 0 | nie
49. | Fotel okulist.-laryng. | GÓLEM ORL EE | 2010 | 0 | RQL s.r.o. | 0 | nie | bez przeglądów
50. | Fotel dializacyjny | NOVOX 220 | 2007 | 0 | LIKAMED | 0 | nie
51. | Fotel do chemiot. | COMFORT-4 PLUS | 2010 | 0 | DIGITERM | 0 | nie
52. | Lampa zabiegowa | PH-121.2 | 2010 | 0 | Bakmed Łódź | 0 | nie
53. | Lampa czołowa diodowa | RI-FOCUS | 2009-2013 | 0 | Riester | 0 | nie
54. | Lampa do fototerapii | UV-400 | 1995 | 0 | OGARIT | 0 | nie
55. | Lampa do fototerapii | BLUE 451A | 2009 | 0 | OGARIT | 0 | nie
56. | Lampa do fototerapii | PTL 68-1 | 2000 | 0 | AIR SHIELDS | 0 | nie
57. | Lampa do fototerapii | 3006 BTP BILITRON | 2009 | 0 | FANEM Brazylia | 0 | nie
58. | Lampa do fototerapii | FOTOVITA FV10 | 2010 | 0 | Ultra-Viol sp.j. | 0 | nie
59. | Lampa do fototerapii | LULLABY LED | 2012 | 0 | MAIMNTENANCE | 0 | nie
60. | Lampa sollux | SOLMED | 2010 | 0 | Meden | 0 | nie
61. | Lampa dermat. | TP-4 | 2006 | 0 | COSMEDICO | 0 | nie
62. | Lampa Bioptron | Q LIGHT 70 | 2010 | 0 | Q.Products AG | 0 | nie
63. | Lampa WOODA | WOOD M | 2011 | 0 | RIMSA s.r.l. | 0 | nie
64. | ŁAŹNIA WODNA | LW 70/55 | 2017 | 0 | ANGA | 0 | nie
Razem | [10 empty] | X
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 2
Załącznik nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy
Część nr 2
L.P. | Nazwa urządzenia | model. Typ | Rok Prod. | Ilość szt.do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Ilość sztuk do przegl. w okresie umowy | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Stół operacyjny | ALPHAMAQUET 1150 | 2010 | 1 | MAQUET | 1 | nie |  | 2
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 3
Załącznik nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy
Część nr 3
L.P. | Nazwa urządzenia | model. Typ | Rok Prod. | Ilość szt.do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Ilość sztuk do przegl. w okresie umowy | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Stół operacyjny | MARS 2.02 | 2010-2011 | 3 | TRUMPF | 1+aku | nie |  | 6
2. | Stół operacyjny | MARS 2.02 | 2010-2011 | 4 | TRUMPF | 1 | nie |  | 8
3. | Stół operacyjny | MERKUR | 2010 | 2 | TRUMPF | 1+aku | nie |  | 4
4. | Stół operacyjny | MERKUR | 2010 | 2 | TRUMPF | 1 | nie |  | 4
5. | Stół operacyjny | SATURN | 2011 | 1 | TRUMPF | 1+aku | nie |  | 2
6. | Stół operacyjny | SATURN | 2011 | 1 | TRUMPF | 1 | nie |  | 2
7. | Stół operacyjny | JUPITER | 2011 | 1 | TRUMPF | 1 | nie |  | 2
8. | Stół operacyjny | SU-14 | 2017 | 1 | FAMED Żywiec | 1 | nie |  | 2
Razem | [10 empty] | X
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 4
Załącznik nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy
Część nr 4
L.P. | Nazwa urządzenia | model. Typ | Rok Prod. | Ilość szt.do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Ilość sztuk do przegl. w okresie umowy | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Diafanoskop | Astodia | 2010 | 1 | STHLER | 1 | nie |  | 2
2. | Diafanoskop | BOB-OM | 1994 | 1 | PRECOPTIC | 1 | nie |  | 2
Razem | [10 empty] | X
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 5
Załącznik nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy
Część nr 5
L.P. | Nazwa urządzenia | model. Typ | Rok Prod. | Ilość szt.do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Ilość sztuk do przegl. w okresie umowy | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Mikroskop op. z ramą sterotakt. | OPMI PENTERO | 2011 | 1 | Carl Zeiss | 1 | nie |  | 2
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 6
Załącznik nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy
Część nr 6
L.P. | Nazwa urządzenia | model. Typ | Rok Prod. | Ilość szt.do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Ilość sztuk do przegl. w okresie umowy | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Aspirator tkanek ultradżw. | CUSA EXCEL + | 2010 | 1 | Integra LiveSciences | 1 | tak |  | 2
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 7
Załącznik nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy
Część nr 7
L.P. | Nazwa urządzenia | model. Typ | Rok Prod. | Ilość szt.do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Ilość sztuk do przegl. w okresie umowy | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | System do biopsji mammotomicznej | ENCOR ENCSYS-STF | 2010 | 2 | SENORX | 1 | tak |  | 4
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 8
Załącznik nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy
Część nr 8
L.P. | Nazwa urządzenia | model. Typ | Rok Prod. | Ilość szt.do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem lub wysyłką | Ilość sztuk do przegl. w okresie umowy | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Wiertarka ortopedyczna | TRAUMA RECON SYSTEM | 2012 | 2 | SYNTHES | 1 | tak |  | 4
2. | Wiertarka ortopedyczna - zestaw | COLIBRI II | 2012 | 1 | SYNTHES | 1 | tak |  | 2
Razem | [10 empty] | X
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 9
Załącznik nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy
Część nr 9
L.P. | Nazwa urządzenia | model. Typ | Rok Prod. | Ilość szt.do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem lub wysyłką | Ilość sztuk do przegl. w okresie umowy | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Detektor promieniowania gamma | GAMMA FINDER II | 2006 | 1 | World of Medicine | 1 | nie |  | 2
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 10
Załącznik nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy
Część nr 10
L.P. | Nazwa urządzenia | model. Typ | Rok Prod. | Ilość szt.do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Ilość sztuk do przegl. w okresie umowy | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Mikroskop oper. | S3B Opton | 1990 | 1 | Opton | 1 | nie |  | 2
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 11
Załącznik nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy
Część nr 11
L.P. | Nazwa urządzenia | model. Typ | Rok Prod. | Ilość szt.do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Ilość sztuk do przegl. w okresie umowy | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Zestaw do ESWL | MODULITH SLK | 2009 | 1 | EMS | 1 | tak |  | 2
2. | Stół urol. zestaw ESWL | DR-7500 | 2009 | 1 | EMS | 1 | tak |  | 2
Razem | [10 empty] | X
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 12
Załącznik nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy
Część nr 12
L.P. | Nazwa urządzenia | model. Typ | Rok Prod. | Ilość szt.do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Ilość sztuk do przegl. w okresie umowy | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
3. | Endoskopowy litotryptor pneum.-ultradżw. | MASTER | 2010 | 1 | EMS | 1 | nie |  | 2
4. | Lithoclast | EMS CH-1347 | 1995 | 1 | EMS | 1 | nie |  | 2
Razem | [10 empty] | X
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 13
Załącznik nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy
Częśc nr 13
L.P. | Nazwa urządzenia | model. Typ | Rok Prod. | Ilość szt.do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Ilość sztuk do przegl. w okresie umowy | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
3. | Zasilacz światła zimnego | BOB PRECOPTIC | 2006 | 1 | PRECOPTIC | 1 | nie |  | 2
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 14
Załącznik nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy
Częśc nr 14
L.P. | Nazwa urządzenia | model. Typ | Rok Prod. | Ilość szt.do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Ilość sztuk do przegl. w okresie umowy | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Pompa infuzyjna | AP 12 | 2004-2005 | 2 | ASCOR | 1 | nie |  | 4
2. | Pompa infuzyjna | AP 14 | 2006-2019 | 30 | ASCOR | 1 | nie |  | 60
3. | Pompa infuzyjna | AP 22 | 2004-2010 | 4 | ASCOR | 1 | nie |  | 8
4. | Pompa infuzyjna | AP 23 | 1999-2008 | 2 | ASCOR | 1 | nie |  | 4
5. | Pompa infuzyjna | AP 24 + | 2016-2018 | 69 | ASCOR | 1 | nie |  | 138
6. | Pompa infuzyjna | SEP 11 S | 1997-98 | 2 | ASCOR | 1 | nie |  | 4
7. | Pompa infuzyjna | SEP 21 S | 1998-2005 | 3 | ASCOR | 1 | nie |  | 6
8. | Pompa infuzyjna | PILOTE AZ PL | 2004 | 2 | FRAZENIUS | 1 | nie |  | 4
9. | Pompa infuzyjna | DUET | 1995-2004 | 4 | KWAPISZ | 1 | nie |  | 8
10. | Pompa infuzyjna | MONO 20/50 | 2001-2006 | 5 | KWAPISZ | 1 | nie |  | 10
11. | Pompa obiętościowa | ALARIS GW | 2009-2011 | 3 | CARDICAL HEALTH | 1 | nie |  | 6
Razem | [10 empty] | X
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 15
Załącznik nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy
Częśc nr 15
L.P. | Nazwa urządzenia | model. Typ | Rok Prod. | Ilość szt.do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Ilość sztuk do przegl. w okresie umowy | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Videodermatoskop | FOTOFINDER | 2010 | 1 | FOTO FINDER | 1 | nie |  | 2
2. | Dermatoskop | DELTA 10 | 1998 | 1 | Heine | 1 | nie |  | 2
3. | Dermatoskop | DELTA 20 | 2010 | 1 | Heine | 1 | nie |  | 2
5. | Aparat do kriochirurgii | CRYOFLEX | 2018 | 1 | METRUM | 1 | nie |  | 2
6. | Diatermia kosmetyczna | GT-50 | 1980-92 | 1 | Famed Żywiec | 1 | nie |  | 2
Razem | [10 empty] | X
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 16
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY CZĘŚĆ NR 6
część 16
L.P. | Nazwa urządzenia | Model / typ | Rok Prod. | Ilość szt. do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Ilość szt. do przegl. w okresie umowy | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Aparat do pomiaru krzepliwości krwi | HEMOHRON JUNIOR SIGNATURE+ | 2013 | 1 | ITC | 1 | 2 | tak
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 17
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY CZĘŚĆ NR 3
część 17
L.P. | Nazwa urządzenia | Model / typ | Rok Prod. | Ilość szt. do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Ilość szt. do przegl. w okresie umowy | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Morcelator jednostka sterujaca+Pompa res.2228-001 | 2307.101 | 2011 | 1 | Richard Wolf | 1 | 2 | tak
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 18
Nazwa firmy | [10 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY CZĘŚĆ NR 8
część 18
L.P. | Nazwa urządzenia | Model / typ | Rok Prod. | Ilość szt. do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Ilość szt. do przegl. w okresie umowy | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Diatermia | VIO 200D | 2010 | 1 | ERBE | 1 | 2 | tak
2. | Diatermia+ APC2 | VIO 200D | 2010 | 1 | ERBE | 1 | 2 | tak
3. | Diatermia | VIO 200S | 2010 | 6 | ERBE | 1 | 12 | tak
4. | Diatermia+ APC2 | VIO 200S | 2010 | 2 | ERBE | 1 | 4 | tak
5. | Diatermia | VIO 300D | 2010 | 5 | ERBE | 1 | 10 | tak
6. | Diatermia+APC2+IES2 | VIO 300D | 2010 | 3 | ERBE | 1 | 6 | tak
7. | Diatermia | VIO 300S | 2011 | 2 | ERBE | 1 | 4 | tak
8. | Diatermia | ICC 300 | 2001 | 1 | ERBE | 1 | 2 | tak
9. | Diatermia | ICC 300E | 2002 | 1 | ERBE | 1 | 2 | tak
10. | Diatermia | VIO3/APC3 | 2021 | 1 | ERBE | 1 | 2 | tak
Razem | [8 empty] | X |  | X
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 19
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY CZĘŚĆ NR 9
część 19
L.P. | Nazwa urządzenia | Model / typ | Rok Prod. | Ilość szt. do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Ilość szt. do przegl. w okresie umowy | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Respirator do zabiegów laserowych-respirator typu JET | TWINSTREAM ADVANCED | 2010 | 1 | CARL REINER | 1 | 2 | tak
2. | Laser oper. diodowy | CERALAS E30 | 2010 | 1 | BIOLITEC AG | 1 | 2 | tak
3. | Nawigacja dla zab.głowy i szyi | DIGIPOINTEUR | 2010 | 1 | Collin ORL | 1 | 2 | tak
Razem | [8 empty] | X |  | X
* poz. 1 - z wymianą wymaganego zestawu przeglądowego - filtry, czujniki
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 20
Nazwa firmy | [10 empty] | załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWY CZĘŚĆ NR 11
część 20
L.P. | Nazwa urządzenia | Model / typ | Rok Prod. | Ilość szt. do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Ilość szt. do przegl. w okresie umowy | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Respirator | LEONI PLUS | 2011-2016 | 2 | HEINEN | 1 | 4 | tak
* wymiana czujnika tlenu raz na 2 lata
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 21
Nazwa firmy | [10 empty] | załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - ILOŚCIOWY CZĘŚĆ NR 12
część 21
L.P. | Nazwa urządzenia | Model / typ | Rok Prod. | Ilość szt. do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Ilość szt. do przegl. w okresie umowy | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Aparat do elekrtrofizjologii Monitor Nerwów | C2 | 2019 | 1 | INOMED | 1 | 2 | tak
2. | System stereotaktyczny (rama) | STX ZD | 2009 | 1 | INOMED | 1 | 2 | tak
3. | Zestaw do neuromonitoringu śródop. | ISIS IOM | 2009 | 1 | SYSTEM COMPACT | 1 | 2 | tak
Razem | [10 empty] | X
* poz. 2. - przegląd w Polsce, bez kalibracj wykonywanej co 2 lata za granicą
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 22
Załącznik nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy
Część nr 22
L.P. | Nazwa urządzenia | model. Typ | Rok Prod. | Ilość szt.do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Ilość szt. do przegl. w okresie umowy | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Krioekstraktor okul. | CRYOSTAR | 2010 | 1 | DORC | 1 | 2 | tak
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % |  | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd |  | zawarty w koszcie 1 rbh

## część 23
Załącznik nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy
Część nr 23
L.P. | Nazwa urządzenia | model. Typ | Rok Prod. | Ilość szt.do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Ilość szt. do przegl. w okresie umowy | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Lampa szczelinowa+stolik | SL 115 | 2010 | 1 | Carl Zeiss | 1 | 2 | tak
2. | Laser z lampą szczelinową LSL 532s | VISULAS 532s | 2007 | 1 | Carl Zeiss | 1 | 2 | tak
3. | Laser z lampą szczelinową LSL YAGIII | VISULAS YAG III | 2008 | 1 | Carl Zeiss | 1 | 2 | tak
Razem | [8 empty] | X |  | X
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % |  | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 24
Załącznik nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy
Część nr 24
L.P. | Nazwa urządzenia | model. Typ | Rok Prod. | Ilość szt.do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Ilość szt. do przegl. w okresie umowy | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Wagomieszarka | MACOMIX | 2019 | 1 | MACO PHARMA | 1 | 2 | nie
2. | Komora laminarna | KLVS-1200 | 2018 | 1 | POLON Poznań | 1 | 2 | nie
3. | Chłodziarko - zamrażarka | THERMO | 2018 | 1 | ALAB | 1 | 2 | nie
4. | Chłodziarka | LCV4010 | 2018 | 1 | DANLAB | 1 | 2 | nie
5. | Zamrażarka niskotemperaturowa | NU-99728 E | 2020 | 1 | BIOGENET | 1 | 2 | nie
6. | Wirówka preparatywna | ROTIXA 500 RS | 2018 | 1 | HETTICH | 1 | 2 | nie
7. | Urządzenie do suchego rozmrażania krwi | PLASMATHERM | 2018 | 1 | BARKEY | 1 | 2 | nie
8. | Zgrzewarka Przenośna | COMPOSEAL | 2018-2019 | 2 | Fresenius Kabi | 1 | 4 | nie
RAZEM | [8 empty] | X |  | X
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % |  | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 25
Załącznik nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy
Część nr 25
L.P. | Nazwa urządzenia | model. Typ | Rok Prod. | Ilość szt.do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Ilość szt. do przegl. w okresie umowy | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Komora laminarna | MINIFIL | 2009 | 1 | KARSTULA Finlandia | 1 | 2 | nie
2. | Loża laminarna | LAMIL PLUS 13 | 2009 | 1 | KARSTULA Finlandia | 1 | 2 | nie
3. | Komora laminarna | LAMIL 10 | 2009 | 1 | KARSTULA Finlandia | 1 | 2 | nie
4. | Komora laminarna | CLAIRE PRO C-3-130 | 2020 | 1 | BERNER International Niemcy | 1 | 2 | nie
RAZEM | [8 empty] | X |  | X
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % |  | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd

## część 26
Załącznik nr 2 do IDW - Formularz asortymentowo-ilościowy
Część nr 26
L.P. | Nazwa urządzenia | model. Typ | Rok Prod. | Ilość szt.do przegl. | Producent | Liczba przegl. w roku | Ilość szt. do przegl. w okresie umowy | Wymagana Autoryzacja | Wartość netto za jeden przegląd z dojazdem | Wartość przeglądów netto razem | VAT w % Przeglądu | Cena (wartość brutto) przeglądów razem
1. | Urzadzenie do suchego rozmrażania osocza | Sahara III | 2011-2013 | 2 | Transmed-Sarstedt-Gruppe | 1 | 4 | tak
L.P. | Nazwa |  | j.m. |  | wartość netto | VAT w % |  | Cena wartość brutto
1. | stawka za roboczogodzinę naprawy |  | 1 roboczogodzina
2. | stawka ryczałtowa za dojazd |  | jeden dojazd