##### Część III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

- Usługi napraw sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o. o., którego wykaz stanowi Załącznik nr 2 do SWZ (Formularz Asortymentowo – Ilościowy).

- Przedmiotem zamówienia  jest  świadczenie usług napraw aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Przedmiot zamówienia został podzielony na 26 części asortymentowych, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2 do Specyfikacji.

- Informacja o konieczności wykonania naprawy zostanie przekazana Wykonawcy przez służby techniczne Zamawiającego w formie pisemnego zgłoszenia przesłanego fax-em lub e-mailem;

- Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do naprawy w ciągu maksymalnie 48 godzin w dni robocze, po otrzymaniu zlecenia drogą e-mail lub faxem od Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć awarię w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych lub maksymalnie 10 dni roboczych w przypadku, kiedy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych od dostawców krajowych, lub maksymalnie 20 dni roboczych w przypadku, kiedy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych od dostawców zagranicznych, lub po uzyskaniu pisemnej zgody na przystąpienie do naprawy i rozpoczęciu jej realizacji - gdy wartość materiałów i części zamiennych przekracza wartość 1000,00 zł brutto jednej naprawy. W przypadku gdy czas naprawy przypada na dni wolne od pracy to maksymalny czas naprawy wydłuża się o 48 godziny.

W udokumentowanych/potwierdzonych na piśmie przypadkach istnieje możliwość wydłużenia terminu naprawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Zlecenia na prace stanowiące przedmiot zamówienia podpisywane będą przez kierownika Działu Eksploatacyjno-Technicznego, lub w przypadku nieobecności inną osobę upoważnioną przez Zamawiającego i przekazywane wykonawcy za pomocą faksu lub maila (skan). Lista osób upoważnionych zostanie przekazana Wykonawcy na etapie podpisania umowy.

- Naprawę, dla, której koszty części zamiennych nie przekraczają kwoty łącznej 1000,00 zł brutto (dotyczy jednej naprawy) można wykonać bez akceptacji Zamawiającego, w przypadku przekroczenia w/w kwoty należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego po uprzednim przedłożeniu oferty / kalkulacji kosztów naprawy;

- Usługa naprawy świadczona będzie na terenie obiektów Zamawiającego do godz. 15:00 (pod nadzorem personelu medycznego i technicznego) a w późniejszych godzinach po uprzedniej zgodzie kierownika DET i pod warunkiem nadzoru personelu medycznego i technicznego Zamawiającego lub w punkcie serwisowym Wykonawcy po uzyskaniu pisemnej zgody kierownika Działu Eksploatacyjno-Technicznego (wymagany dokument przekazania aparatu / urządzenia np. protokół, druk akcydensowy itp.). Protokół podpisuje przedstawiciel Zamawiającego przekazujący urządzenie oraz przedstawiciel Wykonawcy zabierający urządzenie do naprawy;

- Koszty związane z dojazdem, dostawą części zamiennych, transportem urządzenia poza obiekty Zamawiającego i z powrotem leżą po stronie Wykonawcy;

- Wykonawca ma obowiązek do dokonywania wpisów do „Paszportów” urządzeń, sporządzenie raportów serwisowych oraz do sporządzania kart pracy z napraw potwierdzanych przez personel Zamawiającego i dostarczania ich wraz z fakturą,

- Wykonawca ma obowiązek do stosowania oryginalnych części zamiennych a w przypadku ich braku zamienników, regenerowanych, używanych po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym;

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane naprawy przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego powstałe jako skutek realizacji przedmiotu zamówienia.

- Usługi przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa sprzętu medycznego będących na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o. o.

- Przedmiotem zamówienia  jest  świadczenie usług przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku w okresie 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Przedmiot zamówienia  stanowi wykaz urządzeń  szczegółowo  opisanych w załączniku nr 2 do specyfikacji i został podzielony na 26 części asortymentowych.

- Pod pojęciem  „przegląd  techniczny”  rozumie  się  wykonanie  czynności  których  zakres  określają zalecenia  producenta  danego  urządzenia, instrukcja obsługi aparatu oraz instrukcja serwisowa polegających  na:

  - sprawdzeniu poprawności działania urządzenia,

  - przeprowadzeniu koniecznych kalibracji i regulacji.

  - regulacji i pomiarach kontrolnych wymaganych przez producenta parametrów,

  - wykonaniu konserwacji prewencyjnych,

  - wymianie materiałów eksploatacyjnych bądź części zużywalnych, np. filtry, czujniki, uszczelki, elektrody, zużyte zestawy naprawcze i serwisowe itp. wynikające z normalnego użytkowania sprzętu / należy uwzględnić w cenie przeglądu/

  - aktualizacji oprogramowania, (jeśli dotyczy określonego sprzętu),

  - znajomość kodów wejściowych sprzętu medycznego koniecznych do wykonania przeglądów,

  - pełne oprzyrządowanie do wykonania przeglądów,

  - potwierdzenie wykonania tych czynności, wpisem do paszportu technicznego (należy bezwzględnie wpisać oprócz informacji o sprawności sprzętu, dokładną datę następnego przeglądu: następny przegląd do: dzień, miesiąc, rok)  oraz  wystawieniem  protokołu  wykonania  przeglądu z tym samym formatem daty,  zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022  r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1620 ze zm.)

- Usługi wykonywania przeglądu technicznego będą realizowane na podstawie planu przeglądów opracowanego przez Zamawiającego.

- Zakończenie usługi przeglądu i konserwacji musi nastąpić w terminie zgodnym z przesłanym przez Zamawiającego harmonogramem.

- Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca będzie świadczył usługi przeglądu przy użyciu własnej aparatury kontrolnej, pomiarowej, narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego (koszty dojazdu należy uwzględnić w składanej ofercie).

- W przypadku konieczności wykonania przeglądu w siedzibie Wykonawcy, ewentualny koszt transportu danego urządzenia należy wkalkulować w cenę usługi.  Zamawiający nie będzie ponosił kosztów transportu.

- Aparatura kontrolno-pomiarowa musi posiadać aktualne świadectwa legalizacji lub sprawdzenia.

- Wykonawca jest zobowiązany prowadzić dokumentację wykonanych przeglądów zawierającą w szczególności daty wykonania tych czynności, nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu, który wykonał te czynności, ich opis, wyniki i uwagi dotyczące aparatury medycznej.

- Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu przeglądu przedstawić Zamawiającemu ·w formie papierowej lub elektronicznej protokół przeglądu zawierający w szczególności: nazwę aparatu, firmę, typ, numer fabryczny lub seryjny, numer paszportu technicznego (kod) – widniejący na paszporcie oraz w przesyłanych wykazach urządzeń, którym Zamawiający zleca  wykonanie przeglądu oraz zakres wykonanych pomiarów i czynności.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania faktur za wykonane usługi przeglądu z dołączonym zbiorczym Raportem Serwisowym z wykonania przeglądów technicznych urządzeń, których dotyczy faktura. W przypadku wygenerowania jedynie oddzielnych raportów dla każdego urządzenia Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do faktury przesłanego przez Zamawiającego zbiorczego wykazu zleconych do przeglądu urządzeń, uzupełnionego o wpis o terminach wykonanych przeglądów i wyznaczonych terminach następnych przeglądów technicznych.

- W przypadku stwierdzenia, iż aparat lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji, Wykonawca zobowiązany będzie do fizycznego jego rozłączenia, uniemożliwiającego ponowne włączenie, umieszczenia na nim odpowiedniej informacji np. „urządzenie niesprawne” lub „urządzenie przeznaczone do naprawy” oraz przekaże niezbędne informacje dotyczące jego naprawy.  Jeżeli aparat lub urządzenie musi być wyłączone z eksploatacji w sposób trwały (nie podlega naprawie), Wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne stanowiące dla Zamawiającego podstawę do kasacji środka trwałego.