## fc
Znak sprawy:4WOG-6800.2712.14.2025
FORMULARZ CENOWY
Przegląd stanu technicznego kotłów | J.M. | Ilość | Wartość zamówienia netto [zł] | VAT | Wartość zamówienia brutto [zł]
wykonanie oględzin wewnętrznych kotła sprawdzenie szczelności | kpl. | 1
oczyszczenie wewnętrznych powierzchni kotła z ewentualnych osadów sadzy | kpl. | 1
sprawdzenie szczelności instalacji gazowej i ewentualne uszczelnienie połączeń armatury i osprzętu | kpl. | 1
sprawdzenie działania zaworu bezpieczeństwa | kpl. | 1
przegląd palnika gazowego, przeprowadzenie konserwacji i sprawdzenie działania | kpl. | 1
kontrola ogranicznika temperatury bezpieczeństwa | kpl. | 1
sprawdzenie "Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej" /detektory wypływu gazu/ sprawdzenie i konserwacja czujek w bud. nr 5 sz.t 3/ sprawdzenie zaworu odcinającego | kpl. | 1
sprawdzenie stanu urządzeń gazowych wraz z konserwacją typu Gazex | kpl. | 1
przegląd instalacji gazowej w piwnicach i sprawdzenie w nich stężenia gazu | kpl. | 3
przegląd dostępu do kurka gazowego i zabezpieczeń skrzynek | kpl. | 3
kontrola- przejście przewodów przez zewnętrzne ściany | kpl. | 3
szczegółowa regulacja i analiza procesu spalania gazu /analiza spalin/ - potwierdzona wydrukiem z analizatora spalin | kpl. | 1
Próba szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych | kpl. | 3
przegląd palników gazowych, przeprowadzenie konserwacji i sprawdzenie działania w zleconych urządzeniach | kpl. | 3
kontrola szczelności połączeń | kpl. | 3
sprawdzenie i legalizacja czujnika tlenku węgla | kpl. | 4
sporządzenie protokołów z regulacji i konserwacji zakresu zgodnie z OPZ | kpl. | 1
Po wykonaniu przeglądów sporządzenie kalkulacji kosztu usunięcia wykrytych usterek | kpl. | 1
Razem
……………………………………… podpis
Note on L6: Heflik Ireneusz: 2021 = 2020 + ~10% + 200 na wycenę zaleceń + zaokrąglenie