Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego KP 09/12/2021 Dostawa i montaż kompletnego systemu odwadniania komunalnego osadu ściekowego z zastosowaniem wirówki dekantacyjnej |  |
| --- | --- |

1. ZAMAWIAJĄCY:

GRODZISKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O. O.

ul. Kościańska 32

62-065 Grodzisk Wielkopolski

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

3. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- Zapoznałem się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia,

- Cena mojej (naszej) oferty za realizację całości zamówienia:  dostawa, montaż oraz rozruch technologiczny kompletnej instalacji do odwadniania komunalnych osadów ściekowych

wynosi w PLN:

netto ..........................................................................................................PLN

(słownie netto: ......................................................................................... PLN)

należny podatek VAT  …….%

co daje kwotę brutto ................................................................................ PLN

(słownie: ................................................................................................... PLN).

Oświadczam, że wybór naszej oferty będzie/nie będzieprowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

W związku z faktem, iż wybór naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego poniżej podajemy:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania:…………………………………………………………………………………;

- wartość towaru lub usługi  bez kwoty podatku wynosi: … ………………………………………….

- stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie:

……………………………

- W skład kompletnej linii do odwadniania komunalnych osadów ściekowych wchodzą następujące urządzenia:

| 1. | Wirówka dekantacyjna – 1 szt. |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Oferowana wirówka firmy: Model: |  |
| 1.2 | przepustowość hydrauliczna: m3/h | Max: Punkt pracy: 30 m3/h Min: |
| 1.3 | przepustowość masowa kg s.m./h | Max: Punkt pracy: 360-450 kg s.m./h Min: |
| 1.4 | średnica wewnętrzna bębna mm |  |
| 1.5 | robocza prędkość obrotowa bębna nie mniejsza niż 3650 obr./min – potwierdzona w trakcie próby końcowej |  |
| 1.7 | siła G nie mniejsza niż 3400 G |  |
| 1.8 | ciężar wirówki kg |  |
| 1.9 | moc zainstalowana kW | Wyszczególnienie urządzeń: 1. 2. |
| 1.10 | Wykonanie materiałowe | Opis: |
| 1.11 | zabezpieczenie przed ścieraniem: • otwory wlotowe – • krawędzie ślimaka – • otwory wyrzutowe fazy stałej – |  |
| 1.12 | wyposażenie wirówki: • czujnik temperatury łożysk głównych • czujnik drgań wirówki • system sterowania powinien w sposób automatyczny regulować różnicę obrotów ślimaka, która pozwoli na optymalne klarowanie odcieku przy maksymalnym możliwym stopniu odwodnieniu oraz utrzymaniu wydajności i bezpieczeństwa pracy • kierunkowy jednostronny system odprowadzania odcieku lub inne rozwiązanie równoważne zmniejszające zużycie energii • szyb osadu i odcieku z automatyczną zasuwą fazy stałej lub rozwiązaniem równoważnym • system centralnego smarowania powiązanego z układem automatyki • komplet narzędzi serwisowych • komplet części zamiennych |  |
| 2. | Pompa osadu nadawy - 1 szt. | Spełnia Tak/Nie Opis |
| 2.1 | Pompa ślimakowa o parametrach technicznych dostosowanych do oferowanej wirówki dekantacyjnej |  |
| 2.2 | Pompa wyposażona w łatwo demontowalną pokrywę rewizyjną korpusu ssawnego |  |
| 2.3 | Przystosowana do pracy z falownikiem |  |
| 2.4 | Falownik umiejscowiony w szafie sterowniczej |  |
| 2.5 | Pompa z zabezpieczeniem przed suchobiegiem i nadciśnieniem |  |
| 3. | Indukcyjny miernik przepływu osadu nadawy - szt. 1 | Spełnia Tak/Nie Opis |
| 3.1 | Producent Parametrach technicznych dostosowanych do oferowanej wirówki dekantacyjnej |  |
| 3.2 | Kompaktowy przetwornik z wyświetlaczem |  |
| 3.3 | Stopień ochrony |  |
| 5. | Automatyczna stacja przygotowania i dozowania polimeru z emulsji - szt. 1. | Spełnia Tak/Nie Opis |
| 5.1 | Stacja polimeru ma być zautomatyzowana i musi zapewnić dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości roztworu polielektrolitu do odwadniania osadu przy pracy wirówki w maksymalnym zakresie wydajności. Praca na emulsji. |  |
| 5.3 | Materiał: zbiornik 3-komorowy wykonany z PP |  |
| 5.4 | Wyposażenie: • 2 mieszadła z niezależnymi napędami • analogowy czujnik poziomu w 3. komorze • ślimakowy dozownik polimeru w postaci emulsji wykonany ze stali nierdzewnej, ogrzewany kablem grzejnym, napędzany motoreduktorem (śruba dozująca włączana czasowo) • rurociągi spustowe oraz przyłączeniowe • zasilanie stacji wodą roztwarzającą - reduktor ciśnienia, zawór elektromagnetyczny, wodomierz impulsowy • szafka sterownicza wykonana ze stali nierdzewnej • pompa emulsji |  |
| 6. | Pompa polimeru - szt. 1. | Spełnia Tak/Nie Opis |
| 6.1 | Producent Pompa ślimakowa o parametrach technicznych dostosowanych do oferowanej stacji przygotowywania i dozowania polimeru oraz wirówki dekantacyjnej |  |
| 6.2 | Przystosowana do pracy z falownikiem |  |
| 6.3 | Falownik umiejscowiony w szafie sterowniczej |  |
| 6.4 | Pompa z zabezpieczeniem przed suchobiegiem i nadciśnieniem |  |
| 7. | Indukcyjny miernik przepływu polimeru- szt. 1 | Spełnia Tak/Nie |
| 7.1 | Producent Parametry techniczne dostosowane do oferowanej stacji przygotowywania i dozowania polimeru oraz wirówki dekantacyjnej |  |
| 7.2 | Kompaktowy przetwornik z wyświetlaczem |  |
| 7.3 | Stopień ochrony |  |
| 8. | Szafa zasilająco-sterownicza - szt. 1 | Spełnia Tak/Nie Opis |
| 8.1 | Kompaktowa szafa sterownicza wykonana ze stali pokrytej powłoka malarską lakierowana proszkowo. |  |
| 8.2 | Chłodzenie szafy sterowniczej za pomocą wentylatora powietrzem z zewnątrz pomieszczenia |  |
| 8.3 | Stopień ochrony szafy IP: |  |
| 8.4 | Szafa wyposażona w sterownik sterownik S71200: |  |
| 8.5 | Szafa sterownicza wyposażona w falowniki |  |
| 8.6 | Szafa wyposażona w panel sterowniczy o przekątnej niemniejszej niż 12 cali |  |
| 8.7 | Wymiary szafy dostosowane do wskazanego przez Zamawiającego miejsca montażu |  |
| 8.8 | Trasy kablowe wykonane ze stali ocynkowanej o grubości 1 mm wykonane z elementów systemowych, podejścia odbiorników w osłonach z PVC |  |
| 8.9 | Wystawienie sygnałów do systemu SCADA |  |
| 9. | Przenośnik ślimakowy– układ podajników dostosowany do odbioru osadu odwodnionego odbierający osad spod wirówki do miejsc wskazanych przez Zamawiającego (na przyczepę oraz do istniejącego przenośnika) | Spełnia Tak/Nie Opis |
| 9.1 | Długość przenośnika dostosowana do transportu osadu odwodnionego z wirówki na przyczepę |  |
| 9.2 | Wydajność zapewniająca odbiór osadu z wirówki przy maksymalnym jej obciążeniu |  |
| 9.3 | Kąt montażu dostosowany do wyrzutu osadu z wirówki oraz istniejącego przenośnika ślimakowego |  |
| 9.4 | Koryto przenośnika wyłożone okładzina PE-HD 1000 |  |
| 9.5 | Komplet podpór ze stali nierdzewnej |  |
| 9.6 | Wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 1.4301 |  |

UWAGA! Wykonawca załącza do oferty karty katalogowe wszystkich wymienionych urządzeń oraz rysunki (rzuty i przekroje) z wrysowanymi i rozmieszczonymi urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi w budynku ob. 17.

- Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie  40 tygodni od popisania umowy.

- Na wykonany przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji jakości na okres 24 miesięcy od daty podpisania przez Strony bezusterkowego Protokołu Odbioru Końcowego.

- Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert,

- Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń warunki umowy przedstawione we wzorze umowy

- Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

- Nie uczestniczę (my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;

- Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie i pozostałych dokumentach (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |
| a) |  |  |  |
| b) |  |  |  |

UWAGA!

W przypadku zastrzeżenia informacji, Wykonawca musi wykazać, iż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa.

Podpis(y):

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu

Niewłaściwe skreślić

Wykonawca zagraniczny, tj. nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny na terytorium RP, który w Formularza Ofertowym wskazał wyłącznie cenę netto, obowiązany jest również złożyć powyższe oświadczenie.

nie dotyczy Wykonawcy zagranicznego tj. nieposiadającego siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegającego obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny na terytorium RP, który w pkt I Formularza Oferty wskazał wyłącznie cenę netto.

Wykonawca usuwa niepotrzebne

Wykonawca wypełnia w przypadku zastrzeżenia informacji