## Wycena
PAKIET 1
Lp. | NR KATALOGOWY/PRODUCENT | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [PLN]
1 |  | Triosite substytut kości - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci granulek 2-3mm średnicy - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% - opakowanie 5ml | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
2 |  | Triosite substytut kości - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci granulek 2-3mm średnicy - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% - opakowanie 10ml | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
3 |  | Triosite substytut kości - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci granulek 2-4mm średnicy - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% - opakowanie 16ml | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
4 |  | Triosite klin HTO - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - w postaci klinów 6-12 - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | 1 | szt. |  | 0 | 8% | 0
5 |  | Triosite prostopadłościan 10mm 2szt - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0
6 |  | Triosite prostopadłościan 10mm 4szt - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0
7 |  | Triosite prostopadłościan 20mm 2szt - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0
8 |  | Triosite prostopadłościan 20mm 4szt - syntetyczny,osteokondukcyjny - na bazie 40% fosforanu wapnia i 60% hydroksyapatytu - wielkość makroporów 300-600 µm - wielkość mikroporów <10 µm - porowatość 60-70% | 2 | szt. |  | 0 | 8% | 0
9 |  | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 1,4mm: płaszcz, wiertło i obturator. | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
10 |  | Miękka kotwica do barku, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm. | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
11 |  | Wiertło 1,4mm | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
12 |  | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, nitka #2, średnica 2,9mm, długość 11,4mm | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0
13 |  | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, dwie niezależnie prowadzone różnokolorowe nitki #2, średnica 2,9mm, długość 11,4mm | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0
14 |  | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością niezależnego napięcia nitek, średnica 2,9mm, długość 15,9mm, aplikator z rotacyjną głowicą umożliwiającą kontrolę napięcia nitek. | 10 | szt. |  | 0 | 8% | 0
15 |  | Sterylny (jednorazowy) zestaw instrumentarium 2,9mm: płaszcz, wiertło i obturator. | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
16 |  | Miękka kotwica do naprawy stożka rotatorów, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2,9mm. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
17 |  | Kotwica z materiału PEEK, wkręcana, trzy różnokolorowe nitki #2, średnica 5,5mm, długość 16mm | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
18 |  | Kotwica z materiału PEEK, wkręcana, dwie różnokolorowe nitki #2, średnica 6,5mm, długość 16mm | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
19 |  | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością niezależnego napięcia nitek, średnica 2,9mm, długość 15,9mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
20 |  | Kotwica z materiału PEEK, wbijana, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm i 5,5mm, długość 23mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
21 |  | Kotwica z materiału PEEK, wbijana - z tytanowym grotem, bez konieczności nawiercania, bezwęzłowa, z możliwością wprowadzenia i niezależnego napięcia 8 nitek, średnica 4,5mm, długość 25,8mm, rotacyjna głowica w aplikatorze umożliwiająca kontrolę napięcia nitek. | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
22 |  | Kotwica do barku wykonana z tytanu, średnica 5mm i 6,5mm, dwie wzmocnione nici poprowadzone przez niezależne oczka, umieszczone wewnątrz kotwicy. Implant wkręcany, gwint na całej długości w celu uzyskania optymalnego mocowania w kości korowej. | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
23 |  | Zestaw prowadnicy: jednorazowy celownik i wiertło 2,9mm | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
24 |  | Kaniula artroskopowa z obturatorem, jednorazowa, podwójne uszczelnienie, przezroczysta, średnica 7-8,5mm, długość 75-130mm | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
25 |  | Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik, prowadnica, wiertło 1,4mm | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
26 |  | Miękka uniwersalna kotwica z igłami tnącymi, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2.9mm. Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. Krótki podajnik. | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
27 |  | Wiertło short 2.9mm | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
28 |  | Obszycie przeszczepu Zakrzywiona igła HC-5 połączona z nitką o podwyższonej wytrzymałości, biało-niebieska. 1 op 12szt. | 3 | szt. |  | 0 | 8% | 0
29 |  | Zestaw jednorazowy do ToggleLoc: miarka, wiertło 4.5mm, zatyczka, szydło, drut prowadzący, marker. | 5 | szt. |  | 0 | 8% | 0
30 |  | Miękka uniwersalna kotwica o średnicy 1 mm, wykonana z plecionki poliestrowej, 2 igły, nici 2/0 lub 3/0, sterylny podajnik, wiertło w zestawie | 30 | szt. |  | 0 | 8% | 0
| Razem |  |  |  | 0 |  | 0