**Załącznik nr 2 do umowy………………………………………**

**WYKAZ CZYNNOŚCI SERWISOWYCH**

**Czynności wchodzące w zakres przeglądu serwisowego klimatyzatora:**

Sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych, układów sterowania i automatyki.

Ocena stopnia zanieczyszczenia filtrów, ich czyszczenie lub wymiana.

Sprawdzenie i udrożnienie układu odprowadzania skroplin.

Dokładne czyszczenie oraz mycie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.

Sprawdzenie i badania pracy sprężarki: prąd, zabezpieczenia, temperatura oleju.

Sprawdzenie i badanie systemu freonowego: szczelność systemu, ciśnienie tłoczenia ssania, ewentualne uzupełnienie czynnika chłodniczego.

Sprawdzenie pilota, wymiana baterii.

Sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzeń.

**Przegląd serwisowy 557 szt. klimatyzatorów należy wykonać
dwukrotnie w terminach:**

 **- do dnia 31 lipca 2025 r.**

 **- do dnia 20 grudnia 2025r r.**