## Zadanie_1
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 1- Dostawy biologicznych zastawek aortalnych niskoprofilowych
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Biologiczna zastawka aortalna niskoprofilowa: • Biologiczna zastawka aortalna niskoprofilowa wykonana z osierdzia wołowego w rozm.: 19, 21, 23, 25, 27, 29 mm • Zastawka do implantacji nadpierścieniowej • Pierścień impregnowany siarczanem baru dla radiowizualizacji • Zastawka bez metalowych elementów • Wykonana z osierdzia wołowego • Płatki zastawki zamontowane wewnątrz stentu • Dwuczęściowy stent polimerowy zastawki składający się ze sztywnej, niepodatnej na deformacje podstawy oraz elastycznej trójpłatkowej ramki podtrzymującej płatki zastawki • Markery na pierścieniu w połowie długości płatka • Termin ważności min. 24 msc od daty dostawy • Wyrób medyczny sterylny, jednorazowego użytku, pakowany indywidualnie Ilość szt. w komisie: 1 szt. z każdego rozmiaru | 30
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 1:

## Zadanie_2
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 2 - Dostawy shunt’ów wewnątrznaczyniowych wieńcowych
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Shunty wewnątrznaczyniowe wieńcowe o średnicy oliwki: 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0 – możliwość ustalenia rozmiarów przy poszczególnych zamówieniach. | 300
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 2:

## Zadanie_3
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 3- Dostawy plastrów do czujnika spływu
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Plasterek do czujnika spływu kompatybilne z pompą Stockert, którą posiada Zamawiający. Mocowanie za pomocą warstwy samoprzylepnej. Opakowanie zbiorcze a’100szt. | 800
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 3:

## Zadanie_4
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 4- Dostawy zestawów drenów do separatora krwinek czerwonych
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestawy drenów do separatora krwinek czerwonych kompatybilny z aparatem XTRA, który posiada Zamawiając. Opakowanie zbiorcze a’3 sztuki. | 210
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 4:

## Zadanie_5
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [6 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 5- Dostawy łat teflonowych
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Łata teflonowa do stosowania w angioplastyce do zabiegów ASD, VSD, rozmiar 15,2cm x 15,2 cm, grubość 0,61 mm, przepuszczalność 1800 (ml/cm2/mn); z oznacznikami zabezpieczającymi przed skręcaniem Pakowane po 5szt. Ilość w komisie: 1op | op | 6
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 5:

## Zadanie_6
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 6- Dostawy głowic pompy centryfugalnej
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Głowice pompy centryfugalnej z adapterem lub bez. Kompatybilna z aparatem firmy Steckert S5 będacym w posiadaniu Zamawiającego | 1500
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 6:

## Zadanie_7
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 7- Dostawy łączników
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Łączniki Y, jałowe, apirogenne w rozmiarach: - 3/8-3/8-3/8 - 3/8-3/8-1/2 - 3/8-1/4-1/4 -3/8-3/8-1/4 | 700
2 | Łącznik prosty z luer lock jałowe, apirogenne w rozmiarach: 3/8-3/8 3/8-1/4 ¼-3/16 | 120
3 | Łącznik prosty , jałowe, apirogenne w rozmiarach: - 3/8-1/2 - 3/8-1/4 - 1/4-3/16 - 3/16 – 3/16 - 1/4 – 1/4 | 60
4 | Łącznik Y z luer lock , jałowe, apirogenne w rozmiarach: - 3/8-3/8-3/8 | 200
5 | Łącznik męsko – męski, jałowy, pakowany pojedynczo. | 100
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 7:

## Zadanie_8
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 8- Dostawy kaniul do selektywnej perfuzji mózgu
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Kaniula do selektywnej perfuzji mózgu: • Trzyportowa kaniula do selektywnej perfuzji mózgowej • perfuzja, napełnianie balonu, pomiar ciśnienia za balonem, • wykonana z silikonu, • posiada stalowy prowadnik umożliwiający modelowanie kaniuli, • zwiększona odporność na załamania, • miękki silikonowy balonik dopasowujący się do ścian naczynia, utrzymujący kaniulę w jednym miejscu oraz zapobiegający cofaniu się krwi, • dodatkowe otwory po bokach kaniuli dla lepszej perfuzji, • długość 35cm, • średnice: 14F, 17F, 20F. | 20
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 8:

## Zadanie_9
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 9 - Dostawy cewników Thorax
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Cewnik Thorax z kontrastem RTG, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA, jednorazowego użytku, rozmiary 32CH, 36CH, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, z konektorem lub zakończeniem ułatwiającym aplikację, z linią doskonale widoczną w promieniach RTG, z otworem centralnym i 5 bocznymi otworami, zagięte lub proste | 4500
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 9:

## Zadanie_10
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 10- Dostawy oxygeneratora ze zintegrowanym filtrem tętniczym i zbiornikiem kardiotomijnym z powierzchnią biokompatybilną
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Oksygenerator ze zintegrowanym filtrem tętniczym i zbiornikiem kardiotomijnym z powierzchnią biokompatybilną: • Typ membranowy, poloipropylenowe, mikroporowate włókna kanalikowe, • Powierzchnia membrany 2,5 m2, • Materiał wymiennika ciepła – tereftalan polietylenu (PET), • Filtr tętniczy 25 µm, • Statyczna objętość napełnienia 260 ml, • Zalecany przepływ krwi – 1-7l/min, • Tętniczy port wylotowy 3/8, • Żylny port wlotowy 3/8, • Port do pobierania próbek krwi tętniczej, • Port kardioplegiczny, • Port wlotowy i wylotowy gazu, • Porty wodne ½ możliwością szybkiego odłączenia • Pojemność zbiornika kardiotomijnego 4500 ml, • Maksymalny przepływ krwi przez zbiornik kardiotomojny 6l/min, • Minimalny poziom płynu 200 przy 7l/min, • Filtr kardiotomijny 30 µm, • Ekran żylny 105 µm, • Żylny otwór wlotowy obrotowy ½ cala z łacznikiem 3/8 cala • Otwór wylotowy zbiornika żylnego 3/8 cala, • Łączniki typu luer lock z filtrem – 4 • Łączniki typu luer lock bez filtra – 2 • Zestaw drenów do oxygenatora wg schematu rysunku zamawiającego • Płytka do mocowania drenów samoprzylepna z możliwością umocowania do obłozenia operacyjnego • holder do oksygenatora. Ilość sztuk w komisie: 20 sztuk | 1500
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 10:
Wykonawca na czas trwania umowy dostarczy nieodpłatnie holder – 1szt.

## Zadanie_11
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 11- Dostawy worków do krwi
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Worki do krwi z tworzywa medycznego, apyrogennego. Sterylny, pakowany pojedynczo, przeźroczysty o pojemności 600 – 1000 ml, bez płynu konserwującego. Jeden port zakończony plastykową igłą, etykieta do opisania danych, możliwość użycia do 10 godzin po otwarciu | 400
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 11:

## Zadanie_12
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 12- Dostawy hemofiltrów
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Hemofiltr z zestawem drenów: • Powierzchnia mebrany 0,68 – 0,8 m2 • ·Nietoksyczny, apirogenny, • Maksymalne ciśnienie TMP 66Kpa - 80kPa • Wypełnienie 49 - 60ml • Minimalny-maksymalny przepływ 100-500ml/min Włókna mebrany o dużej przepuszczalności. | 150
2. | Hemokoncentrator o dużej przepuszczalności wraz z drenami: • Błona z włókien kapilarnych o dużej przepuszczalności • Pole powierzchni błony 1,35 – 1,5m2 • Objętość priming 80 - 87ml • Opór przepływu krwi <9Kpa • Maksymalne ciśnienie przezbłonowe TMP 66Kpa - 80Kpa • Nietoksyczny, apirogenny. | 300
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 12:
Wykonawca na czas trwania umowy dostarczy nieodpłatnie holder – 1 sztuka

## Zadanie_13
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 13- Dostawy drenów do podciśnienia
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Komplet drenów sterylnych ¼ cala używanych do podciśnienia podczas krążenia pozaustrojowego, ze zbiorniczkiem na skraplającą się wodę: | 150
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 13:

## Zadanie_14
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 14- Dostawy zestawów drenów do kardioplegii krystalicznej
l.p | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw do kardioplegii krystalicznej: • Konfiguracja drenów na pompę i stół operacyjny wg schematu podanego przez zamawiającego • Linia na rolkę wykonana z silikonu medycznego • Pułapka zatorów powietrznych z filtrem min. 40 mikronów i możliwością podłączenia pomiaru ciśnienia i linii strzykawkowej do podawania leków • Bańka z membraną izolująca krew od miernika do pomiaru ciśnienia i linii łączącej • jałowe apirogenne | 700
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 14:
Wykonawca na czas trwania umowy dostarczy nieodpłatnie holder do kardioplegii - 1szt

## Zadanie_15
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 |  |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 15 – Dostawy pierścieni sztywnych i półsztywnych do anuloplastyki zastawki mitralnej
L.p. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Pierścień półsztywny do anuloplastyki zastawki mitralnej: • półsztywny pierścień do annuloplastyki zastawki mitralnej • Rozmiary: 24mm – 38mm (co dwa milimetry) • Półsztywny pierścień zachowujący fizjologiczną ruchomość w trzech wymiarach • Rdzeń o konstrukcji komórkowej wykonany z nitinolu • konstrukcja pierścieni pełna, zapewniająca usztywnienie w obrębie płatka przedniego i uelastycznienie w obrębie płatka tylnego, zapewniająca powiększenie się wymiaru AP podczas rozkurczu • Rdzeń otoczony silikonem i warstwą pojedynczo tkanego poliestru pokrytą powłoką węgla turbostratycznego – Carbofilm™ • Pierścień posiada tymczasowe elementy referencyjne dla prostego i prawidłowego doboru długości strun ścięgnistych • Pierścień wstępnie zamontowany na holderze • Znaczniki ułatwiające rozmieszczenie szwów • komplet miarek. Ilość szt. w komisie: 1 szt. z każdego rozmiaru | 10
2 | Półsztywny pierścień do annuloplastyki zastawki mitralnej i naprawy strun ścięgnistych: • Rozmiary: 24mm – 38mm (co dwa milimetry) • Półsztywny pierścień zachowujący fizjologiczną ruchomość w trzech wymiarach • Rdzeń o konstrukcji komórkowej wykonany z nitinolu • konstrukcja pierścieni pełna, zapewniająca usztywnienie w obrębie płatka przedniego i uelastycznienie w obrębie płatka tylnego, zapewniająca powiększenie się wymiaru AP podczas rozkurczu • Rdzeń otoczony silikonem i warstwą pojedynczo tkanego poliestru pokrytą powłoką węgla turbostratycznego – Carbofilm™ • Pierścień wstępnie zamontowany na holderze • Znaczniki ułatwiające rozmieszcznie szwów • komplet miarek. Ilość szt. w komisie: 1 szt. z każdego rozmiaru | 10
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 15:

## Zadanie_16
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 16- Dostawy zestawów do przezskórnego zamykania nieprawidłowych komunikacji międzyprzedsionkowej wraz z systemem doprowadzającym
l.p | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Balon wymiarujący | 150
Trzy różne wielkości balonów: balon o średnicy cewnika 6 French umożliwia pomiar ubytku o maksymalnej średnicy do 20mm, 7 French – do 27mm, 8 French do 40mm
2 | Zestaw do ASD | 50 | X
System do zamykania nieprawidłowej komunikacji międzyprzedsionkowej; Samocentralizacja okludera w ubytku; Zakres części środkowej okludera do zamykania ubytków 4-40mm; W zakresie średnic mniejszych (4-20mm) rozmiary okluderów rosną w części środkowej co 1mm; W zakresie średnic większych >22mm rozmiary okluderów rosną w części środkowej co 2mm; Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych bez rąbka aortalnego; Okludery kmpatybilne z koszulkami 6F-12F, okludery o średnicach w zakresie 4-10mm – kompatybilne z koszulką 6F, 11-17mm – z koszulką 7F, 18-19mm z koszulką 8F, 20-24mm z koszulką 9F, 26-30mm z koszulką 10F, 32-40mm z koszulką 12F.
l.p | Elementy składowe zestawu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
2A | Okluder ASD | 50
2B | Koszulka | 50
2C | Prowadnik | 50
3. | Zestaw PFO | 50 | X
Zestaw do zamknięcia przetrwałego otworu owalnego PFO Talisman fabrycznie premontowany na systemie dostawczym Trevisio. System Trevisio charakteryzuje się ultra elastyczną końcówką, elastycznym odcinkiem przejściowym i sztywnym odcinkiem proksymalnym – ułatwiającym pozycjnowanie okludera w przegrodzie; okluder występuje w następujących średnicach dysku prawo-lewostronnego 18/18, 25/18, 30/25, 35/25mm; Koszulka 8F dla okluderów o średnicy dysku prawolewego 18/18, 25/18; koszulka 9F dla okluderów o średnicy dysku prawolewego 30/25, 35/25.
l.p | Elementy składowe zestawu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
3A | Okluder | 50
3B | Koszulka | 50
3C | Prowadnik | 50
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 16:

## Zadanie_17
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 17- Dostawy zestawów do przezskórnego zamykania nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych i uszka lewego (Amulety)
l.p | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Zestaw do zamknięcia uszka lewego przedsionka serca | 90 | X
System do zamykania uszka lewego przedsionka: Zatyczka sercowa z siatki nitynolowej wprowadzana przezskórnie i przezcewnikowo do nieoperacyjnego zamykania uszka lewego przedsionka. Mechanizm zamknięcia przez samorozprężenie płatka i dysku urządzenia; Zakres średnic płatka: 16-34mm; zakres średnic dysku 22-41mm; W zakresie średnic płatka mniejszych (16-22mm) wielkości rosną co 2mm; w zakresie średnic płatka większych (>22mm) wielkości rosną co 3mm; Koszilki dostarczające kompatybilne z implantami 12F i 14F Ilość sztuk w komisie: 8 sztuk – rozmiary do uzgodnienia z Zamawiającym
l.p | Elementy składowe zestawu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1A | Okluder | 90
1B | Koszulka | 90
1C | Prowadnik | 90
2 | Koszulka transseptalna śr. 8,5F i trzech różnych krzywiznach Ilość w komisie: 10 sztuk | 200
3 | Igła do nakłucia transseptalnego kompatybilna z koszulką z pozycji 2: Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające /delivery sheat/ kompatybilne z implantami. Ilość w komisie: 10 sztuk | 250
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 17:

## Zadanie_18
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 18- Dostawy stabilizatorów
l.p | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Stabilizator tkankowy do naczyń wieńcowych: | 1500
• ssący, atraumatyczny • niskoprofilowy niezakrywający naczyń wieńcowych • ramię o płynnej możliwości dostosowania pozycji oraz o gładkiej powierzchni i silnej stabilizacji plastyczny • ułatwiający ocenę struktur nasierdziowych • jednorazowy • część ssąca z przejrzystego materiału – niskoprofilowa • część ssąca plastyczna - możliwość dostosowania kształtu w trzech płaszczyznach • możliwość montażu na dowolnym retraktorze • przyssawki z wieloma komorami ssącymi • zbrojona linia ssąca do pompy • wskaźnik siły stabilizacji ramienia stabilizatora • opcjonalnie zamawiający może zamówić stabilizator z funkcją automatycznego rozszerzania ssawek w trakcie stabilizacji ramienia. Ilość sztuk w komisie: 60
2. | Stabilizator do podtrzymywania serca: | 10
• ssący, atraumatyczny • część ssąca z przejrzystego materiału rozgałęziona na trzy części, pokryta od wewnątrz atraumatyczną włókniną • niskoprofilowy (niezakrywający naczyń wieńcowych) • elastyczne zawieszenie serca nieupośledzające jego hemodynamiki • ułatwiający ocenę struktur nasierdziowych • jednorazowy • możliwość umieszczenia stabilizatora na ścianie komory serca i poza przebiegiem naczyń wieńcowych dzięki rozgałęzionemu kształtowi części ssącej • obrotowe połączenie ramienia stabilizatora z zaciskiem służącym do montowania na retraktorze mostkowym • możliwość montażu na dowolnym retraktorze • ramię o płynnej regulacji kształtu, gładkościenne, niskoprofilowe Ilość sztuk w komisie: 10
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 18:
Stabilizatory muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta

## Zadanie_19
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 19- Dostawy zastawek biologicznych aortalnych i mitralnych
l.p | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zastawka aortalna biologiczna: zastawka z pojedynczej zastawki świńskiej kołnierz wykonany z dakronu lub teflonu zastawki aortalne w rozmiarach 21-29 mm, stent zastawki elastyczny z pamięcią kształtu wykonany z polimeru zastawka w pełni nadpierścieniowa – żadna część stentu po wszczepieniu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki zastawki wyposażone chorych uchwyt umożliwiający łatwe mocowanie do holdera zastawki aortalne chorych dwóch typach różniące się wielkością pierścienia szewnego konstrukcja holdera zastawki zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu chorych spojenia komisu zastawki podczas implantacji zachowana plastyczność radialna płatków możliwość ustalenia rodzajów i rozmiarów przy poszczególnych zamówieniach wymiana zastawki w ciągu 24 h wyposażona w komplet miarek i testerów zastawka w pełni nadpierścieniowa - żadna część stentu po wszczepieniu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki gradient ciśnień dla zastawki aortalnej <15 mmHg Ilość sztuk w komisie: 2 sztuki z każdego rozmiaru | 100
2 | Zastawka aortalna bezstentowa: • Zastawka biologiczna bezstentowa aortalna • zastawki w rozmiarach 19-29 mm • zastawka wykonana z materiału biologicznego z tkanek świńskich • chemiczne zabezpieczenie przed kalcyfikacją (sposób zabezpieczenia) - skuteczność udokumentowana klinicznie • możliwość dostosowania techniki implantacji w zależności od indywidualnych warunków anatomicznych pacjenta • wymiana zastawki w ciągu 24h • wyposażona w komplet miarek i testerów • możliwość wszczepiania techniką FULL ROOT • gradient ciśnień <10 mmHg. Ilość sztuk w komisie: 1 sztuka z każdego rozmiaru | 5
3 | Zastawka mitralna biologiczna • zastawka z pojedynczej zastawki świńskiej • kołnierz wykonany z dakronu lub teflonu • zastawki mitralne w rozmiarach 25-33 mm • stent zastawki elastyczny z pamięcią kształtu wykonany z polimeru • zastawka w pełni nadpierścieniowa – żadna częśc stentu po wszczepieniu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki • zastawki wyposażone chorych uchwyt umożliwiający łatwe mocowanie do holdera • konstrukcja holdera zastawki zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu chorych spojenia komisur zastawki podczas implantacji • zachowana plastyczność radialna płatków • możliwość ustalenia rodzajów i rozmiarów przy poszczególnych zamówieniach • wymiana zastawki w ciągu 24 h • wyposażona w komplet miarek i testerów • zastawka w pełni nadpierścieniowa - żadna część stentu po wszczepieniu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki • gradient ciśnień dla zastawki mitralnej <10 mmHg. Ilość szt. w komisie: 2 szt. z każdego rozmiaru | 50
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 19:

## Zadanie_20
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 20- Dostawy oxygenatora ECMO wraz z drenami
l.p | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Oxygenator z membraną polimetylopentenową, zestawem drenów i pompą centryfugalną: • Powierzchnia wymiennika ciepła 0,14 m 2 • przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności 5 dni • objętość wypełnienia statycznego oxygenatora 150 ml • łączniki wlotowe i wylotowe 3/8 cala • powierzchnia membrany 1,2 m2 • zakres przepływu krwi od 0,5 do min 5,0l/min • głowica pompy centryfugalnej wbudowana w zestaw, okres sprawności 5dni, maksymalny przepływ 5l/min, wypełnienie 57ml • dreny – powierzchnie wchodzące w kontakt z krwią pokryte powłoką biokompatybilną np. fosforylocholinowa • opakowanie zewnętrzne min podwójne • całość zapakowana w kompletny zestaw w opakowaniu zbiorczym Ilość szt. w komisie: 2 szt. | 100
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 20:
Wykonawca na czas trwania umowy dostarczy nieodpłatnie holder – 1szt.

## Zadanie_21
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 21- Dostawy oxygenatora bez filtra tętniczego z plastikowym wymiennikiem ciepła
l.p | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Oxygenator z powlekanymi membranami biokompatybilnymi dla dorosłych pracujący w systemie otwartym bez filtra tętniczego i plastikowym wymiennikiem ciepła i twardym zbiornikiem kardiotomijnym: • Przewidywany czas pracy oxygenatora z zachowaniem pełnej sprawności minimum 6 godzin • Oksygenator musi posiadać biokompatybilną powłokę nie zawierająca heparyn • Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora do 220 ml • Kardiotomijny zbiornik twardy, zintegrowany z oksygenatorem o pojemności min.4000 ml. • Powierzchnia wymiany gazowej oxygentaora min. 1.7 m2 • włókna kapilarne oksygenatora musza zapewniać transfer gazów na stałym poziomie • Zakres przepływu krwi od.0,5-8 l/min • Wymiennik ciepła wykonany z tworzywa zintegrowany z oksygenatorem powierzchnia wymiennika ciepła max. 0,5 m2 • Żylno/ssakowy zbiornik musi być wyposażony bezwzględnie w dwa oddzielne układy filtrujące, które muszą się znajdować wewnątrz tego kardiotomu • oddzielny układ z filtrem spływu żylnego • oddzielny układ filtrujący krew odessaną z pola operacyjnego (ssaki) oraz z jam serca i aorty (układ ventujący serce) • Możliwość stosowania podciśnienia • Kardiotom żylno/ssakowy musi być wyposażony w następujące konektory: • wylot krwi do pompy o rozmiarze 3/8 cala, • wlot krwi do kardiotomu do filtra ssakowego 3/8 cala • wlot krwi do kardiotomu do filtra żylnego 3/8 cala • wlot żylny z możliwością obrotu o 360 st. O rozmiarze 1/2 cala, • wloty linii ssakowych o rozmiarze 1/4 cala, do dyspozycji minimum 4 porty, • minimum 2 konektory filtrowane – połączenie typu luer, • 1 konektor typu luer – niefiltrowany, • porty wlotu i wylotu gazów o rozmiarze 1/4 cala • wlot i wylot krwi z oksygenatora o rozmiarze 3/8 cala • porty wlotu i wylotu wody w wymienniku ciepła dostosowane do szybkozłączek typu Hansen • wyjście krwi utlenowanej do kardioplegii krwistej o rozmiarze 1/4 cala • wyjście z oksygenatora do kardioplegii z zastawką i wyposażone w shunt umożliwiający jednoczesne: • podłączenie zestawu do kardioplegi, • odpowietrzenie oksygenatora i systemu do krążenia, • odpowietrzenie serca poprzez wsteczne ventowanie zestawem do kardioplegii • Wlot drenażu żylnego o rozmiarze 1/2 cala umieszczony na szczycie (górze) kardiotomu • Oksygenator musi posiadać możliwość zastosowania lotnych środków znieczulających przez cały okres jego sprawności • Opakowanie zewnętrzne min podwójne. Ilość sztuk w komisie: 5 sztuk | 50
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 21:
Wykonawca na czas trwania umowy dostarczy nieodpłatnie holder – 1szt.

## Zadanie_22
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 22- Dostawy sondy do pomiaru przepływu
l.p | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Sonda do pomiaru przepływu - sonda 50-krotnego użytku - do pomiaru przepływów w pomostach aortalno – wieńcowych metodą transit- time - możliwość sterylizacji - średnica sondy z rączką 2,3,4 mm (rodzaj i ilość danej średnicy w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego) | 50
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 22:

## Zadanie_23
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [6 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 23- Dostawy systemu do przezskórnego zamykania tętnicy
l.p | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | System do przezskórnego zamykania tętnicy • systemy zamykające naczynie w miejscu nakłucia, działające za pomocą dwóch igieł nitynolowych i nici propylenowych • możliwość zamykania otworów 5- 8F za pomocą jednego zamykacza, a do 24F za pomocą dwóch • dostępne również systemy zamykające 5- 6F za pomocą nitynolowego klipsa Opakowanie a 10 sztuk. | Op. | 100
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 23:

## Zadanie_24
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 24- Dostawy pierścieni do anuloplastyki zastawki mitralnej i trójdzielnej
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Pierścień do anuloplastyki zastawki mitralnej i trójdzielnej: pierścień sztywny i półsztywny dostępność pierścieni pełnych i półpierścieni rozmiary pierścieni do plastyki mitralnej: 26 – 40 mm rozmiary pierścieni do plastyki trójdzielnej: 26 – 36 mm sztywny pierścień o konstrukcji niskoprofilowej i nieodkształcalnym rdzeniu, zapewniającym zachowanie kształtu po implantacji pokryty warstwą tkaniny poliestrowej ze znacznikami orientującymi pierścień w ujściu zastawki pierścień mitralny o kształcie nerkowatym ze stosunkiem wysokości do szerokości 3:4 półsztywny pierścień mitralny wyprofilowany trójwymiarowo o kształcie „siodła” konstrukcja pierścienia mitralnego pełnego zapewniająca usztywnienie w obrębie płatka przedniego (anterior) i uelastycznienie w obrębie w obrębie płatka tylnego (posterior), zapewniająca powiększenie się wymiaru A-P podczas rozkurczu pierścień trójdzielny o kształcie owalnym z przerwą w miejscu odpowiadającym występowania węzła przedsionkowo – komorowego i pęczka Hisa możliwość ustalenia rozmiarów przy poszczególnych zamówieniach możliwość założenia szwów bez ryzyka zmniejszenia rozmiaru zastawki konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnia przywrócenie funkcjonalności fizjologicznej zastawki wygodna technika implantacji widoczny w promieniach rtg wyposażenie w zestaw miarek i uchwytów Ilość sztuk w komisie: 1 sztuka z każdego rozmiaru | 30
2 | Pierścień do korekcji zastawki mitralnej przy kardiomiopatii i niedomykalności, niedokrwiennej: • konstrukcja oparta na stopie tytanu lub równoważnym pokrytym zewnętrzną warstwą tkaniny poliestrowej o zredukowanym wymiarze arterior – posterior • pierścienie do korekcji zastawki mitralnej przy kardiomiopatii o podniesionym segmencie P2 • pierścienie do korekcji zastawki mitralnej przy niedomykalności niedokrwiennej o powierzchni szycia w obrębie P2 – P3 w celu założenia podwójnego szwu • pierścienie do korekcji zastawki mitralnej przy niedomykalności niedokrwiennej o konstrukcji asymetrycznej, trójwymiarowej ze zredukowaną krzywizną w obrębie P2 – P3 i obniżonym segmencie P3 • konstrukcja pierścienia pod kątem zapewnia przywrócenie funkcjonalności fizjologicznej zastawki • wygodna technika implantacji • wyposażony w zestaw miarek i uchwytów • wymiana na innyrozmiar w ciągu 24 h. Ilość sztuk w komisie: 1 sztuka z każdego rozmiaru | 30
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 24:

## Zadanie_25
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 25- Dostawy zastawek biologicznych stentowych aortalnych i mitralnych
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zastawka aortalna stentowa z pericardium wołowego: • wymagane rozmiary: aortalne 19 – 29 mm • zastawka stentowa z perykardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przez zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów oraz wolnych grup aldehydowych • zastawka zbudowana z trzech niezależnych płatków o jednakowej grubości i jednorodności tkanki, zapewniających maksymalizację pola otwarcia i optymalizację warunków hemodynamicznych • stent zastawki metalowy, elastyczny z pamięcią kształtu • konstrukcja holdera zastawki mitralnej zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia komisur zastawki podczas implantacji • kołnierz zastawki aortalnej wyprofilowany trójwymiarowo, specyficznie do anatomicznej budowy pierścienia natywnego. • zastawka aortalna do implantacji całkowicie nadpierścieniowej, po wszczepieniu żadna część stentu nie znajduje się w świetle pierścienia zastawki • efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 19 min. 1,50 [cm2] • efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 21 min. 1,90 [cm2] • efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki aortalnej 23 min. 2,00 [cm2] • komplet miarek Ilość szt. w komisie: 1 szt. z każdego rozmiaru | 50
2 | Zastawka mitralna stentowa z pericardium wołowego • wymagane rozmiary: 25 – 33 mm • zastawka stentowa z perykardium wołowego, chemicznie zabezpieczona przez zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki fosfolipidów oraz wolnych grup aldehydowych • stent zastawki metalowy, elastyczny z pamięcią kształtu • konstrukcja holdera zastawki mitralnej zabezpieczająca przed zaczepieniem się szwu o spojenia komisur zastawki podczas implantacji • kołnierz zastawki mitralnej wyprofilowany trójwymiarowo, specyficznie do anatomicznej budowy pierścienia natywnego. • efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 25 min. 2,30 [cm2] • efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 27 min. 2,40 [cm2] • efektywna powierzchnia otwarcia (EOA) dla zastawki mitralnej 29 min. 2,60 [cm2] • komplet miarek. Ilość szt. w komisie: 1 szt. z każdego rozmiaru | 20
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 25:

## Zadanie_26
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 26- Dostawy łat osierdziowych
l.p | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Łata osierdziowa wykonana z osierdzia wołowego, zabezpieczona chemicznie przed zwapnieniem poprzez usunięcie z tkanki cząstek przyciągających wapń (fosfolipidów), w rozmiarze 10 cm x 15 cm, przechowywana w buforowanym roztworze gluteraldehydu. Ilość szt. w komisie: 2 szt. | 10
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 26:

## Zadanie_27
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 27- Dostawy urządzenia do naprawy łuku aorty
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | System będący połączeniem wewnątrznaczyniowego stentgraftu oraz protezy naczyniowej umożliwiającej rekonstrukcję łuku aorty. System składa się z dwóch głównych komponentów: samorozprężalny stent zespolony z protezą naczyniową, system wprowadzający. - Proteza naczyniowa, niewymagająca preclottingu dostępna w następujących konfiguracjach - prosta z gałęzią perfuzyjną, dł.100 mm - rozgałęziona z naczyniami dogłowowymi oraz gałęzią perfuzyjną ( dwie konfiguracje gałęzi naczyń dogłowowych BRANCHED, TRIFURCATED ) dł.100 mm - średnice protezy 26,28,30 mm Stentgraft: - średnica 20-40, długości 120,130,175,180 mm - Układ sprężyn w stentgrafcie zapewniający elastyczność i stabilizację ( pierwsza sprężyna taperowana oraz dwie ostatnie sprężyny wszyte od środka celem zapewnienia optymalnego uszczelnienia w wybranych konfiguracjach ). - Nieprzepuszczalne dla promieni RTG markery umieszczone na końcu dystalnym oraz proksymalanym stentgraftu ( występuje marker sugerujący overlap w kształcie 8 w przypadku ewentualnych kolejnych zabiegów ). - Nitinolowy stent pokryty poliestrem. - Kołnierz poliestrowy na przejściu stentgraftu nitynolowego w protezę naczyniową, całość wykonana z jednego kawałka szczelnego poliestru ( szerokość kołnierza 1,5 cm ). - System wprowadzający z atraumatyczną końcówką. • System kompatybilny z prowadnikiem 0,035”, możliwy do użycia zarówno z prowadnikiem jak i bez. Komis: 1 sztuka z każdego rozmiaru | 10
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 27:

## Zadanie_28
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 28- Dostawy pierścieni do plastyki zastawki mitralenj
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Półsztywny pierścień zamknięty do plastyki mitralnej ze znacznikami dla strun ścięgnistych; rozmiasry od 24 do 40mm (co 2 mm); znaczniki dla przymocowania strun ścięgnistych; półsztywny segment tylny; uwalnianie pierścienia za pomocą jednego cięcia; komplet przymiarów | 25
2. | Sztywny pierścień do plastyki zastawki mitralnej; rozmiary 24 do 40mm (co 2mm); przeznaczony dla Pacjentów z niedomykalnością zastawki mitralenj wywołaną chorobą niedokrwienną lub kardiomiopatią rozstrzeniową; pierścień sztywny o konstrukcji niskoprofilowej; tytanowy, nieodkształcalny rdzeń zapewniający zachowanie kształtu po implantacji, po implantacji osadzony w silikonowej osłonie; pokryty warstwą tkaniny poliestrowej; rozmiar pierścienia wskazuje średnicę wewnętrzną, mierzoną w najszerszym miejscu: rozmiar 24mm – 24,2mm i odpowiednio dla kolejnych rozmiarów: 26,2mm, 28,2mm, 30,2mm, 32,2mm, 34,2mm, 36,2mm, 38,2mm, 40,2mm; zastosowanie znaczników na pierścieniu, ułatwiających wszczepianie: 2 na wysokości trójkątów ścięgnistych i jeden wskazujący środek pierścienia; kształt pierścieni nerkowaty, wygięty siodłowo: uniesienie środkowej części przedniej (A2) – 25% i uniesienie środkowej części tylnej (p2) – 15% ; komplet przymiarów | 25
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 28:

## Zadanie_29
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [6 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 29- Dostawy drenów do krążenia mózgowego
l.p | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Dreny do krążenia mózgowego, rozwidlony dren o średnicy 3/8 cala, długość ramiom 45cm, 35cm, 15cm oraz 50cm, przechodzący przez łącznik 3/8x1/4x1/4 w dren o średnicy 3/16 cala – długość ramion 30cm (zacisk na linii, zakończony męskim łącznikiem luer z zatyczką), drugie ramie o długości 10cm rozwidlające się na dwa równe ramiona o długości 20cm z zaciskami, oba zakończone męskimi łącznikami luer z zatyczką. Pakowane po 5 szt | szt | 100
2 | Plasterek do czujnika spływu do pompy krążenia pozaustrojowego – op. 200 szt | op. | 9
3 | Kaniula udowa tętnicza - kaniula cienkościenna, zbrojona - jednoczęściowa prowadnica z PVC o wydłużonym kształcie - regulowany, silikonowy pierścień szewny kontrastujący w promieniach RTG - kaniula o podwójnym zastosowaniu-jako dotętnicza kaniula udowa oraz kaniula do żyły szyjnej -zatyczka hemostatyczna w kolorze białym -otwór centralny oraz otwory boczne na końcówce kaniuli - rozmiary 15-25 Fr (co 2mm) - konektor 3/8 cala - długość kaniuli 31,8cm, długość końcówki 18cm - do każdej kaniuli wymagany zestaw wprowadzający metodą Seldingera - wyrób medyczny sterylny, jednorazowego użytku, pakowany indywidualnie | szt. | 50
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 29:

## Zadanie_30
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 |  |  |  | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 30- Dostawy elektrod do ablacji
l.p | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Elektroda jednobiegunowa do śródoperacyjnej ablacji zaburzeń rytmu wykorzystująca energię RF, jednobiegunowa z możliwością dopasowania kształtu do warunków anatomicznych, możliwość wyboru długości elektrody, irygowana roztworem soli fizjologicznej umożliwiająca chłodzenie tkanki poddanej ablacji, opakowanie zewnętrzne minimum podwójne, sterylna, jednorazowego użytku | 10
2 | Elektrody do ablacji dwubiegunowe wykorzystujące energię RF – zaciskowe z możliwością dopasowania kształtu elektrod do warunków anatomicznych, irygowane roztworem soli fizjologicznej zapewniającą irygację i chłodzenie tkanki poddanej ablacji, z automatycznym doborem mocy dostarczanej energii w stosunku do impedancji tkanki, automatyczny odczyt „pełnościennej ablacji”, szczęki elektrody rotowane w granicach 300 stopni z elastycznym przewodem doprowadzeniowym energię do szczęk elektrod | 200
3 | Elektroda dwubiegunowa do śródoperacyjnej ablacji zaburzeń rytmu serca w operacjach małoinwazyjnych – elektroda wykorzystująca energię RF, elektroda zaciskowa dwubiegunowa, elektroda przystosowana do operacji małoinwazyjnych, dostosowana do przejścia przez otwory portów, elastyczne ramię, elektroda irygowana (irygacja zewnętrzna) roztworem soli fizjologicznej, wyposażona w automatyczny czytnik „pełnościennej ablacji”, elektroda wyposażona w system zabezpieczający przed niekontrolowanym dostarczeniem energii, opakowanie zewnętrzne minimum podwójne, elektroda jednorazowego użytku, sterylna. | 10
Cena ogółem - suma pozycji 1 + 2 + 3:
DZIERŻAWA APARATU
4 | Generator do ablacji – dzierżawa na 36 miesięcy | 36 miesięcy | Dzierżawa za 1 m- c. netto | Dzierżawa za 36m-cy netto | Dzierżawa za 36 m-ce brutto | VAT % | Producent oraz nazwa ASORTYMENTU lub nr katalogowy
980
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 30 (suma pozycji 1 + 2 + 3 + 4):

## Zadanie_31
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 31- Dostawy igieł do kardioplegii do zabiegów małoinwazyjnych
l.p | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Igła do kardioplegii do zabiegów małoinwazyjnych - długość korpusu 31cm - rozmiar 7 i 9 FR - funkcja zapobiegająca wypływowi krwi - wyrób medyczny sterylny, jednorazowego użytku, pakowany indywidualnie -pakowane po 10 szt z danego rozmiaru | 300
2 | Elektroda ostrzowa jałowa, jednorazowa ze stali nierdzewnej, wydłużona: - Długość całkowita 16,51cm - Długość aktywna 2,54cm | 200
3 | Elektroda ostrzowa jałowa, jednorazowa ze stali nierdzewnej, wydłużona: - mocowanie sześciokątne - Długość całkowita 6,2cm - Długość aktywna 2,54cm | 900
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 31: