Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1  –  Fartuch chirurgiczny do cytostatyków

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ Szt. (A) | Cena jedn. brutto szt (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fartuchy chirurgiczne prewencyjne, sterylne pełnobarierowe na całej powierzchni do pracy z substancjami cytostatycznymi, przebadane na przenikanie cytostatyków, spełniające wymagania odzieży ochronnej w tym zabezpieczającej przed takimi substancjami chemicznymi jak cytostatyki podane w normie PN-EN ISO 13688;2013-1. Zgodnie z regulacją (EU) 2016/425 fartuch powinien spełniać wymogi SOI III kategorii. Wymagana jest zgodność z normą PN-EN 14605+A1;2010 która powinna być przedstawiona w formie znaku graficznego(piktogramu)na opakowaniu zewnętrznym fartucha. Fartuch powinien być oddychający na całej powierzchni, wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS ,rękaw fartucha zakończony poliestrowym mankietem, sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na założenie fartucha z zachowaniem jakości zarówno z przodu jak i z tyłu . Fartuch dostępny w rozmiarach L, XL. | Szt | 5 000 |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 -  Kosztorys ofertowy

Część 2  –  Kombinezon ochronny.

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ Szt. (A) | Cena jedn. brutto szt (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kombinezony sterylne bez kaptura, wykonane z oddychającego materiału HDPE. Certyfikacja jako przeciwchemiczna odzież ochronna, spełnia wymogi SOI III kategorii, zgodna z regulacją (EU) 2016/425, badanie przenikania chemicznego cytostatyków przez materiał kombinezonu zgodne z normą europejską EN ISO 6529. Zgodność z normą PN-EN 14605+A1;2010, znak graficzny/piktogram na opakowaniu zewnętrznym kombinezonu. Rękawy kombinezonu zakończone ściągaczem (gumka w tunelu) i pętelką na kciuk, nogawki zakończone ściągaczem, bez kaptura, patka uszczelniająca pod brodą i patka zakrywająca zamek, szwy szyte i zaklejone taśmą. | Szt | 500 |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy