Informacje dotyczące zamówienia Zakup i montaż praw oświetleniowych typu LED

**Miejsce**: Szkoła Podstawowa nr 13 Specjalna, ul. gen. Sikorskiego 42, 86-300 Grudziądz

**Opis przedmiotu zamówienia**:

Zakup i montaż opraw oświetleniowych – wymiana opraw na oprawy w technologii LED

1. Oprawa oświetleniowa LED o mocy 40W (230V, 4000K), odpowiednik oprawy 2x36W
2. Liczba opraw podlegających wymianie – 150 szt.
3. Miejsce montażu: pomieszczenia klasowe poziomy 0, 1, 2
4. Oprawa typu plafon LED moc 19 W 230V, 4000K), odpowiednik klosza z żarówką
5. Liczba opraw podlegająca wymianie – 30 szt.
6. Miejsce montażu:

* sanitariaty poziomy 0, 1, 2,
* gabinet dyrektora
* oprawa przed wejściem głównym

Inne warunki wykonania zamówienia:

**Termin wykonania zmówienia**: Najpóźniej do 13 maja 2025 r.