Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji

WZP – 1177/799/25

Warszawa, 23.04.2025 r.

Dotyczy: **.** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
pn.: **Modernizacja pomieszczeń na poziomie „-1” w obiekcie Komendy Stołecznej Policji (Pałac Mostowskich) w Warszawie przy ulicy Nowolipie 2,** nr ref.: **WZP-799/25/68/IR.**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego,
na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), uprzejmie informuje o **wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udzielonej przez Zamawiającego odpowiedzi.**

**Pytanie nr 1:**

Czy przewidziana jest maksymalna ilość osób korzystających nazwijmy to z ''siłowni'' tj .pomieszczeń modernizowanych na poziome -1 w budynku KSP w Warszawie gdyż z programu funkcjionalno użytkowego nie jestem w stanie wyciągnąć tej informacji a jest ona konieczna do obliczenia mocy centrali wentylacyjnej a jest to istotne gdyż stanowi ważny czynnik cenotwórczy

 **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający przewiduje maksymalnie 16 osób jednocześnie korzystających z pomieszczeń.

**Odpowiedź na pytanie do treści SWZ jest wiążące dla stron i musi być uwzględnione w składanych ofertach.**

**Podpis na oryginale:**

**\-\ Katarzyna Jacak**