## Zadanie 1
Załącznik 2.1 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 1- Testy immunochromatyczne
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania ludzkiej hemoglobiny w kale. Czułość: >97%, swoistość: >98%, cut-off nie większe niż 40 ng/ml, efekt prozony powyżej 25 mg/g. Opakowanie 20 szt. | op. | 80 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego antygenów Giardia Lamblia w ludzkich próbkach kału. Czułość: >95%, swoistość: >97%. Opakowanie 10 szt. | op. | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania specyficznych przeciwciał IgG przeciwko H. pylori we krwi pełnej, surowicy i osoczu. Czułość: >93%, swoistość: >93%. Opakowanie 20 szt. | op. | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów Helicobacter pylori w ludzkich próbkach kału. Czułość: >97%, swoistość: >98%. Opakowanie 20 szt. | op. | 35 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0 | 0
UWAGA!
1.Wykonawca zobowiązany jest wskazać stawkę podatku VAT
2. Zamawiający dopuszcza wyroby w opakowaniach zbiorczych z inną ilością sztuk z odpowiednim przeliczeniem w Formularzu cenowym i z zachowaniem wymaganych przez Zamawiającego ilości. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wartość w kolumnie „Ilość” zgodnie z przeliczeniem na ilość sztuk znajdujących się w opakowaniu zbiorczym oferowanego produktu.

## Zadanie 2
Załącznik 2.2 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 2- Drobny sprzęt laboratoryjny
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Probówki o poj. 11 ml (Φ16x100 mm), okrągłodenne, z PS. Op.= 500 szt. | op. | 450 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Probówki o poj. 4 ml (Φ12x75 mm), okrągłodenne, z PS. Op.= 500 szt. | op. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Wymazówki z trzonkiem drewnianym o dł. 150mm i główką z bawełny o śr. ~5mm, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, sterylizowane radiacyjnie. Op.= 500 szt. | op. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Korki uniwersalne do probówek o śr.11-13mm, niebieskie. Op.= 1 000 szt. | op. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Szalki Petriego o śr. 90 mm i wys. 16 mm, bez wentylacji, aseptyczne. Op.= 600 szt. | op. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Zatyczki do kapilar do gazometrii o poj. powyżej 100 µl. Op.= 500 szt. | op. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Kapilary do gazometrii o poj. 175 µl (Φzew.:2,25- 2,35x100 mm), z heparyną Li. Op.= 1 000 szt. | op. | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Kapilary do gazometrii o poj. 100 µl (Φzew.: 1,55 -1,65x125 mm), z heparyną Li. Op.= 1 000 szt. | op. | 12 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Zatyczki do kapilar do gazometrii o poj. 100 µl. Op.= 500 szt. | op. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10. | Mieszadełka do kapilar do gazometrii o poj. powyżej 100 µl. Op.=500 szt. | op. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11. | Mieszadełka do kapilar do gazometrii o poj. 100 µl. Op.= 500 szt. | op. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12. | Pisaki laboratoryjne "SHARPIE" standardowe - niebieskie. Op.= 12 szt. | op. | 40 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0 | 0
UWAGA!
1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać stawkę podatku VAT
2. Zamawiający dopuszcza wyroby w opakowaniach zbiorczych z inną ilością sztuk z odpowiednim przeliczeniem w Formularzu cenowym i z zachowaniem wymaganych przez Zamawiającego ilości. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wartość w kolumnie „Ilość” zgodnie z przeliczeniem na ilość sztuk znajdujących się w opakowaniu zbiorczym oferowanego produktu.

## Zadanie 3
Załacznik nr 2.3 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 3- Testy kasetkowe na narkotyki
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Test kasetkowy Marihuana. Test narkotykowy wykrywający marihuanę i haszysz. Szybki test paskowy o czułości 50 ng/ml do wykrywania kanabinoidów i ich metabolitów obecnych w moczu po użyciu marihuany lub haszyszu. Wynik w postaci barwnych prążków na pasku testowym uzyskany w ciągu 5 min. Opakowanie zawiera 40 szt. | op. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Test na barbiturany, szybki test immunochromatograficzny przeznaczony do detekcji barbituranów w moczu. Test wykrywa obecność barbituranów w moczu przy minimalnym stężeniu 300 ng/ml. Opakowanie zawiera 40 szt. | op. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Test kasetkowy ecstasy/MDMA. Szybki test immunologiczny o czułości 500 ng/ml do wykrywania ekstazy (MDMA) w ludzkim moczu. Wynik uzyskany w ciągu 5 min. Opakowanie zawiera 30 szt. | op. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Test na amfetaminę, szybki test immunochrotograficznym przeznaczony do detekcji amfetaminy i jej matebolitów w moczu. Test wykrywa obecność amfetaminy i jej metabolitów w moczu przy minimalnym stężeniu 500 ng/ml. Opakowanie zawiera 40 szt. | op. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5. | Test na Narkotyki, szybki test immunochromatograficzny przeznaczony do detekcji min. 6 rodzajów narkotyków (DOA) i/lub ich metabolitów w moczu. Test pozwala na wykrywanie różnych narkotyków jednocześnie. Opakowanie zawiera 20 szt. | op. | 22 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6. | Test na kokainę, szybki test immunochromatograficzny przeznaczony do detekcji benzoiloegoniny, będącej głównym metabolizmem kokainy w moczu. Test wykrywa obecność benzoiloegoniny w moczu przy minimalnym stężeniu 300 ng/ml. Opakowanie zawiera 40 szt. | op. | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7. | Test na opiaty, szybki test immunochromatograficzny przeznaczony do detekcji opiatów w moczu. Test wykrywa obecność morfiny i jej metabolitów w moczu przy minimalnym stężeniu 300 ng/ml. Opakowanie zawiera 40 szt. | op. | 6 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8. | Test na benzodiazepiny, szybki test immunochromatograficzny przeznaczony do detekcji benzodiazepin w moczu. Test wykrywa obecność benzodiazepin w moczu przy minimalnym stężeniu 300 ng/ml. Opakowanie zawiera 40 szt. | op. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9. | Test na metaamfetaminę. szybki test immunochromatograficzny przeznaczony do detekcji metaamfetaminy w moczu. Test wykrywa obecność metaamfetaminy w moczu przy minimalnym stężeniu 500ng/ml. Opakowanie zawiera 40 szt. | op. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0 | 0
UWAGA!
1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać stawkę podatku VAT
2. Zamawiający dopuszcza testy o przewyższającej czułości w stosunku do testu opisanego w SWZ, tj. o niższych wartościach cut-off w ng/ml: Amfetamina(AMP): 300; kokaina (COC): 100, THC (THC): 25, Metamfetamina (MET): 300.
3. Zamawiający dopuszcza wyroby w opakowaniach zbiorczych z inną ilością sztuk z odpowiednim przeliczeniem w Formularzu cenowym i z zachowaniem wymaganych przez Zamawiającego ilości. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wartość w kolumnie „Ilość” zgodnie z przeliczeniem na ilość sztuk znajdujących się w opakowaniu zbiorczym oferowanego produktu.

## Zadanie 4
Załacznik nr 2.4 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 4- Drobny sprzęt laboratoryjny 1
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Zestaw cytologiczny składający się z podstawki i nakładki, probówki z PP ok. 2 ml z pokrywką, szkiełka mikroskopowego, bibuły filtracyjnej Ø ok. 10 mm, bibuły filtracyjnej Ø ok. 13 mm, kompatybilny z urządzeniem wirówki MPW M DIAGNOSTIC będącym na wyposażeniu Zamawiającego. | kpl | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0 | 0
UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest wskazać stawkę podatku VAT

## Zadanie 5
Załacznik nr 2.5 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 5- Drobny sprzęt laboratoryjny 2
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Lejek laboratoryjny z tworzywa PP, śr.35mm* | szt. | 150 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2. | Lejek laboratoryjny z tworzywa PP, śr.50mm | szt. | 150 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0 | 0
UWAGA!
1.Wykonawca zobowiązany jest wskazać stawkę podatku VAT
2. Zamawiający dopuszcza wyroby w opakowaniach zbiorczych z zachowaniem wymaganych przez Zamawiającego ilości. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wartość w kolumnie „Ilość” zgodnie z przeliczeniem na ilość sztuk znajdujących się w opakowaniu zbiorczym oferowanego produktu.
*Zamawiający dopuszcza lejek laboratoryjny z tworzywa PP o śr. 30 mm

## Zadanie 6
Załacznik nr 2.6 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 6- Drobny sprzęt laboratoryjny 3
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Ezy jednorazowe z polistyrenu, gładkie, sztywne, ergonomiczne w dłoni, sterylne - sterylizowane radiacyjnie, pakowanie po ok 10 sztuk, kalibrowane o pojemności w dłoni 10 µl - do każdego opakowania dołączony certyfikat kalibracji. Op.= 200 szt. (20x10) | op. | 200 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
2. | Ezy jednorazowe z polistyrenu, gładkie, sztywne, ergonomiczne w dłoni, sterylne - sterylizowane radiacyjnie, pakowanie po ok 10 sztuk, kalibrowane o pojemności w dłoni 1 µl - do każdego opakowania dołączony certyfikat kalibracji. Op.= 200 szt. (20x10) | op. | 300 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
3. | Ezy igłowe mikrobiologiczne wykonane z polistyrenu, służące do przenoszenia pojedyńczych kolonii. Gładkie i elastyczne, nie niszczące powierzchni agaru. Sterylne pakowanie po ok. 10 sztuk. Op.= 200 szt. (20x10) | op. | 200 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0 | 0
UWAGA!
1.Wykonawca zobowiązany jest wskazać stawkę podatku VAT
2. Zamawiający dopuszcza wyroby w opakowaniach zbiorczych z inną ilością sztuk z odpowiednim przeliczeniem w Formularzu cenowym i z zachowaniem wymaganych przez Zamawiającego ilości. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wartość w kolumnie „Ilość” zgodnie z przeliczeniem na ilość sztuk znajdujących się w opakowaniu zbiorczym oferowanego produktu.

## Zadanie 7
Załacznik nr 2.7 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 7- Drobny sprzęt laboratoryjny 4
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Końcówki typu Gilson do pipet automatycznych, poj. do 200ul, żółte. Op.= 1 000 szt. | op. | 26 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Końcówki typu Eppendorf do pipet automatycznych, poj. do 200ul, żółte. Op.= 1 000 szt. | op. | 70 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3. | Końcówki typu Eppendorf do pipet automatycznych, poj. do 1000ul, niebieskie. Op.= 500 szt. | op. | 80 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4. | Końcówki typu Eppendorf do pipet automatycznych, poj. do 5 ml, bezbarwne. Op.= 250 szt. | op. | 20 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0 | 0
UWAGA!
1.Wykonawca zobowiązany jest wskazać stawkę podatku VAT
2. Zamawiający dopuszcza wyroby w opakowaniach zbiorczych z inną ilością sztuk z odpowiednim przeliczeniem w Formularzu cenowym i z zachowaniem wymaganych przez Zamawiającego ilości. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wartość w kolumnie „Ilość” zgodnie z przeliczeniem na ilość sztuk znajdujących się w opakowaniu zbiorczym oferowanego produktu.

## Zadanie 8
Załacznik nr 2.8 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 8- Drobny sprzęt laboratoryjny 5
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Probówki czerwone IMP 9ml 16x100mm kompatybilne z systemem Vacuette. Op.= 50 szt. | op. | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0 | 0
UWAGA!
1.Wykonawca zobowiązany jest wskazać stawkę podatku VAT
2. Zamawiający dopuszcza wyroby w opakowaniach zbiorczych z zachowaniem wymaganych przez Zamawiającego ilości. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wartość w kolumnie „Ilość” zgodnie z przeliczeniem na ilość sztuk znajdujących się w opakowaniu zbiorczym oferowanego produktu.

## Zadanie 9
Załacznik nr 2.9 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 9- Drobny sprzęt laboratoryjny 6
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Pipety typu Pasteura dł. 150mm, o poj. użytkowej 1ml z podziałką do 1,0ml co 0,25 ml, wykonane z PE. Op.= 500 szt. | op. | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2. | Pipety typu Pasteura dł. 150 mm, o poj. użytkowej 1ml i calkowitej ~4ml, z podziałką do 1,0ml co 0,25ml, wykonane z PE, pakowane indywidualnie w folię, sterylizowane gazowo (EO) - w pudełku kartonowym. Op.= 100 szt. | op. | 25 | 0 | 0 | 23% | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0 | 0
UWAGA!
1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać stawkę podatku VAT
2. Zamawiający dopuszcza wyroby w opakowaniach zbiorczych z inną ilością sztuk z odpowiednim przeliczeniem w Formularzu cenowym i z zachowaniem wymaganych przez Zamawiającego ilości. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wartość w kolumnie „Ilość” zgodnie z przeliczeniem na ilość sztuk znajdujących się w opakowaniu zbiorczym oferowanego produktu.

## Zadanie 10
Załacznik nr 2.10 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 10- Drobny sprzęt laboratoryjny 7
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Jednorazowe płyty do oznaczenia grup krwi i serologii na 60 testów (5x12 celek), z rowkiem usztywniającym, białe. Op.=50 szt. | op. | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0 | 0
UWAGA!
1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać stawkę podatku VAT
2. Zamawiający dopuszcza wyroby w opakowaniach zbiorczych z inną ilością sztuk z odpowiednim przeliczeniem w Formularzu cenowym i z zachowaniem wymaganych przez Zamawiającego ilości. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wartość w kolumnie „Ilość” zgodnie z przeliczeniem na ilość sztuk znajdujących się w opakowaniu zbiorczym oferowanego produktu.

## Zadanie 11
Załacznik nr 2.11 do SWZ
FORMULARZ CENOWY
Zadanie 11- Drobny sprzęt laboratoryjny 8
L.p. | Określenie przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent/nazwa handlowa/nr katalogowy
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 4 x 5 = 6. | 7. | 6 x 7 = 8. | 6 + 8 = 9. | 10.
1. | Pojemniki laboratoryjne do moczu o poj. użytkowej do 120 ml i całk.140 ml z PP, z zakrętką z PE oraz podziałką i matowym polem do opisu, pakowane indywidualnie, aseptyczne. Op.= 200 szt. | op. | 185 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | Razem | 0 |  | 0 | 0
UWAGA!
1. Wykonawca zobowiązany jest wskazać stawkę podatku VAT
2. Zamawiający dopuszcza wyroby w opakowaniach zbiorczych z inną ilością sztuk z odpowiednim przeliczeniem w Formularzu cenowym i z zachowaniem wymaganych przez Zamawiającego ilości. Wykonawca zobowiązany jest zmienić wartość w kolumnie „Ilość” zgodnie z przeliczeniem na ilość sztuk znajdujących się w opakowaniu zbiorczym oferowanego produktu.