Opis Przedmiotu Zamówienia:

**Agregat prądotwórczy model GP10000 XM/HE-AVR (2 sztuki)**

- silnik Honda GX 630

- prądnica MECC ALTE ES20FS

- rozruch elektryczny/akumulator w zestawie

- powiększony zbiornik 20 litrów

- zestaw transportowy/dwa koła plus składane rączki

- dostawa do KWP Kielce ul. Kusocińskiego 51 do dnia 05.05.2025 r. w godzinach 8:00-11:00

- gwarancja 12 mc.