## Pak. 1 Części do aparatu ERBE
| Pakiet nr 1 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 1
| Części do aparatu ERBE |  | Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M |  |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy
(kompatybilność z modelami VIO300D, ICC-200, ICC-200EA)
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | podatku | brutto
1 | Jednorazowa elektroda neutralna, dwudzielna z równymi połówkami o powierzchni 85cm2 oraz z dodatkowym oddzielnym pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni 23cm2. Elektroda wykonana na włókninie przepuszczalnej dla powietrza a nie na nieprzepuszczalnej piance. Wielkość opakowania: 50szt. | op | 60 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Jednorazowa elektroda neutralna, niedzielona powierzchnia 40 cm2 (+/- 1 cm), dla dzieci <5 kg. Wielkość opakowania: 50 szt. | op | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Jednorazowa elektroda neutralna, dwudzielona powierzchnia 72cm2 (+/- 1 cm), dla dzieci od 5-15 kg. Wielkość opakowania: 50 szt. | op | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4 | Przewód elektrody neutralnej do zast. z elektrodami neutralnymi. | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Instrument laparoskopowy do koagulacji i cięcia za pomocą prądu bipolarnego, końcówki radełkowane. Instrument średnicy 5mm, dł. 350mm, końcówki radełkowane, zagięte micro. | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Jednorazowy sterylny uchwyt elektrod monopolarnych z elektrodą szpatułkową z dwoma przyciskami oraz kablem przyłączeniowych. Uchwyt z trzpieniem na elektrody o śr. 2,4-2,5mm. Wielkość opakowania: 25szt. | op. | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Jednorazowy sterylny uchwyt elektrod monopolarnych z elektrodą igłową z dwoma przyciskami oraz kablem przyłączeniowych. Uchwyt z trzpieniem na elektrody o śr. 2,4-2,5mm. Wielkość opakowania: 25szt. | op | 40 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Jednorazowy sterylny instrument do cięcia i koagulacji za pomocą prądu, zakrzywiony 17 mm, długość 140 mm, 200mm. 350mm, z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF-2 1op=5szt. Zamawiający na etapie składania zamówienia określi wymaganą długośc do dostawy. | op | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Kleszczyki laparoskopowe do zamykania dużych naczyń,końcówka robocza typ Maryland, okładki radełkowane, płaszcz ø 5 mm, długość 340 mm z kablem przyłączeniowym o długości 4 m i wtyczką MF, kompletny instrument | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Pak. 2 Klej tkankowy
| Pakiet 2 | [7 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2
| Klej tkankowy |  | Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K,L, M | [5 empty] | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość | Stawka VAT | Kwota | Wartość | Producent | Nr katalogowy / nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto | netto |  | podatku | brutto
1. | Roztwory do sporządzenia kleju do tkanek: roztwór 1: zawierajacy fibrynogen ludzki oraz aprotyninę roztwór drugi : zawierajacy trombinę oraz chlorek wapnia. Opakowanie zawierajace roztwory w strzykawce typu Prima dwukomorowej (polipropylenowej)zamknietej korkiem i pakowanej w dwa worki wraz z przyrzadem skladającym sie z dwoch łączników i 4 igieł aplikacyjnych. Preparat przechowywany w temp. - 23 st. C. Objętość gotowego preparatu to 2 ml (pakowany po 1 szt. opakowanie transoprtowe 6 szt. co stanowi minimum logistyczne do transportu w suchym lodzie) | zest. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Proszek i rozpuszczalnik do przygotowania kleju do tkanek składnik 1: liofilizowany koncentrat białek klejących, fibrynogen 91 mg do rozpuszczenia w roztworze aprotyniny 3000 KIU, składnik 2: Trombina liofilizowana 500 j.m. do rozpuszczenia w roztworze chlorku wapnia 40 µmol. 1 zestaw a 2 ml | zest. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą: Katalog lub folder opracowany przez producenta oferowanego produktu w języku polskim, zawierający dokładny opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia

## Pak. 3 Membrana
| Pakiet nr 3 | [7 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 3
| Membrana z rejestracją do leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych |  |  | Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M |  |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość | Stawka VAT | Kwota | Wartość | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto | netto |  | podatku | brutto
1. | Membrana z rejestracją do leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego. Zbudowana w 100% z biomateriału HYAFF - półsyntetycznej pochodnej kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 2 x 2 cm. Dzięki adhezji oraz możliwości wszczepienia membrany dowolną stroną, membrana jest łatwa do założenia podczas zabiegów artroskopowych. | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Membrana z rejestracją do leczeniu ubytków chrzęstnych oraz chrzęstno-kostnych, stanowiąca podłoże dla mezenchymalnych komórek macierzystych ludzkiego szpiku kostnego. Zbudowana w 100% z biomateriału HYAFF - półsyntetycznej pochodnej kwasu hialuronowego. Wymiary membrany 5 x 5 cm. Dzięki adhezji oraz możliwości wszczepienia membrany dowolną stroną, membrana jest łatwa do założenia podczas zabiegów artroskopowych. | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania zabiegu operacyjnego bezpłatnego instrumentarium dedykowanego do przedmiotu zamówienia tj. prowadnika rynnowego oraz insertera dużego .

## Pak. 4 Pętla Endo-loop
| Pakiet nr 4 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 4
| Pętla endo-loop |  | Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M |  |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | podatku | brutto
1 | Pętla do podwiązywania z aplikatorem z powlekaną, plecioną, syntetyczną wchłanialną nicią chirurgiczną, Szew wchłanialny syntetyczny, pleciony, wykonany z mieszaniny glikolidu i laktydu (pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu – glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, wytrzymałość węzła 140% po otwarciu, 80% po 2 tygodniach i 30% po 3 tygodniach od wszczepienia, czas wchłaniania 56-70 dni. Rozmiar 0 | szt | 180 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Pętla do podwiązywania z aplikatorem z powlekaną, plecioną, syntetyczną wchłanialną nicią chirurgiczną, Szew wchłanialny syntetyczny, pleciony, wykonany z mieszaniny glikolidu i laktydu (pochodnej kwasu glikolowego i mlekowego), powlekany mieszanką kopolimeru kaprolaktonu – glikolidu i stearyoilomleczanu wapnia, wytrzymałość węzła 140% po otwarciu, 80% po 2 tygodniach i 30% po 3 tygodniach od wszczepienia, czas wchłaniania 56-70 dni. Rozmiar 2-0 | szt | 180 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga wyceny za 1 sztukę pętli, a nie za opakowanie zbiorcze.

## Pak. 5 Druty
| Pakiet nr 5 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 5
| Druty Kürschnera |  | Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M |  |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | podatku | brutto
1 | Drut Kürschnera o śred. 1,0-3,0 mm, długość 150 mm (+10mm), z jednostronnym trokarem, wykonane ze stali medycznej wysokogatunkowej. | szt. | 200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | Drut Kürschnera o śred. 1,0-3,0 mm, długość 300 mm (+10mm), z jednostronnym trokarem, wykonane ze stali medycznej wysokogatunkowej. | szt. | 400 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą: Katalog lub folder opracowany przez producenta oferowanego produktu w języku polskim, zawierający dokładny opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia

## Pak. 6 Laparoskopia
| Pakiet nr 6 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 6
| Akcesoria do laparoskopii |  | Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M |  |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | podatku | brutto
1. | Klipsy tytanowe zamykane "oczkowo": M - L, kompatybilne z klipsownicą - PL 807R. Med, S - M kompatybilne z lklipsownicą PL 802R, M- kompatybilne z klipsownicą PL806R - 20mag x 6szt. Wielkość opakowania: 120szt. | op | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Kształt zawór do trójgrańca 3,5 mm | sz | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Kształt zawór do trójgrańca 10/12mm z konwektorem | szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Korpus zawór do modułu 10/12 mm z uszczelką 10/5 | szt. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Przepustnica do trokara śr. 5,5/7 mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Pierścień kodujący zielony a'20 szt. | op | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Pierścień kodujący czerwony a'20 szt | op | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Tuleja trójgraniec wielokrotnego użytku 10/150 mm z kurkiem gładka | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Tuleja trójgraniec wielokrotnego użytku 05/110 mm z kurkiem gładka | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | Jednorazowy zestaw węży luer- lock. Nakłuwacze op 5 szt. | op | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. | Dreny jednorazowe do oddymiania do PG 150. Wielkość opakowania: a' 10 szt. | op | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | Jednorazowe igły insuflacyjne 2,1/120 mm. Wielkośc opakowania: 20 szt | szt | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | OBTURATOR BEZPIECZNY 5MM | szt | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | OBTURATOR BEZPIECZNY 5,5MM | szt | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | UNIWERS.KSZT.USZCZ.JEDN.D.TROKAR 10/12MM a' 20 szt | op | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | KSZT.USZCZ.JEDNORAZOWY DO TROKAR 5MM a' 20 szt | op | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | KOLEC TROKAR STOŻKOWATY-TEPY 10/150MM | szt | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | STERILIT I OLEJ W SPRAYU | szt | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Pak. 7 Obłożenia,zestawy...
| Pakiet nr 7 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 7
| Obłożenia, zestawy, serwety dla Bloku operacyjnego |  | Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M |  |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | podatku | brutto
1. | Zestaw serwet uniwersalnych, sterylny o składzie: a) 1 serweta główna samoprzylepna 150 x 240cm wyposażona na krawędziach w 2 samoprzylepne mocowania do utworzenia pionowego ekranu anestezjologicznego b) 1 serweta dolna 180÷190cm x 170cm samoprzylepna c) 2 serwety boczne 75 x 90cm samoprzylepne d) 1 pokrowiec na stolik Mayo - rozmiar: 80cm x 145cm, składany teleskopowo z warstwą chłonną 76 x 85 cm e) 1 taśma przylepna włókninowa 9÷10cm x 50cm f) 2 ręczniki wysokochłonne 30÷40cm x 20÷30 cm g) 3 fartuchy chirurgiczne pełnobarierowe rozmiar L - Odporność na penetrację płynów pow. 37cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie pow. 120 kPa. Rękaw o kroju prostym zapewniający pełną swobodę ruchu operatora. Posiadają elastyczny mankiet o długości min. 7cm. h) 20 kompresów z gazy 17N 8W z nitką RTG 10 x 10 cm (2 x 10 szt. przewiązane nitką bawełnianą) i) 1 pojemnik plastikowy typu nerka 700÷800ml j) 1 serweta na stolik instrumentalny 150 x 190 cm służący do zawinięcia zestawu. Wykonany z laminatu min. dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, gramatura w części podstawowej min. 56 g/m2. Odporność na penetrację płynów > 250 cm H2O.Na opakowaniu etykieta z 4 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Spełniający normy w zakresie dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Wyrób nie drażniący nie uczulający oraz nie cytotoksyczny, bez zawartości lateksu, oznaczenie na etykiecie (piktogram latex free). I Klasa palności wg 16 CFR 1610 | op. | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Pediatryczny zestaw serwet uniwersalnych, sterylny o składzie: a) 1 serweta główna samoprzylepna 150 x 210÷240 cm z przylepcem o szerokości 2,5 cm wyposażona na krawędziach w 2 samoprzylepne mocowania do utworzenia pionowego ekranu anestezjologicznego; b) 1 serweta dolna 180 x 150÷170 cm z przylepcem o szerokości 2,5 cm; c) 2 serwety boczne 75 x 90cm z przylepcem o szerokości 2,5 cm; d) 1 taśma przylepna włókninowa 9÷10 x 50cm; e) 2 ręczniki wysokochłonne 30÷40 x 20÷30 cm f) 3 fartuchy chirurgiczne pełnobarierowe rozmiar L - Odporność na penetrację płynów pow. 37÷51cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie pow. 120 kPa. Rękaw o kroju prostym zapewniający pełną swobodę ruchu operatora. Posiadają elastyczny mankiet o długości min. 7cm. g) 20 kompresów z gazy 17N 8W z nitką RTG 10 x 10 cm (2 x 10 szt. przewiązane nitką bawełnianą); h) 1 serweta na stolik instrumentalny 150 x 190 cm służący do zawinięcia zestawu. Wykonany z laminatu min. dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, gramatura w części podstawowej min. 56 g/m2. Odporność na penetrację płynów > 250 cm H2O. Na opakowaniu etykieta z 4 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Spełniający normy w zakresie wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Wyrób nie drażniący nie uczulający oraz nie cytotoksyczny, bez zawartości lateksu, oznaczenie na etykiecie (piktogram latex free). I Klasa palności wg 16 CFR 1610 | op. | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Zestaw do zabiegu artroskopii kolana, sterylny o składzie: a) 1 serweta do artroskopii 240 x 320 cm z otworem elastycznym o śr. 6 cm, zintegrowany z workiem przechwytującym płyny posiadający samouszczelniający się płat z neoprenu z otworem o śr. 6 cm, z możliwością podłączenia drenu. Serweta wyposażona na krawędziach w górnej części serwety w 2 samoprzylepne mocowania do utworzenia pionowego ekranu anestezjologicznego; b) 1 fartuch chirurgiczny pełnobarierowy rozmiar L - Odporność na penetrację płynów pow. 37÷51cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie pow. 120 kPa. Rękaw o kroju prostym zapewniający pełną swobodę ruchu operatora. Posiadają elastyczny mankiet o długości min. 7cm; c) 2 fartuchy chirurgiczny pełnobarierowy z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2 ze wzmocnieniami nieprzemakalnymi w przedniej części fartucha na długości do dolnej krawędzi i na rękawach do łokcia , wzmocnienie laminat (polietylen-polipropylen) o gramaturze min 40g/m2 rozmiar L - Odporność na penetrację płynów w strefie krytycznej pow. 300cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie pow. 132 kPa. Rękaw o kroju prostym zapewniający pełną swobodę ruchu operatora. Posiadają elastyczny mankiet o długości min. 7cm; d) 20 kompresów z gazy 17N 8W z nitką RTG 10 x 10 cm (2 x 10 szt. przewiązane nitką bawełnianą); e) 1 pojemnik plastikowy typu nerka 700÷800ml; f) 2 taśmy medyczne 9÷10cm x 50 cm; g) 1 pokrowiec na kończynę 37 x 75 cm; h) 1 pokrowiec na stolik Mayo - rozmiar: 80cm x 145cm, składany teleskopowo z warstwą chłonną 76 x 85 cm; i) 1 opaska elastyczna 15cmx4m z 1 zapinką; j) 1 podkład podgipsowy syntetyczny 12cm x 3m; k) 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, Wykonany z laminatu min. dwuwarstwowego PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny, gramatura w części podstawowej min. 56 g/m2. Odporność na penetrację płynów > 250 cm H2O. Na opakowaniu etykieta z 4 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Spełniający normy w zakresie wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Wyrób nie drażniący nie uczulający oraz nie cytotoksyczny, bez zawartości lateksu, oznaczenie na etykiecie (piktogram latex free). I Klasa palności wg 16 CFR 1610 | op. | 150 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Zestaw serwet do operacji barku, sterylny o składzie: a) 1 x serweta główna 200 x 240cm z wycięciem U 60x7 cm z przylepcem wokół wycięcia, b) 1 x serweta dolna 240 x 150cm samoprzylepna c) 1 x serwety boczne 180 x 150cm d) 1 x pokrowiec na stolik Mayo - rozmiar: 80cm x 145cm, składany teleskopowo z warstwą chłonną 76 x 85 cm e) 1 x pokrowiec na kończynę 37 x 75 cm, f) 1 x taśma przylepna włókninowa 9 x 50cm g) 2 x ręczniki wysokochłonne 40 x 20 cm h) 1 x serweta na stolik instrumentalny 150 x 190 cm służący do zawinięcia zestawu. Serwety główne wykonane z laminatu min. dwuwarstwowego PP+PE,PP (włóknina polipropylenowa, folia polietylenowo-polipropylenowa), nieprzemakalny, gramatura w części podstawowej min. 55 g/m2 Odporność na penetrację płynów > 300 cm H2O. Na opakowaniu etykieta z 4 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zgodny z normą PN-EN 13795+A1 2013 dla wymagań wysokich powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Wyrób zgodny z normą PN-EN ISO 10993-1 | op. | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Sterylna osłona na kończynę wykonana z minimum dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 43g/m2, wytrzymałości na rozerwanie minimum 100Kpa i nieprzemakalności min. 100 cm H2O o wymiarach min. 45cm x min. 80 cm, pakowana wraz z taśmą lepną do mocowania o wymiarach min. 9 x min.50 cm. | szt. | 135 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Serweta sterylna o wymiarach 45cm x 45cm z otworem 8 cm otoczonym taśmą przylepną, wykonana z mocnego, minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 43g/m2, nieprzemakalności min. 180 cm H2O i o podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie min.130 Kpa. Na opakowaniu trójdzielna etykieta z 2 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. | szt. | 600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Serweta sterylna o wymiarach 50cm x 60cm z otworem owalnym 6x8 cm otoczonym taśmą przylepną, wykonana z mocnego, minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 43g/m2, nieprzemakalności min. 180 cm H2O i o podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie min.130 Kpa. Na opakowaniu trójdzielna etykieta z 2 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zgodny z normą PN-EN 13795 | szt. | 240 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Serweta sterylna o wymiarach 75cm x 45cm z otworem 5 cm otoczonym taśmą przylepną, wykonana z mocnego, minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 43g/m2, nieprzemakalności min. 180 cm H2O i o podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie min.130 Kpa. Na opakowaniu trójdzielna etykieta z min. 2 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zgodny z normą PN-EN 13795 | szt. | 250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Serweta sterylna o wymiarach 90cm x 130cm z otworem 8 cm otoczonym taśmą przylepną, wykonana z mocnego, minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 43g/m2, nieprzemakalności min. 180 cm H2O i o podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie min.130 Kpa. Na opakowaniu trójdzielna etykieta z min. 2 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zgodny z normą PN-EN 13795 | szt. | 120 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | Serweta sterylna o wymiarach 90cm x 180cm z taśmą przylepną 60 cm na dłuższym boku, wykonana z mocnego, minimum dwuwarstwowego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 43g/m2, nieprzemakalności min. 180 cm H2O i o podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie min.130 Kpa. Na opakowaniu trójdzielna etykieta z min. 2 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zgodny z normą PN-EN 13795 | szt. | 700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | Sterylna jednorazowa osłona na przewody - foliowa, harmonijkowo złożona, z taśmą do mocowania na końcu i kartonikiem z wycięciem na końcu drugim. Wykonana z folii PE o grubości min. 0,03mm. Rozmiar 15cm x 250cm. Na opakowaniu trójdzielna etykieta z min. 2 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. | szt. | 520 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. | Serweta sterylna na stolik Mayo w formie worka o wymiarach 80 x 145cm, z mocnego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 50g/m2 z warstwą chłonną o wymiarze 76x85cm i gramaturze min. 24g/m2, łączna gramatura w strefie z warstwą chłonną min. 74g/m2, złożona z dużym wywinięciem co ułatwia nakrycie stolika lub złożona teleskopowo. Na opakowaniu etykieta z min. 2 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zgodny z normą PN-EN 13795 | szt. | 600 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | Sterylna osłona na ramię "C"RTG, trzyczęściowa składająca się z: przeźroczystej osłony wykonanej z folii PE o grubości min. 0,41mm, ściągnięta gumką o średnicy (33-112cm)x56 cm w ilości dwóch sztuk oraz osłony na ramię ruchome o wymiarach 50 x 250cm wyposażonej w taśmy lepne rozmieszczone w taki sposób aby umożliwić prawidłowe mocowanie i zabezpieczenie pracującego ramienia. Na opakowaniu etykieta z min. 2 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. | op. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
14. | Zestaw do wkłucia centralnego jałowy Skład minimalny: a) tupfery z gazy 17N kule 20x20cm - 10 szt. b) pęseta plastikowa – 1 szt. c) serweta foliowana z warstwą chłonną 45÷50x75cm – 1 szt. d) serweta foliowana z warstwą chłonną 45÷50x75cm z otworem 8Ø i przylepcem wokół otworu – 1 szt. e) kompresy z gazy 17N 8W 7,5x7,5cm – 10 szt. f) ostrze chirurgiczne nr 11 – 1 szt. g) imadło metalowe do szycia – 1 szt. h) strzykawka o pojemności 10ml – 1 szt. i) strzykawka o pojemności 20ml – 1 szt. j) igła do strzykawki 0,8x40mm – 1 szt. k) igła do strzykawki 1,2x40mm – 1 szt. Opakowanie jednostkowe sztywne, przezroczyste typu twardy blister, etykieta główna naklejona na opakowaniu z min. 2 metkami samoprzylepnymi z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. | op. | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
15. | Zestaw zabiegowy do znieczuleń miejscowych o składzie: a) 1 serweta 90÷100 x 150 cm z otworem o średnicy 7÷8 cm z przylepcem wokół otworu, b) 20 kompresów z gazy 17N 8W z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm (2 x 10 szt. przewiązane nitką bawełnianą) c) 1 pokrowiec na stolik Mayo - rozmiar: 80cm x 145cm, składany teleskopowo z warstwą chłonną 76 x 85 cm. Na opakowaniu etykieta z 4 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zgodny z normą PN-EN 13795 | op. | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
16. | Zestaw zabiegowy do zakładania szwów, sterylny o składzie: a) kompresy z gazy 17N8W 7,5 x 7,5 cm - 5 szt., b) serweta foliowana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 38g/m2 60 x 50 cm z otworem 8 cm i przylepcem wokół otworu - 1 szt. c) pęseta chirurgiczna metalowa 12,5 cm - 1 szt., d) kleszczyki anatomiczne zagięte typu Pean Mosquito 12,5 cm - 1 szt., e) kleszczyki typu imadło Mayo-Hager 13 cm - 1 szt., f) nożyczki chirurgiczne proste (ostro-ostre) 11 cm - 1 szt., g) skalpel chirurgiczny nr 15, bezpieczny z plastikową rączką i osłonką - 1 szt. Na opakowaniu trójdzielna etykieta z min. 2 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zgodny z normą PN-EN 13795 | op. | 700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
17. | Zestaw opatrunkowy, sterylny o składzie: a) kompresy z włókniny 40g/m2 7,5 x 7,5 cm - 20 szt.; b) serweta foliowa z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 43÷45g/m2 60 x 50 cm z otworem owalnym 6 x 8 cm i przylepcem wokół otworu - 1 szt.; c) serweta foliowo-bibułowa 60÷70 x 50 cm służąca do zawinięcia zestawu 1 szt.; d) kleszczyki plastikowe 14 cm typu kocher (+/ 1 cm) - 1 szt., Na opakowaniu trójdzielna etykieta z min. 2 odklejanymi etykietkami z numerem serii, datą ważności i identyfikacją wytwórcy. Zgodny z normą PN-EN 13795 | op. | 500 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
18. | Zestaw do usuwania zszywek chirurgicznych – jałowy Skład: a) kompresy gazowe 17N, 8W 7,5x7,5cm - 4 szt. b) rękawice nitrylowe bezpudrowe M - 2 szt. c) narzędzie typu “bocianek” do usuwania staplerów 11 cm (+/-0,3) - 1 szt. Opakowanie jednostkowe przezroczyste typu twardy blister, służące jako pojemnik, zaopatrzone w etykietę zwierającą pełną identyfikację wyrobu i składu, która posiada dodatkowo dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: lot lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności. | op. | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
19. | Zestaw do cewnikowania jałowy Skład : a) rękawice nitrylowe, bezpudrowe L – 2 szt. b) serweta foliowana z warstwą chłonną 50 x 60 – 1 szt. c) serweta foliowana z warstwą chłonną 50 x 60 z otworem 5 cm i rozcięciem – 1 szt. d) tupfery z gazy 17 N, kula 20 x 20cm - 5 szt. e) kompres gazowy 17-nitkowy, 8-warstwowy, 7,5x7,5 cm - 8 szt. f) penseta anatomiczna, plastikowa, zielona 13 cm - 1 szt. g) kleszczyki typu pean, plastikowe, niebieskie 14 cm - 1 szt. h) strzykawka luer z zawartością sterylnej wody z dodatkiem 10% gliceryny o pojemności 10 ml – 1 szt. i) lubrykant z lidokainą chlorheksydyną w strzykawce 6 ml, luer + IFU – 1 szt. j) pojemnik okrągły plastikowy, pojemność: 125 ml, wysokość: 3 cm, transparentny ze skalą - 1 szt. Opakowanie jednostkowe przezroczyste typu twardy blister, służące jako pojemnik, zaopatrzone w etykietę zwierającą pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą PN EN ISO 15223), która posiada dodatkowo dwa samoprzylepne odcinki etykiety umożliwiające wklejenie do dokumentacji zabiegowej i zawierające informacje: lot lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności. | op. | 300 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
20. | Osłona włókninowa niejałowa pod fartuch na tarczycę 45x40cm z rozcięciem o długości 30cm. Wykonana z delikatnej włókniny kompresowej o gr. 40÷50g/m2. Wielkość opakowania: a'20 szt. | op. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
21. | Taśma mocująca włókninowa, medyczna 9x50cm, jałowa a'1 szt. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | op. | 250 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0

## Pak. 8 Materiały med. .....
| Pakiet nr 8 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 8
| Materiały medyczne dla Bloku operacyjnego |  | Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M |  |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | podatku | brutto
1. | Sterylny pełnobarierowy fartuch chirurgiczny typu standard z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2, odporność na penetrację płynów pow. 50÷51cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie pow. 120 kPa. Rękaw o kroju prostym zapewniający pełną swobodę ruchu operatora. Posiadają elastyczny mankiet o długości min. 7cm. I Klasa palności wg 16 CFR 1610. Etykieta główna naklejona na opakowaniu z min. 4 metkami samoprzylepnymi z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Rozmiar M, L, XL, XXL. Produkt zgodny z ustawą wyrobach medycznych. | szt | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Czepki chirurgiczne w formie beretu ściągane lekko elastyczną gumką, wykonane z perforowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 14g/m2. Średnica 55 cm (+/-3cm), w opakowaniu 100szt. kolor niebieski lub zielony. Zgodne z normą PN-EN 1773. Pakowane a'100 szt. w kartoniki | op | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Czepki chirurgiczne typu „furażerka” wiązane na troki. Głęboki po wywinięciu, część przednia tworzy dodatkową warstwę chłonną. Wykonane z perforowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 17g/m2. W opakowaniu 100szt. kolor niebieski lub zielony. Zgodne z normą PN-EN 1773. Pakowane a'100 szt. w kartoniki. | op | 700 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Czepki chirurgiczne typu „ furażerka” z gumką z napotnikiem wiskozowo-poliestrowym o dł. 20cm i szer.3,5cm. Wykonane z perforowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 17g/m2. W opakowaniu 100szt. kolor niebieski lub zielony. Zgodne z normą PN-EN 1773. Pakowane a'100 szt. w kartoniki | op | 50 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Maski chirurgiczne 3-warstwowe o rozmiarze 17,5x9,5 cm, z wkładką modelującą na nos, mocowane na elastyczne zauszniki (szer. 15mm), niejałowe. Maski zgodne z wymaganiami normy PN-EN 14683+AC:2019 dla wymagań użytkowania typu II o minimalnym stopniu filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych, ciśnienie różnicowe Pa/cm2 25(+-5). Pakowane a'50 szt. w kartoniki typu dyspenser | op | 200 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Maska medyczna typ IIR o konstrukcji półmaski filtrującej maska medyczna 3-warstwowa, mocowane na elastyczne zauszniki (szer. 15mm), niejałowe. Maski zgodne z wymaganiami normy PN-EN 14683+AC:2019 dla wymagań użytkowania typu IIR o minimalnym stopniu filtracji BFE 98% aerozoli biologicznych, ciśnienie różnicowe Pa/cm2 <60. Pakowane a'20 szt. w kartoniki | op | 100 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Serwetki do osuszania rąk po myciu chirurgicznym, sterylne, chłonne o rozmiarze 30x40cm wykonane z celulozy o gr. 50-55g/m2. Opakowanie a’2 szt. papierowo-foliowe z 2 etykietami TAG umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji medycznej. | op. | 1000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Serwetki do osuszania rąk po myciu chirurgicznym, sterylne, chłonne o rozmiarze 50x40cm wykonane z celulozy o gr. 50-55g/m2. Opakowanie a’4 szt. papierowo-foliowe z 2 etykietami TAG umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji medycznej. | op. | 2000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą: Katalog lub folder opracowany przez producenta oferowanego produktu w języku polskim, zawierający dokładny opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia

## Pak. 9 Narzędzi jednorazowe
| Pakiet nr 9 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 9
| Narzędzia jednorazowe |  | Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M |  |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Numer katalogowy/ nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | podatku | brutto
1. | Nożyczki chirurgiczne zagięte (tępo-tępe) 15 cm, opakowanie a’ 25 sztuk. Jałowe, jednorazowe narzędzie chirurgiczne wykonane z nierdzewnej stali matowionej posiadające trwałe oznaczenie jednorazowości zgodne z normą PN-EN15223-1:2012, po obu stronach narzędzia. Narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie go od narzędzi wielorazowych. Wyrób musi być zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, klasa II a. Narzędzia spełniają wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12 lub równoważnymi. Każde narzędzie pakowane indywidualnie w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa ze zgrzewem typu V ułatwiające otwieranie z kartą kontrolną w postaci 1 naklejki umożliwiające przeklejenie do dokumentacji medycznej. Sterylizacja EO. Opakowanie handlowe typu dyspenser. | op | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Nożyczki chirurgiczne proste typu Mayo-Stille (tępo-tępe) 17 cm, opakowanie a’ 25 sztuk . Jałowe, jednorazowe narzędzie chirurgiczne wykonane z nierdzewnej stali matowionej posiadające trwałe oznaczenie jednorazowości zgodne z normą PN-EN15223-1:2012, po obu stronach narzędzia. Narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie go od narzędzi wielorazowych. Wyrób musi być zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, klasa II a. Narzędzia spełniają wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12 lub równoważnymi. Każde narzędzie pakowane indywidualnie w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa ze zgrzewem typu V ułatwiające otwieranie z kartą kontrolną w postaci 1 naklejki umożliwiające przeklejenie do dokumentacji medycznej. Sterylizacja EO. Opakowanie handlowe typu dyspenser. | op | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Nożyczki chirurgiczne proste (ostro-ostre) 11 cm, opakowanie a’ 25 sztuk. Jałowe, jednorazowe narzędzie chirurgiczne wykonane z nierdzewnej stali matowionej posiadające trwałe oznaczenie jednorazowości zgodne z normą PN-EN15223-1:2012, po obu stronach narzędzia. Narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie go od narzędzi wielorazowych. Wyrób musi być zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, klasa II a. Narzędzia spełniają wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12 lub równoważnymi. Każde narzędzie pakowane indywidualnie w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa ze zgrzewem typu V ułatwiające otwieranie z kartą kontrolną w postaci 1 naklejki umożliwiające przeklejenie do dokumentacji medycznej. Sterylizacja EO. Opakowanie handlowe typu dyspenser. | op. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean Mosquito 12,5 cm,, opakowanie a’ 25 sztuk. Jałowe, jednorazowe narzędzie chirurgiczne wykonane z nierdzewnej stali matowionej posiadające trwałe oznaczenie jednorazowości zgodne z normą PN-EN15223-1:2012, po obu stronach narzędzia. Narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie go od narzędzi wielorazowych. Wyrób musi być zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, klasa II a. Narzędzia spełniają wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12 lub równoważnymi. Każde narzędzie pakowane indywidualnie w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa ze zgrzewem typu V ułatwiające otwieranie z kartą kontrolną w postaci 1 naklejki umożliwiające przeklejenie do dokumentacji medycznej. Sterylizacja EO. Opakowanie handlowe typu dyspenser. | op | 15 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Pean Mosquito 12,5 cm, opakowanie a’ 25 sztuk. Jałowe, jednorazowe narzędzie chirurgiczne wykonane z nierdzewnej stali matowionej posiadające trwałe oznaczenie jednorazowości zgodne z normą PN-EN15223-1:2012, po obu stronach narzędzia. Narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie go od narzędzi wielorazowych. Wyrób musi być zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, klasa II a. Narzędzia spełniają wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12 lub równoważnymi. Każde narzędzie pakowane indywidualnie w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa ze zgrzewem typu V ułatwiające otwieranie z kartą kontrolną w postaci 1 naklejki umożliwiające przeklejenie do dokumentacji medycznej. Sterylizacja EO. Opakowanie handlowe typu dyspenser. | op | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Kleszczyki typu imadło Mayo-Hager 13 cm z nacinanymi wewnętrznymi branszami, opakowanie a’ 25 sztuk. Jałowe, jednorazowe narzędzie chirurgiczne wykonane z nierdzewnej stali matowionej posiadające trwałe oznaczenie jednorazowości zgodne z normą PN-EN15223-1:2012, po obu stronach narzędzia. Narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie go od narzędzi wielorazowych. Wyrób musi być zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, klasa II a. Narzędzia spełniają wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12 lub równoważnymi. Każde narzędzie pakowane indywidualnie w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa ze zgrzewem typu V ułatwiające otwieranie z kartą kontrolną w postaci 1 naklejki umożliwiające przeklejenie do dokumentacji medycznej. Sterylizacja EO. Opakowanie handlowe typu dyspenser. | op | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Pęseta anatomiczna prosta 14 cm, opakowanie a’ 25 sztuk. Jałowe, jednorazowe narzędzie chirurgiczne wykonane z nierdzewnej stali matowionej posiadające trwałe oznaczenie jednorazowości zgodne z normą PN-EN15223-1:2012, po obu stronach narzędzia. Narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie go od narzędzi wielorazowych. Wyrób musi być zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, klasa II a. Narzędzia spełniają wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12 lub równoważnymi. Każde narzędzie pakowane indywidualnie w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa ze zgrzewem typu V ułatwiające otwieranie z kartą kontrolną w postaci 1 naklejki umożliwiające przeklejenie do dokumentacji medycznej. Sterylizacja EO. Opakowanie handlowe typu dyspenser. | op | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Pęseta anatomiczna prosta 12,5 cm, opakowanie a’ 25 sztuk. Jałowe, jednorazowe narzędzie chirurgiczne wykonane z nierdzewnej stali matowionej posiadające trwałe oznaczenie jednorazowości zgodne z normą PN-EN15223-1:2012, po obu stronach narzędzia. Narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie go od narzędzi wielorazowych. Wyrób musi być zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, klasa II a. Narzędzia spełniają wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12 lub równoważnymi. Każde narzędzie pakowane indywidualnie w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa ze zgrzewem typu V ułatwiające otwieranie z kartą kontrolną w postaci 1 naklejki umożliwiające przeklejenie do dokumentacji medycznej. Sterylizacja EO. Opakowanie handlowe typu dyspenser. | op. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Pęseta chirurgiczna prosta typu Adson 12,5 cm, opakowanie a’ 25 sztuk. Jałowe, jednorazowe narzędzie chirurgiczne wykonane z nierdzewnej stali matowionej posiadające trwałe oznaczenie jednorazowości zgodne z normą PN-EN15223-1:2012, po obu stronach narzędzia. Narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie go od narzędzi wielorazowych. Wyrób musi być zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, klasa II a. Narzędzia spełniają wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12 lub równoważnymi.. Każde narzędzie pakowane indywidualnie w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa ze zgrzewem typu V ułatwiające otwieranie z kartą kontrolną w postaci 1 naklejki umożliwiające przeklejenie do dokumentacji medycznej. Sterylizacja EO. Opakowanie handlowe typu dyspenser. | op. | 25 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | Pęseta chirurgiczna prosta typu Gillis 15 cm, opakowanie a’ 25 sztuk. Jałowe, jednorazowe narzędzie chirurgiczne wykonane z nierdzewnej stali matowionej posiadające trwałe oznaczenie jednorazowości zgodne z normą PN-EN15223-1:2012, po obu stronach narzędzia. Narzędzie ma posiadać kolorowe oznakowanie ułatwiające odróżnienie go od narzędzi wielorazowych. Wyrób musi być zgodny z Dyrektywą UE 93/42/EWG, klasa II a. Narzędzia spełniają wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12 lub równoważnymi. Każde narzędzie pakowane indywidualnie w opakowanie typu torebka papierowo-foliowa ze zgrzewem typu V ułatwiające otwieranie z kartą kontrolną w postaci 1 naklejki umożliwiające przeklejenie do dokumentacji medycznej. Sterylizacja EO. Opakowanie handlowe typu dyspenser. | op. | 20 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą: Katalog lub folder opracowany przez producenta oferowanego produktu w języku polskim, zawierający dokładny opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia

## Pak. 10 Chirurgia stopy
| Pakiet nr 10 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 10
| Implanty do chirurgii stopy |  | Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M |  |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | podatku | brutto
1 | Wkręt podskokowy - kaniulowany tytanowy do zatoki stępu - płaskostopia o kształcie nagwintowanego stożka, kaniulowane z tępym gwintem, bez otworów poprzecznych, minimum 6 rozmiarów. Implanty sterylne, jednokolorowe, pakowane pojedynczo. Długości implantów: Ø7 – 13 mm Ø8 – 14 mm Ø9 – 15 mm Ø10 – 16 mm Ø11 – 17 mm Ø12 – 18 mm | szt. | 30 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania zabiegu operacyjnego bezpłatnego instrumentarium dedykowanego do przedmiotu zamówienia
Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą: Katalog lub folder opracowany przez producenta oferowanego produktu w języku polskim, zawierający dokładny opis parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia

## Pak. 11 Wkręty samowiercące
| Pakiet nr 11 | [8 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 11
| Wkręty kaniulowane tytanowe samowiercące |  | Wykonawca uzupełnia kolumnę E, H, K, L, M |  |  |  |  | Formularz asortymentowo-cenowy
Lp. | Nazwa asortymentu | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Cena jedn. | Wartość netto | Stawka VAT | Kwota | Wartość | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Nr katalogowy /nazwa handlowa
|  |  |  | netto | brutto |  | % | podatku | brutto
1 | Wkręty kaniulowane tytanowe samowiercące o średnicach od 2,4 mm do 7,0 mm, różne długości do wyboru wg potrzeb Zamawiającego. | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0
Zamawiający wymaga dostarczenia na czas trwania zabiegu operacyjnego bezpłatnego instrumentarium dedykowanego do przedmiotu zamówienia