## Część nr 1
| Numer referencyjny postępowania: DZP/DAM/19/2025 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 1 - Akcesoria do aparatów do znieczulenia firmy Getinge
Wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025.
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis wymaganych parametrów technicznych | Jed. miary | Wymagana przez Zamawiajacego ilość sztuk w 1 opakowaniu | Wymagana przez Zamawiającego ilość opakowań | Ilość opakowań zaoferowana* | Cena jedn. netto opakowania | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto opakowania | Wartość brutto | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy** (TAK - PODAĆ) | Oferowana ilość sztuk w 1 opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Hydrofobowy filtr do ssaka | op. | 5 | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pułapka wodna - kompatybilna z analizatorem gazów do aparatów do znieczulenia Flow-C - wyposażona w filtr antybakteryjny oraz łącznik typu Luer-loc - pojemność 10 ml - przepływ próbki gazów od 120 do 250 ml/min. | op. | 10 | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Jednorazowe pochłaniacze CO2 - pojemnik z wapnem sodowanym w postaci granulek z indykatorem barwnym - przeznaczony do absorpcji CO2 - pojemność 800 ml - zamknięty, bez możliwości otwierania | op. | 12 | 30 |  |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO | [6 empty] | 0 |  |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRAWA OPCJI (30% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO) | [6 empty] | 0 |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + ZAMÓWIENIE PRAWO OPCJI) | [6 empty] | 0 |  |  | 0
* Zamawiający dopuszcza zaoferowania produktów w innych opakowaniach niż opisane w tabeli (kolumna 4 i 5), wówczas Wykonawca zobowiązny jest przeliczyć wielkości opakowań z zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę (kolumna 6). ** Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 12

## Część nr 2
| Numer referencyjny postępowania: DZP/DAM/19/2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 2 - Elektrody do defibrylatorów firmy Emtel
Wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025.
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis wymaganych parametrów technicznych | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy * (TAK - PODAĆ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowe elektrody - dla dorosłych - do defibrylacji i stymulacji - kompatybilne z defibrylatorem Emtel Defimax Plus - okres ważności elektrod min. 2 lata od momentu zamówienia | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Jednorazowe elektrody - dla dzieci - do defibrylacji i stymulacji - kompatybilne z defibrylatorem Emtel Defimax Plus - okres ważności elektrod min. 2 lata od momentu zamówienia | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRAWA OPCJI (30% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + ZAMÓWIENIE PRAWO OPCJI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 10

## Część nr 3
| Numer referencyjny postępowania: DZP/DAM/19/2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 3 - Elektrody do defibrylatorów
Wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025.
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis wymaganych parametrów technicznych | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy * (TAK - PODAĆ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Jednorazowe elektrody - dla dorosłych - do defibrylacji i stymulacji - kompatybilne z defibrylatorem Philips Efficia DFM100 - okres ważności elektrod min. 2 lata od momentu zamówienia | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Jednorazowe elektrody - dla dzieci - do defibrylacji i stymulacji - kompatybilne z defibrylatorem Philips Efficia DFM100 - okres ważności elektrod min. 2 lata od momentu zamówienia | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Jednorazowe elektrody - dla dorosłych - do defibrylacji i stymulacji - kompatybilne z defibrylatorami: Mindray Beneheart D6P oraz Physio-Conrol Lifepak 20 i Lifepak 15 - okres ważności elektrod min. 2 lata od momentu zamówienia | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Jednorazowe elektrody - dla dzieci - do defibrylacji i stymulacji - kompatybilne z defibrylatorami: Mindray Beneheart D6P oraz Physio-Conrol Lifepak 20 i Lifepak 15 - okres ważności elektrod min. 2 lata od momentu zamówienia | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRAWA OPCJI (30% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + ZAMÓWIENIE PRAWO OPCJI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 10

## Część nr 4
| Numer referencyjny postępowania: DZP/DAM/19/2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 4 - Akcesoria do ssaków chirurgicznych firmy Medela
Wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025.
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis wymaganych parametrów technicznych | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy * (TAK - PODAĆ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wkłady jednorazowe o pojemności 2,5l: - z substancją żelową wewnątrz wkładu - z trwale połączoną pokrywą - pokrywa wyposażona w wewnętrzny kanał ssący - jeden króciec obrotowy przyłączeniowy typu schodkowego, średnica wewnętrzna 7-8mm (średnica wew. 9-12 mm przy wejściu wydzieliny do wkładu) w pokrywie, z możliwością zamknięcia portu podciśnienia za pomocą zatyczki zamocowanej na pokrywie - z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni - wyposażone w jeden lub dwa uchwyty - uszczelnianie automatyczne po zamontowaniu wkładu na zbiornik - zintegrowany filtr antybakteryjny i hydrofobowy - kompatybilne z ssakami Medela Basic 30 oraz Dominant Flex | szt. | 8640 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zbiornik do wkładów jednorazowych, wielorazowego użytku o pojemności 2,5l: - skalowany co 100ml - wykonany z PC, nietłukącego się i odpornego na uszkodzenia mechaniczne - wyposażony w port do podłączenia podciśnienia umieszczony bezpośrednio w zbiorniku, łatwy sposób montażu i wymiany wkładów - wyposażony w blokadę zabezpieczającą, zapobiegającą wysunięciu się zbiornika z uchwytu - możliwość wymiany wkładu jedną ręką - zbiorniki kodowane kolorem, ułatwiające rozpoznanie odpowiednich pojemności zbiornika i wkładu - zbiornik przystosowany do mycia mechanicznego, dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami dezynfekującymi (również w myjko-dezynfektorach) oraz sterylizacji niskotemperaturowej (w tlenu etylenu i plazmie) - kompatybilny z ssakami Medela Basic 30 oraz Dominant Flex | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Łącznik prosty z dwiema uszczelkami: - autoklawowalny - wielorazowy - kompatybilny z ssakami Medela Basic 30 oraz Dominant Flex | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Łącznik dren-cewnik schodkowy: - autoklawowalny - wielorazowy - kompatybilny z ssakami Medela Basic 30 oraz Dominant Flex | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Dren silikonowy: - autoklawowalny - wielorazowy - kompatybilny z ssakami Medela Basic 30 oraz Dominant Flex | mb | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczający: - kompatybilny z ssakami Medela Basic 30 oraz Dominant Flex | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Wkład jednorazowy na wydzielinę z substancją żelującą wewnątrz o poj. 1,5l: - wykonany z dwuwarstwowej folii (polietylen i poliamid) odpornej na pęknięcia, przetarcia, nie przepuszczająca zapachu - ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego - dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne - zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta - zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy) - ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra - łącznik schodkowy do pacjenta 7-10mm - zatyczka na pokrywce kodowana kolorem - wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania - kompatybilny z ssakami Medela Vario 18 | szt. | 90 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Zbiornik do wkładów jednorazowych, wielorazowego użytku o pojemności 1,5l: - skalowany co 100ml - wykonany z PC, nie tłukące się i odporne na uszkodzenia mechaniczne - wyposażony w port do podłączenia podciśnienia umieszczony bezpośrednio w zbiorniku, zapewniający łatwy sposób montażu i wymiany wkładów - wyposażenie w blokadę zabezpieczającą, która chroni przed wysuwaniem się zbiornika z uchwytu w czasie wymiany wkładów, - możliwość wymiany wkładu jedną ręką - zbiorniki kodowane kolorem ułatwiające rozpoznanie odpowiednich pojemności zbiornika i wkładu - zbiornik przystosowany do mycia mechanicznego, dezynfekcji w ogólnodostępnych środkach dezynfekcyjnych (również w myjko-dezynfektorach) oraz sterylizacji niskotemperaturowej (w tlenku etylenu i plazmie) - kompatybilny z ssakami Medela Vario 18 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy: - wyposażony w zabezpieczenie przelewowe z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na urządzeniu - kompatybilny z ssakami Medela Vario 18 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRAWA OPCJI (30% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + ZAMÓWIENIE PRAWO OPCJI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 10

## Część nr 5
| Numer referencyjny postępowania: DZP/DAM/19/2025 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 5 - Akcesoria do kardiomonitorów firmy Dräger
Wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025.
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis wymaganych parametrów technicznych | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (TAK - PODAĆ)* | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy** (TAK - PODAĆ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czujnik SpO2 dla dorosłych - klips na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Nellcor-Oximax - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor Infinity Delta | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Czujnik SpO2 dla dzieci - klips na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Nellcor-Oximax - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor Infinity Delta | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Czujnik SpO2 na ucho - klips na ucho - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Nellcor-Oximax - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor Infinity Delta | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Czujnik SpO2 dla noworodków - opaska dla noworodków - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Nellcor-Oximax - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor Infinity Delta | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Przewód pośredni SpO2 - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 3m - technologia Oximax - kompatybilny z czujnikami SpO2 oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor Infinity Delta | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Przewód powietrzny NIBP - 1-żyłowy - podłączenie typu końcówka męska-żeńska - metalowy konektor - kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor Infinity Delta | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Przewód EKG - 3-odprowadzeniowy - 16-pinowy - długość min. 2 m +/- 10 cm - kompatybilny z modułem Multimed oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor Infinity Delta | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Odprowadzenia EKG - 3-odprowadzeniowe - wielorazowe - typ klamra - kompatybilne z przewodem EKG oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor Infinity Delta | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRAWA OPCJI (30% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + ZAMÓWIENIE PRAWO OPCJI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest podać parametry oferowanego przedmiotu zamówienia w kolumnie 10 ** Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 11

## Część nr 6
| Numer referencyjny postępowania: DZP/DAM/19/2025 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 6 - Akcesoria do kardiomonitorów firmy GE
Wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025.
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis wymaganych parametrów technicznych | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (TAK - PODAĆ)* | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy** (TAK - PODAĆ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czujnik SpO2 dla dorosłych - gumka wsuwana na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Datex-Ohmeda - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor GE B450 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Czujnik SpO2 dla dzieci - gumka wsuwana na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Datex-Ohmeda - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor GE B450 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Czujnik SpO2 na ucho - klips na ucho - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Datex-Ohmeda - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor GE B450 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Czujnik SpO2 dla noworodków - opaska dla noworodków - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Datex-Ohmeda - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor GE B450 | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Przewód pośredni SpO2 - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 2 m - technologia Datex-Ohmeda - kompatybilny z czujnikami SpO2 oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor GE B450 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Przewód powietrzny NIBP - 2-żyłowy - podłączenie typu Dinaclick - kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor GE B450 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Przewód EKG - 3-odprowadzeniowy - 16-pinowy - długość min. 2 m +/- 10 cm - Przewód EKG - 3-odprowadzeniowy - 16-pinowy - długość min. 2 m +/- 10 cm - kompatybilny z odprowadzeniami EKG oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor B450 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Odprowadzenia EKG - 3-odprowadzeniowe - wielorazowe - typ klamra - kompatybilne z przewodem EKG oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor GE B450 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRAWA OPCJI (30% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + ZAMÓWIENIE PRAWO OPCJI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest podać parametry oferowanego przedmiotu zamówienia w kolumnie 10 ** Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 11

## Część nr 7
| Numer referencyjny postępowania: DZP/DAM/19/2025 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 7 - Akcesoria do kardiomonitorów firmy Mindray
Wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025.
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis wymaganych parametrów technicznych | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (TAK - PODAĆ)* | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy** (TAK - PODAĆ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czujnik SpO2 dla dorosłych - klips na palec lub gumka wsuwana na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Mindray -7 pinowy - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor EPM 10M | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Czujnik SpO2 dla dzieci - klips na palec lub gumka wsuwana na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Mindray - 7 pinowy - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor EPM 10M | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Przewód pośredni SpO2 - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Mindray - 7 pinowy - kompatybilny z czujnikami SpO2 oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor EPM 10M | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Przewód powietrzny NIBP - 1-żyłowy - podłączenie typu HP/Philips metalowy - kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor EPM 10M | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Przewód EKG - 3/5-odprowadzeniowy - rozłączny - 12 pinowy - długość min. 1 m +/- 10 cm - z zabezpieczeniem przed defibrylacją - standard AHA/IEC - kompatybilny z odprowadzeniami EKG oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor EPM 10M | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Odprowadzenia EKG - 3-odprowadzeniowe - wielorazowe - typ zatrzask - standard IEC - kompatybilne z przewodem EKG oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor EPM 10M | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRAWA OPCJI (30% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + ZAMÓWIENIE PRAWO OPCJI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest podać parametry oferowanego przedmiotu zamówienia w kolumnie 10 ** Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 11

## Część nr 8
| Numer referencyjny postępowania: DZP/DAM/19/2025 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 8 - Akcesoria do kardiomonitorów firmy Philips
Wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025.
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis wymaganych parametrów technicznych | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (TAK - PODAĆ)* | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy** (TAK - PODAĆ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Czujnik SpO2 dla dorosłych - klips na palec lub gumka wsuwana na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Fast - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor Efficia CM150 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Czujnik SpO2 dla dzieci - klips na palec lub gumka wsuwana na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Fast - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor Efficia CM150 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Czujnik SpO2 na ucho - klips na ucho - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Fast - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor Efficia CM150 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Czujnik SpO2 dla noworodków - opaska dla noworodków - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Fast - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor Efficia CM150 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Przewód pośredni SpO2 - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1m +/- 10 cm - technologia Fast - kompatybilny z czujnikami SpO2 oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor Efficia CM150 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Czujnik SpO2 dla dorosłych - klips na palec lub gumka wsuwana na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Masimo - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor MX550 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Czujnik SpO2 dla dzieci - klips na palec lub gumka wsuwana na palec - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Masimo - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor MX550 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Czujnik SpO2 na ucho - klips na ucho - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Masimo - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor MX550 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Czujnik SpO2 dla noworodków - opaska dla noworodków - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1 m +/- 10 cm - technologia Masimo - kompatybilny z przewodem pośrednim oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor MX550 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Przewód pośredni SpO2 - wielokrotnego użytku - długość przewodu min. 1m +/- 10 cm - technologia Masimo - kompatybilny z czujnikami SpO2 oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor MX550 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Przewód powietrzny NIBP - 1-żyłowy - kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor MX550 oraz kardiomonitor Efficia CM150 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Przewód EKG - 3-odprowadzeniowy - wielorazowy - długość min. 1 m +/- 10 cm - kompatybilny z odprowadzeniami EKG oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor MX550 | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Odprowadzenia EKG - 3-odprowadzeniowe - wielorazowe - typ klamra - kompatybilne z przewodem EKG oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor MX550 oraz kardiomonitor Efficia CM150 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Przewód pośredni do czujnika po pomiaru metodą krwawą - kompatybilne z przewodem EKG oraz urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor MX550 oraz kardiomonitor Efficia CM150 | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRAWA OPCJI (30% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + ZAMÓWIENIE PRAWO OPCJI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest podać parametry oferowanego przedmiotu zamówienia w kolumnie 10 ** Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 11

## Część nr 9
| Numer referencyjny postępowania: DZP/DAM/19/2025 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 9 - Akcesoria do aparatów EKG
Wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025.
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis wymaganych parametrów technicznych | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy * (TAK - PODAĆ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Przewód główny pacjenta, 10 odprowadzeń Podłączany do modułu Kompatybilne z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: aparat EKG Mortara Eli 280 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Przewód główny pacjenta, 10 odprowadzeń. Długość przewodu min. 2m. Kompatybilne z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: aparat EKG Farum E-60 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Przewód główny pacjenta, 10 odprowadzeń. Długość przewodu min. 2m. Kompatybilne z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: aparat EKG Ascard Green | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Pas gumowy do elektrod EKG - Wymiary 10x150 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRAWA OPCJI (30% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + ZAMÓWIENIE PRAWO OPCJI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 10

## Część nr 10
| Numer referencyjny postępowania: DZP/DAM/19/2025 |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 10 - Rolki papieru do urządzeń medycznych
Wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025.
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis wymaganych parametrów technicznych | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy * (TAK - PODAĆ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10
1 | Papier perforowany, termiczny (składanka) Wymiary: A4 210mmx297mmx250 arkuszy Kompatybilne z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: aparat EKG Mortara Eli 280 | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
2 | Papier kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: aparat EKG Farum E-60 oraz E-600 Wymiary: 110mmx34m | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
3 | Papier kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: aparat EKG Aspel AsCard Green - czerwona siatka milimetrowa - wymiary: 58mmx25m | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
4 | Papier do videoprinterów - termoczuły - warstwa zapobiegająca osadzaniu się na jej powierzchni ładunków elektrostatycznych - nośnik wydruku do monochromatycznych drukarek - do użytku na czarno-białych videoprinterach - wymiary: 110mmx18m | szt. | 400 |  | 0 |  | 0
5 | Papier do videoprinterów - termoczuły - warstwa zapobiegająca osadzaniu się na jej powierzchni ładunków elektrostatycznych - nośnik wydruku do monochromatycznych drukarek - do użytku na czarno-białych videoprinterach - wymiary: 210mmx25m | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
6 | Papier do defibrylatorów - wymiary: 50mmx20m - Kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: defibrylator Mindray Beneheart, Philips DFM100 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
7 | Papier do defibrylatorów - wymiary: 50mmx30m | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
8 | Papier do defibrylatorów - wymiary: 106,5mmx23m - Kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: defibrylator Lifepak 15 | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
9 | Papier EKG - wymiary 50mmx15m | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO |  |  |  |  | 0 |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRAWA OPCJI (30% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO) |  |  |  |  | 0 |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + ZAMÓWIENIE PRAWO OPCJI) |  |  |  |  | 0 |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 10

## Część 11
| Numer referencyjny postępowania: DZP/DAM/19/2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 11 - Uszczelki do autoklawu
Wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025.
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis wymaganych parametrów technicznych | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (TAK - PODAĆ)* | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy** (TAK - PODAĆ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Uszczelka do drzwi sterylizatora CISA 6412, przeznaczona na min. 500 cykli sterylizacji | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Uszczelka do drzwi sterylizatora Lautenschlager, przeznaczona na min. 1 500 cykli sterylizacji | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PRAWA OPCJI (30% ZAMÓWIENIA PODSTAWOWEGO) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA (ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE + ZAMÓWIENIE PRAWO OPCJI) |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest podać parametry oferowanego przedmiotu zamówienia w kolumnie 10 ** Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 11

## Część nr 12
| Numer referencyjny postępowania: DZP/DAM/19/2025 | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 12 - Mankiety do NIBP
Wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025.
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis wymaganych parametrów technicznych | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (TAK - PODAĆ)* | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy** (TAK - PODAĆ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | mankiet 1 żyłowy: - przedłużany rzep - łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekujące - materiał wykonania: nylon - rozmiar: 25-35 cm +/- 2 cm | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | mankiet 2 żyłowy: - przedłużany rzep - łatwo zmywalny, odporny na środki dezynfekujące - materiał wykonania: nylon - rozmiar: 25-35 cm +/- 2 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Konektor od strony mankietu - 2-żyłowy - typ Dinaclick - kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor B450 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Konektor od strony przewodu - 2-żyłowy - typ Dinaclick - kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor GE B450 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Konektor od strony mankietu - 1 żyłowy - metalowy - kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor Drager Infinity Delta | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Konektor od strony przewodu - 1 żyłowy - metalowy - kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor Drager Infinity Delta | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest podać parametry oferowanego przedmiotu zamówienia w kolumnie 10 ** Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 11

## Część nr 13
| Numer referencyjny postępowania: DZP/DAM/19/2025 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 13 - Elektrody do stymulatorów nerwów obwodowych firmy Aesculap
Wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025.
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis wymaganych parametrów technicznych | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy* (TAK - PODAĆ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Elektrody wielorazowe do stymulatorów nerwów obwodowych - kompatybilne z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: stymulator HNS 12 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 10
…..…...................................................

## Część nr 14
| Numer referencyjny postępowania: DZP/DAM/19/2025 |  |  |  |  | Załącznik nr 2do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 14 - Pokrywy do kontenerów sterylizacyjnych firmy Aesculap
Wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025.
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis wymaganych parametrów technicznych | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy* (TAK - PODAĆ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Zewnętrzna, metalowa pokrywa sterylizacyjna kompatybilna z kontenerem posiadanym przez Zamawiającego: JP112, z oznaczeniem metodą laserową „ORSK - Blok ”, autoklawowalne do 134oC | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Zewnętrzna, metalowa pokrywa sterylizacyjna kompatybilna z kontenerem posiadanym przez Zamawiającego: JP102, z oznaczeniem metodą laserową „ORSK - Blok ”, autoklawowalne do 134oC | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 10
…..…...................................................

## Część nr 15
| Numer referencyjny postępowania: DZP/DAM/19/2025 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 15 - Akcesoria do spirometru Lungtest Mobile
Wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025.
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis wymaganych parametrów technicznych | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy* (TAK - PODAĆ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wielorazowy ustnik: - dla dzieci - autoklawowalne - kompatybilne ze spirometrem Lungtest Mobile | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Wielorazowy ustnik: - dla dorosłych - autoklawowalne - kompatybilne ze spirometrem Lungtest Mobile | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Głowica pneumotachograficzna - autoklawowalna - kompatybilna ze spirometrem Lungtest Mobile | szt. | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zaciski donosowe do spirometru | szt. | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 10

## Część nr 16
| Numer referencyjny postępowania: DZP/DAM/19/2025 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 16 - Wkłady do ssaków
Wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025.
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis wymaganych parametrów technicznych | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy* (TAK - PODAĆ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Wkład jednorazowy do ssaków - pojemność 2L - wykonany z polietylenu - wkład zgrzany hermetycznie do sztywnej pokrywy - filtr hydrofobowo-antybakteryjny w sztywnej pokrywie - system antyprzelewowy - sztywna pokrywa wyposażona w port do podłączenia ssaka, port do podłączenia drenu z pacjentem, port do podłączenia kolejnego wkładu, zatyczkę do zamknięcia portu pacjenta oraz zatyczkę do zamknięcia zapełnionego wkładu - kompatybilny z pojemnikami na wkłady o pojemności 2L | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 10

## Część nr 17
| Numer referencyjny postępowania: DZP/DAM/19/2025 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 17 - Akcesoria do fizykoterapii
Wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025.
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis wymaganych parametrów technicznych | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy* (TAK - PODAĆ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Podkład wiskozowy - do elektrod 6x12 cm | szt. | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Pas rzepowy do mocowania elektrod - wymiary w zakresie: 80x9 cm | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Pas rzepowy do mocowania elektrod - wymiary w zakresie: 40x9cm | szt. | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Filtry niebieskie do lamp do terapii światłem podczerwonym Lumina | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Filtry czerwone do lamp do terapii światłem podczerwonym Lumina | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Woreczki z piaskiem do obciążenia elektrod, podwójne Wymiary: 21x28 cm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Podkłady lekowe do elektrod ze stali chirurgicznej do jonoforezy - podkład o wymiarach 8x8 cm | szt. | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Elektrody silikonowo-węglowe do elektroterapii 6x6 cm | szt. | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 10

## Część nr 18
| Numer referencyjny postępowania: DZP/DAM/19/2025 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 18 - Uchwyty do kardiomonitorów
Wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025.
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis wymaganych parametrów technicznych | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy* (TAK - PODAĆ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Uchwyt do mocowania do ściany - z koszykiem - kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: kardiomonitor Mindray ePM10M | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 10

## Część nr 19
| Numer referencyjny postępowania: DZP/DAM/19/2025 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Część nr 19 - Akumulatory do schodołazu
Wszystkie akcesoria są fabrycznie nowe, rok produkcji minimum 2025.
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis wymaganych parametrów technicznych | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Producent/ Model/ Nazwa / Kod katalogowy* (TAK - PODAĆ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Akumulator 36V - kompatybilny z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego: schodołaz LG EVACU | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
* Wykonawca zobowiązany jest wskazać/podać producenta/ model/ nazwa / kod katalogowy w kolumnie 10