**ZP.271.1.2025** Aleksandrów Łódzki, dn. 19.02.2025 r.

**Wyjaśnienie treści SWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w** **trybie podstawowym bez negocjacji pn.**

**„Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim”**

Działając na podstawieart. 284 ust. 2ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwaną dalej PZP, Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

W Programie Funkcjonalno użytkowym dotyczącym zadania pn. „Remont i modernizacja boiska typu Orlik na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim” w punkcie 1.4.SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE wskazano wymianę opraw oświetleniowych na 4 słupach. Aktualnie w stanie istniejącym przy boisku zlokalizowanych jest 6 słupów.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, czy oprawy należy wymienić na 4 czy na 6 słupach? Jeśli na 4 słupach, proszę o wskazanie na których dokładnie.

 **Odpowiedź:**

**Oprawy należy wymienić na 6 słupach.**

**Pytanie 2**

W Programie Funkcjonalno użytkowym dotyczącym zadania pn. „Remont i modernizacja boiska typu Orlik na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim” w punkcie 1.4.SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE wskazano utworzenie strefy kibiców dedykowanej osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich: dostosowanie tej przestrzeni poprzez wytyczenie terenu innym kolorem nawierzchni oraz budowa balustrad gwarantujących bezpieczeństwo korzystania ze strefy, a także ułatwiające sprawne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, jaka nawierzchnia ma zostać zastosowana dla w/w przestrzeni oraz na jakiej długości mają być zamontowane balustrady?

**Odpowiedź:**

**Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Wszystkie prace muszą być zrobione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ideą było umożliwienie osobom niepełnosprawnym swobodnego poruszania się w pobliżu ławek graczy.**

**Pytanie 3**

W Programie Funkcjonalno użytkowym dotyczącym zadania pn. „Remont i modernizacja boiska typu Orlik na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim” w punkcie 1.4.SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE wskazano wymianę opraw oświetleniowych na 4 słupach. Aktualnie w stanie istniejącym przy boisku zlokalizowanych jest 6 słupów.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, czy oprawy należy wymienić na 4 czy na 6 słupach? Jeśli na 4 słupach, proszę o wskazanie na których dokładnie.

**Odpowiedź:**

**Oprawy należy wymienić na 6 słupach.**

**Pytanie 4**

W Programie Funkcjonalno użytkowym dotyczącym zadania pn. „Remont i modernizacja boiska typu Orlik na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim” w punkcie 1.4.SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE wskazano utworzenie strefy kibiców dedykowanej osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. dostosowanie tej przestrzeni poprzez wytyczenie terenu innym kolorem nawierzchni oraz budowa balustrad gwarantujących bezpieczeństwo korzystania ze strefy, a także ułatwiające sprawne poruszanie się osób z niepełnosprawnością ruchową.

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, jaka nawierzchnia ma zostać zastosowana dla w/w przestrzeni oraz na jakiej długości mają być zamontowane balustrady?

**Odpowiedź:**

**Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Wszystkie prace muszą być zrobione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ideą było umożliwienie osobom niepełnosprawnym swobodnego poruszania się w pobliżu ławek graczy.**

**Z up. Burmistrza**

**-/-**

**Leszek Filipiak**

**Zastępca Burmistrza**