**ZAKRES BADAŃ WODY DO SPOŻYCIA**

Zakres badań wody przeznaczonej do spożycia oraz ciepłej wody użytkowej na obecność bakterii Legionella zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. ( Dz.U. 2017 r. poz. 2294 z poźn.zm.) obejmuje zarówno badania biologiczne jak i fizykochemiczne, natomiast może się zdarzyć zlecenie wykonania dodatkowego badania wody surowej w zakresie fizykochemicznym następujących parametrów : twardość ogólna, jon amonowy, ph, mangan, żelazo, w takim przypadku będzie to oddzielnym zleceniem, nie mającym wpływu na wielkość Państwa oferty.

Ilość próbek z punktów zgodności oraz częstotliwość badań jest następująca :

Woda pitna do spożycia przez ludzi:

* 1 próbka – kran w stołówce dla pracowników w budynku ,,D” ( konserwatorsko- renowacyjnym)

1 próbka – kran w kuchni w budynku ,,H” ( hotelowym)

* częstotliwość: 2 razy w roku : marzec / październik

Ciepła woda użytkowa :

* 3 próbki z natrysków z pokoi hotelowych
* Częstotliwość : 1 raz w roku ( listopad)

Na wykonanie powyższych badań niezbędne jest przedstawienie aktualnej akredytacji.