4 Regionalna Baza Logistyczna

im. gen. broni Tadeusz Jordan-Rozwadowskiego

wz. Komendant

płk Jacek Szmalenberg

T: 2612

Wrocław, dnia 01 kwietnia 2025 r.

Wykonawcy

strona internetowa Zamawiającego

https://platformazakupowa.pl/pn/4rblog

Dotyczy: wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa – sprzęt warsztatowy – ploter cnc do wycinania wkładów opakowań transportowych nr sprawy TECH/64/AW/2025

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), Zamawiający udostępnia wyjaśnienia treści SWZ w odpowiedzi na wniosek złożony przez Wykonawcę. Poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

PYTANIE 1

Ploter frezujący wg informacji od producenta nie występuje w wersji z systemem chłodzenia cieczą w podanych parametrach przez zamawiającego i nie jest wymagany przy obróbce materiałów lekkich i aluminium.
Proszę o dopuszczenie systemu chłodzenia powietrzem.

ODPOWIEDŹ 1

Zamawiający informuje, że oferowane urządzenie musi spełniać wymagania zgodnie z obecnie zamieszczonym opisem przedmiotu zamówienia.

Z poważaniem

/-/ płk Jacek Szmalenberg

Anna Walenta

tel.: 261 651 083

e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl

4 Regionalna Baza Logistyczna                                                                                                                            ul. Pretficza 24-28

tel: 261 651 080	                                                                                                                                                     50- 984 Wrocław

e-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl