**Pytanie 1 dot.zał.nr 1 - narzędzia do zabiegów urologicznych poz. 1**

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający oczekuje nożyczek typu Metzenbaum prostych o

końcach: tępo-tępych, ostro-tępych, czy ostro-ostrych ?

**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zamawiający oczekuje nożyczek typu Metzenbaum prostych o końcach tępo-tępych

**Pytanie 2 dot.zał.nr 1 - narzędzia do zabiegów urologicznych poz. 2**

Czy zamawiający dopuści nożyczki delikatne proste o/o, o dł. 145 mm, według załączonej karty katalogowej ?

**Pytanie 3 dot.zał.nr 1 - narzędzia do zabiegów urologicznych poz. 6**

Czy zamawiający dopuści imadło chirurgiczne typu Mayo-Hegar, z twardymi wkładkami, o dł. 16 cm, równoważne do opisanych w powyższej pozycji, według załączonej karty katalogowej ?

**Pytanie 4 dot.zał.nr 1 - narzędzia do zabiegów urologicznych poz. 7**

Czy zamawiający dopuści imadła chirurgiczne typu Mayo-Hegar o dł.14 cm lub o dł. 16 cm ?

**Pytanie 5 dot.zał.nr 1 - narzędzia do zabiegów urologicznych poz. 8**

Czy zamawiający dopuści imadła chirurgiczne typu Mayo-Hegar o dł.18 cm ?

**Pytanie 6 dot.zał.nr 1 - narzędzia do zabiegów urologicznych poz. 9**

Czy zamawiający dopuści łyżeczkę ostrą, podwójną, typu Jansen o dł. 150 mm ?

**Odpowiedź na pytania 2-6:**

Zamawiający dopuszcza