## Zadanie.5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 5: Dostawy kaniul do pobierania materiału komórkowego z endometrium
Lp. | Asortyment – uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa asortymenotwa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Aspirator ssący do endometrium: kaniula z tworzywa sztucznego do aspiracji materiału komórkowego z endometrium w diagnostyce hiperplazji i nowotworów błony macicy, polipów endometrialnych oraz innych zmian patologicznych. Składa się z polipropylenowej kaniuli i ruchomego tłoka wykonanego z kopolimeru EVA. Zakończony otworem o średnicy 2,1 mm, umożliwiającym pobranie materiału histologicznego. Ø zew. 3,10mm, dł. 23,50cm, znaczniki głębokości: 4, 7, 8, 10cm, jednorazowego użytku, sterylna. Opakowanie 50 szt. | 18
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 5:
W zakresie zadania 5 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem. W przypadku, gdy w wyniku przeliczenia nie otrzymuje się pełnych opakowań należy dla celów obliczeniowych podać ilość opakowania do 2 miejsc po przecinku. W takim przypadku stosowne zmiany należy nanieść na formularz cenowy.

## Zadanie.7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 7: Dostawy igieł do nakłuć lędźwiowych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Igły do nakłuć lędźwiowych typu Yale 0,7/90 | 300
2 | Igły do nakłuć lędźwiowych typu Yale 0,7/38-50 | 500
3 | Igły do nakłuć lędźwiowych typu Yale 0,9/90 - 1,2/90 | 1500
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 7:

## Zadanie.12
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 12: Dostawy nakłuwaczy.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość op. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Nakłuwacze typu MEDLANCE 1,8 mm, pakowane po 100 szt. | 3000
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 12:
W zakresie zadania 12 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę ilości w opakowaniu na 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem. W przypadku, gdy w wyniku przeliczenia nie otrzymuje się pełnych opakowań należy dla celów obliczeniowych podać ilość opakowania do 2 miejsc po przecinku. W takim przypadku stosowne zmiany należy nanieść na formularz cenowy.

## Zadanie.35
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 35: Dostawy worków stomijnych.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Worek stomijny 1-częściowy, przezroczysty, samoprzylepny (dwuwarstwowy przylepiec) otwarty, odpuszczany od dołu, zamykany na rzepy średnica wycięcia otworu od 10-76 mm wbudowany filtr węglowy, pojemność 650 ml | 720
2 | Worek stomijny 1-częściowy, przezroczysty, samoprzylepny (dwuwarstwowy przylepiec) zamknięty od dołu, średnica wycięcia otworu od 10-76 mm wbudowany filtr węglowy, pojemność 500 ml | 600
3 | Pasta uszczelniająca o działaniu ochronnym, gojącym uszczelniającym i wypełniającym 60g | 10
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 35:
W zakresie zadania 35, poz.3 Zamawiający wyraża zgodę na zmianę gramatury opakowania na 100 g. z odpowiednim przeliczeniem. W przypadku, gdy w wyniku przeliczenia nie otrzymuje się pełnych opakowań należy dla celów obliczeniowych podać ilość opakowania do 2 miejsc po przecinku. W takim przypadku stosowne zmiany należy nanieść na formularz cenowy.

## Zadanie.42
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/11/PN/25
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 42: Dostawy zestawów do nakłucia tętnicy.
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw do nakłucia tętnicy – cewnik o średnicy 22G i długości 80mm, wykonany z FEP; kaniula 0,80 x 50mm; prowadnik drutowy ze stali nierdzewnej 25 – 0,021”, ze sprężystym, prostym zakończeniem; automatyczny zawór hemostatyczny; igła wprowadzająca ze stali nierdzewnej ze złączem typu luer – lock; skrzydełka mocujące z 3 otworami na szew fiksujący; dren łączący z PUR o dł. 7cm; serweta do zawinięcia zestawu; lub: cewnik wykonany z PEBA kodowany kolorystycznie w rozmiarze 22a/8cm z niskoprofilowanymi skrzydełkami mocującymi dwa otwory na szew mocujący i zintegrowanym przedłużaczem z przesuwanym zaciskiem, igła punkcyjna z końcówką kodowaną kolorem w rozmiarze 22Ga/4cm, prowadnik 0,021"/35cm o obu prostych końcówkach; lub: cewnik wykonany z PTFE w rozmiarz 20G długości 800 mm i akcesoria umożliwiające jego wprowadzenie, igła do nakłuwani, prosty radiocieniujący prowadnik ze stali nierdzewnej z jednym elastycznym końcem , linia przedłużająca wyposażona w zacisk i czerwony dwukierunkowy łącznik bezigłowy zamykający się automatycznie po odłączeniu linii infuzyjnej | szt | 100
Wartość ogółem w zakresie zadania nr 42: