Formularz nr 1 – Formularz oferty

OFERTA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Przebudowa rurociągów wody surowej SUW Kłodawa od studni nr X 
do ul. Gorzowskiej w m. Kłodawa

Nr sprawy: ZP/13/2025/S

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47

66-400 Gorzów Wlkp.

- Ofertę składa:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | adres Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

- Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę

| Imię i Nazwisko |  |
| --- | --- |

- Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym oraz dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem

| Imię i Nazwisko |  |
| --- | --- |
| Telefon |  |
| E-mail |  |

- Deklaracja/oświadczenia Wykonawcy:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ, w tym także ze wzorem umowy, szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SWZ oraz obowiązującymi przepisami.

- Cena naszej oferty za wykonanie całości zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania wynosi:

| TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa rurociągu wody surowej SUW Kłodawa od studni nr X do ul. Gorzowskiej w m. Kłodawa |  |  |  |  |  |
| L.p. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena netto (4x5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SIEĆ WODOCIĄGOWA |  |  |  |  |  |
| Pozycje 1 - 6 niniejszej TER winny uwzględniać w szczególności: opłatę za zajęcie pasa drogowego, oznakowanie robót, dostawę i zakup materiałów, wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, wytyczenie geodezyjne, wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i wywozem nadmiaru gruntu, odwodnienie wykopu, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, przygotowanie podłoża, demontaż i/lub zamulenie istniejącej sieci wodociągowej, wykonanie podsypki i obsypki, ułożenie przewodów wodociągowych metodą wykopową i bezwykopową z rur PE 100 RC wraz z montażem armatury i kształtek oraz hydrantów, wykonanie konstrukcji wsporczej rurociągu, badanie szczelności przewodów wraz z ich płukaniem, dezynfekcją i badaniem bakteriologicznym oraz wykonanie włączeń do istniejącej sieci wodociągowej, badanie wydajności hydrantów, oznakowanie trasy rurociągu, zasypanie i zagęszczenie wykopu gruntem dowożonym lub rodzimym (zgodnie z projektem wykonawczym), przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonanie dokumentacji powykonawczej. |  |  |  |  |  |
| 1 | Rurociąg z PE100 SDR17 PN10 - RC Ø 315 - odcinek W1-W8 (przewiert horyzontalny) | m | 549,21 |  |  |
| 2 | Rurociąg z PE100 SDR17 PN10 - RC Ø 315 - odcinek W8-W14 wraz z montażem konstrukcji wsporczej rurociągu | m | 31,99 |  |  |
| 3 | Rurociąg z PE100 SDR17 PN10 - RC Ø 225 - odcinek W14-W15 (przewiert horyzontalny) | m | 98,00 |  |  |
| 4 | Rurociąg z PE100 SDR17 PN10 - RC Ø 160 - odcinek W15-W22 (kraking) | m | 221,00 |  |  |
| 5 | Prefabrykowany betonowy wylot wraz z rurą PE100 SDR17 - RC Ø 160 | kpl. | 2,00 |  |  |
| 6 | Hydrant podziemny DN80 | kpl. | 3,00 |  |  |
| ŁĄCZNIE SIEĆ WODOCIĄGOWA (poz. 1-6) |  |  |  |  |  |
| ODTWORZENIE NAWIERZCHNI |  |  |  |  |  |
| Pozycje 7 - 10 niniejszej TER winny uwzględniać w szczególności: rozbiórkę istniejących nawierzchni wraz z ich utylizacją, odtworzenie nawierzchni w zakresie i konstrukcji zgodnie z Dokumentacją Projektową, prace geodezyjne, przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Dokumentacji Projektowej |  |  |  |  |  |
| 7 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 12 cm | m2 | 63,03 |  |  |
| 8 | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej gr. 5 cm | m2 | 49,53 |  |  |
| 9 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 5 cm | m2 | 13,50 |  |  |
| 10 | Warstwa humusu gr. 5 cm wraz z obsianiem trawy | m2 | 137,40 |  |  |
| ŁĄCZNIE ODTWORZENIE NAWIERZCHNI (poz. 7-10) |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNIE CENA NETTO (poz. 1-10) |  |  |  |  |  |

Łączna cena naszej oferty wynosi:

netto ........................................................... złotych

plus ........ % podatku VAT w kwocie ................ złotych

brutto .......................................................... złotych

Podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: do 08.12.2025 r.

- Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na kompletny przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót bez wad istotnych.

- Uważamy się związani niniejszą ofertą przez 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wadium w wysokości 26.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy), zostało wniesione w dniu .................................., w formie: .....................................................

- Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w regulaminie, na następujący rachunek: ......................................................................

- Zobowiązujemy się przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

- Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

- Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia (jeżeli jest to wiadome, należy podać również dane proponowanych podwykonawców):

- …………………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………………

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

- …………………………………………………………………

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usuwa treść oświadczenia przez jego wykreślenie).

Formularz nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Przebudowa rurociągów wody surowej SUW Kłodawa od studni nr X 
do ul. Gorzowskiej w m. Kłodawa

Nr sprawy: ZP/13/2025/S

Zamawiający

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Kosynierów Gdyńskich 47

66-400 Gorzów Wlkp.

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie §25 ust. 1 „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych”.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Formularz nr 3 - Gwarancja należytego wykonania umowy

GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Nazwa zadania: Przebudowa rurociągów wody surowej SUW Kłodawa od studni nr X

do ul. Gorzowskiej w m. Kłodawa

Nr sprawy: ZP/13/2025/S

Wykonawca:    ...........................................................................................

Zamawiający: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski

My, niżej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym oświadczamy, iż udzielamy Zamawiającemu - Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. ul. Kosynierów Gdyńskich 47, 66-400 Gorzów Wielkopolski, jako główny dłużnik, gwarancji w imieniu [nazwa i adres Wykonawcy; w przypadku podmiotów wspólnych należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących zamówienie] zapłaty kwoty [kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy], stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nieodwołalnie i bezwarunkowo, po otrzymaniu pierwszego wezwania na piśmie od Zamawiającego, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego, zawierającego oświadczenie, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy, bez konieczności przedstawienia przez Zamawiającego dowodów, podstaw lub powodów żądania przez Zamawiającego określonej kwoty.

Zgadzamy się również, że żadna zmiana ani uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków umowy lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załącznik do umowy, jakie mogą zostać sporządzone między Zamawiającym a Wykonawcą, nie zwalnia nas w żaden sposób z odpowiedzialności wynikającej z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z konieczności zawiadamiania nas o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja należytego wykonania umowy wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą od podpisania umowy przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie ważna:

- w wysokości 100% do 30 dnia od dnia wykonania zamówienia i uznania przez  Zamawiającego za należycie wykonane

oraz

- w wysokości 30% do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

Zapłata z niniejszej gwarancji nastąpi niezwłocznie, tj. najpóźniej w terminie 14 dni od daty terminowo zgłoszonego żądania zapłaty. Zapłata z niniejszej gwarancji nastąpi w walucie kraju tj. PLN.

Każda kwota wypłacona na podstawie niniejszej gwarancji na rzecz Zamawiającego automatycznie zmniejsza kwotę gwarancji i naszą odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwołalna. Gwarancja wykonania musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z Prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

Sporządzono dnia ……………………………………