## Arkusz1
Załącznik nr 2A do SWZ Postępowanie nr DOD/DZIN/2025/011
Formularz cenowy "Budowa linii kablowych nn 0,4kV stanowiących zasilanie budynków przy ul. Śnieżnej 2"
Wykonawca wypełnia wszystkie pola Formularza cenowego oznaczone kolorem żółtym:
Nazwa (firma) Wykonawcy:
Lp. | Pozycja | j.m. | szt. | Cena jednostkowa netto | Cena netto - bez VAT /kol.4x5/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Wykonanie projektu zasilania obiektów przy ul Śnieznej 2 wraz z uzyskaniem prawomocnego zgłoszenia robót | kpl. | 1
2. | Inwentaryzacja zasilania S-288/8 | kpl. | 1
3. | Przebudowa pola C24 w rozdzielnicy 0.4 kV w stacji T-88 i dobudowa dwóch rozłaczników bezpiecznikowych 630A | kpl. | 1
4. | Wykonanie przewiertów sterowanych rurami 4xØ110/6,3 + FeZn 40x5 | m | 465
5. | Wykonanie przewiertów sterowanych rurami 2xØ110/6,3 + FeZn 40x5 | m | 205
6. | Wykonanie przewiertów sterowanych rurami 1xØ110/6,3 | m | 40
7. | Ułożenie lini kablowej 16 x YAKXS 1x300 relacji T-88 do nowej S-288/7 w wcześniej przygotowanych przepustach i stacji | m | 370
8. | Ułożenie lini kablowej 4 x YAKXS 4x240 relacji S-288/7 do S-288/8 w wcześniej przygotowanych przepustach | m | 120
9. | Ułożenie lini kablowej 2 x YAKXS 4x240 relacji S-288/2 do S-288/7 w wcześniej przygotowanych przepustach | m | 240
10. | Budowa nowej rozdzielnicy S-288/7 | kpl. | 1
11. | Budowa nowej rozdzielnicy S-288/8 | kpl. | 1
12. | Przedłużenie o ok 10m istniejacycych kabli z obecnej rozdzielnicy S-288/8 i ich podłączenie do nowej S-288/8 | kpl. | 1
13. | Ułożenie kanalizacji pierotnej w ziemi w relacji studnia kablowa do S-288/7 rurami 2 x Ø40/3,7 | m | 10
14. | Ułożenie wtórnika w wcześniej przygotowanym przepuście od studni kablowej do S-288/8 rurą Ø40/3,7 | m | 40
15. | Ułożenie w istniejącej kanalizacji oraz wtórniku Ø40 kabla XzTKMXpw 5x4x0,8 | m | 130
16. | Ułożenie w istniejącej kanalizacji oraz wtórniku Ø40 kabla światłowodowego Z-XOTKtsd 12J i jego rozszycie | m | 100
17. | Doposażenie rozdzielnicy S-288/7 w przełącznicę światłowodową oraz switch MOXA | kpl. | 1
18. | Wykonanie dokumentacji powykonawczej | kpl. | 1
Łączna cena oferty NETTO, którą należy przenieść odpowiednio do Formularza oferty (zał. nr 2 do SWZ):
*cena i ceny jednostkowe muszą obejmować wykonanie wszystkich części składowych zamówienia i wszystkich obowiązków wynikających z Umowy.
|  |  | …................................................................... | ….................................................
Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – zgodnie z treścią SWZ