Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa własna produktu** | **Szt.** | **Cena netto** | **VAT%** | **Cena brutto** |
| **1. Endoproteza cementowa połowicza stawu kolanowego** | | | | |
| **Element udowy** cementowany w 4 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną (TiN), wyposażony w 2 bolce antyrotacyjne. | **4** |  |  |  |
| **Element piszczelowy** cementowany uniwersalny w 8 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCrMo, zaopatrzony w płetwę antyrotacyjną i pokryty okładziną ceramiczną (TiN). Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwiające ruchy ślizgowe. | **4** |  |  |  |
| **Wkładka polietylenowa** o grubości od 4 do 12 mm, wysoce dopasowana do elementu udowego. | **4** |  |  |  |
| **2.** **Endoproteza bezcementowa połowicza stawu kolanowego** | | | | |
| **Element udowy** bezcementowany w 4 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCrMo oraz pokryty okładziną ceramiczną (TiN), wyposażony w 2 bolce antyrotacyjne. | **20** |  |  |  |
| **Element piszczelowy** bezcementowany uniwersalny w 8 rozmiarach, wykonany ze stopu CoCrMo, zaopatrzony w płetwę antyrotacyjną i pokryty okładziną ceramiczną (TiN). Powierzchnia plateau wygładzona, umożliwiające ruchy ślizgowe. | **20** |  |  |  |
| **Wkładka polietylenowa** o grubości od 4 do 12 mm, wysoce dopasowana do elementu udowego. | **20** |  |  |  |
| **3. Cementy kostne, mieszalniki do cementu, ostrza** | | | | |
| Cement kostny 1\*40g | **1** |  |  |  |
| Cement kostny z gentamycyną 1\*40g | **1** |  |  |  |
| Mieszalnik do cementu pojedynczy 1\*80g | **1** |  |  |  |
| Zestaw do endoprotezoplastyki biodro/kolano – z odsysaniem | **1** |  |  |  |
| Ostrza do piły oscylacyjnej | **1** |  |  |  |
| **RAZEM:** |  |  |  |  |

\* instrumentarium wraz z implantami oraz zestawem napędów dostarczane do zabiegu w terminie do 4 dni od złożenia zamówienia, bez konieczności tworzenia depozytu u Zamawiającego.