Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy

Część 1  –  Zestawy do szynowania moczowodów

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt(A) | Cena jedn. brutto* szt (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Mono-J: • Cewnik z pojedynczą pętlą o śr. 4, 4.7, 6, 7, 8, 9, 10 i 12 Ch, dł. 70 cm, otwarty od strony nerki, z otworami na pętli cewnika, wykonany z poliuretanu, znakowany co 5 cm, widoczny w Rtg, • Prowadnica powleczona teflonem, sztywna, z elastyczną końcówką o dł. 175 cm, • Łącznik igłowy z lejkiem do worka na mocz dla rozmiarów 4-9Ch oraz nasadkowy dla 10 i 12Ch. | szt | 1400 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 4.7Ch: • Cewnik o śr. 4.7 Ch, dł. 26; 28; 30 cm, otwarty-otwarty i otwarty-zamknięty, średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm, otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika, znakowany co 5 cm, widoczny w Rtg, • Drenaż do 6 msc., • Popychacz o dł. 40 cm, • Prowadnica o śr. 0.028” i dł. 125 cm, powleczona teflonem z giętkim zakończeniem, • Zacisk. | szt | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 4.7Ch do URS: • Cewnik o śr. 4.7 Ch, dł. 26; 28; 30 cm, otwarty-otwarty i otwarty-zamknięty, średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm, otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika, znakowany co 5 cm, widoczny w Rtg, • Drenaż do 6 msc. • Popychacz o dł. 70 cm, • Prowadnica o śr. 0.028” i dł. 125 cm, powleczona teflonem z giętkim zakończeniem, Zacisk | szt | 70 |  |  |  |  |
| 4 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 6 i 7Ch: • Cewnik o śr. 6; 7 Ch, dł. 24; 26; 28; 30 cm, otwarty-otwarty i otwarty-zamknięty, średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm, otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika, znakowany co 5 cm, widoczny w Rtg, • Drenaż do 6 msc., • Popychacz o dł. 40 cm, • Prowadnica o śr. 0.035” i dł. 125 cm, powleczona teflonem z giętkim zakończeniem. | szt | 750 |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J ze sztywnym trzonem: • Cewnik o śr. 6; 7 i 8 Ch, dł. 26; 28; 30 cm, otwarty-otwarty, ze zmiękczonymi pętlami i twardym trzonem pokrytym fosforylocholiną, znakowany co 5 cm, widoczny w Rtg, drenaż do 12 msc., • popychacz 40 cm, • prowadnica 0.035”/125cm. | szt | 30 |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J kalibracyjny: • Cewnik o śr. 7 Ch, dł. 26; 28; 30 cm, otwarty-otwarty, średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm, znakowany co 5 cm, widoczny w Rtg, • Poszerzenie w 3 częściach cewnika: pęcherzowe, centralne i nerkowe; • Drenaż do 6 msc., • Popychacz o dł. 40 cm, • Prowadnica o śr. 0.035” i dł. 125 cm, powleczona teflonem z giętkim zakończeniem. | szt | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw do szynowania moczowodów Double-J 6Ch/16cm: • Cewnik poliuretanowy, znakowany co 1cm, otwarty/otwarty, o wymiarach 6Ch/16cm, • Prowadnica stalowa pokryta teflonem, o wymiarach 0.038"/150cm, • Popychacz 45cm, • zacisk, • drenaż do 3 mies. | szt | 50 |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do szynowania moczowodów Double-J z magnesem 4.8Ch/26cm: • Cewnik poliuretanowy wyposażony w magnes w części pęcherzowej, znakowany co 1cm, otwarty/otwarty, o wymiarach 4.8Ch/26cm, • Prowadnica stalowa pokryta teflonem, o wymiarach 0.028"/150cm, • Popychacz 40cm, • Urządzenie wychwytujące o śr. 7Ch, opatrzone linią pozycjonującą, pokryte powłoką hydrofilną, zakończone końcówką magnetyczną zagiętą pod kątem 30°, • drenaż do 1 mies. | szt | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Kleszczyki giętkie do usuwania cewników: Kleszczyki 5-zębne z zakończeniem typu zęby szczura o śr. 1,8mm, z giętkim, pokrytym gumową powierzchnią przewodem roboczym o dł. 60 i 120cm oraz uchwytem typu strzykawkowego. | szt | 40 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 -  Kosztorys ofertowy

Część 2  –  Cewniki diagnostyczne i pooperacyjne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* SZT (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozszerzadło moczowodowe z balonem: • Balon pokryty powłoką hydrofilną o śr. 12 lub 15 Ch i dł. 4 cm, • Cewnik dwudrożny o śr. 5 Ch i dł. 75 cm z platynowymi znacznikami, • Kompatybilny z prowadnicami o śr. do 0.035”, • Ręczna pompka z manometrem. | szt | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik moczowodowy typu Nelaton: Cewnik znakowany co centymetr, widoczny w promieniach Rtg, wykonany z Pebaxu, otwarty lub zamknięty (do wyboru przez Zamawiającego), śr. 3, 4 ,5, 6, 7 Ch, dł. 70 cm. Łącznik z zakończeniem Luer-Lock z możliwością podłączenia strzykawki. Metalowy mandryn. | szt | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik moczowodowy typu Tiemann: Cewnik znakowany co centymetr, widoczny w promieniach Rtg, wykonany z Pebaxu, otwarty lub zamknięty (do wyboru przez Zamawiającego), śr. 3, 4 ,5, 6, 7 Ch, dł. 70 cm. Łącznik z zakończeniem Luer-Lock z możliwościa podłączenia strzykawki. Metalowy mandryn. | szt | 200 |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik moczowodowy dwukanałowy typu Couvelaire: Cewnik dwudrożny do wstrzykiwania środka kontrastowego i żelu znieczulającego lub umieszczania prowadnika bez konieczności wielokrotnego cewnikowania. Widoczny w Rtg, wykonany z termoplastycznego polimeru, otwarty, śr. 4/8Ch i 6/10Ch, dł. 50 cm. | szt | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik dwudrożny z końcówką Dufoura: Cewnik dwudrożny, przezroczysty z 100% silikonu, śr. 18, 20, 22, 24 Ch, dł. 42 cm z usztywnioną końcówką Dufoura z asymetrycznymi otworami drenażowymi po bokach. Balon o poj. 30-50 ml dla cewnika o śr. 18 Ch, 40-60 ml dla 20 Ch, 50-70 ml dla 22 Ch i 60-80 ml dla 24 Ch. | szt | 310 |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik trójdrożny z końcówką Dufoura: Cewnik trójdrożny, przezroczysty z 100% silikonu, śr. 16, 18, 20, 22, 24 Ch, dł. 42 cm z usztywnioną końcówką Dufoura z asymetrycznymi otworami drenażowymi po bokach. Balon o poj. 40 ml dla cewnika o śr. 16 Ch, 50ml dla 18Ch, 60 ml dla 20 Ch, 70 ml dla 22 Ch i 80 ml dla 24 Ch. | szt | 700 |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik dwudrożny z końcówką Couvelaire’a: Cewnik dwudrożny, przezroczysty z 100% silikonu, śr. 18, 20, 22, 24 Ch, dł. 42 cm z usztywnioną końcówką Couvelaire’a z asymetrycznymi otworami drenażowymi po bokach. Balon o poj. 30-50 ml dla cewnika o śr. 18 Ch, 40-60 ml dla 20 Ch, 50-70 ml dla 22 Ch i 60-80 ml dla 24 Ch. | szt | 20 |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik trójdrożny z końcówką Couvelaire’a: Cewnik trójdrożny, przezroczysty z 100% silikonu, śr. 16, 18, 20, 22, 24 Ch, dł. 42 cm z usztywnioną końcówką Couvelaire’a z asymetrycznymi otworami drenażowymi po bokach. Balon o poj. 40 ml dla cewnika o śr. 16 Ch, 50 ml dla 18Ch, 60 ml dla 20 Ch, 70 ml dla 22 Ch i 80 ml dla 24 Ch. | szt | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik trójdrożny z końcówką Nelatona: Cewnik trójdrożny, przezroczysty z 100% silikonu, śr. 16-24 Ch, dł. 40 cm z usztywnioną końcówką Nelatona z otworami drenażowymi po bokach. Balon o pojemności 30 ml. | szt | 40 |  |  |  |  |
| 10 | Cewnik dwudrożny z końcówką Nelatona: Cewnik dwudrożny, przezroczysty z 100% silikonu, śr. 12-24 Ch, dł. 40 cm z usztywnioną końcówką Nelatona z otworami drenażowymi po bokach. Balon o pojemności 5-10 ml. | szt | 500 |  |  |  |  |
| 11 | Cewnik dwudrożny z końcówką Nelatona ze strzykawką do napełniania balonu: Cewnik dwudrożny, przezroczysty z 100% silikonu, śr. 12-24 Ch, dł. 40 cm z usztywnioną końcówką Nelatona z otworami drenażowymi po bokach. Balon o pojemności 10 ml. Strzykawka napełniona 10% roztworem gliceryny stanowiąca element zestawu. | szt | 200 |  |  |  |  |
| 12 | Cewnik dwudrożny z końcówką Tiemanna: Cewnik dwudrożny, przezroczysty z 100% silikonu, śr. 8-24 Ch dla Tiemanna, dł. 31-41 cm z usztywnioną końcówką Tiemanna z symetrycznymi otworami drenażowymi po bokach. Balon o pojemności 3-10 ml. | szt | 400 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.3 -  Kosztorys ofertowy

Część 3  –  Zestawy punkcyjne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ szt (A) | Cena jedn. brutto* szt (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent/ Numer katalogowy/wielkość opakowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do cystostomii: • Cewnik Pigtail wykonany z poliuretanu o śr. 8; 10; 12 Ch, dł. 65 cm, znakowany • z lejkiem do połączenia worka na mocz, • zacisk suwakowy regulujący przepływ moczu, • igła punkcyjna rozrywalna, śr. 3,6 mm dla cewnika o śr. 8 Ch; 4,6 mm dla cewnika o śr. 10 Ch i 5,6 mm dla 12 Ch, • skalpel z plastikowym uchwytem, • zatyczka stopniowana. | szt | 80 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw punkcyjny do nefrostomii metodą trójstopniową: • Cewnik poliuretanowy z pojedynczą pętlą, o wymiarach 9Ch/24cm, 9Ch/34cm i 10.5Ch/30cm, • Prowadnica Lunderquista, z miękką końcówka typu J o promieniu zagięcia 1.5mm, o wymiarach 0.035"/80cm, • Atraumatyczne poszerzadło o dł. 18cm, • Igła punkcyjna dwuczęściowa wyposażona w skrzydełka, ostrze piaskowane, o wymiarach 18G/20cm, • Kranik jednokierunkowy z portem Luer-lock, • Uchwyt do przyszycia cewnika, • Łącznik do worka na mocz z portem Luer-lock o dł. 10cm. | szt | 1000 |  |  |  |  |
| 3 | Jednorazowa automatyczna igła do biopsji gruczołu krokowego 18Gx200 mm i 18Gx250 mm; długość pobieranego wycinka 20 mm; igła widoczna w obrazie USG; dwa przyciski zwalniające mechanizm spustowy znajdujące się na górze aparatu z przodu oraz z tyłu; podziałka igły w cm; możliwość użycia również jako igła półautomatyczna (możliwość zwolnienia najpierw mandrynu, potem kaniuli ścinającej). | szt | 1500 |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowa igła Chiba do biopsji cienkoigłowej, i znieczulenia 18G, 20G, 22G, długość 200 mm. | szt | 1900 |  |  |  |  |
| 5 | Igła koncentryczna do nefrostomii Intro: • Bez skrzydełek, • Ostrze typu trokar, • Rozmiar: 18G/20cm | szt | 100 |  |  |  |  |
| 6 | Igła do cystoskopowego podawania botoksu/skleroterapii: • Elastyczny przwewód o śr. 6Ch oraz dł. 66cm, • Igła o szlifie ściętym pod kątem 15° o dł. 4mm, • Mechanizm wysuwania igły typu długopisowego z portem Luer-lock. | szt | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik 2.4 - Kosztorys ofertowy

Część 4 – Produkty urologiczne do zabiegów URS, URSL i RIRS

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | ILOŚĆ SZT A* | Cena jedn. brutto B* | Wartość brutto AxB* | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE | Producent TYP/MODEL NUMER KATALOGOWY* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnik wiodący hydrofilny: • miękka atraumatyczna prosta końcówka na odcinku 7 cm, • wykonany z nitinolu pokrytego powłoką hydrofilną, • rdzeń nieruchomy o standardowej sztywności, • dł. 150 cm, śr. 0.025”, 0.032”, 0.035” i 0.038”, • widoczny w RTG. | szt | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Nitinolowy prowadnik dwukolorowy do trudnych przejść: • Wykonany z nitinolu, • Bardzo giętka, prosta końcówka pokryta powłoką hydrofilną na odcinku 5cm, • Trzon o bardzo wysokiej sztywności, biało-niebieski dla lepszej kontroli pod RTG, • O wymiarach 0.032" i 0.035”/150cm. | szt | 40 |  |  |  |  |
| 3 | Prowadnik Lunderquista: • Wykonany ze stali medycznej pokrytej teflonem (PTFE), • Giętka, atraumatyczna, prosta i zagięta końcówka o strukturze sprężykowatej, • Trzon bardzo sztywny, • O wymiarach 0.025"/70cm i 0.035”/80cm. | szt | 40 |  |  |  |  |
| 4 | Nitinolowy ekstraktor kamieni z uchwytem typu suwakowego: - mechanizm samo-blokujący na kamieniu (brak konieczności przytrzymywania mechanizmu zacieśniającego pętlę), - rozbieralna rączka z powierzchnią antypoślizgową, - 4-drutowy, helikalny, - wymiary: 2.5 Ch/90 cm; 2.5 Ch/120 cm, 3 Ch/90 cm; 3Ch/120 cm; 4 Ch/90 cm do wyboru przez Zamawiającego, długość końcówki 3 mm, | szt | 20 |  |  |  |  |
| 5 | Atraumatyczna koszulka dostępowa: • Koszulka pokryta zewnętrznie oraz wewnętrznie powłoką hydrofilną, o wymiarach: śr. 9.5/11.5Ch, 10/12Ch, 12/14, dł. 35 i 45cm, • Końcówka mandrynu koszulki o śr. 6Ch stopniowo rozszerzająca się do średnicy koszulki, • Platynowy pierścień w dystalnej części koszulki, • Zamek zatrzaskowy z możliwością zwolnienia za pomocą jednego przycisku, • Port Luer-lock. | szt | 20 |  |  |  |  |
| 6 | Koszulka dostępu moczowodowego do giętkich Ureterorenoskopów z funkcją odsysania: • Trakt dostępowy pokryty powłoką hydrofilną na całej długości, o śr. 9/11Ch, 10/12Ch, 11/13Ch i 12/14Ch oraz dł. 35, 45 i 55cm, • Skalowanie co 1cm, • Rozmontowywalna uszczelka, • Końcówka traktu giętka na odcinku 15cm, • Stalowe pierścienie usztywniające na całej długości części sztywnej, • System odsysania próżniowego materiału pozostałego w nerce i moczowodzie podczas zabiegu litotrypsji, • Port boczny do przyłączenia ssaka wyposażony w suwak do manualnej regulacji siły ssącej przez operatora, • Pojemnik na zebrany materiał o poj. 180ml. | szt | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

*  -wypełnia Wykonawca

………………………………………………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy