## Wentylatory zamówienia 2025
Załącznik nr 3 do umowy nr ……/FIN/6WOG/2025/INFR
FORMULARZ CENOWY
Lp. | Nazwa urządzenia | TYP | Ilość (kpl.) | Miesjce wbudowania | Krotność usługi w ciagu roku/miesiąc | Cena usługi netto za kpl. | Wartość jednorazowej usługi netto | Wartość jednorazowej usługi brutto | Wartość usługi netto w okresie obowiązywania umowy w zł | Wartość usługi brutto w okresie obowiązywania umowy w zł
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | (4x7)=8 | 9 | (6x8)=10 | 11
Kompleks wojskowy m. Słupsk, m. Głobino, m. Redzikowo
1 | Osuszacz powietrza typ AQUARIA Termo DHK 18. | OLIMPIA SPLENDID | 3 | Budynek Nr 3 pom. podasza | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
2 | Centrala grzewczo wentylacyjna typ VBC typ 5460. | System air | 4 | Budynek Nr 3 pom. poddasza | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
3 | Centrala wentylacyjna OPAL-N-1-P-He/CHf/T1-720, GXLF-5-016, chłodnica AOY G12 LEC. | CLIMAGOLD, FUJITSU | 1 | Budynek Nr 26 pom. korytarz | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
4 | Centrala VTS z kompletem automatyki i szafą sterującą | Centrala nawiewno-wywiewna, wydajność 9100/m3/h, P=500 Pa, N=2x4,0 KW z nagrzewnicą wodną 43KW nr Nr 8-110-16-2075-00108 | 1 | Budynek nr 18 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
5 | Wentylator dachowy N=140, U=230V, d=160 mm. | TH-800 | 1 | Budynek nr 18 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
6 | Wentylator dachowy N=140, U=230V, d=200mm. | TH-800 | 3 | Budynek nr 18 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
7 | Wentylator dachowy N=68, U=230V d=160 mm. | TH-500 | 1 | Budynek Nr 18 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
8 | Wentylator dachowy N=2,2, U3x400V d=200 mm. | WP-9-D-3 | 2 | Budynek nr 18 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
9 | Wentylator kanałowy N=50 W, U=230V d=160 mm. | TD500/160 | 2 | Budynek Nr 18 | 1 raz (do dnia 30.06.2026)
10 | Wentylator dachowy N=2,2 kW, U=3x400V d=200 mm. | WP-9-D-3 | 1 | Budynek Nr 18 | 1 raz (do dnia 30.09.2026)
11 | Wentylator dachowy N=140 W, U=230V d=200 mm. | TH-800 | 1 | Budynek Nr 18 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
12 | Odsysacz spalinowy- szynowy system ssący z odsysaczem balansowym przejezdnym z rurą ssącą i sawką d=150 mm. | KOS-L+OBS/P 150-9+SZGO-150 | 1 | Budynek Nr 18 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
13 | Wentylator dachowy d=200 mm. | TH-800 | 2 | Budynek Nr 19 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
14 | Nagrzewnica elektryczna Qgrz el=36 kW. | N=2X0,75 kW | 1 | Budynek nr 20 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
15 | Wentylator dachowy N=260W, U=230V, d=200 mm. | Wentylacja mechaniczna RF/2-200 | 5 | Budynek nr 20 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
16 | Wentylator dachowy N=230 W, U=230V, d=315 mm. | Wentylacja mechaniczna RF/4-315 | 3 | Budynek nr 20 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
17 | Wentylator dachowy N=275W, U=230V, d=355 mm. | Wentylacja mechniczna RF/4=355S | 1 | Budynek nr 20 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
18 | Wemtylator dachowy N=85 W, U=230V, d=160 mm. | Wentylacja mechaniczna RF/4-160 | 2 | Budynek nr 20 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
19 | Wentylator dachowy N=2,2 kW, U=3x400V d=200 mm. | Wentylacja mechaniczna WP-9-D-3 | 1 | Budynek nr 20 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
20 | Odsysacz spalinowy - szynowy system ssący, odsysaczem balansowym przejazdowym z rurą ssącą i ssawką V=1500 m³/h, dp=2000 Pa, d=150 mm. | Wentylacja mechniczna KOS-L+OBS/P 150-9+SZGO-150 | 1 | Budynek nr 20 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
21 | Centrala wentylacyjna VENTS VUT 900 PBE EC R21 DTV (nowa - 2024 r.) | Centrala nawiewno-wywiewna, wydajność 800/m3/h, nag. el. 3300W nr ser. PVU04-2023/3254 | 1 | Budynek nr 27 (wartownia) | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
22 | Centrala CLIMA GOLD STEUER ACS Optima NW-1S-L -WO-We-1300/1300+NW33S+Woox6. Wymiennik moc 5,7 kW, Nagrzewnica typ N3-L-HW CHF 1300. | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 39 strzelnica w suficie | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
23 | Nagrzewnica elektryczna kanałowa. | DH-400/180T 18KW | 1 | Budynek nr 1 pom. nr 15 Głobino (góra prawy róg) | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
24 | Wentylator kanałowy. | TD-800/200 SILENT | 1 | Budynek nr 1 pom. nr 15 Głobino (na prawo) | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
25 | Wentylator kanałowy. | CAB 400RE | 1 | Budynek nr 1 pom. nr 16 Głobino (góra na wprost wejścia) | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
26 | Centrala wentylacyjna C3834/17. | Clima Gold OPTIMA - NW-2S-P-WO-He/CHF -SP-We-21020/1810; nawiew 2120m3/h; wywiew 1810 m3/h | 1 | Budynek 1 nr pom. nr 15 Głobino | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
27 | Urządzenie filtrowentylacyjne nr fabr. 001. | FASER UFW-900-1C; wydajność 470 -1170m3/h | 1 | Budynek nr 1 pom. nr 16 Głobino | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
28 | Urządzenie filtrowentylacyjne nr fabr. 002. | FASER UFW-900-1C; wydajność 470 -1170m3/h | 1 | Budynek nr 1 pom. nr 16 Głobino | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
29 | Odsysacz spalin SSAK-L KLIMAWENT 1339. | Odsysacz mechaniczny | 1 | Budynek Nr 299 - garaż duży | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
30 | Odsysacz spalin SSAK-L KLIMAWENT 1340. | Odsysacz mechaniczny | 1 | Budynek Nr 299 - garaż duży | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
31 | Wentylator WPA-8-D-3-N nr seryjny 151. | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 299 - garaż duży | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
32 | Wentylator WPA-8-D-3-N nr seryjny 152. | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 299 - garaż duży | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
33 | Odsysacz spalin SSAK-L KLIMAWENT 2728. | Odsysacz mechaniczny | 1 | Budynek Nr 299 - garaż mały | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
34 | Wentylator WPA-8-D-3-N nr seryjny 99. | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 299 - garaż mały | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
35 | Wentylator kanałowy typ RS 40-20 L SYSTEMAIR. | Wentylacja mechaniczna | 3 | Budynek Nr 299 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
36 | Wentylator kanałowy typ K-125 XL SILEO SYSTEMAIR. | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 299 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
37 | Wentylator kanałowy typ K-200 L SILEO SYSTEMAIR. | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 299 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
38 | Wentylator kanałowy typ K-250 SILEO SYSTEMAIR. | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 299 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
39 | Regulator obrotów REE SYSTEMAIR. | Wentylacja mechaniczna | 3 | Budynek Nr 299 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
40 | Centrala wentylacyjna VBW ENGINEERING | Typ SPS-3 | 1 | Budynek Nr 299, parter - korytarz przy wejściu do garażu | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
41 | Centrala wentylacyjna VBW ENGINEERING | Typ SPS-4 | 1 | Budynek Nr 299 I pietro (szatnia) | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
42 | Centrala wentylacyjna VBW ENGINEERING | Typ BS | 1 | Budynek Nr 299 - garaż duży | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
43 | Centrala wentylacyjna. | N1 VTS WS100-L -SFGHVS nr ser. 8-A10 -19-2V 100-00071 i 8-A10-19-2V 100-00071 | 1 | Budynek Nr 303 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
44 | Centrala wentylacyjna. |  | 1 | Budynek Nr 303 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
45 | Centrala wentylacyjna. | N8W8 Pro Unit Typ Compact Top 02 nr ser. 2005613372 | 1 | Budynek Nr 303 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
46 | Wentylator dachowy wyciągowy. | TH800 nr ser. 05X94523 i 05X94503 | 2 | Budynek Nr 303 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
47 | Wentylator dachowy wyciągowy. | TIPO TH-500/160 nr ser. 1001988041 | 1 | Budynek Nr 303 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
48 | Wentylator kanałowy wyciągowy. | TD-250/100 Silent nr ser. 00N89617 i 00N89626 | 2 | Budynek Nr 303 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
49 | Bębnowy odsysacz spalin | Typ ALAN-U/E-12-N nr ser. 947/2019 i 946/2018 | 2 | Budynek Nr 303 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
50 | Centrala wentylacyjna. | Pro Unit Typ Compact Top 02 nr ser. 2005664431 | 1 | Budynek Nr 304 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
51 | Wentylator kanałowy | TD-500/160 Silent nr ser. 1000706128 | 1 | Budynek Nr 304 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
52 | Wentylator dachowy | TH-2000 | 16 | Budynek Nr 304 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
53 | System detekcji i alarmu przekroczonego stężenia spalin GAZEX. UWAGA: wartość usługi obejmuje demontaż, kalibrację czujek detektorów gazu, montaż oraz przegląd. | WG-22 EG | 12 | Budynek Nr 306 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
54 | Centrala wentylacyjna VentiAir. | S-TYPE S70 RE/L/R nr ser. STA 100586, STA 100587, STA 100588 | 3 | Budynek Nr 306 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
55 | Centrala wentylacyjna. | Unit Typ Compact Top 02 nr ser. 2005613373 | 1 | Budynek Nr 307 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
56 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VentiAir. | REKU TYPE 900S CE/R/L Nr STA 114740, Nr STA 114737, STA 114723, STA 114767, STA 114766 | 5 | Budynek Nr 14 Korytarz II-9,Korytarz 35 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
57 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VentiAir | P - TYPE K-1200S CE/R/L Nr STA 114768, STA 114738, STA 114760, STA 114761, STA 114649, STA 114762, STA 114763, STA 114764, STA 114741, STA 114670 | 10 | Budynek Nr 14 Korytarz II-9, II-4, II-31, I-24, I-89, I-75, 85, 16, 35, 39 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
58 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VentiAir | P - TYPE K-1800S CE/R/L Nr STA 114742 | 1 | Budynek Nr 14 Korytarz II-48 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
53 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VentiAir | REKU TYPE 600S CE/R/L Nr STA 114758, STA 114678 | 2 | Budynek Nr 14 Klatka schodowa II-56, Korytarz 3 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
60 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna VentiAir | REKU TYPE 400S CE/R/L Nr STA 114506, STA 1144562 | 2 | Budynek Nr 14 Korytarz I-29, I-42 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
61 | Wentylator kanałowy TD Venture Industries | TD-500/160 | 3 | Budynek nr 14 Korytarz 10, Korytarz I-89, Korytarz II-31 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
62 | Wentylator kanałowy TD Venture Industries | TD-300/125 | 3 | Budynek Nr 14 w pomieszczeniach: 15, 86 i 77 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
63 | Wentylator dachowy Venture Industries | RF/4-315T Nr 190514 | 1 | Budynek Nr 14 dach | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
64 | Wentylator dachowy Venture Industries | RF/4-315T Nr 38368 | 1 | Budynek Nr 14 dach | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
65 | Wentylator oddymiania WEG 230/400V D/Y 50Hz | AXC 500-6/10-4(F)-P SN 0005554087 - 2 szt. SN 0005463937 - 2 szt. | 4 | Budynek Nr 14 dach | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
66 | Klapa przeciwpożarowa | FRAPOL RK370M-ER24 | 27 | Budynek Nr 14 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
67 | Klapa przeciwpożarowa | FRAPOL VD370 | 4 | Budynek Nr 14 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
68 | Klapa przeciwpożarowa | MERCOR MCR FID S/S | 3 | Budynek Nr 14 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
69 | Wentylator dachowy RF-2/160 S | VENTURE INDUSTRIES Nr 43528031 | 1 | Budynek Nr 144, dach | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
70 | Wentylator kanałowy TD160/100 N | SOLAR i PALAU Nr 1E+09 | 1 | Budynek Nr 144, pom. 16 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
71 | PRESOSTAT PS 200 20-200Pa | HARMANN | 1 | Budynek Nr 144, pom. 16 | 1 raz (do dnia 30.06.2025)
RAZEM ZA SOI SŁUPSK
Dane do umowy: ……………………………………………………………..NIP……………………………….REGON…………………
Firma działa na podstawie wpisu do CEIDG / KRS* pod numerem ………………………
| Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest ……………………………………………... |  |  |  |  | Telefon ……………………………..
Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy ze strony wykonawcy
wyznacza się:.................................................................................... tel............................................
Numer konta…………………………………………………………………………………..
Podpis oferenta …...……………………………………….

## Arkusz1 (hidden)
WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACJI
Lp. | Nazwa urządzenia | TYP | Ilość (kpl.) | Miesjce wbudowania
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Kompleksy wojskowe m. Czarne
1 | Instalacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oznaczona w posiadanej dokumentacji N4/W10, N5/W11, N6/W12, N8/W22, N9/W23, N10/24. Nawiew - czerpnie ścienne, przewody stalowe, nagrzewnice wodne VBC 200, filtry kieszeniowe, wentylatory kanałowe, przepustnice z siłownikiem, pompy wodne, zawory trójdrogowe z siłownikiem, sterowniki z czujnikami temperatury, kratki, urządzenia sterujące, łączniki elektryczne z instalacją zasilania elektrycznego. Wywiew oznaczony w posiadanej dokumentacji:W4,5,6,7,8,9,13,14,15,16,17,18,19,20,21,25,26,27,28,29,30 - wentylatory łazienkowe zamontowane na pionach kominowych, czujniki wilgotności, instalacja zasilania elektrycznego. Nagrzewnice wodne VBC 200-2, 3,5-4,6 kW w instalacji nawiewnej I i II pietro oznaczonej w dokumentacji N-5, N-6, zawór mieszający 3-drogowy typu VMT12 fi 15 Krs =1,0 m3 /h z siłownikiiem typu MVT4 z 3-punktową regulacją w instalacji nawiewnej oznaczonej w dokumentacji N-6. | SYSTEMAIR VBC 200, wentylatory łazienkowe EBB 250 | 6 | Czarne, ul. 27-lutego 13 sześć węzłów sanitarnych pomieszczenia z natryskami, umywalniami, ubikacjami - parter, I - piętro, II -piętro
2 | Instalacja mechaniczna nawiewna oznaczona w dokumentacji N1, N2, z układem wspomagającym N14, N15, N16, N24, N25, N26. Centrale dachowe nawiewne GOLEM zamontowane na konstrukcji wsporczej - cezrpnie, nagrzewnice wodne, wentylatory, filtry kieszeniowe, pompy wodne, kolektory nawiewne, przepustnice, anemostaty, urządzenia sterujące, zadajniki pomieszczeniowe QAA88.3, rozdzielnice zasilająco-sterujące R2481/08 z centrala C 8750-51/08. Wentylacja wspomagająca łącząca korytarze na kondygnacjach -przewody stalowe, wentylatory kanałowe, przepustnice. | CP. GOLEM D-031-1-K-L-sW | 2 | Czarne, ul. 27-lutego 13 - trzy korytarze - parter, I piętro, II piętro, centrale nawiewne na dachu, rozdzielnice w szafkach w pomieszczeniach pod nr 219,224 na II piętrze, zadajniki pomieszczeniowe na korytarzu na parterze
3 | Instalacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oznaczona w dokumentacji N20/W37, N21/W38, N22/W39. Nawiew - przewody stalowe, wentylatory kanałowe, nagrzewnicy elektryczne, filtry kieszeniowe, przepustnice, kratki, urządzenia sterujące.Wywiew - kratki, przewody kominowe, wentylatory dachowe na kominach, urządzenia sterujące. | SYSTEMAIR CB 250-6, wentylatory dachowe WVPKH 200 | 3 | Czarne, ul. 27-lutego 13 - trzy świetlice z częścią urządzeń w szatniach - parter, I piętro, II piętro, wentylatory kominowe na dachu
4 | Instalacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oznaczona w dokumentacji N11/W40, N12/W41,N13/W42. Nawiew - przewody stalowe , wentylatory kanałowe, nagrzewnice elektryczne, filtry kieszeniowe, przepustnice, kratki, urządzenia sterujące. Wywiew- urządzenia sterujące, kratki, wentylatory dachowe na kominach | SYSTEMAIR CB 125- 1,8 wentylatory dachowe WVPKH 160 | 3 | Czarne ,ul. 27-lutego budynek nr 13 - trzy pomieszczenia rekreacji z częścią urządzeń w izbach gospodarczych - parter, I piętro, II piętro wentylatory kominowe na dachu
5 | Instalacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oznaczona w dokumentacji N23/W43. Nawiew - przewody stalowe, wentylator kanałowy, nagrzewnica elektryczna, filtr kieszeniowy, kratka, urządzenie sterujące. Wywiew - kratki, przewód kominowy, wentylator dachowy, na kominie, urządzenie sterujące. | SYSTEMAIR CV 160-2,7 Wentylator dachowy WVPKH 160 | 1 | Czarne, ul. 27-lutego budynek nr 13 - pomieszczenia czyszczenia broni II piętro, wentylator kominowy na dachu
6 | Instalacja mechaniczna wywiewna detekcji gazów toksycznych - wentylatory dachowe na podstawach dachowych, przewody stalowe, kratki stalowe, urządzenia sterujące, alarm dźwiękowy i akustyczny, detektory tlenku węgla i dwutlenku węgla. | Wyciągowe wentylatory dachowe, detektory GAZEX WG- 22 NGs- 11 szt. WG-8R. EN/G -11szt.8R.EN/G - szt.. 11 | 6 | Czarne ul. Pomorska nr 17 instalacja z urządzeniami sterującymi, detektorami w pomieszczeniach garażowych, wentylatory na dachu w podstawach
7 | Instalacja mechaniczna wywiewna detekcji gazów toksycznych i wybuchowych -wentylatory dachowe, kratki, urządzenia sterujące, alarm dźwiękowy i akustyczny, detektory oktanu i etanolu. | wyciągowe wentylatory dachowe, detektory GAZEX DEX -P3 - 4 szt. | 2 | ul. 27-lutego nr 93 detektory w pomieszczeniach magazynowych, urządzenia sterujące (rozdzielnice) w pomieszczeniu biurowym, wentylatory na dachu na podstawach
Kompleksy wojskowe m. Ustka - Wicko Morskie - Górsko
8 | Zespół wentylacyjny z centralą nawiewowo - wywiewną kompaktową z nagrzewnicą wodną. Wentylatory wyciągowe - 25 szt. | VBW BO-51A-5(25)P VBW BO-02-5(25)-L | 2 | Górsko budynek nr 134
9 | Zespoły wentylacyjne z nagrzewnicą wodną. Wentylatory wyciągowe, dachowe - 20 szt. | VTS SV 2-P-48/1.0 | 3 | Wicko Morskie budynek nr 80
10 | Zespół wentylacyjny z nagrzewnicą wodną. Wentylatory wyciągowe - 15 szt. | TERMOWENT NPa1/III | 2 | Wicko Morskie budynek nr 113
11 | Centrala nawiewno-wywiena z odzyskiem ciepła VBW "BS" i cetrali "SPS" | VBW "BS" BS-2(50)-L/P VBW "SPS" SPS-1/30-P -430/150-3-1 -P-T-2 (D-NW-2W) | 2 | Ustka budynek nr 110
13 | PRO-VENT - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | PROVENTMISTRAL 1600 | 1 | Ustka budynek nr 40
14 | PRO-VENT - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | PROVENTMISTRAL 800 | 1 | Ustka budynek nr 40
15 | PRO-VENT - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | PROVENTMISTRAL 400 | 1 | Ustka budynek nr 40
16 | PRO-VENT - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | PROVENTMISTRAL 1600 | 1 | Ustka budynek nr 41
17 | PRO-VENT - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | PROVENTMISTRAL 800 | 1 | Ustka budynek nr 41
18 | PRO-VENT - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | PROVENTMISTRAL 400 | 1 | Ustka budynek nr 41
19 | PRO-VENT - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | PROVENTMISTRAL 1600 | 1 | Ustka budynek nr 43
20 | PRO-VENT - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | PROVENTMISTRAL 800 | 1 | Ustka budynek nr 43
21 | PRO-VENT - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | PROVENTMISTRAL 400 | 1 | Ustka budynek nr 43
22 | PRO-VENT - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | PROVENTMISTRAL 1600 | 1 | Ustka budynek nr 44
23 | PRO-VENT - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | PROVENTMISTRAL 800 | 1 | Ustka budynek nr 44
24 | PRO-VENT - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | PROVENTMISTRAL 400 | 1 | Ustka budynek nr 44
25 | SALDA - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | SALDA AHU RIS 1000HW | 1 | Ustka budynek nr 45
26 | SALDA - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | SALDA AHU RIS 1500HW | 1 | Ustka budynek nr 45
29 | SALDA - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | SALDA AHU RIS 1000HW | 1 | Ustka budynek nr 46
30 | SALDA - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | SALDA AHU RIS 1500HW | 1 | Ustka budynek nr 46
32 | SALDA - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | SALDA AHU RIS 1500HW | 1 | Ustka budynek nr 47
33 | SALDA - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | SALDA AHU RIS 1500HW | 1 | Ustka budynek nr 47
35 | SALDA - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | SALDA AHU RIS 1000HW | 1 | Ustka budynek nr 48
36 | SALDA - wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła | SALDA AHU RIS 1500HW | 1 | Ustka budynek nr 48
37 | Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła | DOSPEL ECONOMIC 300 II z automatyką. Wydajność powietrza 700/800 m2/h, moc elementu grzewc zego 1kW, pobór mocy 2x170W | 1 | Ustka budynek nr 49 SIłownia
38 | Wentylacje mechaniczne - dystrybutor POL -STOWEST Gdańsk | Wentylatory VORT Medio S/T z regulatorem czasowym o wydajności czasowej 165 m3/h | 4 | Ustka budynek nr 49 chłodnie
39 | Wentylacje mechaniczne - dystrybutor POL -STOWEST Gdańsk | Wentylatory VORT SUPER S/T z regulatorem czasowym o wydajności czasowej 260 m3/h | 2 | Ustka budynek nr 49 chłodnie
40 | Instalacje wentylacji mechanicznej Klimor Gdynia U=1850m3/h; H=250Pa; A=0,55kW; | Agregat ogrzewczo-wentylacyjny typ AGK-3 Oznaczenie agregatu AGK-3/ G-P-V-Z | 1 | Ustka budynek nr 51 parter
Kompleks wojskowy m. Chojnice
41 | Wentylacja wywiewna z sekcją filtrów kieszeniowych | DANVENT SPAR 13, kieszeniowy G4 filtry: 892x490x360 - 2 szt. XP2 750 (SP2 80 1) | 1 | budynek nr 26
42 | Wentylacja nawiewno-wywiewna z nagrzewnicą wodną | System TA 4500 HW EU5 filtr: 436x896x280/3 Wentylacja RH 50A -4DK.6N.AR | 1 | budynek nr 26
43 | Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła | SYSTEMAIR MAXI 2000 DT 04-85p filtry: 196X876X380/4 FLEXIMATIC F-15 | 2 | budynek nr 38
44 | Wentylacja nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła | SYSTEMAIR VILLARENT VX-500EV filtry: 440X285X87 CLASS, 1697AR2757 (metal) | 3 | budynek nr 38
45 | Wentylatornia | AWK-2332H+NE | 1 | budynek nr 33
Kompleks wojskowy m. Lębork
46 | Instalacja mechaniczna nawiewno-wywiewna oznaczona w dokumentacji N2/W2. NAWIEW- zespolony "N2" w skład którego wchodzi podwieszony aparat kanałowy nawiewny typu HERMES- APN-800/1250 firmy "Clima". Wentyylator dwubiegowy. Kanał z blachy ocynkowanej przeprowadzone pod stropem oraz kanałami prostokątnymi pod stropem oraz kanałami prostokatnymi pod posadzką Ø 100 mm (wentylacja kanału) 20m. WYWIEW-W2, w skład którego wchodzi wentylator dachowy dwubiegowy. Instalacja rozrowadzająca powietrze wykonana z blachy ocynkowanej kanałami prostokątnymi pod stropem (wentylacja kanału) 20m. WENTYLACJA MIEJSCOWA- składa się z indywidualnego wcyiągu spalin do rury wydechowej pojazdów (odsysacz spalin bębnowy typu ALAN firmy "KLIMAT WEN). ZASILANIE ELEKTRYCZNE - rozdzielnica zasilająco-sterownic za aparatów wentylacyjnych APN i wentylatorów dachowych: - aparat APN - 1 10Kw (z nagrzewnicą elektryczną), - aparat APN - 2 16Kw (z nagrzewnica elektryczną ), -wentylator WD -20TD, - wentylator WD-25TD. | HERMES -APN-800/1250 firmy "Clima" HERMES APN - 2-P-2400 | 1 | ul. Obrońców Wybrzeża 1, budynek nr 63 brama garażowa nr 1,2,3
Kompleks wojskowy m. Słupsk
47 | Ogrzewacz wentylatorowy typ OWSE | Klimor Gdynia | 1 | Budynek Nr 2 pom. umywalni parter
48 | Ogrzewacz wentylatorowy typ OWSE | Klimor Gdynia | 1 | Budynek Nr 2 pom. umywalni I piętro
49 | Ogrzewacz wentylatorowy typ OWSE | Klimor Gdynia | 1 | Budynek Nr 2 pom. umywalni II piętro
50 | Ogrzewacz wentylatorowy typ OWSE | Klimor Gdynia | 2 | Budynek Nr 3 pom. umywalni parter izb. Chorych
51 | Osuszacz powietrza typ KT90F | LEWACO | 2 | Budynek Nr 3 pom. podasza
52 | Osuszacz powietrza typ AQUARIA Termo DHK 18 | OLIMPIA SPLENDID | 3 | Budynek Nr 3 pom. podasza
53 | Centrala grzewczo wentylacyjna typ VBC typ 5460 | System air | 4 | Budynek Nr 3 pom. poddasza
54 | Centrala grzewczo wentylacyjna typ VBC typ 5459 | System air | 2 | Budynek Nr 3 pom. poddasza
55 | Centrala wentylacyjna typ TGE 7//15-P-KH 630 x 315 + S - H - T6 + T9 - "S" | Klimor Gdynia | 1 | Budynek Nr 5 pom. łaźnia parter
56 | Ogrzewacz wentylatorowy typ OWSE | Klimor Gdynia | 1 | Budynek Nr 5 pom. umywalni parter
57 | Ogrzewacz wentylatorowy typ OWSE | Klimor Gdynia | 1 | Budynek Nr 5 pom. umywalni I piętro
58 | Ogrzewacz wentylatorowy typ OWSE | Klimor Gdynia | 1 | Budynek Nr 5 - pom. umywalni II piętro
59 | Centrala wentylacyjna typ TGE 7//15-P-KH 630x315 + S - H - T6 + T9 - "S" | Klimor Gdynia | 1 | Budynek Nr 6 pom. łaźnia parter
60 | Ogrzewacz wentylatorowy typ OWSE | Klimor Gdynia | 1 | Budynek Nr 6 pom. umywalni parter
61 | Ogrzewacz wentylatorowy typ OWSE | Klimor Gdynia | 1 | Budynek Nr 6 pom. umywalni I piętro
62 | Ogrzewacz wentylatorowy typ OWSE | Klimor Gdynia | 1 | Budynek Nr 6 pom. umywalni II piętro
63 | Ogrzewacz wentylatorowy typ OWSE | Klimor Gdynia | 1 | Budynek Nr 7 pom. natrysków
64 | Ogrzewacz wentylatorowy typ OWSE | Klimor Gdynia | 1 | Budynek Nr 7 pom. natrysków
65 | Centrala wentylacyjna OPAL-N-1-P-He/CHf/T1-720, GXLF-5-016, chłodnica AOY G12 LEC | CLIMAGOLD, FUJITSU | 1 | Budynek Nr 26 pom. Korytarz
66 | Centrala grzewczo wentylacyjna "SPS" typ SPS-1/50-P -1300/250-1-P-T-1 (D-NE-2b) | VBW Gdynia | 1 | Budynek Nr 43 pom. poddasza
67 | Ogrzewacz wentylatorowy typ OWSE | Klimor Gdynia | 1 | Budynek Nr 44 pom. umywalni parter
68 | Ogrzewacz wentylatorowy typ OWSE | Klimor Gdynia | 1 | Budynek Nr 44 pom. umywalni I piętro
69 | Ogrzewacz wentylatorowy typ OWSE | Klimor Gdynia | 1 | Budynek Nr 44 pom. umywalni II piętro
70 | Centrala wentylacyjna : Aparat wentylacyjny SKW-2-P-500-3-1, Aparat SKW-2-P-500-3-1, Aparat grzewczy SKNe-2-P-500-0-T3+T3, Rozdzielnica ATGE/K | VBW Clima En. Gdynia | 1 | Budynek Nr 1 Głobino pom. 92A
71 | Wentylatornia 1: Silnik elektr SZJe 22a 2,2kW + went. WP 20/1 PO, Silnik elektr SZJe 24a 1,5kW + went. WP 25/1 PO, Silnik elektr SZJe 24a 1,5kW + went. WP 25/1 PO | Wentylacja mechaniczna | 3 | Budynek Nr 1 Głobino pom. 92
72 | Wentylatornia 2: Silnik elektr SZJe 24a Nr fabr. 733849 4,0kW 8,7A 1430 obr/min IP 44 S1 25kg - went. Wyciąg dolny typ xxx Nr fabr. Xxxx, Silnik elektr SZJe 24a Nr fabr. xxxx 0,8kW 1400 obr/min - went. Wyciąg górny typ xxx Nr fabr. Xxxx, Silnik elektr SF 160 M-4 Nr fabr. 000350 11,0kW 22,5A 1460 obr/min - went. Nawiew I typ WP 40/1 LO Nr fabr. 968 wyd. 2,8 m3/s spręż 19000N/m3 rok 1981 masa 280kg, Silnik elektr SF 160 M-4 Nr fabr. 000359 11,0kW 22,5A 1460 obr/min - went. Nawiew I typ WP 40/1 LO Nr fabr. 966 wyd. 2,8 m3/s spręż 19000N/m3 rok 1981 masa 280kg | Wentylacja mechaniczna | 4 | Budynek Nr 1 Głobino pom. 16
73 | Wentylator N3 typ WWOAX-63 P6 nr fabr. 0708 Silinik elektr. 1Sg-180L-4 22,0kW 40,8A 1465obr. Nr fabr.002155 | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 01
74 | Wentylator wyciągu kuchni - typ WWOAX-63 L6 nr fabr 0707 silnik 22kW typ 1Sg180L-4 nr fabr 002152 | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 019
75 | Wentylator N2 - typ WWOAX-63 LO nr fabr 0706 silnik 22kW typ 1Sg180L-4 nr fabr 002156 | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 019
76 | Wentylator N1 - typ WWOAX-63 RDO nr fabr 0703 silnik 7.5kW typ 1Sg160M-6 nr fabr 129351 | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 019
77 | Wentylator W 2 - typ WPO 14/25 LGO nr fab. 1577, silnik typ SG80-4B moc 0,75kW | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
78 | Wentylator W 11 - typ WPO 12/25 RDO nr fab. 1568 silnik typ SG80-4B moc 0,75kW - brak zasilania po włączeniu stycznika | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
79 | Wentylator W 3 - typ WPO 12/25 RDO nr fab. 1570 silnik typ SG80-4B moc 0,75kW | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
80 | Wentylator W III 1 - 2P - typ WPS 40 RDO nr fab. 1621 silnik typ SG100L4A moc 2.2kW | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
81 | Wentylator W II 1 - 1P - typ WPS 40 LGO nr fab. 1622 silnik typ SG100L4A moc 2.2kW | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
82 | Wentylator W 10 - typ WPS 31,5 RDO nr fab. 1555 silnik typ SG80-4B moc 0,75kW | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
83 | Wentylator W II 4 - typ WPS 31,5 RDO nr fab. 1552 silnik typ SG80-4B moc 0,75kW | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
84 | Wentylator W III 4 - 2P - typ WPS 31,5 RDO nr fab. 1554 silnik typ SG80-4B moc 0,75kW | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
85 | Wentylator W 9 - typ WPS 31,5 LGO nr fab. 1561 silnik typ SG80-4B moc 0,75kW | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
86 | Wentylator W 4 - typ WPO 12/25 RDO nr fab. 1565 silnik typ SG80-4B moc 0,75kW | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
87 | Wentylator W III 2 - typ WPS 31,5 RDO nr fab. 1558 silnik typ SG80-4B moc 0,75kW | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
88 | Wentylator W II 2 - 1P - typ WPS 31,5 RDO nr fab. 1559 silnik typ SG80-4B moc 0,75kW | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
89 | Wentylator W 5 - typ WPO 12/25 RDO nr fab. 1567 silnik typ SG80-4B moc 0,75kW | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
90 | Wentylator W III 3 - 2P - typ WPO 12/25 RDO nr fab.1566 silnik typ SG80-4B moc 0,75kW | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
91 | Wentylator W II 3 - 1P - typ WPS 31,5 RDO nr fab. 1560 silnik typ SG80-4B moc 0,75kW | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
92 | Wentylator W I 4 - typ WPS 31,5 RDO nr fab. 1551 silnik typ SG80-4B moc 0,75kW - brak zasilania po włączeniu stycznika | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
93 | Wentylator W 6 - typ WPS 31,5 RDO nr fab. 1553 silnik typ SG80-4B moc 0,75kW | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
94 | Wentylator W II 5 - 1P - typ WPS 31,5 RDO nr fab. 1556 silnik typ SG80-4B moc 0,75kW | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
95 | Wentylator W III 5 - 1P - typ WPS 31,5 RDO nr fab. 1557 silnik typ SG80-4B moc 0,75kW | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
96 | Wentylator W 8 - typ WPO 14/25 RDO nr fab. 1576 silnik typ SG80-4B moc 0,75kW | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
97 | Wentylator W III 6 - 2P - typ WPO 14/25 RDO nr fab. 1574 silnik typ SG80-4B moc 0,75kW - WLZ uszkodzony | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
98 | Wentylator W II 6 - 1P - typ WPO 12/25 RDO nr fab.1569 silnik typ SG80-4B moc 0,75kW | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
99 | Wentylator W 7 - typ WPO 14/25 RDO nr fab. 1575 silnik typ SG80-4B moc 0,75kW | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
100 | Wentylator W 1 - typ WPO 10/25 LGO nr fab. 1579 silnik typ SG80-4B moc 0,75kW | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 4 pom. 301
101 | Centrala CLIMA GOLD STEUER ACS Optima NW-1S-L -WO-We -1300/1300+NW33S+Woox6 | Wentylacja mechaniczna | 1 | Budynek Nr 39
k