## INWEST
Znak sprawy: 4WOG-6800.2712.19.2025 | FORMULARZ CENOWY
Przegląd serwisowy zestawu hydroforowego odżelaziania
Zakres usługi |  | K.W. | J.M. | Ilość | Wartość netto [zł] | VAT [zł] | Wartość brutto [zł]
Kontrola i regulacja działania głowic sterowania odżelaziaczami |  | Toszek | kpl | 2
Sprawdzenie działania odżelaziaczy |  |  | szt | 2
Wymiana lampy UV sterylizatora typ V120 |  |  | szt | 1
Sprawdzenie poprawności działania, regulacja i ustawienie sterylizatora UV wraz z testem alarmu -typ UV 120 |  |  | kpl | 1
Sprawdzenie i regulacja działania wraz z uzupełnieniem złoża zmiękczającego 25 l BNT PRIMO (zawartość jonitu 25 l) |  |  | kpl | 1
Kontrola poprawnej pracy dozowników nadmanganianu potasu |  |  | szt | 2
Sprawdzenie stanu pracy zestawu hydroforowego wraz z regulacją |  |  | kpl | 1
Sprawdzenie temperatury silników pracujących urządzeń |  |  | kpl | 2
Sprawdzenie i uzupełnienie ciśnienia w zbiorniku przeponowym zestawu hydroforowego-1 sztuka |  |  | szt | 1
Kontrola pracy szafy sterowniczej z przynależnym układem falowników |  |  | kpl | 1
kontrola pomp zestawu hydroforowego |  |  | szt | 2
Wymiana wkładów sznurkowych filtrów stacji uzdatniania zamontowanych na rurociągach typ WS10-10 (10 micron) |  |  | szt | 2
Filtr wstępnego oczyszczania - wkład wymienić na nowy typ 5MIC (zakup) |  | Radzionków | szt | 2
kontrola i regulacja działania głowicy sterownika stacji uzdatniania wody RX63B-3+B |  |  | kpl | 2
kontrola poprawnej pracy dozownikaów soli |  |  | kpl | 2
sprawdzenie stanu pracy pomp zestawu HYDRO ( pompy 25WR70/1) |  |  | szt | 2
oczyszczenie wirników pomp z osadu stałego zestawu HYDRO |  |  | kpl | 1
przegląd i konserwacja sterlizatora do wody typu V25 |  |  | szt | 2
zakup i wymiana promiennika UV |  |  | szt | 1
czyszczenie rury osłonowej |  |  | kpl | 1
|  | Razem |  |  | 0 | 0 | 0
…………………………………………. Podpis