**1. Regionalna Baza Logistyczna**

**p.o. Szef Wydziału Infrastruktury**

**Andrzej Stec**

Wałcz, 16 kwietnia 2025 r.

**KOMUNIKAT PUBLICZNY NR 2**

**dotyczy:** treści zapytań wraz z wyjaśnieniami w postępowaniu o udzielenia zamówienia prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym zamawiającego na dostawę tachimetru manualnego nr 9/WI/2025

Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym zamawiającego na zadanie „dostawę tachimetru manualnego” nr 9/WI/2025.

**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie WET.  
1. Czy zamawiający oczekuje dostawy Tachimetru manualnego czy robotycznego.   
W przypadku tachimetru manualnego nie występuje uchwyt do tyczki (taczka jest trzymana ręcznie przez 2giego operatora). W przypadku Tachimetru robotycznego taki uchwyt jak najbardziej występuje.  
  
2. Czy jeśli zamawiający oczekuje tachimetru manualnego - wymagany jest pryzmat 360 który znajduje zdecydowanie zastosowanie przy tachimetrze robotycznym?  
  
3. Jeśli zamawiany będzie tachimetr manulany, prosimy o usunięcie z WET uchwytu do tyczki

**Odpowiedź na pytanie:**

1. Zamawiający oczekuje dostawy tachimetru robotycznego
2. Tak, wymagany jest pryzmat 360
3. Zamawiający oczekuje dostawy tachimetru robotycznego

*Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie udostępniona na platformie zakupowej* [*https://platformazakupowa.pl*](https://platformazakupowa.pl)