Dział Zamówień Publicznych                                                           Grodzisk Mazowiecki 28.04.2025 r.

SPS–DZP.270.19/2025

Wszyscy uczestnicy przetargu

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów medycznych dla Oddziału Kardiologii Inwazyjnej, dla Oddziału Kardiologii oraz dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej.

Pytanie nr 1

Pytanie 1: Zwracamy się do zamawiającego o wykreślenie z załącznika 7,, WZÓR UMOWY ZAKUPOWEJ DOTYCZY PAKIETÓW NR 10, 16-34 UMOWA NR ……SPSSZ/2025 „ §4 ustęp 4 Elementu numeru umowy na fakturze.

Prośba o akceptacje wystawianej przez nas faktury:

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego czy wyrazi zgodę na zmianę czasu dostawy pilnego zamówienia z 24 godziny 48 godzin. Ze względu na zagraniczne położenie magazynu firma nie ma możliwości zagwarantowania krótszego czasu dostawy

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy pak. 8

Czy Zamawiający w pakiecie 8 dopuści cewniki balonowe typu „scoring baloon” do zmian restenotycznych z zakresem długości elementu tnącego 0.005” - 0.007”?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakietu 27

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania testów tylko do oznaczania czasu krzepliwości krwi  ACT Plus?

Istnieje możliwość zaoferowania oddzielnie testów do oznaczania APTT, testów do oznaczania  PT oraz testów do oznaczania ACT LR. Jeśli Zamawiający życzy sobie zaoferowania 4 różnych rodzajów testów prosimy o modyfikację formularza z uwzględnieniem ilości dla poszczególnych testów. Wszystkie testy są pakowane po 45 sztuk, nie ma możliwości zakupu pojedynczych sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż będzie zamawiał w opakowaniach po 45 szt. dany rodzaj testu, a w następnym zamówieniu opakowanie 45 szt. np. o innym rodzaju testów. Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje OPZ zmieniając w pakiecie 27 w poz. 1 w jednostce zamówienia: 1 sztuka na 1 opakowanie.

Pytanie nr 5

PYTANIE NR 1 DOT PAKIETU NR 30

Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych parametrów technicznych, dopuści w pakiecie nr

30, dopuści balony do kontrapulsacji:

Cewniki balonowe do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej Dostępne w rozmiarach: 7,5 Fr 34 cc;

7,5 FR 40 cc; .

Kanał centralny wykonany z poliimidu, cewnik odporny na zagięcia i załamania, specjalna

konstrukcja typu „co lumen” cewnika zapewnia minimalizację oporu przepływu helu w

porównaniu do cewników innych typów,. Jeden prowadnik w zestawie z końcówką J. Prowadnik

0.025" x 145cm 3mm J PTFE. Kompatybilne z pompą do kontrpulsacji produkcji Datascope. ?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 6

PYTANIE NR 2 DOT PAKIETU NR 30

Czy Zamawiajacy będzie wymagał konstrukcji cewnika typu „co lumen” który zapewnia

minimalizację oporu przepływu helu w porównaniu do cewników innych typów, ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga konstrukcji cewnika typu „co lumen” który zapewnia

minimalizację oporu przepływu helu w porównaniu do cewników innych typów.

Pytanie nr 7

Pytanie do umowy:

Dotyczy paragraf 3 ust. 2. Zwracamy się z prośbą aby termin dostawy do banku liczony był

w dniach roboczych. Prosimy zatem o zmianę zapisu na:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawianą część dostawy wraz z protokołem

przekazania do siedziby Zamawiającego do banku na własny koszt i ryzyko w terminie do

72 godzin ( w dni robocze) od daty złożenia pisemnego zamówienia (karty zużycia).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i tym samym zmienia zapis w paragrafie 3 ust. 2 umowy komisowej (pakiety 1,6,13), umowy komisowej (pakiety 2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,15), umowy komisowej (pakiety 35,36), umowy komisowej (pakiety 38-41) na:

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamawianą część dostawy wraz z protokołem przekazania do siedziby Zamawiającego do banku na własny koszt i ryzyko w terminie do 72 godzin (w dni robocze) od daty złożenia pisemnego zamówienia (karty zużycia). (…)”.

Pytanie nr 8

Dotyczy paragraf 7 ust.1 – Czy Zamawiający zgodzi się na 30 dniowy termin płatności?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 9

Zwracamy się z prośbą o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie umowy Zał.7 SWZ:

Wzór umowy zał.7 PROJEKT UMOWY KOMISOWEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ DOTYCZY PAKIETÓW 1,6,13: Pytanie 1 do § 1. pkt. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia przedmiotu umowy do depozytu „Banku produktów medycznych/magazynu” do 5 dni roboczych od daty otrzymania listy?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 10

Zwracamy się z prośbą o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie umowy Zał.7 SWZ:

Wzór umowy zał.7 PROJEKT UMOWY KOMISOWEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ DOTYCZY PAKIETÓW 1,6,13:

Pytanie 2 do § 1. pkt. 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie przeprowadzania inwentur banku

produktów medycznych/magazynu co pół roku wspólnie przez Wykonawcę, pracownika magazynu i

pracownika Działu Zaopatrzenia Medycznego po uprzednim ustaleniu terminu inwentury w terminie 14

dniu przed wypadającym terminem, ze względu na specyficzny rodzaj zadań realizowanych zarówno

przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę ?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 11

Zwracamy się z prośbą o wyjasnienie tresci SWZ w zakresie umowy Zał.7 SWZ:

Wzór umowy zał.7 PROJEKT UMOWY KOMISOWEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ DOTYCZY PAKIETÓW 1,6,13:

Pytanie 3 do §11. – W celu miarkowania kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary umownej w pkt.1 ppkt. C) z 10% do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku określonym w § 9 ust. 5 niniejszej umowy

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 12

Wzór umowy zał.7 PROJEKT UMOWY KOMISOWEJ (BEZ DZIERŻAWY) DOTYCZY PAKIETÓW 2,3,4,5,7, 8,9,11,12,14,15 :

Pytanie 1 do § 1. pkt. 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostarczenia przedmiotu umowy do depozytu „Banku produktów medycznych/magazynu” do 5 dni roboczych od daty otrzymania listy?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 13

Wzór umowy zał.7 PROJEKT UMOWY KOMISOWEJ (BEZ DZIERŻAWY) DOTYCZY PAKIETÓW 2,3,4,5,7, 8,9,11,12,14,15 :

Pytanie 2 do § 1. pkt. 10 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie przeprowadzania inwentur banku produktów medycznych/magazynu co pół roku wspólnie przez Wykonawcę, pracownika magazynu i pracownika Działu Zaopatrzenia Medycznego po uprzednim ustaleniu terminu inwentury w terminie 14 dniu przed wypadającym terminem, ze względu na specyficzny rodzaj zadań realizowanych zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę ?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 14

Wzór umowy zał.7 PROJEKT UMOWY KOMISOWEJ (BEZ DZIERŻAWY) DOTYCZY PAKIETÓW 2,3,4,5,7, 8,9,11,12,14,15 :

Pytanie 3 do §11. – W celu miarkowania kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary umownej w pkt.1 ppkt. C) z 10% do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku określonym w § 9 ust. 5 niniejszej umowy

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 15

Wzór umowy zał.7 WZÓR UMOWY ZAKUPOWEJ DOTYCZY PAKIETÓW NR 10, 16-34 Pytanie 1 do § 7. – W celu miarkowania kar umownych wnosimy o zmniejszenie kary umownej w pkt.1 ppkt. C) z 10% do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy w przypadku określonym w § 9 ust. 5 niniejszej umowy

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 16

Pytanie dotyczy pakietu nr 41 termin reklamacji, §9 ust. 4 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu załatwienia reklamacji 5 dni roboczych

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 17

Zwracamy się z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy” W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w §7 ust. 1 niniejszej umowie dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy”

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 18

Dotyczy wzoru umowy §3 pkt 2 dotyczy Pakietu 41

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu „Dostawa musi być dokonana jednorazowo zgodnie ze złożonym zamówieniem pod względem ilościowym i asortymentowym. Zamówiona dostawa nie może być dzielona.”

Nasze zamówienia, są często wysyłane z różnych magazynów, co może wiązać się z dokonaniem dostaw w kilku częściach

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 19

Zwracamy się z prośbą o wytłumaczenie czy w formularzu ofertowym w poniższych punktach należy coś zaznaczyć?

1) wyliczoną na podstawie wypełnionego FORMULARZA CENOWEGO – Załącznik nr 2

2) w terminie: 24 miesiące od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego - dot. pakietu 10, 16-33

3) w terminie: 12 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego - dot. pakietu 37

4) w terminie: 24 miesiące od daty podpisania umowy poprzez uzupełnienie depozytu - rozumiany jako czas dostarczenia przedmiotu zamówienia od momentu zamówienia jednostkowego - 72 godziny - dotyczy pakietu 1-9,11-15

5) w terminie: 12 miesięcy od daty podpisania umowy poprzez uzupełnienie depozytu - rozumiany jako czas dostarczenia przedmiotu zamówienia od momentu zamówienia jednostkowego - 72 godziny - dotyczy pakietu 35,36

6) w terminie: 6 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego - dotyczy pakietu 34

7) w terminie: 15 miesięcy od daty podpisania umowy poprzez uzupełnienie depozytu - rozumiany jako czas dostarczenia przedmiotu zamówienia od momentu zamówienia jednostkowego - 72 godziny - dotyczy pakietu 38-41

8) w terminie: 15 miesięcy od daty podpisania umowy – dostawy sukcesywne w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia jednostkowego - dotyczy pakietu 42-43

9) przy warunkach płatności do 60 dni

10) termin ważności/gwarancji min. 12 miesięcy liczony od dnia dostawy lub uzupełnienia depozytu

11) dostawy awaryjne w terminie max. 24 godziny od otrzymania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż w formularzu ofertowym w powyższych punktach nie trzeba nic zaznaczać.

Pytanie nr 20

Czy Zamawiający dla pakietu 36 poz. 1 dopuszcza możliwość zmiany dostępności krzywizn na 3 krzywizny jednokierunkowe (B, D, F) oraz asymetryczną krzywiznę dwukierunkową (D-F)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający akceptuje, że Wykonawca będzie przekazywał faktury VAT za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, co będzie równoznaczne z realizacją przez Wykonawcę wszystkich wskazanych w projekcie umowy obowiązków w zakresie przekazania faktury VAT (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym)?

Powyższe postulaty zgodne są z art. 4 ust. 1 wspomnianej powyżej ustawy, na jego podstawie Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy.

Odpowiedź: TAK.

Pytanie nr 22

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający zgodzi się na zmianę brzmienia §3 ust. 3 projektu umowy poprzez wskazanie:

3. Zamawiający wymaga, aby towar wyszczególniony w zamówieniu jednostkowym dostarczony był zafakturowany na jednej fakturze dotyczącej tego zamówienia jednorazowego.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 23

Dotyczy pakiet 38 poz.13 Czy Zamawiający dopuści stent rozprężalny na balonie do tętnic nerkowych: Rozmiary stentu: średnice 4/5/6/7 mm, długości 14,15,18,19 mm. Kompatybilny z koszulką 5F (średnice 4,0-6,0 mm) oraz 6F – wymiar 7,0. Kompatybilny z prowadnikiem 0,018”. Cewnik dostawczy w systemie Monorail. Długości cewnika dostawczego 90 i 150cm. Ciśnienie nominalne 10 atm, RBP 14 atm.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24

Dotyczy pakiet 38 poz.14 Czy Zamawiający dopuści cewnik balonowy do tętnicy szyjnej: Cewniki w systemie RX (Monorail) o długościach 80, 90, 135, 150 cm, kompatybilne z prowadnikiem 0,018 ", srednice od 2mm do 7mm (co 0,5mm) i 8mm. Długosci: 10/15/20/30/40/60/80/100/120/150/220 mm, kompatybilne z koszulka 4F i 5F dla średnic 7mm i 8mm, ciśnienie RBP 14 atm i 12ATM dla 8mm średnicy.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Dodatkowo:

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 poz. 1320), przedłuża termin składania ofert do dnia 12.05.2025 r. godz. 10:00 oraz wyznacza termin otwarcia ofert na dzień 12.05.2025 r. godz. 10:05.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 przywołanej ustawy wprowadza stosowne zmiany w treści SWZ polegające na:

- zmianie terminu składania ofert z dnia 08.05.2025 r. na dzień 12.05.2025 r. (bez zmiany godziny składania ofert);

- zmianie terminu otwarcia ofert z dnia 08.05.2025 r. na dzień 12.05.2025 r. (bez zmiany godziny otwarcia ofert);

- zmianie terminu związania ofertą z dnia 05.08.2025 r. na dzień 09.08.2025 r.

Jednocześnie informuję się, że ogłoszenie o zamówieniu zostało zmienione.

W związku z powyższymi odpowiedziami:

Zamawiający załącza Najnowszy, obowiązujący Formularz cenowy, OPZ z naniesionymi zmianami w pakiecie 27 poz. 1.

Załączniki:

- Najnowszy, obowiązujący Formularz cenowy, OPZ

…………………………..