## Zadanie_9
| Znak sprawy: Z/19/PN/25 | [5 empty] | ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ
FORMULARZ CENOWY - po modyfikacji
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie nr 9 - Dostawy cewników Thorax
Lp. | Asortyment | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT %/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub numer katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Cewnik Thorax z kontrastem RTG, wykonany z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA, jednorazowego użytku, rozmiary 32CH, 36CH, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu, z konektorem lub zakończeniem ułatwiającym aplikację, z linią doskonale widoczną w promieniach RTG, z otworem centralnym i 5 bocznymi otworami, zagięte lub proste LUB Cewnik Thorax wykonany z gładkiego i odpornego na załamania PCW; o twardośći stosownej do medycznego użycia przy drenażu klatki piersiowej i posiadający otwór końcowy i 6 naprzemiennie położonych otworów bocznych (każdy kolejny otwór jest położony niżej od poprzedniego); w zestawie z łącznikiem do podłączenia układu ssącego; pozostałę parametry zgodne z opisem załączonym powyżej. | 4500
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 9: