Warszawa, 08.04.2025 r.

**Informacja uzupełniająca dot. zakresu wykonania robót budowlanych**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn:

*Wykonanie kompleksowego remontu budynku administracyjno-socjalnego CAG w Kielnikach-Przymiłowicach wraz z wyposażeniem budynku w system sygnalizacji pożaru oraz przeciwpożarowy wyłącznik prądu oraz przeprowadzeniem jego termomodernizacji.*

Zamawiający informuje, że zdecydował o dokonaniu niżej wymienionych zmian w stosunku do rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektowej przedmiotowego zamówienia:

1. Oferowana kwota powinna obejmować koszt korekty przebiegu ogrzewania podłogowego (w stosunku do przebiegu instalacji ogrzewania podłogowego, pokazanej na rysunku nr S04 z *Projektu wykonawczego branży sanitarnej*), którego nie należy montować w miejscu zabudowy kuchennej, brodzików oraz przedmiotów o dużej powierzchni trwale przylegającej do podłogi.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu istniejących kotłów elektrycznych (2 szt.), po ich zdemontowaniu.