ZAŁĄCZNIK NR 1

(do zapytania ofertowego EZP.2600.1.2025)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

z warunkami udziału w postępowaniu i metodologią oceny ofert

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podłoży do badań mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Bydgoszczy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - liczba części zamówienia: 4.

Szczegółowy ilościowo/jakościowy zakres dla każdej z części zawarto w wersji tabelarycznej zamieszczono w pkt. 7 niniejszego dokumentu oraz dodatkowo w wersji edytowalnej 
w arkuszu Excel dostępnym na stronie postępowania.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia –  do 31 grudnia 2025 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia 
do wykonywania określonej działalności lub czynności (jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania), posiadający wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Zamawiający wykluczy z postepowania Wykonawcę z przyczyn, o których mowa 
w art. 7  ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie złożenie przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia w tym zakresie.

- METODOLOGIA OCENY OFERT

Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty.

- Ofertę należy sporządzić w 1 egzemplarzu, w języku polskim, i przesłać drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus –

https://platformazakupowa.pl/pn/pwisbydgoszcz, w zakładce dedykowanej postępowaniu w terminie do 05.03.2025 roku.

- Do formularza oferty niezbędne jest załączenie przez Wykonawcę następujących dokumentów:

- pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z CEIDG, KRS lub innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,

- wypełniony i podpisany Formularz cenowy - Załącznik nr 2 - oddzielnie dla każdej części (dodatkowo zaleca się złożenie formularza a wersji edytowalnej - plik Excel)

- zaakceptowane (podpisane) Ogólne warunki umowy – Załącznik nr 3,

- podpisane Oświadczenia Wykonawcy – załącznik nr 4

- certyfikaty/karty jakości produktu, karty metodyki produktu, karty charakterystyki 
w języku polskim lub udostępnienie strony internetowej (bezpośredni link do dokumentów), zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 7. Opisu przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, kilka części lub na wszystkie części.

- Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W toku badania ofert Zamawiający może wnioskować o złożenie wyjaśnień i uzupełnień.

Oferta, która zostanie pozytywnie oceniona na I etapie przechodzi do kolejnego etapu oceny.

II etap: ocena według kryteriów określonych poniżej.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjmuje następujące kryteria, przypisując im odpowiednio wagi procentowe:

- Cena – 80% maks. 80 pkt

- Termin dostawy zamówienia – 20% maks. 20 pkt

Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.

- OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI

Metodyka wyliczenia punków za kryterium A. Cena.

cena brutto oferty z najniższą ceną

Liczba punktów =    --------------------------------------------- x 100 pkt x 80%

cena brutto oferty badanej

Punktacja zostanie przyznana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Metodyka przyznania punków za kryterium B. Termin dostawy zamówienia.

Oferta otrzyma punkty w skali od 0 do 20 w następujący sposób:

- za oferowany termin dostawy - do 3 dni od złożenia zamówienia –  20 pkt,

- za oferowany termin dostawy - 4 -5 dni od złożenia zamówienia –  16 pkt,

- za oferowany termin dostawy – 6 - 7 dni od złożenia zamówienia –  12 pkt,

- za oferowany termin dostawy - 8 - 9 dni od złożenia zamówienia –  8 pkt,

- za oferowany termin dostawy – 10 - 11 dni od złożenia zamówienia –  4 pkt,

- za oferowany termin dostawy powyżej 11 dni od złożenia zamówienia –  0 pkt,

Łączna ocena oferty = liczba punktów uzyskanych w kryterium A + liczba punktów
                                          uzyskanych w kryterium B.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą łączną ocenę.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców 
za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

VI POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, jak również prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

7. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA Z PODZIAŁEM NA CZĘŚĆI

1.Wymagane dokumenty (dołączone do oferty oraz każdej dostawy) - dla każdej pozycji 
w pakiecie:

a. Certyfikat/karta jakości produktu (przykładowego nr serii) zawierający: nazwę producenta; pełną nazwę produktu; numer katalogowy, numer serii; datę ważności produktu; opis właściwości fizycznych pożywki np. kolor, konsystencja, klarowność, kontrola jałowości; zakres wymaganego pH; nazwy szczepów wzorcowych użytych do kontroli; wyniki kontroli żyzności/selektywności/specyficzności wykonanej zgodnie z normą PN-EN-ISO 11133 i normą metodyczną jeśli dotyczy; przedstawienie liczbowo/procentowo wartości odzysku/współczynnika żyzności.

b. Karta metodyki produktu zawierająca: nazwę producenta; pełną nazwę produktu; numer katalogowy, numer serii; przeznaczenie produktu; sposób wykorzystania/przygotowania produktu; skład produktu; wygląd podłoża; zakres wymaganego pH; wzrost drobnoustrojów na pożywce oraz inne cechy biochemiczne możliwe do identyfikacji na podłożu; warunki przechowywania.

c. Karta charakterystyki w języku polskim lub pisemne oświadczenie, że nie jest ona wymagana.

Preferowany sposób przesłania w/w dokumentów - udostępnienie adresu strony internetowej (bezpośredni link), na której będą dostępne całodobowo i bezpłatnie wymagane dokumenty, które Zamawiający może samodzielnie pobrać.

Informowanie o zmianach w kartach charakterystyki dostarczanych produktów.

2. Pozostałe wymagania:

Cała część ma pochodzić od jednego producenta.

Skład pożywek zgodny z aktualną Polską Normą lub składem opisanym w specyfikacji.

Dostarczanie (w ramach jednego zamówienia) produktu tej samej serii (jeśli ilość jednostkowa jest większa niż jeden) nawet bez wyraźnego zaznaczenia tej opcji przez Zamawiającego.

Wymagane informacje na każdym opakowaniu: numer katalogowy, numer serii, data ważności, warunki przechowywania.

Pożywki gotowe na płytkach: nazwa pożywki, seria oraz data ważności umieszczone na części płytki integralnej z pożywką (na spodzie płytki lub z boku).

Podłoża w butelkach - z nakrętką na gwint.

Jeśli, w trakcie trwania umowy, Wykonawca zmieni producenta lub wycofa produkt jest zobowiązany zapewnić darmową dostawę takiej ilości nowego produktu, aby umożliwić kontrolę porównawczą i walidację. Dotyczy to także sytuacji gdy wycofany produkt posiada zamiennik.

Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z produktu, od nowego producenta/zamiennika, jeśli po jego kontroli/walidacji nie będzie spełniał wymagań Zamawiającego.

Zamawiający zgadza się  na zaoferowanie zamiennika produktu (niedostępnego jedynie 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy) po wcześniejszej zgodzie Zamawiającego i na warunkach kontroli porównawczej opisanej powyżej.

Możliwość (bezpłatnej) konsultacji oraz doradztwa w pełnym zakresie użytkowania produktów.

| Część 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Nazwa | Opis | j.m. | Ilość | Oddział |
| 1. | Coli ID agar | Podłoże chromogenne do wykrywania ß-glukuronidazo dodatnich Escherichia coli i innych coliform w żywności i wodzie. Podłoże gotowe w butelkach, do upłynniania, pH 7,2±0,3. Skład w g/litr: pepton żelatynowy 7,0; wyciąg drożdżowy 3,0; chlorek sodu 5,0; sole żółci 1,5; mieszanina aktywatorów 0,3; mieszanina chromogenów 0,3; agar 15,0. Na certyfikacie jakości, konieczne, liczbowe/procentowe określenie żyzności/odzysku dla szczepów docelowych, opis specyficzności, określenie selektywności. Wymagana żyzność/odzysk ≥ 50%. Data ważności – co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. | Op.=6 butelek x 200 ml | 6 | LLG |
| 2. | Mueller-Kauffman bulion (MKTTn) | Wzbogacony, wybiórczy bulion do wykrywania Salmonella w żywności, podłoże gotowe do użycia, w probówkach (wymagana pojemność- 10 ml). Skład wg aktualnej normy PN-EN ISO 6579 lub równoważnej; pH 5,2±0,2. Na certyfikacie jakości- opis wyników żyzności/odzysku dla szczepów docelowych oraz selektywności. Data ważności - co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. | Op.= 100 probówek x 10 ml | 10 | LLG |
| 3. | Rappaport-Vassiliadis bulion (RVS) | Wzbogacony, wybiórczy bulion do wykrywania Salmonella w żywności, podłoże gotowe do użycia, w probówkach (wymagana pojemność- 10 ml). Skład wg aktualnej normy PN-EN ISO 6579 lub równoważnej; pH 5,2±0,2. Na certyfikacie jakości- opis wyników żyzności/odzysku dla szczepów docelowych oraz selektywności. Data ważności - co najmniej 6 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. | Op.= 100 probówek x 10 ml | 10 | LLG |

Część 2

| l.p. | Nazwa | Opis | j.m. | Ilość | Oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ALOA agar (wg. Ottaviani i Agosti)- podstawa | ALOA agar (wg. Ottaviani i Agosti)- podstawa Chromogenic Listeria agar kompatybilny z zestawem suplementów (fiolka A+ fiolka B) SL 0001/BioMaxima . Na certyfikacie jakości konieczne podanie: opisu morfologii kolonii szczepów zgodnie z normą ISO 11133 oraz PN-EN ISO 11290 lub równoważnej jak również potwierdzenie specyficzności. Data ważności - co najmniej 2 lata od daty dostawy do laboratorium. | Op.=500g | 10 | LLG |
| 2. | ALOA agar (wg. Ottaviani i Agosti)- suplement | ALOA agar (wg. Ottaviani i Agosti)- suplement Zestaw suplementów komplementarny do pożywki Chromogenic Listeria agar PS 165 BioMaxima. Jedna fiolka A (wzbogacająca, upłynniona) i jedna fiolka B (selektywna, rozpuszczana w 2,5 ml wody i 2,5 ml etanolu) na 500 ml podłoża Chromogenic Listeria agar. Data ważności - co najmniej 15 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. | 1 op.= 10 fiolek (5 fiolek A + 5 fiolek B) | 30 | LLG |

Część 3

| l.p. | Nazwa | Opis | j.m. | Ilość | Oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | XLD agar | Selektywne podłoże do izolacji i różnicowania Salmonella i Shigella. Pożywka po przygotowaniu – klarowna i czerwona. Skład wg aktualnej normy PN-EN ISO 6579 lub równoważnej; Na certyfikacie jakości, konieczne, liczbowe/procentowe określenie żyzności/odzysku dla szczepów docelowych. Wymagana żyzność/odzysk ≥ 50%, pH 7,4±0,2. Data ważności – co najmniej 2 lata od daty dostawy do laboratorium. | Op. = 500g | 1 | LLG |

Część 4

| l.p. | Nazwa | Opis | j.m. | Ilość | Oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rapid Salmonella agar | Chromogenne podłoże do izolacji Salmonella (wzrost kolonii Salmonella sp: karmazynowy - magenta, wzrost pozostałych enterobakterii w kolorze niebieskim lub bezbarwnym), podłoże umożliwia wykrywanie zarówno urzęsionych jak i pozbawionych zdolności ruchu szczepów Salmonella, oraz szczepów laktozododatnich, jak Salmonella Typhi i Salmonella Paratyphi, wykrywanie dwóch aktywności enzymatycznych (wykrywanie esterazy C8 oraz b-D-glukozydazy), podłoże w postaci sypkiej kompletne (brak konieczności dodawania suplementów), pH 7,2 ±0,2. Skład wg aktualnej normy PN-EN ISO 6579 lub równoważnej; Na certyfikacie wymagane wyniki kontroli żyzności/odzysku dla szczepów docelowych oraz selektywności. Data ważności - co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. | Op.= 500g | 1 | LLG |

Część 5

| l.p. | Nazwa | Opis | j.m. | Ilość | Oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Baird-Parker agar- suplement (emulsja żółtka jaja z tellurynem potasu) | Emulsja żółtka jaja z tellurynem potasu, sterylna, przeznaczona w ilości 50 ml na 950 ml podłoża podstawowego, komplementarna z Baird-Parker agarem (nr katal. CM 1127/ Argenta), bez możliwości rozdzielania żółtka i tellurynu. Sposób wykorzystania wg aktualnej normy PN-EN ISO 6888 lub równoważnej; Na certyfikacie jakości, konieczne, liczbowe/procentowe określenie żyzności/odzysku dla szczepów docelowych pożywki wraz z suplementem. Kryterium żyzności/odzysku dla szczepów docelowych powyżej 70%. Data ważności suplementu- minimum 8 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium. | Op.= butelka 100ml | 5 | LLG |
| 2. | Boltona bulion- podstawa | Pożywka do wybiórczego namnażania Campylobacter z żywności, komplementarna z dodatkiem- krwią końską nr katal. SR 0048C/Argenta oraz suplementem SR 0208E/Argenta, pH 7,4±0,2. Data ważności- co najmniej 2 lata od daty dostawy do laboratorium. | Op.=500g | 1 | LLG |
| 3. | Boltona bulion- suplement | Suplement komplementarny z Boltona bulionem (nr katal. CM 0983B/Argenta). Wymagana zawartość ampułki: cefoparazon 10mg, trimethoprim 10 mg, wankomycyna 10 mg, amfoterycyna B 5mg. Data ważności- co najmniej 10 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. | Op.=10 ampułek | 1 | LLG |
| 4. | CYE Legionella agar- suplement GVPC | Suplement wzrostowy (w postaci liofilizatu) komplementarny dla CYE Legionella agaru (nr katal. CM 1203/Argenta), służący do wykonania GVPC agaru. Skład wg aktualnej normy PN-EN ISO 11731 lub równoważnej; Data ważności- co najmniej 10 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. | Op.=10 fiolek | 3 | LLG |
| 5. | CYE Legionella agar- podstawa | Pożywka do izolacji Legionella komplementarna do użytku z suplementem GVPC (nr katal. SR0252E/Argenta) i BCYE z cysteiną (nr katal. SR0251C/Argenta). Skład wg aktualnej normy PN-EN ISO 11731 lub równoważnej; Postać pożywki- czarny proszek, bez zbryleń, pH 6,8 ±0,2. W certyfikacie jakości, konieczne, procentowe/ liczbowe podanie żyzności/odzysku dla szczepów docelowych. Kryterium żyzności/odzysku dla podłoża z dodatkiem BCYE suplementu powyżej 70%, dla podłoża z dodatkiem BCYE i GVPC suplementów powyżej 50%. Data ważności- co najmniej 1,5 roku od daty dostawy do laboratorium. | Op.=500g | 1 | LLG |
| 6. | CYE Legionella agar- suplement BCYE z cysteiną | Suplement wzrostowy (w postaci liofilizatu) komplementarny dla CYE Legionella agaru (nr katal. CM 1203/Argenta), służący do wykonania GVPC agaru. Skład wg aktualnej normy PN-EN ISO 11731 lub równoważnej; Data ważności- co najmniej 15 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. | Op.=10 fiolek | 3 | LLG |
| 7. | Krew końska zhemolizowana | Krew końska, jałowa zhemolizowana, komplementarna do pożywek: Bolton bulion, nr katal. CM 0983/ Argenta oraz Prestona bulion, nr katal. CM 0067/ Argenta. Pojemność jednostkowa max 100 ml. Data ważności - co najmniej, 7 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. | Op.=100 ml | 2 | LLG |
| 8. | TBX agar | Chromogenna pożywka do wykrywania i oznaczania Escherichia coli w żywności, skład wg aktualnej normy ISO16649 lub równoważnej; pH 7,2±0,2, granulat. Data ważności- co najmniej 2 lata od daty dostawy do laboratorium. | Op.=500g | 1 | LLG |

Część 6

| l.p. | Nazwa | Opis | j.m. | Ilość | Oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agar glukozowo-ziemniaczany (PDA) | Podłoże do hodowli i określania liczby drożdży i pleśni w produktach spożywczych i innych materiałach. Skład w g/litr: ekstrakt ziemniaczany 4,0; glukoza 20,0; agar 15,0. Wyjściowy kolor - przezroczysty agar, pH 5,6 ±0,1. Opakowanie 100 g i nie większe. Data ważności- co najmniej 3 lata od daty dostawy do laboratorium (dla sypkiego podłoża); 3 miesiące (dla podłoża po przygotowaniu). | Op.=100g | 1 | LLG |
| 2. | Bulion do badania rozkładu węglowodanów z ksylozą | Bulion do badania rozkładu węglowodanów z ksylozą i z purpurą bromokrezolową jako wskaźnikiem. Podłoże, gotowe w probówkach, pojemność 5ml. Skład wg aktualnej normy PN-EN ISO 11290 lub równoważnej; Kolor wyjściowy: fioletowy zmieniający się na żółty (wynik dodatni), pH 6,8±0,2. Data ważności - co najmniej 7 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. | Op.= 40 probówek x 5ml | 2 | LLG |
| 3. | Bulion do badania rozkładu węglowodanów z ramnozą | Bulion do badania rozkładu węglowodanów z ramnozą i z purpurą bromokrezolową jako wskaźnikiem. Podłoże gotowe, w probówkach, pojemność 5 ml. Skład wg aktualnej normy PN-EN ISO 11290 lub równoważnej; Kolor wyjściowy - fioletowy zmieniający się na żółty (wynik dodatni), pH 6,8±0,2. Data ważności - co najmniej 7 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. | Op.= 40 probówek x 5ml | 2 | LLG |
| 4. | OF Medium (Podłoże agarowe z glukozą) | Podłoże do potwierdzania: fermentacji glukozy i wzrostu Enterobacteriaceae, skład wg aktualnej normy PN-EN ISO 21528-2 lub równoważnej; pH 6,8±0,2. Data ważności- co najmniej 3 lata od daty dostawy do laboratorium. | Op.=250g | 1 | LLG |
| 5. | Podłoże do szybkiego wykrywania fermentacji laktozy (Podłoże z laktozą 10%) | Podłoże do szybkiego wykrywania fermentacji laktozy. Skład w g/litr: pepton 2,0; chlorek sodu 5,0; laktoza 100,00, purpura bromokrezolowa 0,03. Wyjściowy kolor - fioletowy, przy reakcji dodatniej zmieniający się na żółty, pH 7,2±0,1. Data ważności- co najmniej 2 lata od daty dostawy do laboratorium (dla sypkiego podłoża); 3 miesiące (dla podłoża po upłynnieniu). | Op.=500g | 1 | LLG |
| 6. | Podłoże do wykrywanie dekarboksylazy lizyny | Podłoże do wykrywania zdolności dekarboksylacji lizyny przez mikroorganizmy. Skład w wg aktualnej normy EN ISO 6579-1 lub równoważnej; Wyjściowy kolor - płynny, klarowny, fioletowy bulion, pH 6,8 ±0,1. Wynik pozytywny - barwa fioletowo-purpurowa. Opakowanie 250 g i nie większe. Data ważności- co najmniej 3 lata od daty dostawy do laboratorium (dla sypkiego podłoża); 3 miesiące (dla podłoża po przygotowaniu). | Op.=250g | 1 | LLG |
| 7. | Pożywka agarowa Christensena z mocznikiem | Podłoże różnicujące do oznaczania drobnoustrojów zdolnych do rozkładu mocznika. Skład w wg aktualnej normy EN ISO 6579-1 lub równoważnej; Wyjściowy kolor - przezroczysty, różowy agar, konieczność ułożenia w skosy, pH 6,8 ±0,1. Wynik pozytywny - zmiana barwy podłoża z czerwonej na purpurowoczerwoną. Opakowanie 250 g i nie większe. Data ważności- co najmniej 3 lata od daty dostawy do laboratorium (dla sypkiego podłoża); 3 miesiące (dla podłoża po przygotowaniu). | Op.=250g | 1 | LLG |
| 8. | Pożywka agarowa trójcukrowa z żelazem (TSI agar) | Podłoże do szybkiej identyfikacji bakterii z rodziny Enterobacteriaceae (w oparciu o zdolność do rozkładu glukozy, laktozy, sacharozy i produkcji H2S. Skład w wg aktualnej normy EN ISO 6579-1 lub równoważnej; Wyjściowy kolor - przezroczysty agar, konieczność ułożenia w skosy, pH 7,4 ±0,1. Opakowanie 250 g i nie większe. Data ważności- co najmniej 3 lata od daty dostawy do laboratorium (dla sypkiego podłoża); 3 miesiące (dla podłoża po przygotowaniu). | Op.250g | 1 | LLG |

Część 7

| l.p. | Nazwa | Opis | j.m. | Ilość | Oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agar odżywczy SEY wg normy PN-EN ISO 6579 | Podłoże przeznaczone do hodowli szerokiego spektrum mikroorganizmów z produktów żywnościowych i wody. Podłoże gotowe, w butelkach z nakrętką na gwint, pojemność 200 ml, pH 7,0±0,2. Skład wg aktualnej normy PN-EN ISO 6579 lub równoważnej; Data ważności - co najmniej 10 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. | Op.=butelka 200 ml | 5 | LLG |
| 2. | Agar półpłynny (PP Red Agar) | Podłoże do barwnego badania ruchliwości pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae, podłoże w probówkach, pH 7,3±0,2. Data ważności - co najmniej 10 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. | Op.= 50 probówek x 3 ml | 1 | LLG |
| 3. | Agar z 5% krwią baranią | Agar z krwią baranią do hodowli mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych (także Listeria- określenie zdolności do hemolizy). Pożywka gotowa, na płytkach o średnicy 90 mm, Skład wg aktualnej normy PN-EN ISO 11290 lub równoważnej; dodatek odwłóknionej krwi baraniej - 50 ml/litr, pH 7,2±0,2. Data ważności-co najmniej 5 tygodni od daty dostawy do laboratorium. | Op.=10 płytek | 20 | LLG |
| 4. | Bulion cukrowy (z 1% glukozą) | Uniwersalne podłoże do hodowli i namnażania mikroorganizmów, o podwyższonych wymaganiach pokarmowych. Podłoże gotowe do użytku, w butelce (z nakrętką na gwint), pojemność nie większa niż 200 ml, pH 7,2±0,2. Skład w g/litr: ekstrakt wołowy 3,0; pepton 10,0; glukoza 10,0; chlorek sodu 5,0. Data ważności - co najmniej 10 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. | Op.=butelka 200 ml | 5 | LLG |
| 5. | Bulion z acetamidem | Podłoże do potwierdzania obecności Pseudomonas aeruginosa w wodzie. Podłoże gotowe, w probówkach, pojemność 5 ml. Skład wg aktualnej normy PN-EN ISO 16266 lub równoważnej; pH 7,0±0,5. Gotowy bulion - klarowny i bezbarwny. Data ważności - co najmniej 10 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. | Op.=50 probówek x 5 ml | 2 | LLG |
| 6. | Christensena bulion z mocznikiem | Podłoże przeznaczone do biochemicznego różnicowania pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae, metabolizujących mocznik. Podłoże gotowe, w butelkach szklanych z nakrętką na gwint, pojemność 100 ml, pH 6,8±0,2. Rozkład mocznika powoduje zmianę koloru na różowy. Skład w g/litr: enzymatyczny hydrolizat żelatynowy 1,0; dekstroza 1,0; chlorek sodu 5,0; fosforan potasu 2,0; mocznik 20,0; czerwień fenolowa 0,012. Data ważności- co najmniej 10 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. | Op.=butelka 100ml | 4 | LLG |
| 7. | CHROMagar STEC | Podłoże chromogenne (płytki o średnicy 90 mm) do wykrywania Escherichia coli wytwarzajacych toksynę Shiga (STEC), pH 6,9±0,2. Data ważności - co najmniej 11 tygodni od daty dostawy do laboratorium. | Op.= 10 płytek | 5 | LLG |
| 8. | Płytki odciskowe (TSA agar z lecytyną i Tween) | Podłoże typu count-tact do izolacji mikroorganizmów z powierzchni dezynfekowanych, pożywka gotowa, na płytkach o ø 65mm, pH 7,3±0,1. Skład w g/litr: enzymatyczny hydrolizat mączki sojowej 5,0; chlorek sodu 5,0; lecytyna 0,7; Tween 80 5,0; agar 20,5. Data ważności - co najmniej 2,5 miesiąca od daty dostawy do laboratorium. | Op.= 10 sztuk | 34 | LLG |
| 9. | Sole Page'a | Bezbarwny, klarowny roztwór, w butelkach szklanych z nakrętką na gwint. Skład wg aktualnej normy PN-EN ISO 11731 lub równoważnej; Pojemność jednostkowa: optymalnie 500 ml, max 1 litr. Na certyfikacie- wymagany wynik kontroli jałowości. Data ważności- co najmniej 10 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. | Op.= butelka 500 ml | 100 | LLG |
| 10. | TSEYA agar | Podłoże (agar sojowy z ekstraktem drożdżowym) do izolacji bakterii z rodzaju Listeria spp. pożywka do upłynniania, w butelce szklanej z nakrętką na gwint, pH 7,3 ±02. Skład wg aktualnej normy PN-EN ISO 11290 lub równoważnej; Data ważności - co najmniej 10 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. | Op.=butelka 100 ml | 18 | LLG |
| 11. | TSC agar | Agar z dodatkiem selektywnego suplementu (cykloseryny) do wykrywania bakterii Clostridium perfringens. Skład wg aktualnej normy PN-EN 7937 lub równoważnej; Pożywka do upłynniania (zawiera już cykloserynę), w butelce szklanej z nakrętką na gwint, pH 7,6 ±02. Data ważności - co najmniej 11 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. | Op.=butelka 100 ml | 3 | LLG |

Część 8

| l.p. | Nazwa | Opis | j.m. | Ilość | Oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osocze królicze (z EDTA) | Osocze do identyfikacji patogennych gronkowców koagulazo-dodatnich w teście probówkowym i szkiełkowym. Wyjściowa forma to liofilizat, do uwodnienia (jałowa woda destylowana) w szklanym opakowaniu. Wydajność jednej buteleczki: 4 probówki uwodnionego osocza, każda po 0,5 ml, wydajność jednego opakowania: 40 probówek. Na certyfikacie konieczne podanie wyników kontroli mikrobiologicznej dla szczepów koagulazododatnich i koagulazoujemnych. Data ważności - co najmniej 15 miesięcy od daty dostawy do laboratorium, co najmniej 14 dni dla osocza uwodnionego. | Op.=10 fiolek | 3 | LLG |

Część 9

| l.p. | Nazwa | Opis | j.m. | Ilość | Oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Agar z eskuliną i azydkiem sodu | Podłoże selektywne do potwierdzania i określania liczby typowych kolonii wyizolowanych na agarze selektywnym Slanetz-Bartley; identyfikacji Enterococcus w metodzie hodowlanej. Skład wg aktualnej normy PN EN ISO 7899-2 lub równoważnej; pH 7,1 ± 0,2, granulat. Data ważności - co najmniej 4 lata od daty dostawy do laboratorium. | Op. = 500g | 1 | LLG |
| 2. | Bulion z seleninem sodu i cystyną (SC bulion) | Selektywne podłoże do wzrostu Salmonella. Skład w g/litr: pepton 5,0; L-cystyna 0,01; laktoza 4,0; disoduwodorofosforan 12 wodny 10,0; selenin sodu 4,0; pH 7,0±0,2, granulat. Wymagana całkowita rozpuszczalność podłoża w wodzie destylowanej o temperaturze pokojowej. Gotowa pożywka- klarowana, jasnożółta. Data ważności - co najmniej 4 lata od daty dostawy do laboratorium. | Op.=500g | 4 | LLG |
| 3. | Caso agar | Caso agar (TSA), tryptonowo-sojowy z peptonem kazeinowym i peptonem z mąki sojowej, dla mikrobiologii, bez inhibitorów i wskaźników, pH 7,3±0,2. Podłoże sypkie w postaci granulatu. Na certyfikacie wymagane wyniki kontroli żyzności/odzysku (procentowe lub liczbowe) dla szczepow docelowych. Data ważności - co najmniej 4 lata od daty dostawy do laboratorium. | Op.=500g | 1 | LLG |
| 4. | CN Pseudomonas agar - suplement | Każda ampułka suplementu przeznaczona na 500 ml podłoża podstawowego. Komplementarna z CN Pseudomonas agarem (nr katal. 1.07620.500/Merck). Zawartość ampułki zgodna z aktualną normą PN-EN ISO 16266 lub równoważnej; Na certyfikacie jakości wymagane liczbowe/procentowe określenie żyzności/odzysku szczepów wzorcowych dla CN Pseudomonas agaru z suplementem. Data ważności - co najmniej 2 lata od daty dostawy do laboratorium. | Op.=10 fiolek | 1 | LLG |
| 5. | Columbia agar | Podstawa do przygotowania agaru z krwią, stopień żyzności/odzysku dla szczepów Escherichia coli i Staphylococcus aureus - powyżej 90%, podłoże sypkie w postaci granulatu, pH 7,3±0,2. Data ważności - co najmniej 3 lata od daty dostawy do laboratorium. | Op.=500g | 2 | LLG |
| 6. | Hektoen agar | Selektywny agar do wykrywania i izolowania patogennych bakterii jelitowych również z rodzaju Salmonella i Shigella, pH 7,7±0,2, granulat. Data ważności - co najmniej 4 lata od daty dostawy do laboratorium. | Op.=500g | 3 | LLG |
| 7. | Kligler agar | Podłoże do identyfikacji Gram-ujemnych bakterii jelitowych, oparte na fermentacji glukozy i laktozy, rozkładzie mocznika oraz produkcji siarkowodoru, pH 7,4±0,2, granulat. Data ważności - co najmniej 4 lata od daty dostawy do laboratorium. | Op.=500g | 1 | LLG |
| 8. | Mc Conkey agar | Selektywne podłoże do izolacji Salmonella, Shigella i bakterii z grupy coli. Zawartość (g/litr): soli żółciowych 1,5; laktozy 10,0; czerwieni neutralnej 0,03; fioletu krystalicznego 0,001; pH 7,1±0,2, granulat. Na certyfikacie jakości, konieczne, liczbowe/procentowe określenie żyzności/odzysku dla szczepów docelowych. Wymagana żyzność/odzysk ≥ 50%. Data ważności suchej pożywki - 4 lata od daty dostarczenia do laboratorium. | Op.=500g | 39 | LLG |
| 9. | Mossel agar - podstawa | Agar wybiórczy dla ilościowego oznaczania Bacillus cereus w żywności. Komplementarny z dodatkiem polimyksyny (nr katal. 109875.0010/Merck) i emulsją żółtka jaja (nr katal.1.03784.0001/Merck). Gotowe podłoże - równomiernie mętne, jasno-pomarańczowe, pH 7,2±0,2, granulat. Skład wg aktualnej normy PN-EN ISO 7932 lub równoważnej; Na certyfikacie jakości, konieczne, określenie liczbowe/ procentowe żyzności/odzysku dla szczepów docelowych. Wymagana żyzność/odzysk ≥ 50%. Data ważności - co najmniej 4 lata od daty dostawy do laboratorium. | Op.=500g | 1 | LLG |
| 10. | Mossel agar- suplement (emulsja żółtka jaja) | Emulsja żółtka jaja-sterylna. Jednostkowa objętość - 50 lub 100 ml i nie większa. Komplementarna z dodatkiem polimyksyny (nr katal. 109875.0010/Merck) i Mossel agarem ( nr kat. 1.05267.0500/ Merck). Skład wg aktualnej normy PN-EN ISO 7932 lub równoważnej; Data ważności- co najmniej 15 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. | Op.=10 butelek x 100 ml | 1 | LLG |
| 11. | Mossel agar- suplement (polimyksyna) | Polimyksyna B 50 000IU w postaci liofilizowanej. Każda ampułka przeznaczona na 450 ml podłoża podstawowego, komplementarna z Mossel agarem (nr katal. 1.05267.0500/Merck) i emulsją żółtka jaja (nr katal. 1.03784.0001/Merck) . Skład wg aktualnej normy PN-EN ISO 7932 lub równoważnej; Na certyfikacie jakości, konieczne, określenie liczbowe/procentowe odzysku szczepów docelowych dla pożywki z suplementem. Wymagana żyzność/odzysk dla podłoża Mossel agar z dodatkiem emulsji żółtka i polimyksyny ≥ 50%. Data ważności- co najmniej 2 lata od daty dostawy do laboratorium. | Op.=10 fiolek | 7 | LLG |
| 12. | Palcam agar - podstawa | Wybiórcze podłoże do izolacji i wykrywania Listeria monocytogenes. Skład wg aktualnej normy PN-EN ISO 11290 lub równoważnej; Komplementarny z suplementem nr katal. 1.12122.0010/Merck, pH 7,2 ±0,2. Data ważności- co najmniej 4 lata od daty dostarczenia do laboratorium. | Op.=500g | 1 | LLG |
| 13. | Palcam agar - suplement | Suplement komplementarny z Palcam agarem (nr katal. 1.11755.0500/Merck ), suplement hamuje wzrost bakterii towarzyszących. Data ważności - co najmniej 15 miesięcy od daty dostawy do laboratorium. | Op.=10 fiolek | 2 | LLG |
| 14. | Salmonella Shigella agar | Agar wybiórczo-różnicujący do diagnostyki pałeczek Salmonella i Shigella. Gotowa pożywka - klarowna i czerwona, pH 7,0±0,2, granulat. Skład (w g/litr): peptony 10,0; laktoza 10,0; żółć wołowa suszona 8,5; cytrynian sodu 10,0; tiosiarczan sodu 8,5; cytrynian amonu i żelaza 1,0; zieleń brylantowa 0,00033; czerwień neutralna 0,025; agar- agar 13,5. Na certyfikacie jakości wymagane wyniki (procentowe/liczbowe) żyzności/odzysku dla szczepów docelowych. Data ważności- co najmniej 4 lata od daty dostawy do laboratorium. | Op.=500g | 3 | LLG |
| 15. | SMAC agar - suplement | Każda ampułka suplementu przeznaczona na 500 ml podłoża podstawowego. Komplementarna ze SMAC agarem (nr katal. 1.002130.500/Merck). Zawartość ampułki: cefixm 0,025mg, telluryn potasu 1,25 mg. Na certyfikacie jakości wymagane liczbowe/procentowe określenie żyzności/odzysku szczepów wzorcowych dla SMAC agaru z suplementem. Data ważności - co najmniej 2 lata od daty dostawy do laboratorium. | Op.=10 fiolek | 3 | LLG |
| 16. | Woda peptonowa zbuforowana | Pożywka do wstępnego, nieselektywnego namnażania bakterii, szczególnie patogennych Enterobacteriaceae, izolowanych z artykułów żywnościowych. Skład wg aktualnej normy PN-EN ISO 6579 lub równoważnej; Na certyfikacie jakości, konieczne, liczbowe/procentowe określenie żyzności/odzysku dla szczepów docelowych, pH 7,0±0,2, granulat. Data ważności- co najmniej 4 lata od daty dostarczenia do laboratorium. | Op.=500g | 13 | LLG |

Część 10

| l.p. | Nazwa | Opis | j.m. | Ilość | Oddział |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krew barania odwłókniona | Odwłókniona, jałowa krew barania, w butelkach szklanych z nakrętką na gwint, pojemność 100 ml, potwierdzenie sterylności produktu. Data ważności - co najmniej 2 tygodnie od daty dostawy do laboratorium. | Op.=butelka 100 ml | 11 | LLG |