## Arkusz1
Formularz cenowy
Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych Opole
Znak sprawy: 4WOG-10300.2712.14.2025
Lp. | Nazwa asortymentu | Opis | JM | Ilość | Wartość jednostkowa netto | Wartość jednostkowa brutto | Łączna wartość zakupu brutto | Ćwiczenia MN
1 | Bateria umywalkowa stojąca | Bateria umywalkowa stojąca, chrom, z górną dzwignią, w zestawie z wężykami,głowica ceramiczna 35mm,długość wylewki 12 cm,certyfikat CE | szt. | 20 |  |  | 0 | 6 kpl
2 | Bateria natryskowa | Bateria natryskowa, mocowanie i łączenie w zestawie, głowica ceramiczna, typ uchwytu dżwignia, certyfikat CE | szt. | 20 |  |  | 0 | 12 szt
3 | Słuchawka natryskowa | Słuchawka natryskowa z wężem 150cm ,uchwyt w zestawie ruchomy, certyfikat CE | szt. | 50 |  |  | 0 | 10 kpl
4 | Zawór kątowy1/2 na 1/2 | Zawór kątowy1/2 na 1/2, rodzaj kulowy, max temperatura 100 C, ciśnienie robocze 1,0 Mpa, mosiądz | szt. | 10 |  |  | 0 | 20L
5 | Zawór kątowy1/2 na 3/8 | Zawór kątowy1/2 na 3/8, rodzaj kulowy, max temperatura 100 C, ciśnienie robocze 1,0 Mpa, mosiądz | szt. | 15 |  |  | 0 | 130 L
6 | Redukcyjna 1/2 na 3/8 mosiądz | Redukcyjna 1/2 na 3/8 mosiądz, max temp.100C,max ciśnienie 10 bar | szt. | 6 |  |  | 0
7 | Cyna do lutowania miekkiego 1,5mm,100g | Cyna lutownicza o masie 100g i średnicy1,5mm, spoiwo cynowe z 3% dodatkiem miedzi, stosowana przy lutowaniu miekkim rur i kształtek miedzianych lub mosiężnych w instalacjach ciepłej i zimnej wody, a także systemach centralnego ogrzewania | szt. | 5 |  |  | 0
8 | Nić do uszczelniania gwintów | Nić do uszczelniania gwintów, kolor biały szerokość 1mm, długość 30m, uszczelnia połączenia gwintowe rur metalowych i z tworzywa sztucznego, zakres temperatury od-20 C do 130 C, odporna na ciśnienie do 15 barów, zabezpiecza gwinty przed korozją, odporna na pleśń | szt. | 5 |  |  | 0
9 | Pasta do lutowania miękkiego | Pasta do lutawania miękkiego pojemność 100g | szt. | 5 |  |  | 0 | 1000 szt
10 | Wężyk1/2 x 1/2 60cm | Wężyk 1/2x1/2 długość 50 cm, M 10, zastosowanie uniwersalne do instalacji wodnych, gazowych i hydraulicznych | szt. | 30 |  |  | 0
11 | Wężyk 3/8x 1/2 60cm | Wężyk 3/8 x1/2 długość 50 cm, M 10, zastosowanie uniwersalne do instalacji wodnych, gazowych i hydraulicznych | szt | 30 |  |  | 0
12 | Szczotka do czyszczenia rur miedzianych | Szczotka do czyszczenia rur miedzianych, z drewnianą rączką, do rur fi 18 mm | szt | 5 |  |  | 0
13 | Obejma naprawcza gebo 2 cale | Obejma naprawcza gebo 2 cale, ocynkowana, zacisk poprzez skręcenie śrubami | szt. | 3 |  |  | 0
14 | Silikon biały sanitarny | Silikon biały sanitarny 280ml, uszczelnianie spoin w pomieszczeniach o dużej wilgotności, uszczelnianie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych | szt. | 20 |  |  | 0
15 | Zawór kulowy czerpalny 1/2 | Zawór kulowy czerpalny 1/2 cala z szybkozłączką, gwint montażowy 1/2 cala, gwint przyłączeniowy węża 3/4 cala, gwint zewnętrzny, klasa ciśnienia 10 bar | szt. | 5 |  |  | 0
16 | Zwór kulowy kątowy 1/2 na 3/8 | Zawór kulowy kątowy 1/2 na 3/8 pod baterię z filtrem | szt. | 10 |  |  | 0
17 | Nypel ocynkowany1/2 cala | Nypel żeliwny ocynkowany 1/2 cala, 2 razy gwint zewnętrzny | szt. | 20 |  |  | 0
18 | Nypel ocynkowany 3/4 cala | Nypel żeliwny ocynkowany 3/4 cala, 2 razy gwint zewnętrzny | szt. | 10 |  |  | 0
19 | Taśma naprawcza uniwersalna 48x50 | Taśma naprawcza szara szerokość 48mm, długość 50m, taśma wytrzymała i odporna na czynniki zewnętrzne, wodoszczelna dobra przyczepność | szt. | 20 |  |  | 0
20 | Silikon szary sanitarny | Silikon biały sanitarny 280 ml, uszczelnianie spoin w pomieszczeniach o dużej wilgotności, uszczelnianie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych | szt. | 10 |  |  | 0
21 | Silikon bezbarwny sanitarny | Silikon bezbarwny sanitarny 280 ml, uszczelnianie spoin w pomieszczeniach o dużej wilgotności, uszczelnianie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych | szt. | 10 |  |  | 0
22 | Syfon zlew.pojedynczego | Syfon zlew pojedynczego z sitkiem ze stali nierdzewnej i korkiem | szt. | 5 |  |  | 0
23 | Syfon umywalkowy | Syfon umywalkowy z sitkiem ze stali nierdzewnej i korkiem 32/50 | szt. | 15 |  |  | 0
24 | Deska sedesowa uniwersalna biała | Deska uniwersalna biała polipropylen,w komplecie zestaw montażowy | szt. | 30 |  |  | 0
25 | Zawór napełniający spłuczki 3/8 cala | Zawór napełniający spłuczki 3/8 cala, zawór pasujący do każdej spłuczki o bocznym zasilaniu | szt. | 15 |  |  | 0
26 | Zawór spustowy 240.501.00.1 | Zawór spustowy dwudzielny 240.501.00.1, zawór jest dedykowany do stelaży podtynkowych | szt. | 1 |  |  | 0
27 | Zawór spustowy 241.858.00.1 | Zawór spustowy dwudzielny 241.858.00.1, zawór jest dedykowany do stelaży podtynkowych | szt. | 1 |  |  | 0
28 | Uniwersalna deska WC | Uniwersalna deska WC z polipropylenu, wolnoopadająca, zestaw montażowy w komplecie | szt. | 10 |  |  | 0
29 | Kolano PCV fi 50, kąt 90 stopni, szare | Kolano kanalizacyjne PCV fi 50, kąt 90 stopni, szare, do budowania instalacji kanalizacyjnych,oraz odprowadzenia nieczystości o niskiej i wysokiej temperaturze | szt. | 20 |  |  | 0
30 | Kolano PCV fi 50, kąt 67 stopni, szare | Kolano kanalizacyjne PCV fi 50, kąt 67 stopni, szare, do budowania instalacji kanalizacyjnych,oraz odprowadzenia nieczystości o niskiej i wysokiej temperaturze | szt. | 10 |  |  | 0
31 | Kolano PCV fi 50, kąt 45 stopni, szare | Kolano Kanalizacyjne PCV fi 50, kąt 45 stopni, szare, do budowania instalacji kanalizacyjnych,oraz odprowadzenia nieczystości o niskiej i wysokiej temperaturze | szt. | 5 |  |  | 0
32 | Mosiężna przedłużka 1/2 x 20 mm GW / GZ | Mosiężna przedłużka 1/2 x 20 mm GW 1/2 - GZ 1/2, długość całkowita, 10bar, max temp.100 C | szt. | 15 |  |  | 0
33 | Mosiężna przedłuzka 1/2 x 30 mm GW / GZ | Mosiężna przedłuzka 1/2 x 30 mm GW 1/2 - GZ 1/2, długość całkowita, 10bar, max temp.100 C | szt. | 10 |  |  | 0
34 | Mosiężna przedłużka 1/2 x 10 mm GW / GZ | Mosiężna przedłużka 1/2 x 10 mm GW 1/2 - GZ 1/2, długość całkowita, 10 bar, max temp.100 C | szt. | 15 |  |  | 0
35 | Kolano nyplowe mosiężne 1/2 K7 | Kolano nyplowe mosiężne 1/2 K7, | szt. | 10 |  |  | 0
36 | Przyłącze elastyczne harmonijkowe do WC 110 | Przyłącze elastyczne harmonijkowe do WC, wejście 90-110 mm, wyjście 110 mm | szt. | 5 |  |  | 0
37 | Syfon pisuarowy pionowy podtynkow 2 x 50 mm | Syfon pisuarowy pionowy podtynkow 2 x 50 mm | szt. | 5 |  |  | 0
38 | Zawór WC spustowy spłuczki stop kompakt | Zawór WC spustowy spłuczki, duży zakres nastawienia wysokości, 2 opcje spłukiwania 3/6 L | szt. | 10 |  |  | 0
39 | Przepływowy podgrzewacz wody 3,5 KW | Przepływowy podgrzewacz wody 3,5 KW,podumywalkowy,zasilanie 230V, max ciśnienie wody 0,65 Mpa, bateria w komplecie, przyłącze 1/2 cala | szt. | 5 |  |  | 0
40 | Bojler elektryczny 50 l 1500W | Bojler elektryczny 50 l 1500W, rodzaj grzałki rurkowa, czas nagrzewania 2h,zawór bezpieczeństwa,izolacja zbiornika poliuretan, gr.izolacji 35 mm, temp dopuszczalna 40-75 C | szt. | 3 |  |  | 0
41 | Trójnik miedziany fi 15 do lutu | Trójnik miedziany 15x15x15 do lutu, do ciepłej i zimnej wody użytkowej, do centralnego ogrzewania, max 10 bar | szt. | 10 |  |  | 0
42 | Kolanko miedziane fi 15 dwukielichowe do lutu kąt 90 stopni | Kolanko miedziane fi 15 dwukielichowe do lutu, kąt 90 stopni, do ciepłej i zimnej wody użytkowej, do centralnego ogrzewania, max 10 bar | szt. | 20 |  |  | 0
43 | Kolanko miedziane fi 18 dwukielichowe do lutu kąt 90 stopni | Kolanko miedziane fi 18 dwukielichowe do lutu, kąt 90 stopni, do ciepłej i zimnej wody użytkowej, do centralnego ogrzewania, max 10 bar | szt. | 10 |  |  | 0
44 | Śrubunek mosiężny prosty z oringiem 3/4 cala | Śrubunek mosiężny prosty z oringiem 3/4 cala | szt. | 10 |  |  | 0
45 | Śrubunek mosiężny prosty z oringiem 1/2 cala | Śrubunek mosiężny prosty z oringiem 1/2 cala | szt. | 15 |  |  | 0
46 | Łuk dwukielichowy miedziany fi 15 mm, 45 stopni | Łuk dwukielichowy miedziany fi 15 mm, 45 stopni | szt. | 10 |  |  | 0
47 | Głowica do baterii 1/2 cala | Głowica grzybkowa 1/2 cala, z gwintem wewntrznym | szt. | 10 |  |  | 0
48 | Głowica ceramiczna , niska 40 mm | Głowica ceramiczna do baterii z mieszaczem niska, wysokość 60 mm, średnica 40 mm, | szt. | 5 |  |  | 0 | 400 szt
49 | Głowica ceramiczna , niska 35 mm | Głowica ceramiczna do baterii z mieszaczem niska, wysokość 60 mm, średnica 35 mm, | szt. | 2 |  |  | 0
50 | Uszczelka pod krzywki do baterii 3/4 fibra | Uszczelka pod krzywki do baterii 3/4 fibra, wnętrze otworu 14 mm, wymiar zewnętrzny całej uszczelki 23 mm, odporna do 110 stopni C, opakowanie 100 szt. | szt | 1 |  |  | 0
51 | Uszcelka oring wylewki 3/4 | Uszczelka oring wylewki 3/4 wymiar wew.14 mm, zew. 18 mm, grubość 2mm, opakowanie 100 szt. | szt | 1 |  |  | 0
52 | Uszczelka oring wylewki 1/2 | Uszczelka oring wylewki 1/2 wymiar wew.12 mm, zew. 16 mm, grubość 2mm, opakowanie 100szt. | szt | 1 |  |  | 0
53 | Uszczelka węża guma 3/8 | Uszczelka węża guma 3/8 wymiar wew.7,5 mm, zew.14 mm,opakowanie 100 szt. | szt | 1 |  |  | 0
54 | Uszczelka węża guma 1/2 | Uszczelka węża guma 1/2 wymiar wew.10 mm, zew.18 mm, opakowanie 100 szt. | szt. | 1 |  |  | 0
55 | Komplet podwójnych rolek do kabiny | Komplet podwójnych rolek do kabiny, górnych i dolnych, wielkość kółek 25 mm, średnica otworu 10 mm, w zestaweie zmnajdują się 4 rolki dolne podwójne wypinane, 4 rolki górne podwójne, 8 odbojników gómowych (stepery) 8 zaślepek na śruby, | kpl. | 2 |  |  | 0
56 | Nypel 1/2 cal mosiężny | Nypel 1/2 cal mosiężny, przeznaczony do sprawnego łączenia elementów instalacji wodnej | szt. | 5 |  |  | 0
57 | Zawór do pisuaru automat natynkowy 1/2 | Zawór do pisuaru automat natynkowy czasowy1/2, kolor srebrny, materiał mosiądzi chrom | szt. | 5 |  |  | 0
58 | Kolano kanalizacyjne białe 32 mm, kąt 90 stopni | kolano kanalizacyjne PCV białe 32 mm, kąt 90 stopni | szt. | 10 |  |  | 0
Razem
0
…………………………..
(podpis Wykonawcy, pieczęć)

## Arkusz2
12 | TERMOHIGROMETR CYFROWY THCA | Przenośne urządzenie do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniach z dodatkowym zewnętrznym odłączanym czujnikiem temperatury. Wymiary budowy: 108x101xx24. Wyświetlacz lCD, zakres pomiarowy wilgotności 15-95%RH, dokładność 5% dla zakresu 40 - 80%, zakres pomierowy temp.0 -/+ 50st.C. Czujnik wilgotności wbudowany w termohigrometr. | szt | 50