## Arkusz1
Zmodyfikowany Załacznik nr 2 do Zapytania ofertowego
„Dostawa elementów elektrycznych złącznych”, nr sprawy WZ-091-29/25
FORMULARZ OPISOWO - CENOWY - ZADANIE 1
Lp. | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Termin dostawy w dniach | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT(%) | Wartosć brutto (PLN)
1 | 009-0009-0112-0 | ZACISKARKA DO KOŃCÓWEK KABLOWYCH CTXCM-1,6/2,5 | 9018490000 WEIDMULLER | szt. | 1 | 30
2 | 015-0030-0128-0 | WTYCZKA SAISM-8/11S-M12 (WTYK M12 1GBIT 8PIN) | WEIDMULLER 1118910000 | szt. | 30 | 168
3 | 016-0282-0295-0 | DŁAWNICA VG M25-MS 1/EMV (ŚREDNICA PRZEWODU 11-17MM) | WEIDMULLER 1909520000 | szt. | 10 | 30
4 | 020-0012-0040-0 | STYK WTYKOWY HDC-HD-8-MC | 1650590000 WEIDMULLER | szt. | 50 | 30
5 | 020-0012-0041-0 | STYK GNIAZDOWY (ŻEŃSKI) HDC-HD-8-FC | 1650600000 WEIDMULLER | szt. | 50 | 30
6 | 020-0012-0045-0 | STYK WTYKOWY HDC-C-HD-SM1.5AU (1 SZT.=1 OP.=100 SZT.) | 1651650000 WEIDMULLER | szt. | 8 | 168
7 | 020-0012-0046-0 | STYK GNIAZDOWY HDC-C-HD-BM.5AU (1 SZT.=1 OP.=100 SZT.) | 1651700000 WEIDMULLER | szt. | 5 | 30
8 | 020-0012-0048-0 | KOŁKI DLA MODUŁÓW HD,HDD 0,75MM2 DO 1MM2 (1 SZT.=1 OP.=100 SZT.) | 1651690000 WEIDMULLER | szt. | 1 | 30
9 | 020-0012-0053-0 | KOŁKI DLA MODUŁÓW HD,HDD 0,75MM2 DO 1MM2 (1 SZT.=1 OP.=100 SZT.) | 1651640000 WEIDMULLER | szt. | 8 | 30
10 | 020-0012-0070-0 | OBUDOWA WTYKU HDC 04A TOLU 1PG11 | WEIDMULLER 1652470000 | szt. | 66 | 30
11 | 020-1001-0312-0 | PRZEKAŹNIK RCI374AC4 24VDC (1 SZT.=1 OP.=10 SZT.) | 8870250000 WEIDMULLER | szt. | 9 | 168
12 | 020-2016-0922-0 | ZŁĄCZE PRZEPUSTOWE RJ45 OKRĄGŁE IP65 IE-FCM-RJ45-C (1 SZT.=1 OP.=10 SZT.) | 1018790000 WEIDMULLER | szt. | 5 | 30
13 | 046-0001-0005-0 | ZŁĄCZKA DIODOWA ZDU 2,5/2X2N/D (1 SZT.=1 OP.=20 SZT.) | 1650350000 WEIDMULLER | szt. | 5 | 30
14 | 046-0790-0038-0 | STYK GNIAZDOWY HDC-C-HE-BM2, 5AG (1 SZT.=1 OP.=100 SZT.) | 1201400000 WEIDMULLER | szt. | 1 | 30
15 | 046-0790-0039-0 | PIN MĘSKI HDC-C-HE-SM2, 5AG (1 SZT.=1 OP.=100 SZT.) | 1200800000 WEIDMULLER | szt. | 1 | 30
16 | 046-0800-0062-0 | STOPKA MONTAŻOWA DO TS 35 MOFU 35 (1 SZT.=1 OP.=20 SZT.) | 0495660000 WEIDMULLER | szt. | 1 | 30
17 | 046-0800-0190-0 | WYPINACZ DO STYKÓW REMOVAL TOOL CM 3 | 1866710000 WEIDMULLER | szt. | 6 | 30
18 | 046-0800-0191-0 | WYPINACZ DO STYKÓW HDC-DW-M10 | 1688220000 WEIDMULLER | szt. | 6 | 60
19 | 046-0800-0195-0 | WYPINACZ DO STYKÓW REMOVAL TOOL CM 5 | 1866720000 WEIDMULLER | szt. | 6 | 30
20 | 046-0800-0196-0 | OBUDOWA WTYKU HDC HBD40 TSVO 1M32G KĄTOWA | WEIDMULLER 1787020000 | szt. | 25 | 30
21 | 046-0800-0233-0 | MODUŁ WTYKOWY HDC-CM-10SCM (1 SZT.=1 OPAK.=10 SZT.) | 1758400000 WEIDMULLER | szt. | 25 | 60
22 | 046-0800-0234-0 | MODUŁ GNIAZDOWY HDC-CM-10BCM (1 SZT. = 1 OPAK.= 10 SZT.) | 1758410000 WEIDMULLER | szt. | 25 | 60
23 | 046-0800-0241-0 | STYK WTYKOWY HDC-C-HD-SM1.5AG (1 SZT. =1 OP. =100 SZT.) | 1651550000 WEIDMULLER | szt. | 20 | 30
24 | 046-0800-0242-0 | STYK GNIAZDOWY HDC-C-HD-BM1,5AG (1 SZT. =1 OP. =100 SZT.) | 1651600000 WEIDMULLER | szt. | 20 | 30
25 | 046-0800-0276-0 | OZNACZNIK TM 201/18 VO (1 SZT.= 1 OP.= 1000 SZT.) | 1798600000 WEIDMULLER | szt. | 11 | 30
26 | 046-0800-0277-0 | OZNACZNIK TM 202/18 VO (1 SZT.=1 OP.= 1000 SZT.) | 1798530000 WEIDMULLER | szt. | 4 | 30
27 | 046-0800-0278-0 | OZNACZNIK TM 203/18 VO (1 SZT. =1 OP.= 500 SZT.) | 1798480000 WEIDMULLER | szt. | 4 | 30
28 | 046-0800-0279-0 | OZNACZNIK TM 204/18 VO (1 SZT. =1 OP.= 500 SZT.) | 1806300000 WEIDMULLER | szt. | 4 | 30
29 | 046-0800-0280-0 | OZNACZNIK TM 205/18 VO (1 SZT. = 1OP.= 200 SZT.) | 1806310000 WEIDMULLER | szt. | 2 | 30
30 | 046-0800-0282-0 | TABLICZKA OPISOWA TM-I 18 (1 SZT. = 1 OP.= 320 SZT.) | 17118431044 WEIDMULLER | szt. | 20 | 30
31 | 046-0800-0349-0 | PŁYN CZYSZCZĄCY DO DRUKARKI DO OZNACZNIKÓW KABLOWYCH PRINTJET CLEANER 100ML (1 SZT.=1 OP.=100ML) | 2518210000 WEIDMULLER | szt. | 2 | 30
32 | 046-0800-0390-0 | STYK MĘSKI HDC-C-HD-SM0.5AU. POZŁOCONY 0,5 MMKW (1 SZT. = 1 OP. = 100 SZT.) | 1651630000 WEIDMULLER | szt. | 8 | 30
33 | 046-0800-0396-0 | WKŁAD MĘSKI HDC HD 64 MC (64 STYKI) | WEIDMULLER 1601720000 | szt. | 64 | 30
34 | 046-0800-0397-0 | WKŁAD ŻEŃSKI HDC HD 64 FC (64 STYKI) | WEIDMULLER 1601740000 | szt. | 64 | 30
35 | 046-0800-0426-0 | RAMKA GNIAZDOWA HDC CFM 24 7F | 1983900000 WEIDMULLER | szt. | 26 | 30
36 | 046-0800-0431-0 | RAMKA WTYKOWA HDC CFM 24 7M | 1983890000 WEIDMULLER | szt. | 16 | 30
37 | 046-0800-0433-0 | OBUDOWA WTYKU HDC 48B TSLU 1PG29G | 1650850000 WEIDMULLER | szt. | 10 | 30
38 | 046-0800-0453-0 | ZŁĄCZE WIDEO MĘSKIE HDC-CM BUS SV M1 CT (ZŁĄCZE MONITORINGU WAGONU 805NA) | 1983810000 WEIDMULLER | szt. | 5 | 30
39 | 046-0800-0455-0 | OBUDOWA WTYKU HDC IP68 TSS 1M32 | 108280000 WEIDMULLER | szt. | 5 | 30
40 | 046-0800-0456-0 | MODUŁ BUS ŻEŃSKI HDC-CM BUS SV F2 (ZŁĄCZE MONITORINGU WAGONU 805NA) | 1983720000 WEIDMULLER | szt. | 58 | 30
41 | 046-0800-0457-0 | MODUŁ BUS MĘSKI HDC-CM BUS SV M2 (ZŁĄCZE MONITORINGU WAGONU 805NA) | 1983750000 WEIDMULLER | szt. | 58 | 30
42 | 046-0800-0458-0 | PIN ŻEŃSKI HDC-C HD BM2,5 AG (ZŁĄCZE MONITORINGU WAGONU 805NA) 1 SZT. = 1 OPAK. = 100 SZT. | 1651610000 WEIDMULLER | szt. | 9 | 168
43 | 046-0800-0459-0 | PIN MĘSKI HDC-C HD SM2,5 AG (ZŁĄCZE MONITORINGU WAGONU 805NA) (1 SZT. = 1 OP. = 100 SZT.) | 1651560000 WEIDMULLER | szt. | 9 | 30
44 | 046-0800-0460-0 | OZNACZNIK NIEOPISANY MF-W9/5F MC NEUTRAL (1 SZT. = 1 OP. = 500 SZT.) | 1816280000 WEIDMULLER | szt. | 1 | 30
45 | 046-0800-0461-0 | ZŁĄCZE WIDEO MĘSKIE HDC-CM BUS SV M4 CT (ZŁĄCZE MONITORINGU WAGONU 805NA) | 1983790000 WEIDMULLER | szt. | 90 | 30
46 | 046-0800-0462-0 | ZŁĄCZE WIDEO ŻEŃSKIE HDC-CM BUS SV F4 CT (ZŁĄCZE MONITORINGU WAGONU 805NA) | 1983770000 WEIDMULLER | szt. | 100 | 30
47 | 046-0800-0484-0 | OBUDOWA GNIAZDA HDC-24B ABU | WEIDMULLER 1212400000 | szt. | 80 | 30
48 | 046-0800-0486-0 | OBUDOWA WTYCZKI HDC-64D TOBU 1PG 29G. WYPROWADZENIE PROSTE, GWINT PG29 | WEIDMULLER 1661460000 | szt. | 80 | 30
49 | 046-0800-0487-0 | WTYK 4-PIN,KODOWANIE A FBCON, GWINT M12 4P FM EMC; WTYK GNIAZDA DO SWITCH"Y SIP I MONITORINGU | 8426220000 WEIDMULLER | szt. | 20 | 30
50 | 046-0800-0565-0 | WTYK SAISM-4/8S-M12-4P D-COD /ZŁĄCZE ETHERNET/ | WEIDMULLER 1892120000 | szt. | 55 | 30
51 | 046-0800-0622-0 | LISTWA ZACISKOWA AKZ 1.5; (1 SZT. = 1 OP. = 100 SZT.) | 0340460000 WEIDMULLER | szt. | 1 | 30
52 | 046-0800-0623-0 | MOSTEK DO LISTWY ZACISKOWEJ Q2 AKZ 1.5; (1 SZT. = 1 OP. = 50 SZT.) | 0368200000 WEIDMULLER | szt. | 5 | 30
53 | 046-0800-0624-0 | WSPORNIK KOŃCOWY DO SZYNY DIN 15 EW 15; (1 SZT. = 1 OP. = 50 SZT.) | 0382860000 WEIDMULLER | szt. | 5 | 30
54 | 046-0800-0625-0 | ŚCIANKA KOŃCOWA DO LISTWY ZACISKOWEJ AP AKZ 1.5; (1 SZT. = 1 OP. = 50 SZT.) | 0340560000 WEIDMULLER | szt. | 5 | 30
55 | 046-0800-1000-0 | KPL. ATRAMENTÓW PJ ADV TNTK INK SET - ZESTAW DO DRUKARKI OZNACZNIKÓW KABLOWYCH PRINTJET ADVANCED | 1338720000 WEIDMULLER | szt. | 3 | 30
56 | 046-0800-1005-0 | POJEMNIK ZBIERAJĄCY PJ ADV TNAW DO DRUKARKI OZNACZNIKÓW KABLOWYCH PRINTJET ADVANCED | 1338710000 WEIDMILLER | szt. | 3 | 30
57 | 046-0800-1009-0 | KARTA OPISOWA CC-M 85/54 4X3 ST - 85X54MM ALUMINIOWA DO DRUKARKI OZNACZNIKÓW KABLOWYCH PRINTJET ADVANCED 1 SZT. = 1 OP. = 40 SZT. | 1327800000 WEIDMULLER | szt. | 1 | 30
58 | 046-0990-0026-0 | PIN WIDEO MĘSKI HDC-C HD SM 0,14-0,37 AU (ZŁĄCZE MONITORINGU WAGONU 805NA) 1 SZT. = 1 OP. = 100 SZT. | 1651620000 WEIDMULLER | szt. | 8 | 168
59 | 046-0990-0027-0 | PIN WIDEO ŻEŃSKI HDC-C HD BM SM 0,14-0,37 AU (ZŁĄCZE MONITORINGU WAGONU 805NA) 1 SZT. = 1 OP. = 100 SZT. | 1651670000 WEIDMULLER | szt. | 10 | 30
60 | 046-0990-0035-0 | PŁYTKA ADAPTACYJNA ZŁĄCZA HDC CM BUS SV GCA F | WEIDMULLER 1983820000 | szt. | 48 | 30
61 | 046-0990-0036-0 | PŁYTKA ADAPTACYJNA ZŁĄCZA HDC CM BUS SV GCA M | WEIDMULLER 1014080000 | szt. | 40 | 30
RAZEM
w pozycjach: 6 - 9; 11 - 16; 21 - 32; 42 - 44; 51 - 54; 57 - 59 Wykonawca winien podać cenę jednostkową netto za poakowanie
......................................................................
(podpis osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
FORMULARZ OPISOWO - CENOWY - ZADANIE 2
Lp. | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Termin dostawy w dniach | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT(%) | Wartosć brutto (PLN)
1 | 015-0900-0036-0 | SWITCH ECON4080-B1, NIEZARZĄDZALNY; 8 PORTÓW | HARTING 20 77 208 3001 | szt | 2 | 30
2 | 016-0536-0073-0 | WTYK; M12; PIN5 ;ŻEŃSKIE; KOD A-DEVICENET/CANOPEN; NA PRZEWÓD; ZACISK ŚRUBOWY, EKRANOWANY | 21 03 329 2501 HARTING | szt | 4 | 30
3 | 016-0536-0075-0 | WTYK MĘSKI RJI 10G RJ45 EKRANOWANY; 8PIN; KAT. 6; PROSTY; -40...70ST.; 0,14...0,34MM2; BEZNARZĘDZIOWY | 09 45 151 1560 HARTING | szt | 50 | 30
4 | 020-0012-0002-0 | WTYCZKA DO ZASILANIA LUZOWNIKA | 9380323101 HARTING | szt | 20 | 30
5 | 020-0012-0112-0 | STYK (PIN) ZACISKANY POZŁACANY R 15-BU-C-0,5 QMM (AU) | 09 15 000 6223 HARTING | szt | 100 | 30
6 | 020-0012-0113-0 | STYK (PIN) ZACISKANY POZŁACANY HAN E-STYK TULEJOWY-C 1,5MM2 / AWG 16 | 09 33 000 6216 HARTING | szt | 100 | 30
7 | 020-0012-0115-0 | WKŁAD HAN 8D-F ŻEŃSKI | HARTING 09 36 008 3101 | szt | 110 | 30
8 | 020-0012-0116-0 | WKŁAD HAN 8D-M MĘSKI | HARTING 09 36 008 3001 | szt | 110 | 30
9 | 020-0012-0158-0 | WKŁAD ŻEŃSKI ZŁĄCZA HARTING R15 | 09 15 007 3101 HARTING | szt | 20 | 30
10 | 020-0017-0067-0 | OBUDOWA GNIAZDA HAN 10B-HSM2-SL-C-M32 C, DO MONTAŻU POWIERZCHNIOWEGO, POSIADAJĄCY DWA OTWORY Z GWINTEM M32 I POKRYWĄ METALOWĄ. | 19 30 010 7297 HARTING | szt | 20 | 30
11 | 020-1011-0305-0 | WKŁAD GNIAZDOWY MĘSKI HAN Q5/0 MALE QL | 09 12 005 2633 HARTING | szt | 20 | 30
12 | 020-2013-0857-0 | MODUŁ MĘSKI HAN DDD 17 MOD STI-C 10A, KONTAKTY 17, PRZEKRÓJ PRZEWODU OD 0,14 DO 2,5MM | 09 14 017 3001 HARTING | szt | 100 | 30
13 | 046-0800-0185-0 | WYPINACZ, NARZĘDZIE DO DEMONTAŻU PINÓW HAN C O PRZEKROJU 10MM2. | 09 99 000 0381 HARTING | szt | 2 | 30
14 | 046-0800-0551-0 | WKŁAD ŻEŃSKI HAN 16E | 09 33 016 2701 HARTING | szt | 5 | 30
15 | 046-0800-0567-0 | OBUDOWA WTYCZKI HAN 6B-GS-29, WTYCZKA "WYSOKA", POJEDYŃCZY RYGIEL NA OBUDOWIE, KOLOR RAL 7037 (SZARY) | HARTING 09 30 006 0543 | szt | 5 | 30
16 | 046-0800-0568-0 | RAMKA PRZEGUBOWA HAN PLUS, DLA 2 MODUŁÓW, A...B (DUŻE LITERY "A" I "B"), ROZMIAR: 6 B | HARTING 09 14 006 0361 | szt | 10 | 30
17 | 046-0800-0569-0 | PIN (STYK) MĘSKI ZACISKANY HAN E 1,5MM2, POSREBRZANY, PRĄD ZNAMIONOWY 16A | 09 33 000 6104 HARTING | szt | 50 | 30
18 | 046-0800-0570-0 | WTYCZKA ŻEŃSKA DSUB SV FE TSDC 09P AU2 (D-SUB 9 PIN) | 09 67 009 4715 HARTING | szt | 5 | 30
19 | 046-0800-0571-0 | MODUŁ ADAPTERA DLA 9 PINOWYCH ZŁĄCZY D-SUB (DSUB SV FE TSDC 09P AU2 I DSUB SV FE TSDC 09P AU3) Z WYJŚCIEM NA JEDEN KABEL | 09 14 000 9931 HARTING | szt | 5 | 30
20 | 046-0800-0572-0 | MODUŁ ADAPTERA HAN 8 MOD STI-C 16A DO MONTAŻU 8 ZACISKANYCH PINÓW (STYKÓW) MĘSKICH | 09 14 008 3001 HARTING | szt | 5 | 30
21 | 046-0800-0573-0 | WKŁAD ŻEŃSKI HAN 10ES PRESS | 09 33 010 2748 HARTING | szt | 105 | 30
22 | 046-0800-0574-0 | WKŁAD MĘSKI HAN 10ES PRESS | 09 33 010 2648 HARTING | szt | 50 | 30
23 | 046-0800-0575-0 | WKŁAD ŻEŃSKI HAN 16ES PRESS | 09 33 016 2748 HARTING | szt | 15 | 30
24 | 046-0800-0621-0 | ZŁĄCZE M12 X-CODED 8-POLE CAT.6A; MĘSKIE; PROSTE; PRZYŁĄCZENIE POPRZEZ TERMINAL PRELINK IDC; PRZEKRÓJ PRZEWODU: 0.1 ... 0.12 MM² 0.22 ... 0.32 MM²; IP65, IP67; EKRANOWANE | 20 82 005 0002 HARTING | szt. | 15 | 30
25 | 046-0800-0647-0 | TERMINAL PRZYŁĄCZENIOWY PRELINK ŻÓŁTY; PRZEKRÓJ PRZEWODÓW 0,22 DO 0,32 MM2; 8-PINOWY; DO ZŁĄCZA 20 82 005 0002 HARTING (1SZT.=1 OP.=10 SZT.) | 20 82 000 0001 HARTING | szt. | 2
26 | 046-0800-0626-0 | OBUDOWA GNIAZDA HAN3A-KG-QB-11; IP67 ZE ŚRUBĄ USZCZELKOWĄ PG11 | 09 20 003 1750 HARTING | szt | 20 | 30
27 | 046-0800-0632-0 | OBUDOWA GNIAZDA KĄTOWA HAN-3M-AGW-QB | 09 37 003 0801 HARTING | szt | 4 | 30
28 | 046-0800-0633-0 | WKŁAD MĘSKI HAN-12Q-SMC-SE-CRA-PE | 09 12 012 3001 HARTING | szt | 4 | 30
29 | 046-0800-0634-0 | TERMINAL PRZYŁĄCZENIOWY PRELINK ŻÓŁTY; PRZEKRÓJ PRZEWODÓW 0,22 DO 0,32 MM2; 8-PINOWY; DO ZŁĄCZA 20 82 005 0002 HARTING (1SZT.=1 OP.=10 SZT.) | 20820000001 HARTING | szt | 32 | 30
30 | 046-0800-0635-0 | ZŁĄCZE M12 D-CODED 4 PIN MĘSKI POŁĄCZENIE PRZEZ ZŁĄCZE PRELINK | 20820050001 HARTING | szt | 320 | 30
31 | 046-3000-0071-0 | OBUDOWA GNIAZDA HAN 16M-AGG-QB (HAN 16E).DWA RYGLE NA OBUDOWIE GNIAZDA, KOLOR RAL 9005 (CZARNY) | 09 37 016 0301 HARTING | szt | 10 | 30
32 | 046-3000-0072-0 | WKŁAD ŻEŃSKI DO OBUDÓW HAN 10E I HAN 10M HAN 10E-STI-S ZACISK ŚRUBOWY, OSŁONA PRZEWODU | 09 33 010 2701 HARTING | szt | 5 | 30
33 | 046-3000-0073-0 | WKŁAD MĘSKI DO OBUDÓW HAN 10E I HAN 10M HAN 10E-BU-S ZACISK ŚRUBOWY, OSŁONA PRZEWODU | 09 33 010 2601 HARTING | szt | 5 | 30
34 | 046-3000-0074-0 | OBUDOWA GNIAZDA COKOŁOWA, DWA BOCZNE WYPROWADZENIA KABLA PG 16 HAN 10M-ASG2-QB-16 (HAN 10E). DWA RYGLE NA OBUDOWIE GNIAZDA, KOLOR RAL 9005 (CZARNY) | 09 37 010 1271 HARTING | szt | 15 | 30
35 | 046-3000-0075-0 | OBUDOWA GNIAZDA PULPITOWA HAN 10M-AGG-QB-16 (HAN 10E). DWA RYGLE NA OBUDOWIE GNIAZDA, KOLOR RAL 9005 (CZARNY) | 09 37 010 0301 HARTING | szt | 5 | 30
36 | 046-3000-0076-0 | OBUDOWA WTYCZKI BOCZNE WPROWADZENIE KABLA PG 16 HAN 10M-GS-16 (HAN 10E). DWA RYGLE NA OBUDOWIE GNIAZDA, KOLOR RAL 9005 (CZARNY) | 09 37 010 1521 HARTING | szt | 25 | 30
37 | 046-3000-0079-0 | OBUDOWA GNIAZDA HAN M-COKOŁOWA HAN 16M-ASG1-QB-21 (HAN 16E). DWA RYGLE NA OBUDOWIE GNIAZDA, KOLOR RAL 9005 (CZARNY) | 09 37 016 1230 HARTING | szt | 5 | 30
38 | 046-3000-0080-0 | ZAŚLEPKA OBUDOWY ZŁĄCZA M20X1,5 | 19000005070 HARTING | szt | 40 | 30
39 | 046-3000-0127-0 | ZAŚLEPKA OBUDOWY ZŁĄCZA PG16 | 09000005072 HARTING | szt | 50 | 30
40 | 046-5001-0100-0 | WKŁAD MĘSKI HAN 6ES PRESS-M | 09 33 006 2648 HARTING | szt | 30 | 30
41 | 046-5001-0101-0 | WKŁAD ŻEŃSKI HAN 6ES PRESS-F | 09 33 006 2748 HARTING | szt | 30 | 30
RAZEM
w pozycji 29 Wykonawca winien podać cenę jednostkową netto za poakowanie
......................................................................
(podpis osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
FORMULARZ OPISOWO - CENOWY - ZADANIE 3
Lp. | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Termin dostawy w dniach | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT(%) | Wartosć brutto (PLN)
1 | 016-0402-0161-0 | PRZEKAŹNIK MOCY V23057 | V23057-A0006-A101 TYCO | szt. | 10 | 30
2 | 020-0012-0025-0 | MODUŁ WTYKOWY MDL2.8.STI.C | 0-1103015-1 TYCO | szt. | 40 | 30
3 | 020-0012-0081-0 | PIN ZACISKOWY MĘSKI HSS 16MM2 SREBRNY | 5-1105150-1 TYCO | szt. | 80 | 30
4 | 020-0012-0082-0 | MODUŁ HSS MDL2.2+2.STI.C DLA STYKÓW ZACISKANYCH MĘSKICH | 0-1103019-1 TYCO | szt. | 20 | 30
5 | 020-0012-0089-0 | WSPORNIK MOCUJĄCY MDL2-GR.0/U3 | 0-1108784-1 TYCO | szt. | 10 | 30
6 | 020-0012-0090-0 | STYK WTYKOWY HD.M 0,8-1,5MM2 | 3-1105000-2 TYCO | szt. | 50 | 30
7 | 020-0012-0091-0 | MODUŁ WTYKOWY MDL2.HD.18.STI.C | 0-1103016-1 TYCO | szt. | 40 | 30
8 | 020-0012-0105-0 | OBUDOWA EMV-K.3/4 (WTYCZKI WÓZKA WAGONU CITYRUNNER) | TTI-PO 4-1102700-5 | szt | 42 | 30
9 | 020-0012-0109-0 | OBUDOWA EMV-K.3/4 (GNIAZDA WÓZKA WAGONU CITYRUNNER) | TTI-PO 4-1102701-5 | szt | 94 | 30
10 | 020-0012-0114-0 | STYK (PIN) ZACISKANY POZŁACANY HVT 1,5MM2 | 3-1105300-2 TYCO | szt. | 100 | 30
11 | 020-0012-0119-0 | WKŁAD ŻEŃSKI HN.2D.24.BU.C (CITYRUNNER-PODŁĄCZENIE FOTELA MOTORNICZEGO) | 2-1103202-3 TYCO | szt. | 12 | 30
12 | 020-0012-0120-0 | WKŁAD MĘSKI HN.2D.24.STI.C (CITYRUNNER-PODŁĄCZENIE FOTELA MOTORNICZEGO) | 2-1103200-3 TYCO | szt. | 12 | 30
13 | 020-0012-0121-0 | OBUDOWA WTYCZKI HD-K.16.STS.M32.G (CITYRUNNER-PODŁĄCZENIE FOTELA MOTORNICZEGO) | 0-1106423-4 TYCO | szt. | 30 | 30
14 | 020-0012-0123-0 | OBUDOWA WTYCZKA GNIAZDA HB-K.6.AG-LG (CITYRUNNER-PODŁĄCZENIE FOTELA MOTORNICZEGO) | 2-1102244-2 TYCO | szt. | 25 | 30
15 | 046-0800-0555-0 | PIN ŻEŃSKI MODUŁ HN-D.7.BU.C (HYDROGERET) PRZEWÓD-1,5MM2 | 4-1105051-1 TYCO | szt. | 100 | 30
16 | 046-0800-0556-0 | PIN MĘSKI MODUŁ HN-D.7.STI.C (HYDROGERET) PRZEWÓD-1,5MM2 | 4-1105050-1 TYCO | szt. | 100 | 30
17 | 084-0004-0031-0 | WTYCZKA MĘSKA 9-PINOWA AMP | 1-480672-0 TE CONNECTIVITY | szt | 250 | 30
18 | 084-0004-0032-0 | GNIAZDO ŻEŃSKIE 9-PINOWE AMP | 1-480673-0 TE CONNECTIVITY | szt | 50 | 30
19 | 084-0004-0033-0 | PIN-Y DO WTYCZKI 9-PINOWEJ | 925662-1 TE CONNECTIVITY | szt | 850 | 30
20 | 084-0004-0034-0 | KOŁEK DO GNIAZDA 9-PINOWEGO AMP | 925661-3 TE CONNECTIVITY | szt | 760 | 30
RAZEM
......................................................................
(podpis osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
FORMULARZ OPISOWO - CENOWY - ZADANIE 4
Lp. | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Termin dostawy w dniach | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT(%) | Wartosć brutto (PLN)
1 | 016-0208-0091-0 | KOMPLET OZNACZNIKÓW KABLOWYCH TERMOKURCZLIWYCH CYFRY OD 0 DO 9 ŚREDNICA PRZEWODU 1,5-4,5 MM (1SZT.=OP.=500 SZT. W PUDEŁKU) | OZNACZTO | szt | 7 | 30
2 | 016-0208-0092-0 | KOMPLET OZNACZNIKÓW KABLOWYCH DO PRZEWODÓW 0,75 MMKW ŚREDNICA MAX 2,5 MM CYFRY OD 0 DO 9 (1SZT.=OP.=1000 SZT. W PUDEŁKU) | OZNACZTO | szt | 7 | 30
3 | 016-0220-0006-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA TŁOCZNA DO LUTOWANIA KKT 16MM2 MIEDŹ CYNOWANA GALWANICZNIE | ZO 6-16 ZAROŃ | szt | 300 | 30
4 | 016-0220-0007-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA TŁOCZNA OCZKOWA DO LUTOWANIA KKT 25MM2MIEDŹ CYNOWANA GALWANICZNIE | ZO 8-25 ZAROŃ | szt | 100 | 30
5 | 016-0220-0010-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA TŁOCZNA OCZKOWA DO LUTOWANIA KKT 70MM2 MIEDŹ CYNOWANA GALWANICZNIE | ZO 12-70 ZAROŃ | szt | 300 | 30
6 | 016-0220-0019-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA TŁOCZNA OCZKOWA DO LUTOWANIA KKT 95MM2 MIEDŹ CYNOWANA GALWANICZNIE | ZO 12-95 ZAROŃ | szt | 725 | 30
7 | 016-0220-0040-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA RURKOWA 120 MM2 CU (1 SZT.= 1OPAK.=50 SZT.) | E11KM-01010106600 ERGOM | szt | 9 | 30
8 | 016-0220-0045-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA RURKOWA CU 16 MM2 M10 (1 SZT.= 1OPAK.=10 SZT.) | E11KM-01010103102 ERGOM | szt | 3 | 30
9 | 016-0220-0047-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA RURKOWA 35 MM2 M8 CU (1 SZT.= 1OPAK.=10 SZT.) | E11KM-01010104002 ERGOM | szt | 40 | 30
10 | 016-0220-0100-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M3 /0,5-1 MM2/ | ZOY 3-1 ZAROŃ | szt | 250 | 30
11 | 016-0220-0101-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M4 /0,5-1 MM2/ | ZOY 4-1 ZAROŃ | szt | 250 | 30
12 | 016-0220-0102-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M4/1,5-2,5 MM2/ | ZOY 4-2,5 ZAROŃ | szt | 550 | 30
13 | 016-0220-0103-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ ZOY M5/1,5-2,5 MM2 | ZOY 5-2,5 ZAROŃ | szt | 2650 | 30
14 | 016-0220-0104-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ ZOY M6/1,5-2,5 MM2 | ZOY 6-2,5 ZAROŃ | szt | 1050 | 30
15 | 016-0220-0105-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ ZOY M8/1,5-2,5 MM2 | ZOY 8-2,5 ZAROŃ | szt | 250 | 30
16 | 016-0220-0106-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ ZOY M10/1,5-2,5 MM2 | ZOY 10-2,5 ZAROŃ | szt | 300 | 30
17 | 016-0220-0107-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ ZOY M4 /4-6 MM2/ | ZOY 4-6 ZAROŃ | szt | 300 | 30
18 | 016-0220-0108-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ ZOY M5 /4-6 MM2/ | ZOY 5-6 ZAROŃ | szt | 300 | 30
19 | 016-0220-0109-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ ZOY M6/4-6 MM2 | ZOY 6-6 ZAROŃ | szt | 700 | 30
20 | 016-0220-0112-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ ZOY M6/10 MM2 | ZOY 6-10 ZAROŃ | szt | 350 | 30
21 | 016-0220-0113-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ ZOY M6 /16 MM2/ | ZOY 6-16 ZAROŃ | szt | 150 | 30
22 | 016-0220-0114-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ ZOY M8/16 MM2 | ZOY 8-16 ZAROŃ | szt | 100 | 30
23 | 016-0220-0115-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ ZOY M6/25 MM2 | ZOY 6-25 ZAROŃ | szt | 200 | 30
24 | 016-0220-0116-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ ZOY M8/25 MM2 | ZOY 8-25 ZAROŃ | szt | 100 | 30
25 | 016-0220-0117-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ ZOY M8/35 MM2 | ZOY 8-35 ZAROŃ | szt | 400 | 30
26 | 016-0220-0118-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ ZOY M10/35 MM2 | ZOY 10-35 ZAROŃ | szt | 400 | 30
27 | 016-0220-0120-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ ZOY M10 /70 MM2/ | ZOY 10-70 ZAROŃ | szt | 400 | 30
28 | 016-0220-0121-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M12 /70 MM2/ | ZOY 12-70 ZAROŃ | szt | 200 | 30
29 | 016-0220-0122-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ ZOY M16/70 MM2 | ZOY 16-70 ZAROŃ | szt | 100 | 30
30 | 016-0220-0124-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M10/50MM2 ZOY 10-50 | ZOY 10-50 ZAROŃ | szt | 350 | 30
31 | 016-0220-0125-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ M10/25 MM2 | ZOY 10-25 ZAROŃ | szt | 700 | 30
32 | 016-0220-0150-0 | KOŃCÓWKA ZŁĄCZ. SPR.Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ /0,5-1,5 MM KW./ | ZSY 6,3-1 ZAROŃ | szt | 150 | 30
33 | 016-0220-0151-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA ŻEŃSKA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ /1,5-2,5 MM KW./ | ZSY 6,3-2,5 ZAROŃ | szt | 300 | 30
34 | 016-0220-0152-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA ŻEŃSKA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ /4-6 MM KW./ | ZSY 6,3-6 ZAROŃ | szt | 200 | 30
35 | 016-0220-0153-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ ZY /1,5-2,5 MM2/ | ZY 2,5 ZAROŃ | szt | 400 | 30
36 | 016-0220-0154-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ ZY /4-6 MM2/ | ZY 6 ZAROŃ | szt | 300 | 30
37 | 016-0220-0171-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA BEZ IZOLACJI 1,5-2,5MM | Z 2,5 ZAROŃ | szt | 400 | 30
38 | 016-0220-0172-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA BEZ IZOLACJI /4-6 MM2/ | Z 4 ZAROŃ | szt | 200 | 30
39 | 016-0220-0174-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA BEZ IZOLACJI 10MM2 MIEDZIANA-OCYNK. | Z 10 ZAROŃ | szt | 100 | 30
40 | 016-0220-0175-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA BEZ IZOLACJI 16MM2 MIEDZIANA-OCYNK. | Z 16 ZAROŃ | szt | 200 | 30
41 | 016-0220-0176-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA BEZ IZOLACJI 25MM2 MIEDZIANA-OCYNK. | Z 25 ZAROŃ | szt | 350 | 30
42 | 016-0220-0177-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA BEZ IZOLACJI 35MM2 MIEDZIANA-OCYNK. | Z 35 ZAROŃ | szt | 330 | 30
43 | 016-0220-0178-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA BEZ IZOLACJI 50MM2 MIEDZIANA-OCYNK. | Z 50 ZAROŃ | szt | 260 | 30
44 | 016-0220-0179-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA BEZ IZOLACJI 70MM2 MIEDZIANA-OCYNK. | Z 70 ZAROŃ | szt | 400 | 30
45 | 016-0220-0185-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA BEZ IZOLACJI 95MM2 MIEDZIANA-OCYNK. | Z 95 ZAROŃ | szt | 50 | 30
46 | 016-0220-0200-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA WTYKOWA Z IZOLACJĄ POLIAM. 1,5-2,5MM2/ | ZWY 2,5 ZAROŃ | szt | 500 | 30
47 | 016-0220-0201-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA WTYKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ 6MM2 | ZWY 6 ZAROŃ | szt | 400 | 30
48 | 016-0220-0215-0 | KOŃCÓWKA HI 4/10 ERHL | EO8KH-02010105602 ERGOM | szt | 50 | 30
49 | 016-0220-0225-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA BEZ IZOLACJI TYP ZO 35MM2 X 8 | ZO 8-35 ZAROŃ | szt | 3900 | 30
50 | 016-0220-0226-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA BEZ IZOLACJI TYP ZO 50MM2 X 10 | ZO 10-50 ZAROŃ | szt | 1800 | 30
51 | 016-0220-0316-0 | ŁĄCZNIK KABLOWY W IZOLACJI TERMOKURCZLIWEJ DO ŁĄCZENIA "NA STYK" KLIT 1 /0,75 DO 1MM2/ | E09KO-02070100101 ERGOM | szt | 1200 | 30
52 | 016-0220-0317-0 | ŁĄCZNIK KABLOWY W IZOLACJI TERMOKURCZLIWEJ DO ŁĄCZENIA "NA STYK" KLIT 1 /1,5 DO 2,5MM2/ | E09KO-02070100201 ERGOM | szt | 1200 | 30
53 | 016-0220-0402-0 | WSUWKA IZOLOWANA WI 2,8-1/0,8 PCV | E10KN-03020102001 ERGOM | szt | 750 | 30
54 | 016-0220-0404-0 | WSUWKA IZOLOWANA WI 4,8-1/0,8 PCV | E10KN-03020102201 ERGOM | szt | 100 | 30
55 | 016-0220-0405-0 | WSUWKA IZOLOWANA WI 6,3-1/0,8 PCV (1 SZT.= 1OPAK.=100 SZT.) | E10KN-03020102501 ERGOM | szt | 4 | 30
56 | 016-0220-0408-0 | WSUWKA IZOLOWANA WI 6,3-2,5/0,8 PCV (1 SZT.= 1OPAK.=100 SZT.) | E10KN-03020102601 ERGOM | szt | 5 | 30
57 | 016-0220-0409-0 | WSUWKA IZOLOWANA WI 6,3-6/0,8 PCV (1 SZT.= 1OPAK.=100 SZT.) | E10KN-03020102701 ERGOM | szt | 5 | 30
58 | 016-0220-0421-0 | NASUWKA CAŁKOWICIE IZOLOWANA NCI 6,3-1/0,8 PCV | E10KN-03010302801 ERGOM | szt | 400 | 30
59 | 016-0220-0426-0 | NASUWKA CAŁKOWICIE IZOLOWANA NCI 6,3-2,5/0,8 PCV | E10KN-03010302901 ERGOM | szt | 400 | 30
60 | 016-0220-0427-0 | NASUWKA CAŁKOWICIE IZOLOWANA NCI 6,3-6/0,8 PCV | E10KN-03010303001 ERGOM | szt | 400 | 30
61 | 016-0220-0437-0 | NASUWKA CAŁKOWICIE IZOLOWANA NCI 4,8-1/0,8 PCV (1SZT. =1 OP. = 100 SZT.) | E10KN-03010302501 ERGOM | szt | 2 | 30
62 | 016-0220-0442-0 | NASUWKA CAŁKOWICIE IZOLOWANA NCI 4,8-2,5/0,8 PCV (1SZT. = 1 OP. = 100 SZT.) | E10KN-03010302701 ERGOM | szt | 2 | 30
63 | 016-0220-0519-0 | WSUWKA KONEKTOROWA BLOKOWANA MĘSKA E6,3-2,5 (1,0-2,5MM2) | E 6,3-2,5 KONEKTOR-RASZYN | szt | 1200 | 30
64 | 016-0220-0523-0 | NASUWKA KONEKTOROWA BLOKOWANA ŻEŃSKA (1,0-2,5MM2) | J 6,3-2,5 KONEKTOR-RASZYN | szt | 1200 | 30
65 | 016-0220-0526-0 | ZŁĄCZKA KONEKTOROWA NIEIZOLOWANA KNF 2,5-4, GNIAZDO OKRĄGŁE 4MM | 600512 SGE | szt | 50 | 30
66 | 016-0220-0535-0 | ZŁĄCZE KONEKTOROWE KOMPLETNE OK-2MF, IZOLOWANE, PŁASKIE, ŻEŃSKIE/MĘSKIE, 2,5MM2, 2-TORY (SZT.=KPL) | OK-2MF NINIGI | szt | 100 | 30
67 | 016-0220-0629-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KDR 10/6 (1 SZT.= 1OPAK. =10 SZT.) | E11KM-02020100202 ERGOM | szt | 10 | 30
68 | 016-0220-0632-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KDR 16/8 (1 SZT.=1 OP. =10 SZT.) | E11KM-02020100502 ERGOM | szt | 20 | 30
69 | 016-0220-0633-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KDR 16/10 (1 SZT.= 1 OP. =10 SZT.) | E11KM-02020100602 ERGOM | szt | 40 | 30
70 | 016-0220-0636-0 | KOŃCÓWKA RURKOWA KDR 25/8 (1 SZT.= 1OPAK. =10 SZT.) | E11KM-02020100902 ERGOM | szt | 12 | 30
71 | 016-0220-0637-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KDR 25/10 (1 SZT.= 1OP. =10 SZT.) | E11KM-02020101002 ERGOM | szt | 50 | 30
72 | 016-0220-0642-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KDR 35/8 (1 SZT.= 1OP. =10 SZT.) | E11KM-02020101502 ERGOM | szt | 40 | 30
73 | 016-0220-0643-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KDR 35/10 (1 SZT.= 1OP. =10 SZT.) | E11KM-02020101602 ERGOM | szt | 55 | 30
74 | 016-0220-0644-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KDR 35/12 (1 SZT.= 1 OP. =10 SZT.) | E11KM-02020101702 ERGOM | szt | 20 | 30
75 | 016-0220-0647-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KDR 50/8 (1 SZT.= 1 OP. =10 SZT.) | E11KM-02020102002 ERGOM | szt | 80 | 30
76 | 016-0220-0648-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KDR 50/10 (1 SZT.= 1 OP. =10 SZT.) | E11KM-0202010210 ERGOM | szt | 100 | 30
77 | 016-0220-0652-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KDR 70/8 (1 SZT.= 1 OP. =10 SZT.) | E11KM-02020102502 ERGOM | szt | 10 | 30
78 | 016-0220-0653-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KDR 70/10 (1 SZT.= 1 OP. =10 SZT.) | E11KM-02020102602 ERGOM | szt | 90 | 30
79 | 016-0220-0654-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KDR 70/12 (1 SZT.= 1 OP. =10 SZT.) | E11KM-02020102702 ERGOM | szt | 60 | 30
80 | 016-0220-0658-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KDR 95/8 (1 SZT.= 1 OP. =10 SZT.) | E11KM-02020103102 ERGOM | szt | 30 | 30
81 | 016-0220-0659-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KDR 95/12 (1 SZT.= 1 OP. =10 SZT.) | E11KM-02020103302 ERGOM | szt | 60 | 30
82 | 016-0220-0661-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KDR 95/16 (1 SZT.= 1 OP. =10 SZT.) | E11KM-02020103502 ERGOM | szt | 15 | 30
83 | 016-0220-0665-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KDR 120/8 (1 SZT.= 1 OP. =10 SZT.) | E11KM-01020106502 ERGOM | szt | 6 | 30
84 | 016-0220-0666-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RURKOWA KDR 120/10 (1 SZT.= OPAKOWANIE =10 SZT.) | E11KM-02020103702 ERGOM | szt. | 10 | 30
85 | 016-0220-0790-0 | KOŃCÓWKA IGIEŁKOWA IZOLOWANA KII 2,5-16 PCV (1 SZT.=1 OP.= 100 SZT.) | E09KO-02040300800 ERGOM | szt | 2 | 30
86 | 016-0220-0806-0 | KOŃCÓWKA OCZKOWA MIEDZIANA CYNOWANA KOR 10MM2/M5; PROSTA; NIEIZOLOWANA | ERGOM E11KM-01020102302 | szt | 200 | 30
87 | 016-0220-0815-0 | KOŃCÓWKA OCZKOWA MIEDZIANA CYNOWANA KOR 16MM2/M5; PROSTA; NIEIZOLOWANA | ERGOM E11KM-01020102802 | szt | 500 | 30
88 | 016-0220-0820-0 | KOŃCÓWKA OCZKOWA RUROWA KOR 25/5. DO PRZEWODU 25 MMKW. OTWÓR DO ŚRUBY M5 (1 SZT.= 1OPAK. =10 SZT.) | E11KM-01020103302 ERGOM | szt | 3 | 30
89 | 016-0220-0827-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA RUROWA KOR 35/5 CYNOWANA GALWANICZNIE (1 SZT.= 1OPAK. =10 SZT.) | E11KM-01020103882 ERGOM | szt | 100 | 30
90 | 016-0220-0852-0 | KOŃCÓWKA OCZKOWA RUROWA KOR 50/12 (1 SZT.= 1OPAK. =10 SZT.) | E11KM-01020104802 ERGOM | szt | 63 | 30
91 | 016-0220-0956-0 | KOŃCÓWKA OCZKOWA RUROWA KORW 95/10 90MM OCZKO FI-10 (1 SZT.= 1OPAK. =10 SZT.) | E11KM-01020702000 ERGOM | szt | 18 | 30
92 | 016-0220-0988-0 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA BEZ IZOLACJI TYP H 0,75/12 (1SZT.=1OP.=100 SZT.) | E08KH-01010107900 ERGOM | szt | 5 | 30
93 | 016-0220-0992-0 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA BEZ IZOLACJI TYP H 1/12 (1SZT.=1OP.=100 SZT.) | E08KH-01010108300 ERGOM | szt | 5 | 30
94 | 016-0220-0997-0 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA BEZ IZOLACJI TYP H 1,5/18 (1SZT.=1OP.=100 SZT.) | E08KH-01010108800 ERGOM | szt | 5 | 30
95 | 016-0220-1002-0 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA BEZ IZOLACJI TYP H 2,5/18 (1SZT.=1OP.=100 SZT.) | E08KH-01010109300 ERGOM | szt | 5 | 30
96 | 016-0220-1006-0 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA BEZ IZOLACJI TYP H 4/18 (1SZT.=1OP.=100 SZT.) | E08KH-01010109700 ERGOM | szt | 6 | 30
97 | 016-0220-1011-0 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA BEZ IZOLACJI TYP H 6/20 (1SZT.=1OP.=100 SZT.) | E08KH-01010110200 ERGOM | szt | 5 | 30
98 | 016-0220-1030-0 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA BEZ IZOLACJI TYP H 35/25 (1SZT.=1OP.=100 SZT.) | E08KH-01010105500 ERGOM | szt | 5 | 30
99 | 016-0220-1032-0 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA BEZ IZOLACJI TYP H 50/22 (1SZT.=1OP.=100 SZT.) | E08KH-01010105700 ERGOM | szt | 5 | 30
100 | 016-0220-1034-0 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA BEZ IZOLACJI TYP H 70/32 (1SZT.=1OP.=100 SZT.) | E08KH-01010105900 ERGOM | szt | 5 | 30
101 | 016-0220-1036-0 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA BEZ IZOLACJI TYP H 95/32 (1SZT.=1OP.=100 SZT.) | E08KH-01010106100 ERGOM | szt | 5 | 30
102 | 016-0220-1199-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RUROWA KĄTOWA K45R 16/8; PODEJŚCIE DO ZACISKU POD KĄTEM 45 STOPNI; PRZEKRÓJ PRZEWODU 16 MM2; OTWÓR POD ŚRUBĘ M8 (1SZT.=1OPAK.=10 SZT.) | E11KM-01050100802 ERGOM | szt | 20 | 30
103 | 016-0220-1219-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RUROWA KĄTOWA K45R 35/8; PODEJŚCIE DO ZACISKU POD KĄTEM 45 STOPNI; PRZEKRÓJ PRZEWODU 35 MM2; OTWÓR POD ŚRUBĘ M8 (1SZT.=1OPAK.=10 SZT.) | E11KM-01050101802 ERGOM | szt | 20 | 30
104 | 016-0220-1233-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RUROWA KĄTOWA K45R 50/10; PODEJŚCIE DO ZACISKU POD KĄTEM 45 STOPNI; PRZEKRÓJ PRZEWODU 50 MM2; OTWÓR POD ŚRUBĘ M10 (1SZT.=1OPAK.=10 SZT.) | E11KM-01050102502 ERGOM | szt | 20 | 30
105 | 016-0220-1245-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RUROWA KĄTOWA K45R 70/8; PODEJŚCIE DO ZACISKU POD KĄTEM 45 STOPNI; PRZEKRÓJ PRZEWODU 70 MM2; OTWÓR POD ŚRUBĘ M8 (1SZT.=1OPAK.=10 SZT.) | E11KM-01050103102 ERGOM | szt | 20 | 30
106 | 016-0220-1247-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RUROWA KĄTOWA K45R 70/10; PODEJŚCIE DO ZACISKU POD KĄTEM 45 STOPNI; PRZEKRÓJ PRZEWODU 70 MM2; OTWÓR POD ŚRUBĘ M10 (1SZT.=1OPAK.=10 SZT.) | E11KM-01050103202 ERGOM | szt | 15 | 30
107 | 016-0220-1376-0 | ZŁĄCZKA KABLOWA DO ZAPRASOWANIA PROSTA 120 MIEDŹ CYNOWANA GALWANICZNIE (1 SZT.= 1OPAK.=50 SZT.) | E11KM-01060200800 ERGOM | szt. | 2 | 30
108 | 016-0220-1425-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RUROWA KĄTOWA K90R 50/8; PODEJŚCIE DO ZACISKU POD KĄTEM 90 STOPNI; PRZEKRÓJ PRZEWODU 50 MM2; OTWÓR POD ŚRUBĘ M8 (1SZT.=1 OP.=10 SZT.) | E11KM-01040102302 ERGOM | szt | 10 | 30
109 | 016-0220-1426-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RUROWA KĄTOWA K90R 50/10; PODEJŚCIE DO ZACISKU POD KĄTEM 90 STOPNI; PRZEKRÓJ PRZEWODU 50 MM2; OTWÓR POD ŚRUBĘ M10 (1SZT.=1 OP.=10 SZT.) | E11KM-01040102402 ERGOM | szt | 10 | 30
110 | 016-0220-1432-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA RUROWA KĄTOWA K90R 70/10; PODEJŚCIE DO ZACISKU POD KĄTEM 90 STOPNI; PRZEKRÓJ PRZEWODU 70 MM2; OTWÓR POD ŚRUBĘ M10 (1SZT.=1 OP.=10 SZT.) | E11KM-01040103002 ERGOM | szt | 10 | 30
111 | 016-0220-1561-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA DO ZAPRASOWANIA OCZKOWA PROSTA 70/10 MIEDZIANA (1 SZT.= 1OPAK.=100 SZT.) | E11KM-01010105400 ERGOM | szt | 1 | 30
112 | 016-0220-1563-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA DO ZAPRASOWANIA OCZKOWA PROSTA 70/12 MIEDZIANA (1 SZT.= 1OPAK.=100 SZT.) | E11KM-01010105500 ERGOM | szt | 1 | 30
113 | 016-0220-1567-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA DO ZAPRASOWANIA OCZKOWA PROSTA 120/12 MIEDZIANA (1 SZT.= 1OPAK.=50 SZT.) | E11KM-01010106700 ERGOM | szt | 2 | 30
114 | 016-0220-1571-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA DO ZAPRASOWANIA OCZKOWA PROSTA 120/16 MIEDZIANA (1 SZT.= 1OPAK.=50 SZT.) | E11KM-01010106900 ERGOM | szt | 2 | 30
115 | 016-0220-1691-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA DO ZAPRASOWANIA OCZKOWA PROSTA 50/10 MIEDŹ CYNOWANA GALWANICZNIE (1 SZT.= 1OPAK.=100 SZT.) | E11KM-01020104700 ERGOM | szt | 1 | 30
116 | 016-0220-1736-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA DO ZAPRASOWANIA OCZKOWA PROSTA 120/12 MIEDŹ CYNOWANA GALWANICZNIE (1 SZT.= 1OPAK.=50 SZT.) | E11KM-01020106700 ERGOM | szt | 6 | 30
117 | 016-0220-1740-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA DO ZAPRASOWANIA OCZKOWA PROSTA 120/16 MIEDŹ CYNOWANA GALWANICZNIE (1 SZT.= 1OPAK.=50 SZT.) | E11KM-01020106900 ERGOM | szt | 2 | 30
118 | 016-0220-1816-0 | ZŁĄCZA KABLOWA DO ZAPROSOWANIA PROSTA 50 MIEDZIANA (1 SZT.= 1OPAK.=100 SZT.) | E11KM-01060300500 ERGOM | szt | 2 | 30
119 | 016-0220-1818-0 | ZŁĄCZA KABLOWA DO ZAPROSOWANIA PROSTA 70 MIEDZIANA (1 SZT.= 1OPAK.=100 SZT.) | E11KM-01060300600 ERGOM | szt | 1 | 30
120 | 016-0220-1822-0 | ZŁĄCZA KABLOWA DO ZAPRASOWANIA PROSTA 120 MIEDZIANA (1 SZT.= 1OPAK.=50 SZT.) | E11KM-01060300800 ERGOM | szt | 2 | 30
121 | 016-0220-1846-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA DO ZAPRASOWANIA OCZKOWA KĄTOWA 120/12 MIEDŹ CYNOWANA GALWANICZNIE (1 SZT.= 1OPAK.=10 SZT.) | E11KM-01020802400 ERGOM | szt | 10 | 30
122 | 016-0221-0013-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA NIEIZOLOWANA KO 2,5/4 (1SZT.=1OPAK.=100 SZT.) | E09KO-01010101700 ERGOM | szt | 2 | 30
123 | 016-0221-0016-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA NIEIZOLOWANA KO 2,5/8 (1SZT.=1OPAK.=100 SZT.) | E09KO-01010102000 ERGOM | szt | 2 | 30
124 | 016-0221-0018-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA NIEIZOLOWANA KO 2,5/12 (1SZT.=1OPAK.=100 SZT.) | E09KO-01010102200 ERGOM | szt | 2 | 30
125 | 016-0221-0021-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA NIEIZOLOWANA KO 6/8 (1SZT.=1OPAK.=100 SZT.) | E09KO-01010102800 ERGOM | szt | 2 | 30
126 | 016-0221-0023-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA NIEIZOLOWANA KO 6/12 (1SZT.=1OPAK.=100 SZT.) | E09KO-01010103001 ERGOM | szt | 2 | 30
127 | 016-0221-0026-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA NIEIZOLOWANA KO 10/12 (1SZT.=1OPAK.=100 SZT.) | E09KO-01010103601 ERGOM | szt | 5 | 30
128 | 016-0221-0069-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA OCZKOWA Z IZOLACJĄ POLIAMIDOWĄ KOI 35/6 M6/35MM2 (1 SZT.= 1OPAK.=10 SZT.) | E09KO-02010104802 ERGOM | szt | 80 | 30
129 | 016-0282-0080-0 | KOŃCÓWKA HI 1,5/10 ERHL (1 SZT.= 1 OP.=100 SZT.) | ERGOM E08KH-02010104202 | szt | 63 | 30
130 | 016-0282-0081-0 | KOŃCÓWKA HI 2,5/10 (1 SZT.= 1 OP.=100 SZT.) | E08KH-02010105002 ERGOM | szt | 22 | 30
131 | 016-0282-0089-0 | KOŃCÓWKA TULEJKI HI 0,5/10 (1SZT.= 1 OP.=100SZT.) | E08KH-02010111701 ERGOM | szt | 8 | 30
132 | 016-0282-0090-0 | KOŃCÓWKA TULEJKI HI 1/10 (1SZT.= 1 OP.=100SZT.) | E08KH-02010103502 ERGOM | szt | 27 | 30
133 | 016-0282-0091-0 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA HI 2X1,5/12 (1SZT.=1 OP.= 500SZT.) | E08KH-02020101401 ERGOM | szt. | 5 | 30
134 | 016-0282-0095-0 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA CIENKOŚCIENNA HI 16/12 Z IZOLACJĄ (1SZT.=1 OP.=100SZT.) | E08KH-02010107700 ERGOM | szt | 5 | 30
135 | 016-0282-0099-0 | TULEJKI IZOLOWANE DO PRZEWODÓW - ZESTAW 800 SZT. ( ZESTAW ZAWIERA: TULEJKI ZIELONE DO 0,5MM2 - 120 SZT.(DŁUGOŚĆ 8MM), TULEJKI CZERWONE DO 0,5MM2 -120 SZT.(DŁUGOŚĆ 8MM), TULEJKI BIAŁE DO 0,75MM2 - 120 SZT.(DŁUGOŚĆ 8MM), TULEJKI ŻÓŁTE 1,0MM2 - 80 SZT.(DŁUGOŚĆ 8MM), TULEJKI POMARAŃCZOWE DO 1,5MM2 - 60 SZT.(DŁUGOŚĆ 8MM), TULEJKI CZARNE DO 2,5MM2 - 100 SZT.(DŁUGOŚĆ 8MM), TULEJKI SZARE DO 4,0MM2 - 100 SZT.(DŁUGOŚĆ 9MM), TULEJKI NIEBIESKIE DO 6,0MM2 - 100 SZT.(DŁUGOŚĆ 12MM) (1 SZT. = 1 KPL) | 40946 NOWY ELEKTRONIK | szt. | 2 | 30
136 | 016-0282-0157-0 | KOŃCÓWKA TULEJKOWA IZOLOWANA 2,5/10 | TUL-RI-02510 NINIGI | szt | 130 | 30
137 | 016-0282-0271-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA TULEJKOWA IZOLOWANA DO PRZEWODÓW 6MM2 DŁ.10MM | TE 6-10 ERKO | szt | 430 | 30
138 | 016-0282-0275-0 | KOŃCÓWKA KABLOWA TULEJKOWA IZOLOWANA DO PRZEWODÓW 10MM2 DŁ.12MM | TE 10-12 ERKO | szt | 330 | 30
139 | 020-0012-0103-0 | WTYCZKA 08CFZGG-10SL-3S-F80-T12-15 (ŁĄCZĄCA ZACISK WAGONU CITYRUNNER) | CONPROD CON0052-000559960 | szt | 10 | 252
140 | 020-0012-0159-0 | WTYCZKA ELEKTROZAWORU C81309N21; 3P+GND; 16A | 1210230629 MOLEX | szt | 10 | 30
141 | 046-0800-0053-0 | WTYCZKA PROSTA SZR55 (DO PRZETWORNIC STATYCZNYCH) | SZR55P23NSZ1 F-KA KONTAKT | szt | 1 | 30
142 | 046-0830-0006-0 | NASUWKA CAŁKOWICIE IZOLOWANA NCI 2,8-1/0,8 PCV (1SZT.=OPAK.=100SZT.) | 330-351150 ERGOM | szt | 32 | 30
143 | 084-0004-0010-0 | ZŁĄCZKA KONEKTOROWA 6,3 A2,5 WSUWKA | 679.00.9 I.M.P GROUP ITALY | szt | 2200 | 30
144 | 084-0004-0012-0 | ZŁĄCZKA KONEKTOROWA 6,3 F2,5 NASUWKA | 670.08.00.9 I.M.P GROUP ITALY | szt | 2500 | 30
145 | 084-0004-0013-0 | ZŁĄCZKA KONEKTOROWA Z ZACZEPEM 6,3 E2,5 WSUWKA | 671.00.9 I.M.P GROUP ITALY | szt | 2400 | 30
146 | 084-0004-0014-0 | ZŁĄCZKA KONEKTOROWA Z ZĄBKIEM 6,3 J2,5 NASUWKA | 674.08.00.9 I.M.P GROUP ITALY | szt | 2500 | 30
147 | 084-0004-0016-0 | ZŁĄCZKA KONEKTOROWA WSUWKA /MĘSKA/ 3MM | 1677.05.00.9 I.M.P GROUP ITALY | szt | 1600 | 30
148 | 084-0004-0017-0 | ZŁĄCZKA KONEKTOROWA NASUWKA /ŻEŃSKA/ 3MM -2,8F1 | 1670.05.00.9 I.M.P GROUP ITALY | szt | 1500 | 30
149 | 084-0004-0023-0 | ZŁĄCZKA KONEKTOROWA NASUWKA IZOLOWANA (ŻEŃSKA) 4,8MM | ST-012/B NINIGI | szt | 500 | 30
RAZEM
w pozycjach:1; 2; 7 - 9; 55 - 57; 61 - 62; 66 - 85; 88 - 135, 142 Wykonawca winien podać cenę jednostkową netto za poakowanie
......................................................................
(podpis osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)
FORMULARZ OPISOWO - CENOWY - ZADANIE 5
Lp. | Nr indeksu materiałowego MPK-Łódź Spółka z o.o. | Przedmiot zamówienia | Nr katalogowy | j.m. | Ilość | Termin dostawy w dniach | Cena jedn. netto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Podatek VAT(%) | Wartosć brutto (PLN)
1 | 046-3000-0083-0 | WKŁAD MĘSKI CNEM 24T GNIAZDA CHI 24 | CNEM 24T SIZE 104.27 ILME | szt | 5 | 30
2 | 046-3000-0084-0 | OBUDOWA GNIAZDA CHI 24 | CHI 24 SIZE 104.27 ILME | szt | 5 | 30
3 | 046-3000-0091-0 | OBUDOWA: DO ZŁĄCZY HDC; C-TYPE; ROZMIAR 77.27; STOP ALUMINIUM, (Z PODWÓJNYM ZATRZASKIEM) | CHI 16 SIZE 77.27 ILME | szt | 30 | 30
4 | 046-3000-0092-0 | OBUDOWA: DO ZŁĄCZY HDC; C-TYPE; ROZMIAR 57.27; STOP ALUMINIUM, (Z PODWÓJNYM ZATRZASKIEM) | CHI 10 SIZE 57.27 ILME | szt | 40 | 30
5 | 046-3000-0093-0 | OBUDOWA: DO ZŁĄCZY HDC; CKA; ROZMIAR 21.21; STOP ALUMINIUM; (Z ZATRZASKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ) | CKAX-03I SIZE 21.21 ILME | szt | 80 | 30
6 | 046-3000-0100-0 | ZŁĄCZE: HDC; WKŁADKA STYKOWA; MĘSKIE; CQ; PIN: 6(5+1); 5+PE; 16A (BEZ STYKÓW) | CQM-05 SIZE 21.21 ILME | szt | 60 | 30
7 | 046-3000-0104-0 | MODUŁ WTYKOWY MĘSKI 42 PIN 40A | CXM-6/36 SIZE 77.27 ILME | szt | 10 | 30
8 | 046-3000-0105-0 | PIN MĘSKI CDMA POSREBRZANY, 1,5 MM2, PRĄD 10 A | CDMA-1.5 ILME | szt | 10 | 30
9 | 046-3000-0107-0 | PIN MĘSKI POSREBRZANY, 1,5 MM2, PRĄD 16 A, SERIA CC, CCMA 1.5 | CCMA-1.5 ILME | szt | 200 | 30
10 | 046-3000-0108-0 | PIN ŻEŃSKI CCFA-1.5 16A | CCFA-1.5 ILME | szt | 100 | 30
11 | 046-3000-0109-0 | STYK; MĘSKI; STOP MIEDZI; SREBRZONY; 2,5MM2; 12AWG; CX; (TOCZONE STYKI, ZACISKANE) | CXMA-2.5 40A ILME | szt | 10 | 30
12 | 046-3000-0111-0 | PIN MĘSKI POSREBRZANY, 2,5 MM2, PRĄD 16 A, SERIA CC, CCMA 2.5 | CCMA-2.5 ILME | szt | 100 | 30
RAZEM
......................................................................
(podpis osoby lub osób upoważnionych prawnie do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)