Pakiet nr 1 Dostawa aspiracyjno – próżniowego systemu zamkniętego pobierania krwi

TABELA nr 1: Opis asortymentu i wymagane ilości.

| Lp. | Nazwa asortymentu | Wymagana ilość asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Wartość netto | Podatek VAT ( % ) | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówki z napylonym EDTA K3 o poj. 1,0 – 1,5 ml, śred. 8 do 12 mm | 300 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówki z napylonym EDTA K3 o poj.2,5 – 3,0 ml, dł. min. 66, śred. do 13 mm | 70 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówki z napylonym EDTA K3 o poj.4,5 – 5,0 ml, dł. min. 66 do 90 mm, śred. do 13 mm | 2500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Probówki ze środkiem wykrzepiającym i granulkami o poj. 2,5 – 3,0 ml dł. min. 66, śred. do 13 mm | 4000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Probówki z aktywatorem krzepnięcia i żelem separującym o poj. 2,5 – 3,0 ml, dł.min.66, śred. do 13 mm | 400 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Probówki z aktywatorem krzepnięcia i żelem separującym o poj.1,0 – 1,5 ml śred. do 12 mm | 40 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Probówki z aktywatorem krzepnięcia i żelem separującym o poj. 4,0 – 5,5 ml, dł. min. 66,śred. do 15 mm | 40 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Probówki do OB z cytrynianem sodu metoda liniowa o poj. do 2,0 ml, śred. do 12 mm | 25 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Rurki ze skalą do OB - metoda liniowa, odczyt po 1 godzinie | 25 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Probówki do koagulologii z cytrynianem o poj. 1,4 – 1,6 ml, śred. do 12 mm | 120 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Probówki do koagulologii z cytrynianem o poj. 2,5 – 3,0 ml, dł. min. 66 mm, śred. do 13 mm | 4 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Probówki z heparyną litową o poj. 2,5 – 3,0 ml dł. min. 66, śred. do 13 mm | 3000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Probówki z heparyną litową o poj. 1,0 – 1,5 ml, śred. do 12 mm | 25 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Probówki z antykoagulantem innym niż cytrynian lub heparyna do oceny pseudotrombocytopenii | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Igły systemowe 20 G, 38 mm | 40 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Igły systemowe 21 G, 38 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Igły systemowe 22 G, 38 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Igły systemowe 20 G, 38 mm bezpieczne z osłonką zabezpieczającą | 10 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Igły systemowe 21 G, 38 mm bezpieczne z osłonką zabezpieczającą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Igły systemowe 22 G, 38 mm bezpieczne z osłonką zabezpieczającą |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Igły motylkowe systemowe 21G bezpieczne krótkie ( dł. wężyka 60-80 mm ) sterylne | 5000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Multiadapter umożliwiający połączenie z igłą klasyczną, wenflonem, sterylne | 200 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Bezpieczne igły motylkowe do posiewu krwi 21 G z adapterem do butelek BD, sterylne | 1500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Bezpieczne igły motylkowe do posiewu krwi 21 G, sterylne | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Membranowy adapter do podawania leku – adapter do strzykawki Luer, sterylny | 13 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Statywy do OB metoda liniowa | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Statywy do w/w probówek średnica do 13mm, statyw na ilość próbek min.40 do 60 pozycji | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Statywy do w/w probówek średnica do 17 mm statyw na ilość próbek min. 40 do 60 pozycji | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Bezpieczny, jednorazowy nakłuwacz ( otwieracz ) do pobierania krwi z drenów i probówek, do utylizacji przez spalanie | 1500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrąglonych w górę, do pełnego opakowania. |  |  |  |  |  |  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  |  |  |  |  |  |  | ... zł | ... zł | ... zł |

Kwota netto   ( bez VAT) :…………………………………………………………………….…

Słownie : …………………………………………………………………………………………

stawka podatku VAT (%)…………………………………………………………………………

Cena brutto (z VAT) ……………………………………………………………..………….......

Słownie : …………………………………………………………………………………………

TABELA nr 2: Zestawienie parametrów wymaganych ( granicznych )

| L.p. | Parametry wymagane ( graniczne ) | Parametry wymagane | Wykonawca poda wymagane informacje zgodnie z poniższą tabelą Miejsca oznaczone jako „xxx” nie wymagają uzupełnienia przez Wykonawcę. Składając ofertę, Wykonawca potwierdza, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone w miejscach „xxx” |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System zamknięty pobierania krwi metoda aspiracyjno – próżniowa | Tak | xxx |
| 2. | Cały oferowany asortyment do pobierania krwi musi pochodzić od jednego producenta – Tabela 1 pozycje 1 do 26 | Tak | xxx |
| 3. | Oferowane probówki do wszystkich rodzajów badań wykonane z tworzywa sztucznego. Zamawiający nie dopuszcza elementów szklanych | Tak | xxx |
| 4. | Zamknięcie probówek - probówki systemu zakręcane korkiem | Tak | xxx |
| 5. | Sterylne igły systemowe oraz igły systemowe bezpieczne na stałe połączone z holderem | Tak | xxx |
| 6. | System umożliwiający pobieranie krwi również z wenflonu i kontaktu centralnego | Tak | xxx |
| 7. | Utylizacja przez spalanie | Tak | xxx |
| 8. | W cenie oferty szkolenia personelu pobierającego krew zapewniające umiejętność stosowania oferowanego systemu – po podpisaniu umowy w terminie dogodnym dla Zamawiającego oraz wg potrzeb szkolenia dodatkowe w trakcie trwania umowy | Tak | xxx |
| 9. | Termin ważności oferowanego asortymentu -probówki do OB, probówki zawierające żel separujący oraz probówki do układu krzepnięcia – minimum 5 miesięcy, pozostały asortyment minimum 8 miesięcy od dnia dostarczenia do Zamawiającego. | Tak | xxx |
| 10. | Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do bezpłatnego przeszkolenia personelu medycznego w terminie dogodnym dla Zamawiającego po podpisaniu umowy oraz zapewni bezpłatne dodatkowe szkolenia w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb Zamawiającego. | Tak | xxx |

TABELA nr 3: Opis parametrów ocenianych ( w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych )

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak / Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków ( wypełnia Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Połączenie zestawu igły z probówką gwarantujące stabilność zestawu za pomocą zaczepów umiejscowionych w korku | Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. W przypadku braku odpowiedzi, Zamawiający przyjmuje NIE |  |  |
|  | Probówki z żelem separującym Tabela nr 1 poz. 5,7 z dodatkowymi granulkami umożliwiającymi pełniejsze wykrzepienie krwi i uzyskanie klarownej surowicy do badań | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. W przypadku braku odpowiedzi, Zamawiający przyjmuje NIE |  |  |
|  | Słup krwi w probówkach pediatrycznych (dotyczy probówek pkt. 1, 6,10 i 13 Tabela nr 1 ) nie mniejszy niż 2 cm | Tak – 15 pkt Nie – 0 pkt. W przypadku braku odpowiedzi, Zamawiający przyjmuje NIE |  |  |
|  | Probówki Tabela 1 poz. 2, 4, 5, 7, 12 o dł. 75mm | Długość minimalna 66 mm 0 pkt 75mm>Długość >66mm 5 pkt Długość = 75mm 10 pkt W przypadku braku wskazania długości Zamawiający przyjmuje 66mm |  |  |

Pakiet nr 2 - Dostawa do systemu pobierania krwi włośniczkowej

TABELA nr 1: Opis asortymentu i wymagane ilości.

| Lp. | Nazwa asortymentu | Wymagana ilość asortymentu | Wielkość opakowania | Ilość opakowań | Cena jednostkowa netto 1 opakowania | Wartość netto | Podatek VAT ( % ) | Wartość brutto | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikrometoda - probówki do pobierania morfologii krwi włośniczkowej z EDTA -K pojemność 200µl z kapilarą typu end-to-end | 30 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Lancety/nakłuwacze sterylne w kształcie litery T, do uzyskiwania próbek krwi włośniczkowej, łatwe w użyciu wyposażone w nożyk z nierdzewnej stali o szerokości 1,5 mm i głębokości nakłucia 1,5 – 1,6 mm, jednorazowego użycia, zabezpieczone przed ponownym użyciem – bezpieczne dla pacjenta i personelu (ukryty nożyk) | 35 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Lancety/nakłuwacze sterylne w kształcie litery T, do uzyskiwania próbek krwi włośniczkowej, łatwe w użyciu, wyposażone w igłę 21G z nierdzewnej stali o głębokości nakłucia 1,8 mm, jednorazowego użycia, zabezpieczone przed ponownym użyciem – bezpieczne dla pacjenta i personelu (ukryta igła) | 35 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Do kalkulacji należy podać liczbę opakowań zaokrąglonych w górę, do pełnego opakowania. |  |  |  |  |  |  | Wartość netto zamówienia (ogółem) | Podatek VAT (kwotowo) | Wartość brutto zamówienia (ogółem) |
|  |  |  |  |  |  |  | ... zł | ... zł | ... zł |

Kwota netto   ( bez VAT) :…………………………………………………………………….…

Słownie : …………………………………………………………………………………………

stawka podatku VAT (%)…………………………………………………………………………

Cena brutto (z VAT) ……………………………………………………………..………….......

Słownie : …………………………………………………………………………………………

TABELA nr 2: Opis parametrów ocenianych ( w ramach kryterium oceny ofert: Ocena parametrów technicznych )

| L.p. | Parametry oceniane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy Tak / Nie | Opis zaoferowanych przez Wykonawcę warunków ( wypełnia Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówka do pobierania morfologii z krwi włośniczkowej z podziałką oraz z wyraźnie zaznaczoną i opisaną pojemnością pobrania | Tak – 15 pkt. Nie – 0 pkt. W przypadku braku odpowiedzi, Zamawiający przyjmuje NIE |  |  |
| 2. | Po pobraniu próbki krwi włośniczkowej, zabezpieczenie probówki w szczelny korek wkręcany i/lub z zaczepem zabezpieczającym przed otwarciem probówki i wylaniem próbki. ( Zamawiający nie dopuszcza korków wciskanych ) | Tak – 25 pkt Nie – 0 pkt. W przypadku braku odpowiedzi, Zamawiający przyjmuje NIE |  |  |