Kosztorys ofertowy – Załącznik nr 2

Akcesoria do zakładania wkłuć długoterminowych

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | ILOŚĆ (A) | Cena jedn. brutto SZT* (B) | Wartość brutto* (A)x (B) | *Producent NUMER KATALOGOWY/NAZWA HANDLOWA* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Silikonowy cewnik do długoterminowego dostępu żylnego, kontrastujący w RTG, z dakronowym mankietem podskórnym umożliwiającym przymocowanie do tkanek. Cewnik wyposażony w zacisk zabezpieczający na specjalnie wzmocnionym odcinku cewnika. proksymalna końcówka umożliwiająca utworzenie podskórnego tunelu przed nakłuciem żyły. Wprowadzany przez nacięcie żyły lub przezskórne nakłucie (rozrywalny desilet), w każdym zestawie igła do tunelizacji. Stały łącznik bliższy, dzięki czemu tunelowanie jest przeprowadzane przed wenopunkcją. Cewnik dostarczany wraz z zestawem do wprowadzania. Rozmiary 4,2/75 cm Fr; 5F/75 cm lub 6,6F 90cm; 9,6 Fr/90 cm do wybory przez Zamawiającego. | szt. | 36 |  |  |  |
| 2 | Zestaw naprawczy do cewników wymienionych w poz. 1 | szt. | 8 |  |  |  |
| 3 | Dwukanałowy silikonowy cewnik do długoterminowego dostępu żylnego typu Broviac, kontrastujący w RTG, z dakronowym mankietem podskórnym umożliwiającym przymocowanie do tkanek. Cewnik wyposażony w zacisk zabezpieczający na specjalnie wzmocnionym odcinku cewnika. proksymalna końcówka umożliwiająca utworzenie podskórnego tunelu przed nakłuciem żyły. Wprowadzany przez nacięcie żyły lub przezskórne nakłucie (rozrywalny desilet), w każdym zestawie igła do tunelizacji. Stały łącznik bliższy, dzięki czemu tunelowanie jest przeprowadzane przed wenopunkcją. Cewnik dostarczany wraz z zestawem do wprowadzania. Rozmiary 7F/90cm lub 9FR/90cm do wyboru przez Zamawiającego | szt. | 8 |  |  |  |
| 4 | Zestaw naprawczy do cewników wymienionych w poz. 3 | szt. | 5 |  |  |  |
| 5 | Klej do zestawu naprawczego | szt. | 5 |  |  |  |
| 6 | Cewnik PICC (dostęp do żyły centralnej zakładany obwodowo) do długotrwałego dostępu żylnego wykonany z Carbothane PUR, w pełni kontrastujący w RTG, w rozmiarze 3/4/5FR do wyboru przez Zamawiającego o długości 60cm. Cewnik z możliwością przycinania proksymalnej końcówki. Zestaw zawiera : Cewnik PICC, dodatkowe zakończenie proksymalne z systemem połączeniowym po przycięciu cewnika z zaciskiem typu roberts, nitynolowa prowadnica w pochewce umożliwiająca wprowadzenie jedną ręką, echogeniczna igła 21G/70mm, rozrywalny desilet do wprowadzenia, system bezigłowy Bionector, nieinwazyjny, do wielokrotnego odpinania/zapinania system mocowania cewnika skalpel, strzykawka,, sterylną taśmę mierzącą, dodatkowy zacisk. Cewnik przystosowany do podaży pod ciśnieniem do 325 PSI | szt. | 45 |  |  |  |
| 7 | Zestaw naprawczy do cewników wymienionych w poz. 6 | szt. | 10 |  |  |  |
| 8 | Zestaw do zakładania cewników Midline / PICC o składzie : opatrunek zewnętrzny, odklejana serweta chirurgiczna 100x80cm, 10 wacików 10x10cm, żel do USG, osłona głowice i gumka, patyczek z gąbką, strzykawka 5ml, 2 strzykawki 1ml, biała i czerwona miseczka 60ml, taca, serweta chirurgiczna, opaska gumowa, igła 25G 5/8 | szt. | 45 |  |  |  |
| 9 | System mocowania cewnika za pomocą nitinolowej kotwy umieszczanej pod skórą, bez stosowania kleju. Umożliwiający pielęgnację miesca wkłucia dookoła poprzez podniesienie cewnika wraz z mocowaniem. Przeznaczony do stosowania bez ograniczenia czasowego, czyli mocowanie jest utrzymywane przez cały czas utrzymania cewnika. Rozmiary 3 - 12F | szt. | 45 |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

* wypełnia Wykonawca

Uwaga!

1.Okres ważności przedmiotu zamówienia (przydatność do użycia) musi wynosić minimum 12 miesięcy, licząc od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia konkretnego rozmiaru sprzętu w zależności od aktualnych potrzeb.

3.Zamawiający wymaga, aby sprzęt spełniał następujące warunki:

*Każdy produkt musi być zapakowany pojedynczo – jeśli dotyczy

*Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być umieszczona trwała i czytelna data produkcji i przydatności do użycia oraz numer serii – dotyczy produktów sterylnych;

*Na każdym pojedynczym opakowaniu musi być zaznaczone czy produkt jest sterylny – jeśli dotyczy..

…………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny