## Zadanie 1
Załacznik nr 2 do do SWZ/ Umowy
Formularz cenowy
Liczba badań do wykonania w ciągu 36 miesięcy. Zapewnienie dostępu do programu międzynarodowej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakosci w zakresie parametrów badanych opisanych w specyfikacji przetargowej. Zamawiający informuje, że tabele poniżej zawierają badania a nie oznaczenia. Zamawiający przeliczył odpowiednią ilość materiałów zużywalnych na wykonanie niezbędnych powtórzeń, innych kontroli wewnątrzlaboratoryjnych i kontroli zewnątrzlaboratoryjnych.
L.p. | Wymogi graniczne |  |  |  | Potwierdzenie spełnienia warunków granicznych (TAK/NIE)
1 | Dostawa fabrycznego nowego nie starszego niż 2022 analizatora do badań immunodiagnostycznych met. enzymoimmunofluorescencyjną (lub równoważną).
2 | Analizator nie wymaga wykonywania czynności startowych tj. płukanie, wstawianie dodatkowych odczynników.
3 | Analizator jest w stałej gotowości do pracy przez 24h na dobę bez przerw powodujących niedostępność aparatu do rutynowej pracy.
4 | Analizator nie potrzebuje płynów płuczących i odczynników dodatkowych koniecznych do rutynowej pracy.
5 | Aparat bezigłowy.
6 | Krzywa kalibracyjna przechowywana w pamięci aparatów, a rekalibracja wykonywana nie częściej niż co dwa tygodnie.
7 | Możliwość wykonywania zarówno badań pojednynczych jak i w serii.
8 | Całkowicie automatyczny przebieg badania od momentu dodania próbki do zakończenia badania.
9 | Analizator z funkcją automatycznego rozcieńczania próbek.
10 | Pipetowanie próbek/kalibratorów/stardardów przy użyciu jednorazowych końcówek.
11 | Analizator musi posiadać minimum 12 miejsc pomiarowych.
12 | Możliwość zdalnej obsługi analizatora z wykorzystaniem łącza internetowego.
13 | Analizator przeznaczony do pracy na stole laboratoryjnym.
14 | Obsługa oprogramowania analizatora za pomocą ekranu dotykowego.
15 | Oprogramowanie graficzne w systemie Windows w języku polskim umożliwiające archiwizacje danych pacjentów i ich wyników.
16 | Instalacja i przygotowanie analizatora do pracy wraz z bezpłatnym szkoleniem osób obsługujących.
17 | Wszystkie odczynniki i materiały zużywalne pochodzą od jednego producenta.
18 | Zestawy odczynników, których otwarcie nie skraca terminu ważności opisanego na zestawie odczynnikowym.
19 | Kompletne zestawy odczynników ( zestawy testowe, kalibratory i kontrole wchodzące w skład zestawu ).
21 | W przypadku awarii urządzenia trwającej dłużej niż 36h od daty zgłoszenia usterki, dostawwca zobwiązuje się dostraczyć analizator zastępczy.
22 | Dostawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie dla personelu laboratorium w dwóch turach, przeznaczając na nie około 8h.
23 | W ramach umowy dostawca zobowiązuje się pokryć koszty podłączenia do systemu LIS (system Centrum firmy Marcel).
24 | Dostawca zobowiązuje się zagwarantować Zamawiającemu niedopłatny udział w programie zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości (EQAS) raz do roku dla każdego parametru.
25 | Jeśli analizator wymaga do obsługi komputera, monitora, drukarki, klawiatury, Dostawca musi dostarczyć je wraz z analizatorem.
Nr kat. | Nazwa produktu | Liczba testów w opak. | Ilość oznaczeń na 36 miesięcy | Przewidziana przez Dostawcę liczba oznaczeń przeznaczonych na kontrole i kalibracje na okres 36 miesięcy biorąc pod uwagę wymagania producenta testów |  | Sumaryczna liczba wszystkich testów (ilość oznaczeń na 36 miesięcy + liczba oznaczeń kontrolnych + liczba testów przeznaczonych na kalibrację) |  | Sumaryczna liczba opakowań na 36 miesięcy
| Przeciwciała przeciwko cytomegalowirusowi CMV w klasie IgG |  | 660
| Przeciwciała przeciwko cytomegalowirusowi CMV w klasie IgM |  | 750
| Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczki Rubella virus w klasie IgM |  | 750
| Przeciwciała przeciwko wirusowi różyczki Rubella virus w klasie IgG |  | 840
| Przeciwciała przeciwko wirusowi Epsteina Barra EBV VCA/EA w klasie IgG |  | 540
| Przeciwciała przeciwko wirusowi Epsteina Barra EBV VCA IgM |  | 600
| Przeciwciała w surowicy krwi przeciwciał IgG swoistych dla antygenów krętków rodzaju Borrelia |  | 3120
| Przeciwciała w surowicy krwi przeciwciał IgM swoistych dla antygenów krętków rodzaju Borrelia |  | 3120
| Test do oznaczenia całkowitej IgE |  | 1200
| Oznaczanie stęzenia parathormonu (fragment aa 1-84) PTH (1-84) |  | 1260
TABELA WYLICZEŃ ODPOWIEDNICH ILOŚCI MATERIAŁÓW POMOCNICZNYCH I ZUŻYWALNYCH DO WYKONANIA WYMAGANEJ ILOŚCI BADAŃ NA OFEROWANYCH ANALIZATORACH.
L.p. | Nazwa materiałów zużywalnych | Numer katalogowy | Wielkość opakowania | Ilość opakowań w stosunku do ilości oznaczeń - zaokrąglone w górę do pełnego opakowania RAZEM | Cena netto pojedynczego opakowania w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[7 empty] | % | Wartość | w PLN
(A) | (B) | (B') | (C) | (D) | (E) | (F=DxE) | (G) | (H=FxG) | (I=F+H)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Razem
ZESTAWIENIE RAT DZIERŻAWY:
L.p. | Nazwa | Jednostka | Liczba miesięcy dzierżawy RAZEM | Rata miesięczna dzierżawy netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek VAT |  | Wartość brutto
[6 empty] | % | Wartość | w PLN
(A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F=DxE) | (G) | (H=FxG) | (I=F+H)
1 | Dzierżawa analizatora do badań immunodiagnostycznych metodą enzymoimmunofluorescencyjną (lub równoważną) o nazwie ………………………………. | 1 miesiąc | 36
Ogółem |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0