Ruda Śląska, dnia 23.04.2025 r.

OZ/260/32/2025

 **Wg rozdzielnika**

**Dotyczy postępowania nr OZ/261/18-WS/PN/2025 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Opracowanie operatów wodnoprawnych oraz uzyskanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną, obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód lub do ziemi wylotami kanalizacji deszczowej w zlewniach
na terenie Miasta Ruda Śląska”. ID 1095512**

W odpowiedzi na pytania Oferenta, Zamawiający informuje co następuje:

**PYTANIA:**

1. Czy zamawiający przed każdym wylotem ma zamontowany separator substancji ropopochodnych?
2. Czy dla wszystkich przedstawionych wylotów były kiedykolwiek pozwolenia wodnoprawnego
(na wykonanie wylotu i/lub odprowadzanie wód opadowych i roztopowych?)
3. Czy zamawiający posiada poprzednie operaty wodnoprawne dla wszystkich wylotów?
4. Czy zamawiający posiada dane techniczne istniejących urządzeń retencyjnych na sieci przynależącej do wylotu?

**ODPOWIEDZI:**

1. Zamawiający posiada zamontowane separatory substancji ropopochodnych na wylotach,

w których wymagane one były decyzją wodnoprawną.

1. Zamawiający dla wszystkich przedstawionych wylotów posiada decyzje wodnoprawne na wykonanie wylotu i/lub odprowadzanie wód opadowych i roztopowych.
2. Zamawiający posiada poprzednie operaty wodnoprawne dla wszystkich wylotów prócz wylotu „Tunkla – zbiornik retencyjny”.
3. Zamawiający posiada dane techniczne dla istniejących urządzeń retencyjnych na sieci przynależącej do wylotu.

Dokument podpisany przez:

Maciej Lesiak – Prezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Marek Wilk – Wiceprezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

Rozdzielnik:

Platforma zakupowa <https://platformazakupowa.pl/pn/pwik>