|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | | Jm. | Ilość | Cena jedn. netto w zł | Wartość netto w zł (kol.4x kol.5) | Podatek VAT  w zł | Wartość brutto w zł (kol.6 + kol.7) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Podchloryn sodu o roztworze chloru 15-20%. Środek biobójczy przeznaczony do dezynfekcji wody basenowej oraz na potrzeby gospodarcze. Opakowania po 35 kg. Okres ważności 6 miesięcy od daty produkcji. | | szt. | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Płynny, stabilizowany podchloryn sodu produkt do dezynfekcji wody basenowej oraz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i zwierzęta za pomocą pompy dozującej. Do profesjonalnego stosowania. (metoda chlorowa) roztwór zawiera 12,5-16% aktywnego chloru. Opakowanie po 35 kg. Okres ważności 6,5 miesiąca od daty produkcji. | | szt. | 39 |  |  |  |  |
| 3 | Środek bakteriobójczy, grzybobójczy ,płyn o kwaśnym odczynie do dezynfekcji łóżek w solarach, ławek w saunie, zmywania niecki i szatni, stosowany również w nieckach szatni. Opakowanie po 30 litrów. Okres ważności 24 miesiące od daty produkcji. | | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 4 | Środek do czyszczenia linii wodnych. Opakowanie po 10 kg. Okres ważności produktu 24 miesiące od daty produkcji. | | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Środek czyszczący niecki, rozpuszczający osady z wapnia, mydła, kamienia, rdzy oraz tłuszczu. Opakowanie po 10kg. Okres ważności produktu 24 miesiące od daty produkcji. | | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Środek czyszczący do sauny drewnianej. Usuwa bakterie, pot i osady kosmetyczne z por i szczelin w drewnie. Opakowanie po 10kg. Okres ważności 6 miesięcy od daty produkcji. | | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 7 | Chlorek sodu (Nr CAS: 7647-15-5, Nr WE: 231-598-3). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie kwalifikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (CLP) (Dz. U. UE L 353 z dnia 31.12.2008 r. z późn. zm.) Zastosowanie w systemach zmiękczania wody. Ciało stałe – drobnokrystaliczny produkt, okrągłe białe tabletki. Bez obcego zapachu. pH 5,5 – 8,5 (1% roztwór wodny; 25°C, rozpuszczalność w wodzie : 358g/l (20°C). Gęstość względna: 2,17 g/cm³ (20°C). Opakowanie 15kg. | | op. | 20 |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | | |  |  |  |
| wartość zamówienia netto : | |
| wartość zamówienia brutto: | |

**Karty charakterystyki wymagane do wszystkich produktów**.

Produkty biobójcze muszą posiadać pozwolenie na obrót z datą wydania, wystawione przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz posiadać ważny Atest Państwowego Zakładu Higieny. Ostatnie dotyczy również pozostałych produktów wymienionych w formularzu cenowym.

*Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

***Zamawiający*** *zaleca zapisanie dokumentu w formie PDF.*